## Sheet1
群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表（第二十九批）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 污染类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
1 | X2GD202109240158 | 来信反映：陆河县新河工业园区多年来污水一直没处理，直接排到农田，污染农田后直接流进螺河，造成严重污染。 | 陆河县 | 水 | 接件后，汕尾市委、市政府高度重视，立即交由陆河县办理，陆河县政府第一时间确定包案领导，并迅速组织开展核实调查工作。 一、核查情况 陆河县产业转移工业园区常住人口约1393人，流动人口约2683人，总人口约4076人，每天产生生活污水约270m³。目前，入园企业共55家，其中已投产24家、试产3家、在建22家、已停产6家。 （一）涉工业废水企业情况 园区内涉及工业废水的企业目前有6家，经预处理排放到园区管网的有3家，每天排出工业废水约30.2m3，3家企业分别是：汕尾比亚迪汽车有限公司、广东伟泰新型建材有限公司、陆河燕浩新型材料科技有限公司。 ①汕尾比亚迪汽车有限公司工业废水目前每天排放量为13.3m3左右，主要是漆雾处理废水、淋雨试验废水，经比亚迪的污水处理设施进行初沉、PH混凝、气浮、水解酸化、接触氧化、污泥浓缩等预处理后，排入园区管网。 ②广东伟泰新型建材有限公司工业废水目前每天排放量为5.7m3左右，主要是喷漆废水、清洗废水，经伟泰的污水处理设施进行沉淀、混凝、多介质过滤等预处理后，排入园区管网。 ③陆河燕浩新型材料科技有限公司工业废水每天排放量11.2m3左右，主要是清洗酸液废水，部分循环利用，部分经沉淀混凝、PH调配、多介质过滤等方式处理后排放至园区管网。 涉及工业废水的6家企业中，不外排的有3家，分别是：广东金和新材有限公司、博克来奥健康家居（陆河）有限公司、广东锦艺装饰材料有限公司。 ①广东金和新材有限公司工业废水每天循环利用量6.4m3左右，主要是玻璃清洗废水，经集水池简单沉淀后循环使用不外排。 ②博克来奥健康家居（陆河）有限公司工业废水每天产生量0.1m3左右，主要为油漆喷漆池废水，由有危险废弃物处理资质的第三方处理公司定期处理，不外排。 ③广东锦艺装饰材料有限公司工业废水每天产生量0.1m3左右，主要为油墨，贮存在危险废弃物仓库中，由有危险废弃物处理资质的第三方处理公司定期处理，不外排。 陆河县产业转移工业园已建成的雨污分流管网共10.24公里，园区每天产生约270m3生活污水和30.2m3工业废水由污水管道排入河口镇污水处理厂进行处理，管径300mm的污水管正常运行。 （二）园区工业污水处理站情况 目前，园区工业污水处理站及管网工程正在加快推进，已完成了立项，项目建安工程费用预估为7611万元，其中厂区工程1374万元，管网工程6237万元。工业污水处理站拟采用单级物化反应沉淀+二级好氧缺氧处理+污泥回流+二级反应沉淀+砂滤+碳滤+UF（超滤）的处理工艺进行处理。该项目现已完成选址，落实了建设资金，目前正在实施进场道路和场地平整。勘察设计已于8月10日完成招标工作，9月底完成设计方案、概算编制工作。计划10月份完成预算编制工作、完成施工监理招标挂网工作，力争11月完成施工监理招标工作并动工建设，2022年建成投入使用。 关于群众反映的“多年来污水一直没处理，直接排到农田，污染农田后直接流进螺河，造成严重污染”问题，经查，园区每天产生约300m3的生活污水及工业废水经收集后排入河口镇污水处理厂进行处理，未发现工业园区污水未处理、污染农田和螺河的情况。同时，广东省上收地表水环境质量监测事权至省级，在螺河河二断面建设了广东省地表水省考断面水质自动监测站，于2020年11月正式运行，实现地表水环境质量监测主要指标的连续自动监测，实时数据按要求上传至广东省环境监测中心平台，截止目前，我市未收到上级部门关于螺河河二断面水质超标的情况通报。 | 部分属实 | 一是加快基础设施补短板。加快推进园区工业污水处理站及管网工程建设，在源头截污、源头减污、源头雨污分流上聚焦用力。同时，做好既有管网日常排查养护及竣工验收工作。 二是加强日常环境监管力度，压实园区企业环境保护主体责任，督促企业做好日常运维管理，确保污染物达标排放。 | 已办结 | -
2 | X2GD202109240150 | 来信反映：陆河县新田生宝种养非法开山，倾倒废物，污染环境，污泥污水运到填埋场填埋，造成下游臭。 | 陆河县 | 生态,土壤,大气 | 接件后，汕尾市委、市政府高度重视，立即交由陆河县办理，陆河县政府第一时间确定包案领导，并迅速组织开展核实调查工作。 经查，本次信访件反映内容与我市接到第2批受理编号D2GD202108280113举报件部分重复。 （一）关于“生宝种养倾倒废物，污染环境”问题，经查明，系陆河县绿茂农林发展有限公司（以下简称“绿茂公司”，租用生宝公司的场地进行生产经营活动）、深圳市宏通盛环保科技有限公司（以下简称“宏通盛公司”）与深圳市利赛环保科技有限公司（以下简称“利赛公司”，经营范围包括餐厨垃圾、污泥再生产品开发；固体废弃物处置及综合利用；城市餐厨垃圾收集、运输、处理服务）达成协议，承担利赛公司生物质项目产生的沼渣外运处置服务。2021年5月2日起，利赛公司通过宏通盛公司共向绿茂公司临时堆放点运送6车次的沼渣，共计159.24吨。该固体物经发酵处理后，绿茂公司于5月30日将发酵后的成品约20吨送至生宝公司种植地堆放。7月17日，生宝公司委托绿茂公司将堆放在生宝公司种植场内的固体物转移至该公司的车间。 第2批受理编号D2GD202108280113举报件所反映的事情，已于9月13日处理完毕。经过工作专班调查取证和委托的第三方机构深圳市粤环科检测技术有限公司对该固体物、周边土壤以及水环境检测结果，陆河县将陆河县绿茂农林发展有限公司堆放在广东省生宝种养有限公司种植场内的沼渣运送到汕尾市三峰公司进行焚烧处理，堆放现场已平整复绿。同时，汕尾市生态环境局陆河分局对绿茂公司违反《中华人民共和国环境影响评价法》第二十四条、《排污许可管理条例》第二条、《建设项目环境保护管理条例》第十五条共三种违法行为合并处罚款52.5万元；陆河县公安机关以涉嫌污染环境罪依法对涉案的5名当事人实施刑事拘留。 （二）关于群众反映的“新田生宝种养非法开山”问题。经查，去年以来，生宝公司种养场内部分地块正在实施补充耕地整改项目，未发现“非法开山”现象。 （三）关于“倾倒废物，污染环境，污泥污水运到填埋场填埋”问题。9月9日，根据第三方机构的检测报告，生宝种养场内堆放的固体物及周边土壤各项检测结果均未超过标准限值。按照相关要求，陆河县对生宝种养场内的三处沼渣进行无害化处置。在当时处置过程中，由于部分沼渣曾经露天堆放，与雨水混合，形成含水量较高（约40%）的混合物，陆河县将约180吨的含水量较高（约40%）的混合物运至县生活垃圾填埋场处理。该部分混合物，经第三方有资质机构的检测各项检测结果均未超过标准限值。根据省环卫专家意见，可运至县生活垃圾填埋场处理。 | 部分属实 | 下来，陆河县将责成相关部门进一步加强对陆河县生活垃圾无害化处理填埋场的监管力度，督促其加强日常管理，履行主体责任，确保污染防治设施正常运行。同时，及时做好当地群众的解释工作，取得群众的理解与支持。 | 已办结 | -
3 | X2GD202109240110 | 来信反映：陆丰市桥冲镇东竹村委会竹树埔小组村民卓某的养猪场存在严重污水情况，造成周边村民无法居住及耕作，多次向当地政府部门投诉反映无果。 | 陆丰市 | 水 | 接件后，汕尾市委、市政府高度重视，立即交由陆丰市办理，陆丰市政府第一时间确定包案领导，并迅速组织开展核实调查工作。 一、基本情况 9月25日，陆丰市桥冲镇政府、陆丰市农业农村局、汕尾市生态环境局陆丰分局前往东竹村现场核查，对桥冲镇东竹村竹树埔村小组的畜禽养殖情况进行排查。经查，该村小组范围内现存在3家养猪场。 二、核实情况 （一）关于反映“陆丰市桥冲镇东竹村委会竹树埔小组村民卓某的养猪场存在严重污水情况”的问题。 经桥冲镇人民政府、汕尾市生态环境局陆丰分局和市农业农村就现场核查，桥冲镇东竹村竹树埔村小组现有3家养猪场，分别为： （1）陆丰市致士凯种养专业合作社，位于桥冲镇东竹村委会东坑坳，统一社会信用代码：93441581MA52H4CQ0X。该养猪场占地面积1000平方米，猪舍占地约500平方米，于2018年建设并于同年投产；现存栏母猪母猪14只，公猪1只，猪仔28只。现场检查时，该养殖场的养殖废水经化粪池发酵后，排放沼液沉渣池，沉淀后用于自家果林施肥灌溉，没有外排。该养殖场已2020年11月10日办理建设项目环境影响登记表（备案号：202044158100000168）。 （2）陆丰市粤顺种养专业合作社，位于桥冲镇东竹村委会竹埔村南路6号，统一社会信用代码：93441581MA51QAFQ4A。该养猪场占地面积为1200平方米，其中猪舍两间，建筑面积200平方米，于2020年12月开工建设并于同年投产；现存栏母猪5只，肉猪60只。现场检查时，该养猪场养殖废水经三级化粪池发酵处理后排入果林边水渠。 （3）陆丰市顺茂种养专业合作社，位于桥冲镇东竹村竹树埔四区64号，统一社会信用代码：93441581MA4UXOBE6T 。该养猪场占地面积400平方米，其中猪舍1间，建筑面积200平方米，于2016年10月开始建设并同年投产；现存栏母猪6只，肉猪40只。经桥冲镇人民政府现场核查，该养猪场已建设三级化粪池，其养殖废水经化粪池处理后排入农田灌溉。 对于以上3家养猪场，陆丰市农业农村局技术人员现场对养殖户在养殖过程中的粪污清理、处理利用进行技术指导。汕尾市生态环境局陆丰分局于2021年9月29日对陆丰市顺茂种养专业合作社和陆丰市粤顺种养专业合作社发出《整改通知书》，责令以上两家养猪场即日起停止排放污染物，并于2021年9月29日对陆丰市粤顺种养专业合作社和陆丰市顺茂种养专业合作社未依法办理排污登记的行为立案查处。 （二）关于反映“造成周边村民无法居住及耕作，多次向当地政府部门投诉反映无果”的问题。 经桥冲镇府和陆丰市农业农村局现场排查，周边有零散村民居住，未发现造成无法居住及耕作的情况。且至今未接有关桥冲镇东竹村养猪场的举报问题。 2019年12月，汕尾市生态环境局陆丰分局接到陆丰市政数局转办的关于陆丰市致士凯种养专业合作社污染环境的投诉，经该局现场排查，该养殖场的养殖废水经化粪池发酵后，排放沼液沉渣池，沉淀后用于自家果林施肥灌溉，没有外排并依法进行建设项目环境影响登记备案。现场检查暂未发现其污染环境的行为，故此，该局要求陆丰市致士凯种养专业合作社按照环评备案登记的内容落实好污染防治措施，确保废水不外排。2019年12月20日，汕尾市生态环境局陆丰分局将相关办理情况书面回复陆丰市政数局。 | 部分属实 | 一是桥冲镇人民政府认真履行属地管理职责，督促其按要求落实清理整改工作，完善污水处理设施设备，保证污水不对外排放。农业农村、生态环境部门加强指导；二是相关职能部门继续加强日常巡查监管，杜绝养殖污染情况发生。 | 未办结 | -
4 | D2GD202109240020 | 村民林某嘉把村里的基本农田损坏，本来开发做养殖场，但是现在一部分荒废在那里（从2012年损坏到现在没有复绿），一部分在养虾，2018年又在另外一个地方重新抛荒土地，损坏农田，导致农田无法复耕，强行围蔽。希望有关部门进行复原，复绿。 | 陆丰市 | 生态 | 接件后，汕尾市委、市政府高度重视，立即交由陆丰市办理，陆丰市政府第一时间确定包案领导，并迅速组织开展核实调查工作。经查： 一、基本情况 该举报件中的林某嘉实为林某加。经对比举报内容，该举报件与第19批112号（编号：D2GD202109140052）、第23批66号（编号：X2D202109180141）举报内容相似，决定并案处理。该养殖场为陆丰市嘉联种养合作社。经陆丰市自然资源局确认，其养殖面积为606.67亩。 二、核实情况 关于投诉举报反映的土地——南至“塞溪北”、西至“地下桥头、北至“塭仔”、东至泥土路地段属后冲村集体所有的土地。经查，林某加向村民承租土地560亩，承租后将土地全部圈围改造成养殖池，并于2015年2月转租给汕头人郑某强养殖。经陆丰市自然资源局实地勘测，林某加租给郑某强经营养殖土地面积606.67亩，其中基本农田449.92亩，已涉嫌破坏基本农田，陆丰市自然资源局于2020年12月29日对林某加立案调查。2020年12月31日向汕尾市自然资源局发出《关于对林某加耕地破坏案进行破坏程度鉴定结论的请示》，同时委托广东省核工业地质局测绘院开展耕地破坏鉴定工作。由于该块涉及水产养殖，汕尾市农业农村局提出要求对地块土壤进行检测并出具土壤检测报告，鉴于广东省核工业地质局测绘院自身无土壤检测技术水平及设备，没法满足汕尾市农业农村局提出的要求，陆丰市自然资源局于2021年3月重新委托广东国地规划科技股份有限公司开展耕地破坏鉴定工作。2021年5月，广东国地规划科技股份有限公司出具了《陆丰市桥冲镇后冲村耕地破坏损毁勘测评估报告》；6月23日，汕尾市自然资源局将《关于陆丰市桥冲镇后冲村林某加违法案件耕地破坏程度的鉴定结论》送汕尾市农业农村局联合会签。据了解，汕尾市农业农村局针对勘测报告内容多次与广东国地规划科技股份公司技术人员沟通、探讨，但未能确定最终结论。9月2日，陆丰市自然资源局向汕尾市自然资源局发出《商请函》请求尽快出具鉴定结论。为确保《陆丰市桥冲镇后冲村耕地破坏损毁勘测评估报告》鉴定结论科学性、准确性，经协调，9月22日，汕尾市农业农村局牵头组织汕尾市自然资源局和陆丰市自然资源局有关人员，再次赴桥冲镇后冲村对相关地块开展实地勘测工作。同时口头向镇村两级干部通报第三方鉴定结果：该海水养殖场所占用的基本农田449.92亩中，其中严重损坏的面积2亩多，其余土地的酸碱度更加适合种植。 桥冲镇人民政府于7月中旬，组织镇村干部采取行动对涉事养殖池进行拆除，行动中拆除养殖池约20亩。8月12 日，汕尾、陆丰两级自然资源部门到现场进行工作指导，因该涉事土地已立案调查，指出拆除养殖池会破坏现场证据，要求暂时保持现场原状。 9月26日，桥冲镇人民政府对林某加下发整改通知书，要求其于10月7日前退养清场，限期内未整改完毕将对养殖场进行停电停水处理。 | 部分属实 | 一是由陆丰市自然资源局持续跟进该地涉嫌造成耕地破坏的鉴定结论，待正式鉴定结论出具后立即依法依规处理；二是责成桥冲镇人民政府落实属地责任，依法依规对该养殖场采取有效措，同时做好群众工作，化解群众矛盾；三是由纪委部门核查该案件处理过程中是否存在相关部门慢作为情况。 | 未办结 | -
5 | X2GD202109240066 | 来信反映：陆丰市南塘镇后径村村书记在南塘镇228国道旁（碣石镇往南塘镇方向）建了一个非法砂石场，该砂石场没有任何手续，在督查组没来之前，该砂石场甚至昼夜不停地生产，工作的时候地动山摇，噪音非常大，对本村民造成很大的生活影响。砂石破碎的扬尘也很厉害，经过的行人车辆都深受其害。督查组进驻广东之后，该非法砂石场就暂时停产，但是督查组走后势必会继续非法排污。 | 陆丰市 | 噪音 | 接件后，汕尾市委、市政府高度重视，立即交由陆丰市办理，陆丰市政府第一时间确定包案领导，并迅速组织开展核实调查工作。经查： 一、基本情况 群众反映的砂场为陆丰市金源建材有限公司，位于陆丰市南塘镇南碣公路南凉水井西侧，统一信用代码为：91441581MA56DW1E04。现场检查时，该公司尚未投产。 二、核实情况 （一）关于反映“陆丰市南塘镇后径村村书记在南塘镇228国道旁（碣石镇往南塘镇方向）建了一个非法砂石场，该砂石场没有任何手续”问题。 该公司占地10000平方米，2021年7月开始平整土地动工建设，至今未投入生产。该公司主要从事机制砂、碎石加工，生产设备有破碎机3部，洗砂设备一套，给料机1部；其生产加工工艺为：破碎石头-筛分-机制砂、碎石。该公司砂场堆料场地有进行硬底化，砂石原料有用绿色网进行遮盖，场内有建设喷淋等抑尘降尘设施。根据《广东省人民政府办公厅印发关于深化我省环境影响评价制度改革指导意见的通知》（粤办函〔2020〕44 号）和《关于洗砂及石材加工项目环境影响评价有关问题的复函》，该项目属豁免环境影响评价手续办理。2021年9月25日，该项目办理排污许可登记（登记编号：91441581MA4WKKRN7A001W）。现场检查时该公司没有生产，生产设备处于闲置状态。 经南塘镇人民政府核查，该公司法人代表为邱某锋，并非南塘镇后径村书记所有。该砂场用地为新建汕头至汕尾铁路站前工程项目临时用地；申请用地单位：中铁广州工程局集团有限公司汕汕铁路站前三标项目经理部。2021年4月21日，陆丰市自然资源局发文农业农村局、林业局、汕尾市生态环境局陆丰分局、南塘镇人民政府，征求关于《新建汕头至汕尾铁路站前工程项目临时用地土地复垦方案（征求意见稿）》(陆自然资函[2021]135号)的意见。4月23日至30日，各相关单位复函意见。4月30日，市自然资源局发文市林业局《关于新建汕头至汕尾铁路站前工程项目临时用地占用林地审核手续的函》；5月6日，陆丰市林业局复函，原则上表示同意申办临时使用林地的相关手续。目前该临时用地手续正在办理中。 （二）关于反映“在督查组没来之前，该砂石场甚至昼夜不停地生产，工作的时候地动山摇，噪音非常大，对本村民造成很大的生活影响。砂石破碎的扬尘也很厉害，经过的行人车辆都深受其害。督查组进驻广东之后，该非法砂石场就暂时停产，但是督查组走后势必会继续非法排污”问题。 经南塘供电所核查，该公司于2021年8月20日开通三相电，8月份（8月16至30日）用电量为1230千瓦时,电费为1979.90元，9月份用电量为2280千瓦时,电费为2982.33元。据向该公司了解，该公司场内共有8名临时施工建筑工人居住，场内共设置5部旧空调，1台电热水器，因8月9月天气炎热，开设空调天数及时间增多,加上场外300米路线耗损，场内主体设备进场安装用电。目前为止场内主体设备尚未通电。 2021年9月26日，汕尾市生态环境局陆丰分局现场检查时，生产设备的主体钢材结构均有生锈迹象，传输皮带没有破损迹象，呈现出没有作业过的迹象，场内生产设备均处于闲置状态。该公司近南碣公路旁，距离厂区左侧三十米南碣公路旁建有几栋民宅。据向该公司了解，因该公司堆放的原料砂石均由外转运堆放，由于目前尚未生产，喷淋等设备未正常运转，在运输过程中可能产生噪声和扬尘的影响。另外，近期因在完善相关手续，公司股东之间发生财务纠纷导致预期资产投入不足等原因，暂时停止推进建设进度。 | 部分属实 | 一是要求各有关部门，督促该公司办理好用地等相关审批手续，落实污染防治措施，在未完善相关手续前，不准投入生产经营；二是相关部门加强对该企业的日常监管力度，同时属地镇政府充分发挥生态环境网格化管理，督促企业在投入生产后正常运行各项污染防治措施，确保污染物达标排放。 | 已办结 | -