|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2021年度汕尾市在用电梯监督抽查不符合项设备汇总表** |
| **序号** | **设备注册代码** | **设备类别** | **使用年限** | **设备使用所在区域** | **使用单位名称** | **制造单位名称** | **维保单位单位名称** | **设备使用地点** | **不合格项目** | **整改情况** |
| 1 | 35004415002020100002 | 自动扶梯 | 1 | 汕尾城区 | 汕尾市城区广华实业有限公司 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区汕尾大道赤岭段华夏东方明珠 | 2（2）缺电梯安全管理人员证 | 已整改 |
| 2 | 35004415002020100001 | 自动扶梯 | 1 | 汕尾城区 | 汕尾市城区广华实业有限公司 | 三菱电机上海机电电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区汕尾大道赤岭段华夏东方明珠 | 2（2）缺电梯安全管理人员证 | 已整改 |
| 3 | 31104415002008120012 | 乘客电梯 | 3 | 汕尾城区 | 汕尾市城区金澳商务酒店 | 广州市海力格电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市澳门街中段 | 2（2）缺电梯安全管理人员证 | 已整改 |
| 4 | 31104415002011110013 | 乘客电梯 | 8 | 陆丰 | 广东新华发行集团陆丰新华书店有限公司 | 浙江港奥电梯有限公司 | 陆丰市胜源机电设备有限公司 | 陆丰市东海镇四十米大道新华书店 | 5.1紧急照明、5.2紧急报警 | 已整改 |
| 5 | 35004415002020070001 | 自动扶梯 | 14 | 陆丰 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 西子电梯科技有限公司 | 广东怡海机电设备有限公司 | 广东省陆丰市东海大道金莎商场直入陆丰市妇幼保健计划生育服 | 7.1、7.2未设置实时监控 | 已整改 |
| 6 | 35004415002020070002 | 自动扶梯 | 14 | 陆丰 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 西子电梯科技有限公司 | 广东怡海机电设备有限公司 | 广东省陆丰市东海大道金莎商场直入陆丰市妇幼保健计划生育服 | 7.1、7.2未设置实时监控 | 已整改 |
| 7 | 35004415002020070003 | 自动扶梯 | 14 | 陆丰 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 西子电梯科技有限公司 | 广东怡海机电设备有限公司 | 广东省陆丰市东海大道金莎商场直入陆丰市妇幼保健计划生育服 | 7.1、7.2未设置实时监控 | 已整改 |
| 8 | 35004415002020070004 | 自动扶梯 | 14 | 陆丰 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 西子电梯科技有限公司 | 广东怡海机电设备有限公司 | 广东省陆丰市东海大道金莎商场直入陆丰市妇幼保健计划生育服 | 7.1、7.2未设置实时监控 | 已整改 |
| 9 | 35004415002020070005 | 自动扶梯 | 14 | 陆丰 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 西子电梯科技有限公司 | 广东怡海机电设备有限公司 | 广东省陆丰市东海大道金莎商场直入陆丰市妇幼保健计划生育服 | 7.1、7.2未设置实时监控 | 已整改 |
| 10 | 35004415002020070006 | 自动扶梯 | 14 | 陆丰 | 陆丰市妇幼保健计划生育服务中心 | 西子电梯科技有限公司 | 广东怡海机电设备有限公司 | 广东省陆丰市东海大道金莎商场直入陆丰市妇幼保健计划生育服 | 7.1、7.2未设置实时监控 | 已整改 |
| 11 | 31104415002017110098 | 乘客电梯 | 4 | 陆丰 | 陆丰市玉燕中学 | 巨人通力电梯有限公司 | 深圳市金巨人电梯有限公司 | 陆丰市碣石镇玉燕中学 | 2（2）缺电梯安全管理人员证、9.2实时监控数据保存不符合要求 | 已整改 |
| 12 | 31104415002019090020 | 乘客电梯 | 2 | 陆丰 | 广东汕尾星都经济开发区卫生院 | 珠江富士电梯（中国）有限公司 | 陆丰中菱电梯有限公司 | 海丰县可塘镇圆山岭交警后面 | 5.3紧急报警无值班人员接听 | 已整改 |
| 13 | 31104415002020080101 | 乘客电梯 | 1 | 陆河 | 陆河县南万镇人民政府 | 广东亚太西奥电梯有限公司 | 广东中扬电梯有限公司 | 陆河县城人民北六街 | 2（2）缺电梯安全管理人员证、3安全管理制度等 | 已整改 |
| 14 | 31104415002011110014 | 乘客电梯 | 10 | 海丰 | 海丰县龙城实业有限公司 | 广东菱王电梯有限公司 | 广东瑞林电梯设备有限公司 | 海丰县城东镇金伯爵广场对面 | 2（2）缺电梯安全管理人员证 | 已整改 |
| 15 | 31104415002015120023 | 乘客电梯 | 6 | 海丰 | 海丰县铜湾物业有限公司 | 广东辛格林电梯有限公司 | 广东瑞林电梯设备有限公司 | 海丰县红城大道铜湾时刻美食大厦 | 3.3缺隐患排查治理制度、4.3缺安全注意事项 | 已整改 |
| 16 | 31104415002012100027 | 乘客电梯 | 9 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市香洲路黄金海岸金玉湾13栋中梯 | 18.2救援通道不畅通 | 已整改 |
| 17 | 31104415002012100028 | 乘客电梯 | 9 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市香洲路黄金海岸金玉湾14栋中梯 | 18.2救援通道不畅通 | 已整改 |
| 18 | 31104415002008100001 | 乘客电梯 | 13 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 城区鸿景园1期1栋1梯 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 19 | 31104415002008100002 | 乘客电梯 | 13 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 城区鸿景园1期1栋2梯 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 20 | 31104415002008100003 | 乘客电梯 | 13 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 城区鸿景园1期2栋1梯 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 21 | 31104415002008100004 | 乘客电梯 | 13 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 城区鸿景园1期2栋2梯 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 22 | 31104415002008100005 | 乘客电梯 | 13 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 城区鸿景园1期3栋1梯 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 23 | 31104415002008100006 | 乘客电梯 | 13 | 城区 | 汕尾市和顺物业管理有限公司 | 日立电梯(中国)有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 城区鸿景园1期3栋2梯 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 24 | 31104415002019110049 | 乘客电梯 | 2 | 城区 | 汕尾市高瞻实业有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石村汕可公路南侧 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 25 | 31104415002019110026 | 乘客电梯 | 2 | 城区 | 汕尾市高瞻实业有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石村汕可公路南侧 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 26 | 32104415002019110002 | 载货电梯 | 2 | 城区 | 汕尾市高瞻实业有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石村汕可公路南侧 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 27 | 32104415002019110003 | 载货电梯 | 2 | 城区 | 汕尾市高瞻实业有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石村汕可公路南侧 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 28 | 32104415002019110004 | 载货电梯 | 2 | 城区 | 汕尾市高瞻实业有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石村汕可公路南侧 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 29 | 32104415002019110005 | 载货电梯 | 2 | 城区 | 汕尾市高瞻实业有限公司 | 广东奥尔斯电梯有限公司 | 广东诚安电梯设备有限公司 | 汕尾市城区东涌镇东石村汕可公路南侧 | 13.2未真实记录维护保养情况 | 已整改 |
| 30 | 32104415002015110001 | 载货电梯 | 6 | 城区 | 信利光电股份有限公司 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市城区信利工业区 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 31 | 32104415002015110002 | 载货电梯 | 6 | 城区 | 信利光电股份有限公司 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市城区信利工业区 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 32 | 32104415002015110003 | 载货电梯 | 6 | 城区 | 信利光电股份有限公司 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市城区信利工业区 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 33 | 32104415002014110002 | 载货电梯 | 7 | 城区 | 信利光电股份有限公司 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市城区信利工业区 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 34 | 32104415002014110003 | 载货电梯 | 7 | 城区 | 信利光电股份有限公司 | 江苏施塔德电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市城区信利工业区 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 35 | 31304415002020110001 | 乘客电梯 | 1 | 城区 | 汕尾市世纪购书中心有限公司 | 快意电梯股份有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 汕尾市汕尾大道南段建华大厦1至3层 | 2（2）缺电梯安全管理人员证 | 已整改 |
| 36 | 32104415002017110001 | 载货电梯 | 4 | 城区 | 信利半导体有限公司 | 苏州科达液压电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市埔边高新区信利半导体 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 37 | 32104415002017110002 | 载货电梯 | 4 | 城区 | 信利半导体有限公司 | 苏州科达液压电梯有限公司 | 汕尾市合丰电梯有限公司 | 汕尾市埔边高新区信利半导体 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。 | 已整改 |
| 38 | 31104415002015060016 | 乘客电梯 | 6 | 海丰 | 汕尾市骏业房地产有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 海丰县富嘉名城16栋 | 5.1紧急照明失效 | 已整改 |
| 39 | 31104415002015060017 | 乘客电梯 | 6 | 海丰 | 汕尾市骏业房地产有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 海丰县富嘉名城16栋 | 5.1紧急照明失效 | 已整改 |
| 40 | 31104415002015060018 | 乘客电梯 | 6 | 海丰 | 汕尾市骏业房地产有限公司 | 杭州西奥电梯有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 海丰县富嘉名城17栋 | 5.1紧急照明失效 | 已整改 |
| 41 | 31104415002013010009 | 乘客电梯 | 8 | 城区 | 徐仁泽 | 广州市海力格电梯有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 汕尾市凤苑祥湖楼 | 5.2紧急报警无人接听。 | 已整改 |
| 42 | 31104415002010080048 | 乘客电梯 | 11 | 海丰 | 海丰县新嘉豪物业管理有限公司 | 上海三菱电梯有限公司 | 深圳市华通电梯实业有限公司 | 海丰县云岭山庄21栋A | 7.3故障记录不全 | 已整改 |
| 43 | 31104415002013110001 | 乘客电梯 | 8 | 城区 | 汕尾市城区海怡半岛假日酒店 | 广州市海力格电梯有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 汕尾市城区林埠村海怡酒店 | 2（2）缺电梯安全管理人员证 | 已整改 |
| 44 | 31104415002021010028 | 乘客电梯 | 1 | 海丰 | 吴守义 | 杭州西奥电梯有限公司 | 汕尾市安迅电梯有限公司 | 汕尾市海丰县附城马厝铺绵兴村8号 | 18.2救援通道不畅通 | 已整改 |
| 45 | 30114415002002090003 | 载货电梯 | 19 | 海丰 | 海丰县裕丰针织服装制造有限公司 | 广州市海力格电梯有限公司 | 广东承达电梯有限公司 | 海丰县城东工业区 | 5.1紧急照明失效、5.2紧急报警失效。20.3自动关闭层门装置失效 | 已整改 |