## Sheet1
海丰县用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 云岭北路 | 拦河坝水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-01 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群、游离氯、二氧化氯 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 佳源地产第一城 | 青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-01 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
3 | 陈潮中学 | 联安镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-01 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 平东中学 | 平东镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-02 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
5 | 公平中学 | 公平镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-02 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
6 | 城东二中 | 城东镇自来水公司 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-02 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
7 | 黄羌中学 | 黄羌镇自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-03 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
8 | 黄羌小学 | 黄羌林场自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-03 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
9 | 东坑村民委员会办公大楼 | 黄羌镇东坑自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-03 |  | 氟化物、菌落总数、总大肠菌群数检出不合格 | 氟化物1.16mg/L，菌落总数108CFU/ml，总大肠菌群21MPN/100 ml，大肠埃希氏菌9MPN/100ml，余氯<0.05mg/L。 | 建议加强消毒
10 | 后门中心小学 | 后门水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-04 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
11 | 梅陇中心小学 | 梅陇平安洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-04 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
12 | 梅陇中学 | 梅陇黄山洞水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-04 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
13 | 农场酒厂 | 梅陇农场自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-04 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
14 | 赤石中学 | 赤石水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-05 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
15 | 鹅埠小学 | 西部水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-05 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
16 | 小漠中心小学 | 小漠水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-05 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
17 | 可塘中学 | 可塘水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-06 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
18 | 大湖中心小学 | 大湖水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-06 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
19 | 陶河中学 | 陶河水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-07 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
20 | 赤坑中学 | 赤坑镇盛源自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-07 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
21 | 林场饭店 | 圆墩林场场部 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-07 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
22 | 下北村便利店 | 吉埠自来水公司嘉田水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
23 | 红城中学 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
24 | 彭湃中学 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
25 | 海城中心小学 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
26 | 公园小区东片 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
27 | 林伟华中学 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
28 | 海丰中学 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
29 | 信利超市旁电器店 | 青年水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
30 | 海城三中 | 拦河坝水厂（县水） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2022-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无