电子秤采购需求书

1、供货产品名称：电子秤   数量：195台。

2、计量要求：符合国家计量部门规定要求达到精度：C3级，1/3000（最大秤重30Kɡ、最小秤重200ɡ、检定分度值10、实际分度值10ɡ、检定分度数3000）

3、执行标准：GB/T7722-2022电子台案秤。

4、生产许可：要取得制造计量器具生产许可证书。

5、主配件：传感器符合GB/T7551-2008要求并通过OIML认证工业级主板，LED显示。

6、管理体系：通过ISO9001质量管理体系认证、ISO10012测量管理体系认证。

7、专利技术：要具有自主研发的防作弊国家发明专利技术

8、其他要求：电子秤要有特定的颜色，面板设计可以满足采购方的需求，电子秤要有统一的一次性铅封，带有唯一码。

9、优质服务：在汕尾市设有售后服务点，保障维修的时效性。