汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2020年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东门头鹏英小吃 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：8MPN/100mL 耐热大肠菌群：5 MPN/100mL | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 2 | 附城人民政府 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：13MPN/100mL 耐热大肠菌群：8 MPN/100mL | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 3 | 场郊小卖部 | 梅陇农场水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：8MPN/100mL 耐热大肠菌群：8MPN/100mL | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 4 | 金池杂货店对面 | 大湖镇自来水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：3.5×10²MPN/100mL 耐热大肠菌群：3.5×10²MPN/100mL | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 5 | 海记饭店 | 黄羌林场自来水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：79MPN/100mL 耐热大肠菌群：49MPN/100mL | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 6 | 镇政府对面消防站 | 黄羌镇自来水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 |  | 总大肠菌群、耐热大肠菌群超标 | 总大肠菌群：5.4×10²MPN/100mL 耐热大肠菌群：3.5×10²MPN/100mL | 加强消毒，煮沸饮用 |
| 7 | 河园小区B栋1楼 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 8 | 西门市场荣兴时代美发 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 9 | 中河一市场 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 10 | 南湖小学旁品味鲜面馆 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2020年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 安东便利店 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 12 | 附城上楼多祝小吃店 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 13 | 龙山小区丰润生鲜超市 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 14 | 置富花园新宏信地产 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 15 | 金盛宝石厂 | 可塘水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 16 | 老车头市场旁手工石磨肠粉 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 17 | 西山二路东城板材店 | 城东镇水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2020年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 海紫路水厂 | 城东镇水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 19 | 海龙路客再来餐厅 | 海丰县供水总公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 20 | 惠文小食店 | 联安镇水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.19 -2020.03.23 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 21 | 黄山洞水厂康民诊所 | 梅陇镇自来水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.18 -2020.03.31 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 22 | 政府大院内 | 平东镇自来水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.18 -2020.03.31 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 23 | 昌平药店 | 公平镇自来水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 24 | 水厂收费处 | 陶河镇水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |

汕尾市海丰县用户水龙头水质监测信息公开表

（2020年第1季度）

| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 公安局旁新艺电脑印刷 | 公平水库水站 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 | 臭和味、肉眼可见物、色度、浑浊度、pH、氯化物、总硬度、耗氧量、溶解性总固体、氟化物、氨氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、阴离子合成洗涤剂、氰化物、挥发性酚类、硝酸盐、氯酸盐、镉、铅、铁、锰、砷、汞、铬、铝、铜、硒、锌、菌落总数、总大肠菌群 | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |
| 26 | 水厂收费处 | 赤坑水厂 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 深圳市中证安康检测技术有限公司 | 2020.03.17 -2020.03.21 |  | 经检测，所有指标全部合格 | 无 |  |