汕尾市大面积停电事件

应急预案

（征求意见稿）

预案版本：2023年版

目录

1	总则	4

1.1	编制目的	4

1.2	编制依据	4

1.3	适用范围	4

1.4	工作原则	4

1.5	事件分级	5

2	组织体系	5

2.1	市大面积停电事件应急指挥机构	5

2.2	市联席会议办公室	10

2.3	各县（市、区）大面积停电事件应急指挥机构与职责	10

2.4	现场指挥部	10

2.5	电力企业	11

2.6	重要电力用户职责	11

2.7	专家库	11

3	风险评估	11

3.1	电力系统风险	11

3.2	城市生命线系统风险	12

3.3	社会民生系统风险	12

3.4	风险防控	12

4	情景构建	12

4.1	电力系统情景	12

4.2	城市生命线系统情景	12

4.3	社会民生系统情景	13

5	监测预警	1

5.1	监测	14

5.2	预警	14

6	应对任务	15

6.1	信息报告	15

6.2	应急响应	16

6.3	任务分解	19

6.4	应急联动	23

6.5	现场处置	24

6.6	社会动员	24

6.7	响应终止	24

7	后期处置	25

7.1	处置评估	25

7.2	事件调查	25

7.3	善后处置	25

7.4	恢复重建	25

8	信息发布	26

9	能力建设	26

9.1	队伍保障	26

9.2	资金保障	26

9.3	物资保障	27

9.4	技术保障	27

9.5	通信保障	27

9.6	交通保障	27

9.7	电源保障	27

10	监督管理	27

10.1	预案编制	28

10.2	预案备案	28

10.3	预案演练	28

10.4	责任与奖惩	28

11	附则	28

11.1	名词术语	28

11.2	预案修订	29

11.3	预案管理	29

11.4	实施时间	29

附件1 省、市大面积停电时间级别、响应级别对照表	30

附件2 汕尾市大面积停电事件应急指挥部组成及工作组职责	31

附件3 大面积停电事件信息报告表	33

汕尾市大面积停电事件应急预案

# 总则

## 编制目的

为加强我市电网突发大面积停电事件的防范与处置，建立健全大面积停电事件应对工作机制，提高应对能力和水平，最大程度减少人员伤亡和财产损失，维护公共安全和社会稳定，结合我市实际，制定本预案。

## 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国电力法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《电力安全事故应急处置和调查处理条例》《电网调度管理条例》《广东省突发事件应对条例》《广东省突发事件总体应急预案》《广东省大面积停电事件应急预案》《汕尾市突发事件总体预案》等法律法规和有关规定。

## 适用范围

本预案适用于我市行政区域内发生大面积停电事件应对工作。

大面积停电事件是指由于自然灾害、电力安全事故和外力破坏等原因造成区域性电网、省级电网或城市电网大量减供负荷，对公共安全、社会稳定及人民群众生产生活造成影响和威胁的停电事件。

## 工作原则

（1）居安思危，防抗结合。进一步增强忧患意识、责任意识，坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态救灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，全面提升全社会应对大面积停电事件的综合防范能力。

（2）平战结合，预防为主。坚持“安全第一，预防为主”的方针，加强电力安全管理，落实事故预防和隐患控制措施，有效防止重特大大面积停电事件发生；科学制定应急预案，定期组织应急演练，不断提高大面积停电事件应急处置能力。

（3）属地为主，处置有序。建立健全属地为主、分级负责、分类管理、条块结合的大面积停电事件应急管理体制。各级人民政府对处置本行政区域内大面积停电事件实施统一指挥和协调，确保处置工作规范有序。

（4）加强协作，密切配合。按照“分层分区、统一协调、各负其责”的原则建立健全大面积停电事件应急处置体系。各级人民政府及其有关部门（单位）、电力企业（电网企业、发电企业，下同）、重要电力用户各司其职，密切配合，加强沟通，共同做好大面积停电事件应急处置工作。

## 事件分级

按照事件严重性和受影响程度，大面积停电事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（III级）和一般（IV级）四个级别。分级标准见附件1。

# 组织体系

## 2.1 市大面积停电事件应急指挥机构

### 2.1.1市大面积停电事件应急处置联席会议

市人民政府设立市大面积停电事件应急处置联席会议（以下简称市联席会议），负责组织、领导、指挥、协调全市电网大面积停电事件应对工作。主要职责：

（1）组织、召集事发地政府、市联席会议成员单位进行会商，对事件影响及其发展趋势进行综合评估和相关工作部署；

（2）决定本预案的应急响应启动、调整和终止；

（3）统一组织信息发布和舆论导向工作；

（4）向省电力应急指挥中心或省大面积停电事件应急指挥部汇报有关应对情况；

（5）督促落实全市大面积停电事件应急管理工作。

主要组成：

第一召集人：负责电力工作的副市长

召集人：联系电力工作的市政府副秘书长，市发展改革局主要负责同志，汕尾供电局主要负责同志。

成员：市委宣传部、市发展改革局、教育局、工业和信息化局、公安局、民政局、财政局、人力资源社会保障局、自然资源局、生态环境局、住房城乡建设局、交通运输局、水务局、商务局、文广旅体局、卫生健康局、应急管理局、市场监管局、金融工作局、林业局、气象局、消防救援支队、武警汕尾支队、市供电及发电企业（汕尾供电局，广东红海湾发电有限公司、陆丰宝丽华新能源电力有限公司、中广核汕尾新能源有限公司）、市相关通信企业（中国电信汕尾分公司、中国移动汕尾分公司、中国联通汕尾市分公司）、交通运输企业（汕尾火车站、粤运集团汕尾公司）、成品油供应企业（中石化销售公司汕尾石油分公司、中石油汕尾销售分公司）等单位分管负责人。

各成员单位根据预案规定，按照市联席会议的统一部署和各自职责，做好大面积停电事件应急处置工作。

（1）市委宣传部：负责协助有关部门（单位）、企业做好大面积停电事件信息发布、舆论引导及管控等工作；协助信息发布、媒体报道、应急广播等有关事宜。

（2）市发展改革局：负责全市电网大面积停电事件应急处置工作，参与电力预测预警、运行调节和应急保障工作。必要时组织做好市级救灾物资、药品等重要储备物资的应急保障和储备粮食应急供应工作；负责做好大面停电区域重要民生商品价格监测，发现突发价格异动情况立即报告，协助市场监督管理部门开展价格巡查，维护市场价格秩序。

（3）市教育局：负责指导协调事发地各级学校（不含技校）、托幼机构做好校园安全保卫和维护稳定工作。

（4）市工业和信息化局：负责协调各通信运营企业为应急处置提供应急通信保障。

（5）市公安局：负责组织维护停电区域社会治安、交通秩序；依法监控公共信息网络。

（6）市民政局：负责做好停电区域内由于电网大面积停电事件造成生活困难且符合救助条件的困难群众基本生活救助工作。

（7）市财政局：负责做好市级大面积停电事件应急工作的经费保障。

（8）市人力资源社会保障局：负责指导协调事发地技工学校做好校园安全保卫和维护稳定工作。

（9）市自然资源局：负责做好威胁电力设施的地质灾害灾情风险评估，并及时提供相关信息；负责协调电力抢修中林木砍伐工作。

（10）市生态环境局：负责做好停电区域饮用水源周边污染防控和水质应急监测，负责对大面积停电引发的环境污染事件开展环境应急监测和提出污染控制措施建议。

（11）市住房城乡建设局：负责协调供水、供气单位维持和恢复城市正常应急供水、供气，负责协调有关部门配合电网抢修和组织恢复城市公共照明。

（12）市交通运输局：负责交通基础设施的管理和维护，负责组织协调应急运输交通工具，转运滞留旅客，优先保障发电燃料、应急救援物资及必要生活资料等的公路、水路运输；负责指导地方铁路车站及城市公共汽车运营安全。

（13）市水务局：负责应急期间水库运行管护调度等工作。

（14）市商务局：负责组织协调瓶装水、方便食品等生活必需品的应急调度工作。

（15）市文广旅体局：负责组织协调我市广播电视播出传输机构及时启用应急广播电视输出和传输应急保障措施，并开展大面积停电事件报道和应急播报，确保广播信号正常传输。

（16）市卫生健康局：负责组织协调医疗卫生资源开展卫生应急救援工作；负责协调停电地区医院自保电应急启动并采取临时应急措施；组织伤员救治工作。

（17）市应急管理局：指导开展大面积停电事件突发事件应急处置工作，组织协调应急物资调拨工作。

（18）市市场监管局：组织大面积停电区域开展居民生活必需品价格检查；依法指导、协调特种设备重大事故应急救援工作。

（19）市金融工作局：负责组织协调大面积停电事件衍生的金融突发事件应急处置工作；协助、支持有关单位防范、处置、化解大面积停电事件造成的金融机构金融风险问题。

（20）市林业局：负责配合管辖范围内因灾损失、倒塌树木的清理和处置，以及影响电力设备设施安全运行的建筑物（构筑物）、超高树木等隐患清理工作。

（21）市气象局：负责开展重要输变电设施设备等区域气象监测、预警工作，做好森林火险预警工作，并及时向各成员单位通报气象灾害预警预报信息。

（22）武警汕尾支队：负责组织协调武警部队参与大面积停电事件应急处置工作。

（23）市消防救援支队：负责指挥调度大面积停电事件引发的火灾事故救援行动，统筹协调各部门做好火灾预防工作。

（23）供电、发电企业：负责维护本企业电力系统安全稳定，保障电力安全供应，做好电力设施应急抢修，及时修复受损电力设施；负责对发电企业的调度和协调工作；协调应急供电。

（24）通信企业：负责电网大面积停电事件应急通信保障工作。

（25）公共交通运输企业：负责疏导所辖范围公共场所（公交站场）人群和旅客，启动应急调度和处置，保障公交系统安全运行。

（26）成品油供应企业：负责电网大面积停电事件成品油应急供应保障工作。

2.1.2 市大面积停电事件应急指挥部

启动Ⅰ级、Ⅱ级应急响应，市联席会议立即调整为市大面积停电事件应急指挥部，负责组织、领导、指挥、协调全市大面积停电事件应对工作。启动Ⅲ级应急响应，由市发展改革局负责指挥、协调全市大面积停电事件应对工作。市大面积停电事件应急指挥部组成及工作组职责见附件2。

## 2.2市联系会议办公室

市联席会议办公室设在市发展改革局，为市大面积停电事件应急处置联席会议下设的日常工作机构。办公室主任由市发展改革局分管负责同志兼任，成员由市发展改革局、市有关单位及汕尾供电局负责具体业务人员组成。主要职责：

（1）负责组织制订全市大面积停电事件应急预案，并监督执行情况；

（2）协调各县（市、区）处置大面积停电事件，协助指挥社会应急工作；

（3）负责应急处置信息的汇总、分析和发布；

（4）办理市联席会议文件，起草相关简报；

（5）负责建立市大面积停电应急工作联络员制度，牵头组织各成员单位沟通交流常态应急准备情况；

（6）组织成立市大面积停电事件应急体系专家组，为决策、指挥、处置工作提供技术支持。

## 2.3各县（市、区）大面积停电事件应急指挥机构与职责

各县（市、区）要设立相应的大面积停电事件应急指挥机构，建立和完善电网停电应急救援与处置体系，在市电力应急指挥机构和本级政府的领导下，组织和指挥本地区的大面积停电事件处置工作。

## 2.4现场指挥部

市联席会议和各县（市、区）人民政府根据实际需要成立现场指挥部，负责现场组织指挥工作，参与现场处置的有关单位和人员应当按照现场指挥部的统一部署开展应对工作。

## 2.5电力企业

电力企业建立大面积停电事件应急指挥机构，在各级人民政府大面积停电事件应急指挥机构领导下开展应急处置工作。电网调度按照《电网调度管理条例》及相关规程执行。

## 2.6重要电力用户职责

对维护基本公共秩序、保障人身安全和避免重大经济损失具有重要意义的政府机关、医疗、交通、通信、工矿商贸企业等单位，要梳理评估停电对本单位的影响，增强停电后果的认知和危机意识，制定紧急停电状态下的应急预案。在紧急停电状态下落实好主体责任，负责组织好本单位事故抢险和应急处置，同时应当按要求配备应急和保障电源，完善检查机制，确保其可靠性和有效性。

## 2.7专家库

市联席会议办公室负责建立、管理大面积停电事件应急专家库，完善相关咨询机制，为大面积停电事件应急处置工作提供技术支持。

# 3.风险评估

大面积停电事件风险主要分为电力系统风险、城市生命线系统风险和社会民生系统风险三个方面。

3.1 电力系统风险

3.1.1 自然灾害风险

暴雨洪涝、热带气旋、强对流天气、雷击及冰（霜）冻等自然灾害导致电网遭受破坏或连锁跳闸，将引发大面积停电事件。

3.1.2 外力破坏风险

蓄意人为因素、工程野蛮施工等外力破坏可能导致大面积停电事件。

3.1.3 电网运行风险

电网设备故障，电网设计方面的不足及电网保护装置、安全稳定控制装置的稳定性，电网控制、保护水平与电网安全运行的要求难以实现有效匹配等因素导致或引发大面积停电事件。

3.2 城市生命线系统风险

城市交通、通信、供水、排水、供电等生命线工程对电力的依赖性大。大面积停电事件对城市生命线工程造成较大威胁，易导致次生、衍生事故发生。

3.3 社会民生系统风险

大面积停电事件可能对商业运营、金融证券业、企业生产、教育、医院以及居民生活必需品供应等公众的正常生产、生活造成冲击。

3.4 风险防控

各级人民政府应当加强对本行政区域大面积停电事件工作的领导，建立风险防范协调机制，严格落实电力设施保护职责，加强局部电网建设和协调力度，持续提升大面积停电事件风险防控能力。电网企业应建立本单位风险管控机制，优化电网规划布局和应急电源点建设，实现大面积停电事件风险防范全过程管理。

4.情景构建

大面积停电事件常见应急情景包括电力系统情景、城市生命线系统情景和社会民生系统情景三个方面。

4.1 电力系统情景

在极端自然灾害、恶意代码攻击的影响下，汕尾市主网重要枢纽变电设备、关键输电线路发生故障，电力系统失稳甚至解列，各县（市、区）低频、低压减载装置大量动作，局部地区电网停止运行，引发较大以上大面积停电事件。

4.2 城市生命线系统情景

（1）重点保障单位：党政军机关、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位停电、通信中断、安保系统失效等；高层建筑电梯停止运行，大量人员被困，引发火灾等衍生事故，造成人员伤亡。

（2）道路交通：城市交通监控系统及指示灯停止工作，城市公共汽电车停运，道路交通出现拥堵；高速公路收费作业受到影响，造成高速公路交通拥堵；应急救灾物资运输受阻。

（3）铁路交通：列车停运，沿途车站人员滞留；铁路运行调度系统及安检系统、售票系统、检票系统无法正常运转；应急救灾物资运输受阻。

（4）通信：通信枢纽机房因停电、停水停止运转，大部分基站停电，公网通信大面积中断。

（5）供排水：城市居民生活用水无法正常供应；城市排水、排污因停电导致系统瘫痪，引发城市内涝及环境污染次生灾害等。

（6）供油：成品油销售系统因停电导致业务中断；重要行业移动应急电源和救灾运输车辆用油急需保障。

4.3 社会民生系统情景

（1）临时安置：人员因交通受阻需临时安置。

（2）商业运营：人员紧急疏散过程中发生挤压、踩踏，部分人员受伤。

（3）物资供应：长时间停电导致居民生活必需品紧缺；不法分子造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价。

（4）供气：部分以燃气为燃料的企业生产及市民正常生活受到影响。

（5）企业生产：石油、化工、危险化学品生产等高危企业因停电导致生产安全事故，甚至引发有毒有害物质泄漏等次生灾害。

（6）金融证券：银行、证券公司等金融机构无法交易结算，信息存储及其他相关业务中断。

（7）医疗：长时间停电难以保证手术室、重病监护室、产房等重要场所及相关设施设备持续供电，病人生命安全受到威胁。

（8）教育：教学秩序受到影响；如遇重要考试，可能诱发不稳定事件。

（9）广播电视：广播电视信号传输中断，影响大面积停电事件有关信息发布。

5.监测预警

5.1 监测

坚持“预防为主、预防与应急相结合”的原则，应将大面积停电事件预防工作贯穿电网规划、建设、运维等各个环节，统筹考虑和综合运用政府、企业及社会各方面的力量，预防大面积停电事件的发生，控制、减轻、消除大面积停电事件带来的危害及其负面影响。

各电力企业应加强电网结构优化和调度计划管理，加强对发电厂电煤燃料等供应的监测，及时掌握电力生产供应情况。汕尾供电局合理安排电网运行方式，常态化开展电网运行风险评估，加强电网检修等特殊运行方式的风险监测。各级电力运行主管部门建立与公安、自然资源、交通运输、林业、水务、气象等部门的信息共享机制，及时分析内外环境对电力运行可能造成的影响，预估可能影响范围和程度。

市气象局应做好台风、持续性暴雨等天气的监测、预报工作，及时提供给汕尾供电局。

市发展改革、应急管理部门与各电力企业建立相关突发自然灾害应急联动机制，实现相关灾情、险情等信息的实时共享，最大限度预防自然灾害导致大面积停电事件的发生。

各部门（单位）应加强市政工程等建设工地的监管，确保电力设施保护区内的施工作业安全，杜绝因外力破坏导致大面积停电事件的发生。

5.2 预警

汕尾供电局要加强电力系统运行监控，完善电网运行风险预测预警报告及发布制度，健全电力突发事件研判机制。

5.2.1 预警发布

（1）汕尾供电局研判可能发生大面积停电事件时，要及时将有关情况报告市联席会议办公室，提出预警信息发布建议，并视情况通知重要电力用户。

（2）市联席会议办公室应及时组织汕尾供电局和专家研判，必要时报请市人民政府批准后向社会公众发布预警，向省能源局报告并通报市大面积停电事件应急指挥部成员单位。

5.2.2 预警行动

预警信息发布后，相关电力企业要加强设备巡查检修和运行监测，采取有效措施控制事态发展。交通、通信、供水、供电、供气、供油等行业企业要组织相关应急救援队伍和人员进入待命状态，动员后备人员做好参加应急救援和处置工作准备，并做好应急所需物资装备和设备等准备工作。重要电力用户做好自备应急电源启用准备，储备必要的应急燃料。受影响区域人民政府启动应急联动机制，组织公安、交通、供电、通信、供水、供气、供油等有关主管部门（单位）做好维护公共秩序、供水、供气、供油、通信、商品供应、交通物流等方面的应急联动准备；加强相关舆情监测，主动回应社会公众关注的热点问题，及时澄清谣言传言，做好舆论引导工作。

5.2.3 预警解除

根据事态发展，经研判不会发生大面积停电事件时，按照“谁发布、谁解除”的原则，由预警信息发布单位宣布解除预警，适时终止相关措施。

- 应对任务

- 6.1 信息报告

（1）发生大面积停电事件，汕尾供电局应立即将影响范围、停电负荷、停电用户数、重要电力用户停电情况、事件级别、可能延续停电时间、先期处置情况、事态发展趋势等有关情况向受影响区域的电力运行主管部门、市联席会议办公室报告，并视情况通知重要电力用户。涉及跨市的大面积停电事件，汕尾供电局应及时向市联席会议办公室报告相关情况。

（2）受影响区级电力运行主管部门接到大面积停电事件信息报告或者监测到相关信息后，应当立即进行核实，对大面积停电事件的性质和类别作出初步认定，按照规定的时限、程序和要求向市联席会议办公室及县（市、区）人民政府报告，并通报同级相关部门（单位）。各县（市、区）人民政府及其电力运行主管部门应当按照有关规定逐级上报，必要时可越级上报。

（3）市联席会议办公室接到大面积停电事件报告或者监测到相关信息后，应立即核实有关情况，按照规定的时限、程度和要求向省能源局、省电力应急指挥中心及市人民政府报告，并通报事发地人民政府，必要时可越级上报。

6.2 应急响应

按照大面积停电事件的严重程度和发展态势，大面积停电事件应急响应分为Ⅰ级、Ⅱ级、III级和IV级四个等级。具体如下：

6.2.1 Ⅰ级响应

（1）启动条件。

满足下列条件之一时，启动Ⅰ级响应：

全市电网减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。

（2）启动程序。

大面积停电事件发生后，市发展改革局初步认定达到特别重大大面积停电事件标准，建议市联席会议第一召集人报请市人民政府决定启动Ⅰ级应急响应并报省能源局。

（3）响应措施。

启动Ⅰ级应急响应，市联席会议第一召集人负责组织、指导、协调、指挥全市大面积停电事件应对工作。市联席会议及其成员单位主要采取以下措施：

①市联席会议第一召集人主持召开会商会，市联席会议成员单位、专家组及受影响区域人民政府相关负责同志参加，综合评估事态发展趋势，研究决定应对工作中的重大事项，部署应对措施。

②市联席会议召集人组织市联席会议成员单位赴事发区域指导应对工作。根据市委市政府批示及事件发展态势，市发展改革局会同有关部门或派出负责同志赴现场指导应对工作。

③市发展改革局收集汇总事件发展、影响范围、造成损失、应对措施等动态信息，按照有关规定统一发布信息，起草相关简报并报市政府，分送市联席会议成员单位。市联席会议成员单位按职责做好事发地需求、应急救援等信息共享，每日向市发展改革局通报有关情况。

④根据受影响县（市、区）人民政府请求，协调相关单位增派应急队伍、调运应急物资和装备、安排专业技术人员等，为应对工作提供支援。

⑤统一组织信息发布和舆论引导工作。

⑥涉及跨市行政区域、超出市人民政府处置能力或者需要由省人民政府负责处置的，报请省人民政府支援。

⑦市联席会议其他成员单位按照职责分工，做好应对工作。

6.2.2 Ⅱ级响应

（1）启动条件。

①全市电网减供负荷40％以上、60％以下，或50％以上、70％以下供电用户停电。

②县（市、区）电网减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。

（2）启动程序。

大面积停电事件发生后，市发展改革局初步认定达到重大大面积停电事件标准，建议市联席会议召集人报请联席会议第一召集人决定启动Ⅱ级应急响应并报省能源局。

（3）响应措施。

启动Ⅱ级应急响应，市联席会议召集人负责组织、指导、协调全市大面积停电事件应对工作。市联席会议及其成员单位主要采取以下措施：

①市联席会议召集人主持召开会商会，市联席会议成员单位、专家组及受影响区人民政府相关负责同志参加会商，传达市政府有关指示精神，综合评估事态发展趋势，协调落实应对措施。

②根据工作需要，市联席会议召集人组织相关成员单位赴现场指导应对工作。

③根据事发区域情况，协调相关单位增派应急队伍、调运应急物资和装备、安排专业技术人员等，为应对工作提供支援。

④市发展改革局收集汇总事件发展、影响范围、造成损失、应对措施等动态信息，按照有关规定统一发布信息，起草相关简报并报市政府，分送市联席会议成员单位。

⑤市联席会议成员单位按职责做好事发地需求、应急救援等信息共享，每日向市发展改革局通报有关情况。

⑥市联席会议其他成员单位按照职责分工，做好应对工作。

6.2.3 Ⅲ级响应

（1）启动条件。

满足下列条件之一时，启动Ⅲ级响应：

①全市电网减供负荷20％以上、40％以下，或30％以上、50％以下供电用户停电。

②县（市、区）电网减供负荷40%以上、60%以下，或50%以上、70%以下供电用户停电。

（2）启动程序。

大面积停电事件发生后，市发展改革局初步认定达到较大大面积停电事件标准，由市发展改革局决定启动Ⅲ级应急响应并报省能源局。

（3）响应措施。

启动Ⅲ级应急响应，市联系会议召集人负责指导、协调事发区域大面积停电事件应对工作。市联席会议及其成员单位主要采取以下措施：

①市发展改革局组织有关市联席会议成员单位、专家组进行会商，传达市政府指示批示精神，研究落实相关应对措施。

②根据工作需要，派出由市发展改革局牵头，联席会议成员单位参与组成的工作组赶赴事发现场，指导事发地开展应急处置工作。

③市发展改革局收集汇总事件发展情况、影响范围、造成损失、应对措施等动态信息，起草相关简报并报市人民政府，分送联席会议成员单位。

④市联席会议其他成员单位按照职责分工，做好应对工作。

⑤市发展改革局指导事发地区人民政府做好应急处置评估工作。

6.2.4 IV级响应

（1）启动条件。

满足下列条件之一时，启动IV级响应：

①全市电网减供负荷10％以上、20％以下，或15％以上、30％以下供电用户停电。

②县（市、区）电网减供负荷20%以上、40%以下，或30%以上、50%以下供电用户停电。

（2）启动程序。

大面积停电事件发生后，市发展改革局初步认定达到一般大面积停电事件标准，由市发展改革局决定启动IV级应急响应并报省能源局。

（3）响应措施。

启动IV级应急响应，市发展改革局负责指导、协调事发区域大面积停电事件应对工作。市联席会议及其成员单位主要采取以下措施：

①市发展改革局组织有关市联席会议成员单位、专家组进行会商，传达市政府指示批示精神，研究落实相关应对措施。

②根据工作需要，派出由市发展改革局牵头，联席会议成员单位参与组成的工作组赶赴事发现场，指导事发地开展应急处置工作。

③市发展改革局收集汇总事件发展情况、影响范围、造成损失、应对措施等动态信息，起草相关简报并报市人民政府，分送联席会议成员单位。

④市联席会议其他成员单位按照职责分工，做好应对工作。

⑤市发展改革局指导事发地区人民政府做好应急处置评估工作。

对于尚未达到一般等级（IV级），但对社会产生较大影响的其他停电事件，由市联席会议视情况启动应急响应。

6.2.5 响应调整

应急响应启动后，可视事件造成损失情况及发展趋势调整响应级别，避免响应不足或响应过度。

6.3 任务分解

发生大面积停电事件，相关电力企业和重要电力用户要立即实施先期处置，全力控制事件发展态势，尽量减少大面积停电事件造成的损失。各有关部门（单位）在市大面积停电事件应急指挥机构的统一指挥下，按照各自职责，相互配合、协调联动，共同开展大面积停电事件应对工作，主要应对任务包括：

6.3.1 电力系统应对措施

发生大面积停电事件，有关电力企业要尽快恢复电网运行和电力供应。

（1）汕尾供电局应迅速组织力量抢修受损电网设备设施，根据市大面积停电事件应急指挥机构要求，向重要电力用户及重要设施提供必要的电力支援。启动I、II级响应时，具备抢修条件的，汕尾供电局及各县（市、区）供电局抢修队伍力争分别在3天、5天和7天内恢复城区、镇（街道）和村（社区）供电；启动III、IV级应急响应时，具备抢修条件的，汕尾供电局及各县（市、区）供电局抢修队伍力争分别在2天、3天和5天内恢复城区、镇（街道）和村（社区）供电。

（2）有关电力调度机构合理安排运行方式，控制停电范围；尽快恢复重要输变电设备、电力主干网架运行；在条件具备时，尽快恢复党政军重要部门、应急指挥机构、涉及国家安全和公共安全的重点单位、重要通信机楼、自来水厂、排水、铁路、医院等重要电力用户、中心城区的电力供应。

（3）有关发电企业保证设备安全，迅速组织抢修受损设备，做好发电机组并网运行准备，按照电力调度指令恢复运行。

（4）重要电力用户迅速启动自备应急电源，加强本单位重大危险源、重点区域、重大关键设施设备隐患排查与监测预警，及时采取防范措施，保障重要负荷正常供电，防止发生次生衍生事故。

6.3.2 城市生命线系统应对措施

（1）重点保障单位：公安机关负责加强涉及国家安全和公共安全的重点单位安全保卫工作，严密防范和严厉打击违法犯罪活动；消防救援机构负责开展火灾救援，解救受困人员。卫生健康部门负责调配医疗卫生资源开展紧急救助。电力运行主管部门负责组织、协调供电企业提供应急保供电。工业和信息化部门协调各通信运营企业为应急处置提供应急通信保障。

（2）道路交通：公安机关负责道路交通疏导，协助引导应急救援车辆通行。交通运输部门负责交通运行监测，及时发布路网运行信息，并实施公路紧急调度。道路管理单位、城市市政管理部门负责组织力量及时清理路障。

（3）铁路交通：公安机关负责道路交通疏导，维护车站秩序。交通运输部门负责协调地面交通运力疏散乘客。卫生健康部门负责协调调配医疗卫生资源开展紧急救助。电力运行主管部门负责协调汕尾供电局及时恢复供电。铁路部门负责组织人员转移疏散，为车站滞留人员协调提供食物、水等基本生活物资，按规定程序报批后及时发布停运等相关信息。

（4）通信：工业和信息化部门负责协调各通信运营企业为应急处置提供应急通信保障。电力运行主管部门负责组织、协调汕尾供电局及时恢复供电，并为基础通信运营企业重要机楼提供应急保供电。

（5）供排水：供水企业启用应急供水措施，汕尾供电局及时恢复供电。必要时，由城市供水主管部门报请市大面积停电事件应急指挥部协调提供应急供电。生态环境部门负责环境污染次生灾害的防范处置工作。

（6）供油：成品油供应主管部门负责协调做好重要用户保供电所需应急用油的保障工作。

6.3.3 社会民生系统应对措施

（1）临时安置：公安机关负责维护临时安置点秩序，做好消防安全、交通引导等工作。应急管理部门负责协调受灾群众转移到临时安置点实施救助。交通运输部门负责协调应急交通运力转移受灾群众。商务部门负责组织协调瓶装水、方便食品等生活必需品的应急调度工作。卫生健康部门负责安置点的消毒防疫工作。电力运行主管部门负责组织、协调汕尾供电局为临时安置点提供应急保供电服务。

（2）商业运营：公安机关负责协助做好人员疏散工作，维护正常秩序。卫生健康部门负责调配医疗卫生资源开展紧急救助。市场监管部门负责指导协调特种设备生产、使用单位开展应急救援工作。

（3）物资供应：市场监管部门负责市场物资供应的价格查处。公安机关负责配合开展市场价格检查，打击造谣惑众、囤积居奇、哄抬物价等违法行为。商务部门负责组织协调受灾群众所需方便食品、瓶装水等生活必需品的调拨与供应工作。

（4）供气：城镇燃气企业及时启用燃气加压站自备应急电源，保证居民燃气供应，汕尾供电局及时恢复供电。必要时，住房城乡建设部门报请本级大面积停电事件应急指挥机构协调汕尾供电局提供应急保供电。

（5）金融证券：公安机关负责维护金融机构正常运营秩序。金融机构启用应急发电措施。汕尾供电局为金融机构提供应急保供电。金融管理部门及时启动应急响应，组织金融机构防范、处置大面积停电造成的金融风险问题。

（6）医疗：重点医疗卫生机构（急救指挥机构、医院、供血机构、疾病预防控制中心等）及时启用应急保障电源。汕尾供电局及时恢复供电。必要时，卫生健康部门报请本级大面积停电事件应急现场指挥机构协调汕尾供电局提供应急保供电，保障应急供水、供油、通信、交通等。

（7）教育：教育、人力资源社会保障部门负责做好学生安抚及疏散，必要时，协调商务部门做好方便食品、瓶装水等基本生活物资的应急供应。公安机关负责维护学校校园秩序，做好安全保卫工作。

（8）广播电视：广播电视播出传输机构及时启用应急保障电源。汕尾供电局及时恢复供电。必要时，广播电视主管部门报请市大面积停电事件应急指挥部协调汕尾供电局提供应急保供电。

6.3.4 公众应对措施

发生大面积停电事件，公众要保持冷静，听从应急救援指挥，有序撤离危险区域；及时通过手机、互联网、微博、微信等渠道了解大面积停电事件最新动态，不散布虚假或未经证实的信息，不造谣、不信谣、不传谣。鼓励具备应急救援能力的公众在保证自身安全的前提下，根据应急救援需要，有组织地参与应急救援行动。

（1）户内：拔下电源插头，关闭燃气开关，减少外出活动。在电力供应恢复初期，尽量减少大功率电器的使用。

（2）公共场所：打开自备的手电筒或手机照明工具观察周边情况，按照指示指引有序疏散或安置，避免发生挤压、踩踏事故；主动帮助老、弱、病、残、孕等需要帮助的群体。

（3）道路交通：主动配合道路交通疏导，为应急救援、应急救灾物资运输车辆预留救援通道。

6.4 应急联动

（1）各级人民政府要建立健全“政府、部门分级协调，部门、企业分级联动”的应急联动机制。各级人民政府大面积停电事件应急处置联席会议成员单位，特别是交通、通信、供水、供电、供气、供油及教育、医疗卫生、金融等重要行业主管部门要建立部门间应急联动机制，并积极协调、推动相关重点企业之间建立应急联动机制。

（2）应急联动机制主要包括应急联络对接机制、重点目标保障机制、应急信息共享机制、应急处置联动机制、应急预案衔接机制、应急演练协调机制等。

（3）发生大面积停电事件，相关重点企业按照应急联动机制及时启动应急响应。必要时，由相关行业主管部门按照部门间应急联动机制协调处置，或报请本级人民政府大面积停电事件应急指挥机构协调解决。

6.5 现场处置

大面积停电事件现场应急处置，由事发地区人民政府或相应应急指挥机构统一组织，根据应急处置工作需要，成立大面积停电事件现场指挥部，统一指挥和协调现场应急处置工作，实行现场指挥官制度，各有关单位按照职责参与应急处置工作。包括组织营救、伤员救治、疏散撤离和妥善安置受威胁人员，及时掌握、报告事故情况和人员伤亡情况，下达应急处置任务，协调各级、各类抢险救援队伍的行动，组织抢修及援助物资装备的接收及分配。

6.6 社会动员

各级人民政府可根据大面积停电事件的性质、危害程度和范围，发布社会动员令，广泛调动各有关单位、各电力用户、社会团体、基层群众自救组织等社会力量，在确保人身安全的前提下，积极参与紧急救援、秩序维护、后勤保障等应急处置工作。

6.7 应急评估

重大、较大大面积停电事件应急处置过程中，市联席会议要及时组织成员单位对大面积停电事件的影响范围、影响程度、发展趋势及应急处置进度进行评估，为进一步做好应急处置工作提供依据。

6.8 响应终止

同时满足以下条件时，由宣布启动应急响应的单位终止应急响应：

（1）电网主干网架基本恢复正常，电网运行参数保持在稳定限额之内，主要发电厂机组运行稳定；

（2）减供负荷恢复80％以上，受停电影响的重点地区负荷恢复90％以上；

（3）造成大面积停电事件的隐患基本消除；

（4）大面积停电事件造成的重特大次生衍生事故基本处置完成。

7. 后期处置

7.1 处置评估

大面积停电事件应急响应终止后，市联席会议办公室要及时组织对应急处置工作进行评估，总结经验教训，分析查找问题，提出改进措施，形成处置评估报告。评估的开展方式可采用第三方评估或者其他方式，相关处置评估报告要及时上报市人民政府。

7.2 事件调查

大面积停电事件应急响应终止后，按照《生产安全事故报告和调查处理条例》和《电力安全事故应急处置和调查处理条例》等有关规定成立事故调查组，查明事件原因、性质、影响范围、经济损失等情况，提出防范、整改措施和处理建议。

7.3 善后处置

事发地人民政府要及时组织制定善后工作方案并组织实施。保险机构要及时开展相关理赔工作，尽快减轻或者消除大面积停电事件造成的影响。

7.4 恢复重建

发生特别重大大面积停电事件应急响应终止后，需对电网受损设备进行修复或重建的，按照省人民政府部署，由省能源局会同市人民政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划；发生重大、较大和一般大面积停电事件应急响应终止后，需对电网受损设备进行修复或重建的，由市县两级（市、区）人民政府根据实际工作需要组织编制恢复重建规划。受影响区域县（市、区）人民政府和汕尾供电局应当负责具体规划编制工作并按照规划做好受损电力系统恢复重建工作。

8.信息发布

（1）按照“及时准确、公开透明、客观统一”的原则，加强信息发布和舆论引导，主动向社会发布停电相关信息和应对工作情况，提示相关注意事项和安保措施。必要时组织召开新闻发布会，统一向社会公众发布相关信息。加强舆情收集分析，及时回应社会关切，澄清不实信息，正确引导社会舆论，稳定公众情绪。发生Ⅰ级、Ⅱ级大面积停电事件后，市联席会议办公室负责召集有关部门（单位），由市委宣传部（市政府新闻办）协调和指导，在统一信息发布口径并报市人民政府同意后，对事故影响范围、发展过程、抢险进度、预计恢复时间等内容进行通报，使有关部门（单位）和公众对停电情况有客观的认识和了解。Ⅰ级、Ⅱ级大面积停电事件应急状态解除后，市联席会议办公室应及时通过电视、广播、网站、手机短信等向有关部门（单位）和公众进行通报。

发生Ⅲ级及以下大面积停电事件后，由市联席会议办公室或事发所在区负责通报事故情况，发布事故信息。

（2）在大面积停电期间，有关区、部门、企业要及时准确发布权威信息，满足公众知情权，做好舆论引导和宣传解释工作，依法打击各类违法犯罪活动，化解公众恐慌情绪，维护社会稳定。

9.能力建设

9.1 队伍保障

电力企业应建立健全电力抢修应急专业队伍，加强设备维护和应急抢修技能方面的人员培训，定期开展应急演练，提高应急救援能力。各级人民政府根据需要组织动员其他专业应急队伍和志愿者等参与大面积停电事件及其次生衍生灾害处置工作。武警部队、消防救援机构等要做好应急力量支援保障。

9.2 资金保障

全市各级财政部门及相关电力企业按照有关规定，对大面积停电事件应对工作提供必要的资金保障。

9.3 物资保障

电力企业应储备必要的专业应急装备及物资，建立和完善相应保障体系。各级人民政府有关部门（单位）要加强应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作，保障支援大面积停电事件应对工作需要。鼓励支持社会化储备。

9.4 技术保障

电力企业要加强大面积停电事件应对和监测先进技术、装备的研发，制定电力应急技术标准，加强电网、电厂安全应急信息化平台建设。气象、自然资源、水文等部门（单位）要为电力日常监测预警及电力应急抢险提供必要的气象、地质、水文等服务。

9.5 通信保障

各级人民政府及工业和信息化部门要建立健全大面积停电事件应急通信保障体系，形成可靠的通信保障能力，确保应急期间通信联络和信息传递需要。

9.6 交通保障

交通运输部门要建立健全运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。公安机关要加强交通应急管理，保障应急救援车辆优先通行。各级人民政府应急指挥机构应按规定配备必要的应急车辆，保障应急救援需求。

9.7 电源保障

市发展改革局及电力企业应做好电力系统应急电源规划布局，加强电力企业及电网“黑启动”能力建设，增强电力系统快速恢复能力。汕尾供电局、发电企业应配备适量的移动应急电源，必要时提供应急电源支援。重要电力用户应按照有关技术要求配置应急电源，并加强维护和管理，确保应急状态下能够投入运行。

10.监督管理

10.1 预案编制

市大面积停电事件应急预案由市发展改革局组织编制。联席会议各成员单位应当结合本预案的职责分工，制定本部门（单位）的细化措施。电力企业、重要电力用户应编制本企业（单位）的大面积停电事件应急预案。

10.2 预案备案

市大面积停电事件应急预案按程序报请市人民政府批准，以市人民政府办公室名义印发实施，报上级大面积停电事件应急指挥机构备案。电力企业、重要电力用户的大面积停电事件应急预案报送市发展改革局备案。

10.3 预案演练

根据实际需要，汕尾市至少每2年组织开展1次大面积停电事件应急联合演练，完善电网企业、发电企业、重要电力用户以及社会应急联动单位之间的应急协调机制，提高应急处置能力。各电力企业应根据自身特点，至少每年开展1次本企业的应急演练。

10.4 责任与奖惩

（1）对认真履行应急管理责任、在大面积停电事件应急处置工作中做出突出贡献的先进集体和个人，按照有关规定予以表彰奖励。

（2）对不履行应急管理责任，玩忽职守、失职、渎职的有关责任人，依据有关规定严肃追究责任，涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

11.附则

11.1 名词术语

（1）本预案有关数量的表述中，“以上”含本数，“以下”不含本数。

（2）电力安全事件是指电力生产或者电网运行过程中发生的影响电力系统安全稳定运行或者影响电力正常供应的事件（包括热电厂发生的影响热力正常供应的事故）。

（3）重要电力用户是指在国家或者一个地区（城市）的社会、政治、经济生活中占有重要地位，对其中断供电将可能造成人身伤亡、较大环境污染、较大政治影响、较大经济损失、社会公共秩序严重混乱的用电单位或对供电可靠性有特殊要求的用电场所。

11.2 预案修订

如存在应急救援相关法律法规发生变化、应急指挥机构及其职责发生重大调整、面临的风险和重要应急资源发生重大变化、大面积停电事件实际应对和应急演练中发现问题需要对预案作出重大调整等情形，市人民政府组织修订完善本预案。

11.3 预案管理

本预案由市发展改革局负责解释。

11.4 实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1.省、市大面积停电事件级别、响应级别对照表

2.汕尾市大面积停电事件应急指挥部组成及工作组职责

3.大面积停电事件信息报告表

附件1

省、市大面积停电事件级别、响应级别对照表

| 事件 级别 | 特别重大大面积 停电事件 | 重大大面积 停电事件 | 较大大面积 停电事件 | 一般大面积 停电事件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省大面积停电事件级别内容和对应的响应级别 | （1）全省电网减供负荷30％以上； （2）广州、深圳市电网减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 | （1）全省电网减供负荷13％以上，30％以下； （2）广州、深圳市电网减供负荷40％以上、60％以下，或50％以上、70％以下供电用户停电； （3）电网负荷600兆瓦以上的其他设区的市减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 | （1）全省电网减供负荷10％以上、13％以下； （2）广州、深圳市电网减供负荷20％以上、40％以下，或30％以上、50％以下供电用户停电； （3）其他设区的市减供负荷40％以上（电网负荷600兆瓦以上的，减供负荷40％以上、60％以下），或50％以上供电用户停电（电网负荷600兆瓦以上的，50％以上、70％以下）； （4）电网负荷150兆瓦以上的县级市减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 | （1）全省电网减供负荷5％以上，10％以下； （2）广州、深圳市电网减供负荷10％以上、20％以下，或15％以上、30％以下供电用户停电； （3）其他设区的市减供负荷20％以上、40％以下，或30％以上、50％以下供电用户停电； （4）县级市减供负荷40％以上（电网负荷150兆瓦以上的，减供负荷40％以上、60％以下），或50％以上供电用户停电（电网负荷150兆瓦以上的，50％以上、70％以下）。 |
|  | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |
| 我市大面积停电事件级别内容和对应的响应级别 | 全市电网减供负荷60％以上，或70％以上供电用户停电。 | （1）全市电网减供负荷40％以上、60％以下，或50％以上、70％以下供电用户停电。 （2）县（市、区）电网减供负荷60%以上，或70%以上供电用户停电。 | （1）全市电网减供负荷20％以上、40％以下，或30％以上、50％以下供电用户停电。 （2）县（市、区）电网减供负荷40%以上、60%以下，或50%以上、70%以下供电用户停电。 | （1）全市电网减供负荷10％以上、20％以下，或15％以上、30％以下供电用户停电。 （2）县（市、区）电网减供负荷20%以上、40%以下，或30%以上、50%以下供电用户停电。 |
|  | I级 | Ⅱ级 | Ⅲ级 | Ⅳ级 |

附件2

汕尾市大面积停电事件应急指挥部

组成及工作组职责

汕尾市大面积停电事件应急指挥部设立相应工作组，各工作组组成及职责分工如下：

1.电力恢复组

由市发展改革局牵头，市工业和信息化局、公安局、自然资源局、水务局、应急管理局、气象局、武警汕尾支队、消防救援支队，汕尾供电局等参加，视情况增加其他电力企业。

主要职责：组织进行技术研判，开展事态分析；组织电力抢修恢复工作，尽快恢复受影响区域供电工作；负责重要电力用户、重点区域的临时供电保障；负责组织跨区域的电力应急抢修恢复协调工作。协调武警、消防救援等有关力量参与应对。

2.新闻宣传组

由市发展改革局牵头，市委宣传部、工业和信息化局、应急管理局、文广旅体局，汕尾供电局等参加。

主要职责：协助组织开展事件进展、应急工作情况等权威信息发布，加强新闻宣传报道；把握时度效开展新闻宣传；收集分析国内外舆情和社会公众动态，加强舆情研判和应对处置，及时澄清不实信息，回应社会关切，做好舆论导控。

3.综合保障组

由市发展改革局牵头，市教育局、工业和信息化局、公安局、民政局、财政局、住房城乡建设局、交通运输局、水务局、商务局、文广旅体局、应急管理局、市场监管局，汕尾供电局，中国移动汕尾分公司、中国电信汕尾分公司、中国联通汕尾市分公司等参加，视情况增加其他电力企业、成品油供应企业。

主要职责：对大面积停电事件受灾情况进行核实，指导恢复电力抢修方案，落实人员、资金和物资；组织做好应急救援装备物资及生产生活物资的紧急生产、储备调拨和紧急配送工作；及时组织调运重要生活必需品，保障困难群众基本生活和市场供应；维护供水、供气、供油、供热、通信、广播电视等设施正常运行；维护铁路、道路、水路等基本交通运行。

4.社会稳定组

由市公安局牵头，市发展改革局、工业和信息化局、民政局、交通运输局、商务局、卫生健康局、市场监管局，武警汕尾支队，中国移动汕尾分公司、中国电信汕尾分公司、中国联通汕尾市分公司等参加。

主要职责：加强受影响地区社会治安管理，严厉打击借机传播谣言制造社会恐慌，以及趁机盗窃、抢劫、哄抢等违法犯罪行为；加强转移人员安置点、救灾物资存放点等重点地区治安管控；加强对重要生活必需品等商品的市场监管和调控，打击囤积居奇行为；加强对重点区域、重点单位的警戒；做好受影响人员与涉事单位、地方人民政府及有关部门矛盾纠纷化解等工作，切实维护社会稳定。

附件3

大面积停电事件信息报告表

| 报告单位 |  | 信息截止时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 事件级别 |  | 响应级别 |  |
| 发生时间 |  | 所属行政区 | 汕尾市xx县（市、区） |
| 发生地点 |  |  |  |
| 事件发生原因 |  |  |  |
| 影响范围 |  |  |  |
| 停电负荷 |  |  |  |
| 停电用户数 |  |  |  |
| 重要电力用户停电情况 |  |  |  |
| 可能延续停电时间 |  |  |  |
| 事件处置情况 |  |  |  |
| 事态发展趋势 |  |  |  |
| 下一步工作建议 |  |  |  |
| 主送 |  |  |  |
| 抄送 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |