## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：进水口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2023-03-31 | -- | -- | 41718.867 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.679 | -- | 4362.935 | 正常(N) | -- | 16.65 | -- | 690.04 | 正常(N) | --
2023-03-30 | -- | -- | 39923.941 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.869 | -- | 4115.5 | 正常(N) | -- | 16.418 | -- | 657.007 | 正常(N) | --
2023-03-29 | -- | -- | 40710.144 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.757 | -- | 3977.68 | 正常(N) | -- | 16.123 | -- | 656.676 | 正常(N) | --
2023-03-28 | -- | -- | 41565.976 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.261 | -- | 3961.298 | 正常(N) | -- | 13.516 | -- | 561.956 | 正常(N) | --
2023-03-27 | -- | -- | 42809.511 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.718 | -- | 3929.899 | 正常(N) | -- | 11.36 | -- | 487.054 | 正常(N) | --
2023-03-26 | -- | -- | 45454.937 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.843 | -- | 5682.222 | 正常(N) | -- | 15.1 | -- | 687.881 | 正常(N) | --
2023-03-25 | -- | -- | 41293.976 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.577 | -- | 4376.628 | 正常(N) | -- | 19.152 | -- | 789.883 | 正常(N) | --
2023-03-24 | -- | -- | 39982.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.302 | -- | 4257.226 | 正常(N) | -- | 18.531 | -- | 740.822 | 正常(N) | --
2023-03-23 | -- | -- | 40943.23 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.15 | -- | 4179.398 | 正常(N) | -- | 18.267 | -- | 746.731 | 正常(N) | --
2023-03-22 | -- | -- | 41872.796 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.042 | -- | 4268.919 | 正常(N) | -- | 18.807 | -- | 786.905 | 正常(N) | --
2023-03-21 | -- | -- | 42100.96 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.211 | -- | 4343.155 | 正常(N) | -- | 18.795 | -- | 792.877 | 正常(N) | --
2023-03-20 | -- | -- | 41148.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.654 | -- | 5013.761 | 正常(N) | -- | 17.393 | -- | 719.838 | 正常(N) | --
2023-03-19 | -- | -- | 41600.808 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 529.28 | -- | 21870.996 | 正常(N) | -- | 17.581 | -- | 735.178 | 正常(N) | --
2023-03-18 | -- | -- | 41727.531 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.435 | -- | 10560.069 | 正常(N) | -- | 16.463 | -- | 689.669 | 正常(N) | --
2023-03-17 | -- | -- | 41517.226 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.537 | -- | 4670.961 | 正常(N) | -- | 17.423 | -- | 724.782 | 正常(N) | --
2023-03-16 | -- | -- | 41039.781 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.134 | -- | 4040.466 | 正常(N) | -- | 18.308 | -- | 745.891 | 正常(N) | --
2023-03-15 | -- | -- | 40204.601 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.506 | -- | 3925.773 | 正常(N) | -- | 17.05 | -- | 684.904 | 正常(N) | --
2023-03-14 | -- | -- | 41400.371 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.973 | -- | 4469.584 | 正常(N) | -- | 20.259 | -- | 837.822 | 正常(N) | --
2023-03-13 | -- | -- | 41910.863 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.627 | -- | 5374.921 | 正常(N) | -- | 19.401 | -- | 815.266 | 正常(N) | --
2023-03-12 | -- | -- | 42201.605 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.849 | -- | 4927.658 | 正常(N) | -- | 23.371 | -- | 985.655 | 正常(N) | --
2023-03-11 | -- | -- | 40251.75 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.093 | -- | 3453.054 | 正常(N) | -- | 15.641 | -- | 628.757 | 正常(N) | --
2023-03-10 | -- | -- | 42997.898 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.132 | -- | 4000.891 | 正常(N) | -- | 16.394 | -- | 704.397 | 正常(N) | --
2023-03-09 | -- | -- | 38654.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.678 | -- | 3451.467 | 正常(N) | -- | 15.522 | -- | 603.667 | 正常(N) | --
2023-03-08 | -- | -- | 40423.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.083 | -- | 3668.863 | 正常(N) | -- | 15.499 | -- | 624.408 | 正常(N) | --
2023-03-07 | -- | -- | 38628.984 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.632 | -- | 3441.264 | 正常(N) | -- | 15.445 | -- | 592.553 | 正常(N) | --
2023-03-06 | -- | -- | 37656.667 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.613 | -- | 3650.161 | 正常(N) | -- | 16.126 | -- | 602.906 | 正常(N) | --
2023-03-05 | -- | -- | 35177.242 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.179 | -- | 3242.842 | 正常(N) | -- | 16.958 | -- | 594.816 | 正常(N) | --
2023-03-04 | -- | -- | 40015.585 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.769 | -- | 2711.547 | 正常(N) | -- | 14.013 | -- | 561.43 | 正常(N) | --
2023-03-03 | -- | -- | 39819.855 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 42.132 | -- | 1664.548 | 正常(N) | -- | 14.579 | -- | 580.579 | 正常(N) | --
2023-03-02 | -- | -- | 37695.273 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.157 | -- | 1975.602 | 正常(N) | -- | 8.677 | -- | 332.453 | 正常(N) | --
2023-03-01 | -- | -- | 37774.675 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.49 | -- | 2422.858 | 正常(N) | -- | 8.727 | -- | 325.581 | 正常(N) | --
2023-02-28 | -- | -- | 33925.253 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.91 | -- | 3609.733 | 正常(N) | -- | 13.438 | -- | 446.211 | 正常(N) | --
2023-02-27 | -- | -- | 44155.882 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.721 | -- | 4487.817 | 正常(N) | -- | 10.636 | -- | 477.817 | 正常(N) | --
2023-02-26 | -- | -- | 41277.683 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.666 | -- | 4840.455 | 正常(N) | -- | 8.381 | -- | 344.411 | 正常(N) | --
2023-02-25 | -- | -- | 40950.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.063 | -- | 5941.926 | 正常(N) | -- | 11.154 | -- | 456.402 | 正常(N) | --
2023-02-24 | -- | -- | 41336.242 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 75.317 | -- | 3133.512 | 正常(N) | -- | 9.584 | -- | 395.025 | 正常(N) | --
2023-02-23 | -- | -- | 41973.128 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.625 | -- | 2982.646 | 正常(N) | -- | 11.317 | -- | 484.176 | 正常(N) | --
2023-02-22 | -- | -- | 45391.753 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.708 | -- | 3621.025 | 正常(N) | -- | 15.832 | -- | 719.351 | 正常(N) | --
2023-02-21 | -- | -- | 45222.621 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.278 | -- | 3976.908 | 正常(N) | -- | 15.376 | -- | 695.164 | 正常(N) | --
2023-02-20 | -- | -- | 46830.726 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.548 | -- | 6126.977 | 正常(N) | -- | 15.832 | -- | 740.766 | 正常(N) | --
2023-02-19 | -- | -- | 44391.953 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 139.203 | -- | 6197.506 | 正常(N) | -- | 17.445 | -- | 776.651 | 正常(N) | --
2023-02-18 | -- | -- | 45070.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.368 | -- | 5346.52 | 正常(N) | -- | 16.582 | -- | 748.716 | 正常(N) | --
2023-02-17 | -- | -- | 43912.132 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 152.892 | -- | 6663.403 | 正常(N) | -- | 16.701 | -- | 728.713 | 正常(N) | --
2023-02-16 | -- | -- | 38026.91 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.574 | -- | 5617.476 | 故障 | -- | 16.864 | -- | 642.712 | 正常(N) | --
2023-02-15 | -- | -- | 36040.324 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.019 | -- | 4958.159 | 正常(N) | -- | 16.91 | -- | 606.468 | 正常(N) | --
2023-02-14 | -- | -- | 35541.371 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.775 | -- | 4835.269 | 正常(N) | -- | 17.376 | -- | 617.052 | 正常(N) | --
2023-02-13 | -- | -- | 38802.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 172.79 | -- | 6698.366 | 正常(N) | -- | 15.881 | -- | 619.277 | 正常(N) | --
2023-02-12 | -- | -- | 39469.484 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 164.92 | -- | 6473.882 | 正常(N) | -- | 16.119 | -- | 633.929 | 正常(N) | --
2023-02-11 | -- | -- | 39264.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 171.628 | -- | 6721.764 | 正常(N) | -- | 15.971 | -- | 626.296 | 正常(N) | --
2023-02-10 | -- | -- | 40314.261 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.846 | -- | 4553.702 | 正常(N) | -- | 16.111 | -- | 649.714 | 正常(N) | --
2023-02-09 | -- | -- | 41232.058 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.881 | -- | 4598.571 | 正常(N) | -- | 16.773 | -- | 693.053 | 正常(N) | --
2023-02-08 | -- | -- | 40109.152 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.28 | -- | 3401.59 | 正常(N) | -- | 15.897 | -- | 640.432 | 正常(N) | --
2023-02-07 | -- | -- | 41671.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.24 | -- | 3686.937 | 正常(N) | -- | 16.41 | -- | 684.645 | 正常(N) | --
2023-02-06 | -- | -- | 42108.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.648 | -- | 3723.912 | 故障 | -- | 15.929 | -- | 672.168 | 正常(N) | --
2023-02-05 | -- | -- | 42215.156 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.42 | -- | 2927.479 | 正常(N) | -- | 16.742 | -- | 706.792 | 正常(N) | --
2023-02-04 | -- | -- | 40251.453 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.222 | -- | 3328.043 | 正常(N) | -- | 17.174 | -- | 688.021 | 正常(N) | --
2023-02-03 | -- | -- | 41663.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.169 | -- | 4141.654 | 正常(N) | -- | 17.849 | -- | 747.345 | 正常(N) | --
2023-02-02 | -- | -- | 41036.277 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.266 | -- | 2995.151 | 正常(N) | -- | 15.804 | -- | 648.748 | 正常(N) | --
2023-02-01 | -- | -- | 39968.125 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.038 | -- | 3207.796 | 正常(N) | -- | 15.139 | -- | 605.783 | 正常(N) | --
2023-01-31 | -- | -- | 40018.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.18 | -- | 3649.348 | 正常(N) | -- | 14.338 | -- | 573.916 | 正常(N) | --
2023-01-30 | -- | -- | 40687.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.805 | -- | 3486.369 | 正常(N) | -- | 13.671 | -- | 554.673 | 正常(N) | --
2023-01-29 | -- | -- | 41328.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.545 | -- | 3532.356 | 正常(N) | -- | 13.958 | -- | 577.632 | 正常(N) | --
2023-01-28 | -- | -- | 43133.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.508 | -- | 3325.512 | 正常(N) | -- | 16.312 | -- | 700.131 | 正常(N) | --
2023-01-27 | -- | -- | 41772.031 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.125 | -- | 2926.273 | 正常(N) | -- | 15.342 | -- | 640.447 | 正常(N) | --
2023-01-26 | -- | -- | 42166.8 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.108 | -- | 3123.141 | 正常(N) | -- | 16.585 | -- | 699.215 | 正常(N) | --
2023-01-25 | -- | -- | 41904.382 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.753 | -- | 2964.83 | 正常(N) | -- | 14.839 | -- | 622.401 | 正常(N) | --
2023-01-24 | -- | -- | 41676.816 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.741 | -- | 2742.21 | 正常(N) | -- | 13.979 | -- | 583.384 | 正常(N) | --
2023-01-23 | -- | -- | 41959.449 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.207 | -- | 2443.643 | 正常(N) | -- | 13.673 | -- | 573.545 | 正常(N) | --
2023-01-22 | -- | -- | 42343.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.001 | -- | 2835.345 | 正常(N) | -- | 13.139 | -- | 556.81 | 正常(N) | --
2023-01-21 | -- | -- | 42288.628 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.163 | -- | 2835.194 | 正常(N) | -- | 13.309 | -- | 562.647 | 正常(N) | --
2023-01-20 | -- | -- | 40519.789 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.454 | -- | 1892.772 | 正常(N) | -- | 10.305 | -- | 421.806 | 正常(N) | --
2023-01-19 | -- | -- | 41780.574 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.536 | -- | 3575.415 | 正常(N) | -- | 13.185 | -- | 548.957 | 正常(N) | --
2023-01-18 | -- | -- | 39779.742 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.889 | -- | 3079.162 | 正常(N) | -- | 14.735 | -- | 585.757 | 正常(N) | --
2023-01-17 | -- | -- | 38726.738 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.093 | -- | 3121.102 | 正常(N) | -- | 14.016 | -- | 536.237 | 正常(N) | --
2023-01-16 | -- | -- | 37083.777 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.622 | -- | 3283.645 | 正常(N) | -- | 14.418 | -- | 529.997 | 正常(N) | --
2023-01-15 | -- | -- | 37402.058 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.024 | -- | 3315.002 | 正常(N) | -- | 14.212 | -- | 530.073 | 正常(N) | --
2023-01-14 | -- | -- | 40369.085 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 90.953 | -- | 3674.773 | 正常(N) | -- | 14.23 | -- | 575.167 | 正常(N) | --
2023-01-13 | -- | -- | 40985.16 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.989 | -- | 5124.053 | 正常(N) | -- | 15.003 | -- | 614.901 | 正常(N) | --
2023-01-12 | -- | -- | 41182.574 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.287 | -- | 4554.544 | 正常(N) | -- | 14.661 | -- | 601.026 | 正常(N) | --
2023-01-11 | -- | -- | 40864.089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.484 | -- | 3976.317 | 正常(N) | -- | 14.446 | -- | 593.763 | 正常(N) | --
2023-01-10 | -- | -- | 40531.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.86 | -- | 3947.183 | 正常(N) | -- | 14.719 | -- | 598.74 | 正常(N) | --
2023-01-09 | -- | -- | 41816.273 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.643 | -- | 3909.186 | 正常(N) | -- | 14.545 | -- | 610.893 | 正常(N) | --
2023-01-08 | -- | -- | 42814.824 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.475 | -- | 3506.45 | 正常(N) | -- | 14.514 | -- | 624.319 | 正常(N) | --
2023-01-07 | -- | -- | 41218.402 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.573 | -- | 3383.718 | 正常(N) | -- | 14.132 | -- | 583.347 | 正常(N) | --
2023-01-06 | -- | -- | 39627.785 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.645 | -- | 3327.987 | 正常(N) | -- | 14.107 | -- | 560.734 | 正常(N) | --
2023-01-05 | -- | -- | 40293.183 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.104 | -- | 3964.308 | 正常(N) | -- | 14.006 | -- | 570.278 | 正常(N) | --
2023-01-04 | -- | -- | 40584.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.11 | -- | 3539.671 | 正常(N) | -- | 14.934 | -- | 605.46 | 正常(N) | --
2023-01-03 | -- | -- | 40350.89 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.668 | -- | 3658.604 | 正常(N) | -- | 15.385 | -- | 617.434 | 正常(N) | --
2023-01-02 | -- | -- | 39110.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.651 | -- | 3151.882 | 正常(N) | -- | 15.691 | -- | 614.213 | 正常(N) | --
2023-01-01 | -- | -- | 40015.121 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.19 | -- | 2967.301 | 正常(N) | -- | 14.654 | -- | 587.492 | 正常(N) | --