## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：进水口 时间：2022-12-01 00:00:00 至 2022-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2022-12-31 | -- | -- | 39412.316 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.515 | -- | 2890.314 | 正常(N) | -- | 13.894 | -- | 543.021 | 正常(N) | --
2022-12-30 | -- | -- | 34610.066 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.801 | -- | 2790.454 | 正常(N) | -- | 13.933 | -- | 483.556 | 正常(N) | --
2022-12-29 | -- | -- | 45443.203 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.497 | -- | 3124.23 | 正常(N) | -- | 13.752 | -- | 626.837 | 正常(N) | --
2022-12-28 | -- | -- | 42814.339 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.194 | -- | 3016.969 | 正常(N) | -- | 12.971 | -- | 558.04 | 正常(N) | --
2022-12-27 | -- | -- | 47228.824 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.215 | -- | 2916.414 | 正常(N) | -- | 12.836 | -- | 601.705 | 正常(N) | --
2022-12-26 | -- | -- | 46779.64 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.621 | -- | 2733.905 | 正常(N) | -- | 13.081 | -- | 612.379 | 正常(N) | --
2022-12-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-22 | -- | -- | 46811.878 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.891 | -- | 3741.939 | 正常(N) | -- | 14.054 | -- | 656.288 | 正常(N) | --
2022-12-21 | -- | -- | 47611.453 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.272 | -- | 3006.338 | 正常(N) | -- | 14.042 | -- | 668.712 | 正常(N) | --
2022-12-20 | -- | -- | 49788.347 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.929 | -- | 2892.483 | 正常(N) | -- | 13.054 | -- | 651.958 | 正常(N) | --
2022-12-19 | -- | -- | 51108.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.684 | -- | 3326.015 | 正常(N) | -- | 12.49 | -- | 633.944 | 正常(N) | --
2022-12-18 | -- | -- | 46140.382 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.78 | -- | 2799.014 | 正常(N) | -- | 10.77 | -- | 496.685 | 正常(N) | --
2022-12-17 | -- | -- | 49853.558 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.125 | -- | 3900.991 | 正常(N) | -- | 11.199 | -- | 574.056 | 正常(N) | --
2022-12-16 | -- | -- | 48552.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.093 | -- | 3459.49 | 正常(N) | -- | 17.401 | -- | 846.376 | 正常(N) | --
2022-12-15 | -- | -- | 48898.167 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.261 | -- | 3246.151 | 正常(N) | -- | 16.683 | -- | 815.93 | 正常(N) | --
2022-12-14 | -- | -- | 26333.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.92 | -- | 2022.662 | 正常(N) | -- | 15.437 | -- | 404.819 | 正常(N) | --
2022-12-13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-11 | -- | -- | 47118.175 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.895 | -- | 3316.376 | 正常(N) | -- | 19.148 | -- | 908.743 | 正常(N) | --
2022-12-10 | -- | -- | 45031.687 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.236 | -- | 2995.917 | 正常(N) | -- | 18.958 | -- | 856.906 | 正常(N) | --
2022-12-09 | -- | -- | 44573.609 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.263 | -- | 2855.96 | 正常(N) | -- | 18.57 | -- | 827.449 | 正常(N) | --
2022-12-08 | -- | -- | 46259.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.144 | -- | 2757.805 | 正常(N) | -- | 17.55 | -- | 816.543 | 正常(N) | --
2022-12-07 | -- | -- | 44849.218 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.26 | -- | 3437.586 | 正常(N) | -- | 14.611 | -- | 660.168 | 正常(N) | --
2022-12-06 | -- | -- | 44155.148 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.458 | -- | 3105.628 | 正常(N) | -- | 15.237 | -- | 674.974 | 正常(N) | --
2022-12-05 | -- | -- | 48407.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.334 | -- | 3303.085 | 正常(N) | -- | 15.208 | -- | 735.567 | 正常(N) | --
2022-12-04 | -- | -- | 50708.546 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.948 | -- | 3043.151 | 正常(N) | -- | 14.842 | -- | 754.007 | 正常(N) | --
2022-12-03 | -- | -- | 42137.242 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.787 | -- | 3117.187 | 正常(N) | -- | 14.956 | -- | 639.685 | 正常(N) | --
2022-12-02 | -- | -- | 50659.367 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.748 | -- | 3636.499 | 正常(N) | -- | 14.769 | -- | 748.458 | 正常(N) | --
2022-12-01 | -- | -- | 51803.863 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.239 | -- | 4805.124 | 正常(N) | -- | 11.24 | -- | 578.477 | 正常(N) | --