## sheet1 -1
汕尾市东区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：进水口 时间：2023-01-01 00:00:00 至 2023-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镍(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2023-03-31 | -- | -- | 64645.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.356 | -- | 8581.278 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.245 | -- | 461.464 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-30 | -- | -- | 64185.054 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.29 | -- | 5034.192 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.503 | -- | 541.002 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-29 | -- | -- | 68571.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.606 | -- | 9284.301 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.707 | -- | 527.516 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-28 | -- | -- | 59565.792 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.871 | -- | 5946.846 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.374 | -- | 439.429 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-27 | -- | -- | 63149.394 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.39 | -- | 5401.222 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.797 | -- | 430.547 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-26 | -- | -- | 65583.64 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.693 | -- | 6709.75 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.702 | -- | 507.267 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-25 | -- | -- | 65326.398 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.196 | -- | 8902.508 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.218 | -- | 730.794 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-24 | -- | -- | 64687.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.974 | -- | 7110.3 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.536 | -- | 424.048 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-23 | -- | -- | 67116.257 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.787 | -- | 9016.868 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.916 | -- | 793.701 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-22 | -- | -- | 65834.601 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.569 | -- | 8344.499 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.006 | -- | 791.839 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-21 | -- | -- | 67350.789 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.343 | -- | 7580.325 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.87 | -- | 798.423 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-20 | -- | -- | 65129.558 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 187.331 | -- | 12312.623 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.324 | -- | 799.137 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-19 | -- | -- | 65319.183 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 310.008 | -- | 20471.451 | 仪器仪表采样数值超过测量上限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.054 | -- | 717.071 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-18 | -- | -- | 64333.054 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 180.463 | -- | 11643.887 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.324 | -- | 787.979 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-17 | -- | -- | 68582.945 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 118.351 | -- | 8132.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.243 | -- | 700.056 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-16 | -- | -- | 68055.789 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.662 | -- | 8395.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.42 | -- | 837.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-15 | -- | -- | 55098.914 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.493 | -- | 8238.644 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.291 | -- | 627.255 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-14 | -- | -- | 63451.714 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.489 | -- | 7254.643 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.182 | -- | 707.146 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-13 | -- | -- | 64329.125 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 184.762 | -- | 11842.89 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.069 | -- | 708.665 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-12 | -- | -- | 65034.898 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.321 | -- | 9194.272 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.266 | -- | 861.948 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-11 | -- | -- | 65073.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.519 | -- | 7086.331 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.447 | -- | 676.321 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-10 | -- | -- | 64974.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 125.755 | -- | 8144.064 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.467 | -- | 684.298 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-09 | -- | -- | 61610.535 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.594 | -- | 7056.199 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.537 | -- | 712.357 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-08 | -- | -- | 61994 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.294 | -- | 6969.218 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.774 | -- | 667.603 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-07 | -- | -- | 61834.046 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.943 | -- | 5688.446 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.852 | -- | 670.235 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-06 | -- | -- | 61924.937 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.807 | -- | 6622.192 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.871 | -- | 611.355 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-05 | -- | -- | 62091.875 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 176.058 | -- | 11095.426 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.202 | -- | 570.035 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-04 | -- | -- | 66966.312 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.543 | -- | 6670.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.644 | -- | 575.541 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-03 | -- | -- | 59853.363 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.645 | -- | 5825.243 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.813 | -- | 528.552 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-02 | -- | -- | 59671.792 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.554 | -- | 7118.675 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.063 | -- | 586.601 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-03-01 | -- | -- | 56444.707 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.653 | -- | 5850.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.857 | -- | 667.211 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-28 | -- | -- | 61312.164 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.014 | -- | 7910.007 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.982 | -- | 669.563 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-27 | -- | -- | 61406.136 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.358 | -- | 5919.107 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.769 | -- | 609.525 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-26 | -- | -- | 64864.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.457 | -- | 6781.811 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.751 | -- | 702.63 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-25 | -- | -- | 64829.539 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.032 | -- | 5466.996 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.868 | -- | 836.251 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-24 | -- | -- | 65012.859 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.958 | -- | 3980.835 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.789 | -- | 765.38 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-23 | -- | -- | 59843.73 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.374 | -- | 2890.756 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.067 | -- | 724.549 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-22 | -- | -- | 56175.144 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.143 | -- | 3202.664 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.159 | -- | 684.155 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-21 | -- | -- | 34752.832 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.671 | -- | 2020.702 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.08 | -- | 486.048 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-20 | -- | -- | 29667.974 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.357 | -- | 2453.901 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.379 | -- | 426.984 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-19 | -- | -- | 43822.296 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.689 | -- | 3201.724 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.068 | -- | 665.04 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-18 | -- | -- | 53735.441 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.395 | -- | 4107.264 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.854 | -- | 745.081 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-17 | -- | -- | 54465.16 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.329 | -- | 3396.09 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.271 | -- | 722.825 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-16 | -- | -- | 54097.984 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.209 | -- | 3470.326 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.057 | -- | 760.238 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-15 | -- | -- | 54290.261 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.225 | -- | 4189.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.033 | -- | 761.808 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-14 | -- | -- | 54285.91 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.052 | -- | 4659.878 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.399 | -- | 781.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-13 | -- | -- | 54497.101 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.139 | -- | 4705.818 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.172 | -- | 772.383 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-12 | -- | -- | 55371.71 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.428 | -- | 5559.818 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.082 | -- | 779.92 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-11 | -- | -- | 47496.277 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 149.241 | -- | 7044.74 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.317 | -- | 625.928 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-10 | -- | -- | 55338.992 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.549 | -- | 4629.296 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.276 | -- | 735.166 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-09 | -- | -- | 56082.726 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.098 | -- | 4937.767 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.874 | -- | 666.054 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-08 | -- | -- | 55543.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.828 | -- | 4879.4 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.535 | -- | 641.049 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-07 | -- | -- | 53973.167 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.849 | -- | 4651.842 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.78 | -- | 583.026 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-06 | -- | -- | 53093.843 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.306 | -- | 4487.503 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.272 | -- | 598.614 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-05 | -- | -- | 53070.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.037 | -- | 4624.908 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.707 | -- | 621.968 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-04 | -- | -- | 52914.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.755 | -- | 5175.872 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.829 | -- | 626.209 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-03 | -- | -- | 53971.343 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.992 | -- | 5721.812 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.611 | -- | 626.437 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-02 | -- | -- | 53315.894 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.357 | -- | 5248.256 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.449 | -- | 663.822 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-02-01 | -- | -- | 53969.136 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.204 | -- | 5138.232 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.104 | -- | 707.389 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-31 | -- | -- | 54528.519 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.874 | -- | 6526.058 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.05 | -- | 711.149 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-30 | -- | -- | 54389.949 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.989 | -- | 5729.24 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.316 | -- | 779.137 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-29 | -- | -- | 52079.335 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.011 | -- | 6482.704 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.052 | -- | 782.562 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-28 | -- | -- | 50799.5 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.558 | -- | 5103.493 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.043 | -- | 764.146 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-27 | -- | -- | 50471.011 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.541 | -- | 4870.176 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.112 | -- | 661.99 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-26 | -- | -- | 52225.402 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 92.651 | -- | 4846.825 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.576 | -- | 710.619 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-25 | -- | -- | 53309.328 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.173 | -- | 5229.426 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.479 | -- | 772.395 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-24 | -- | -- | 52127.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.515 | -- | 7079.369 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.92 | -- | 463.305 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-23 | -- | -- | 52895.496 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.996 | -- | 7891.141 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.352 | -- | 18.625 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-22 | -- | -- | 53089 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 132.774 | -- | 7061.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.293 | -- | 69.045 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-21 | -- | -- | 53331.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186.434 | -- | 9968.702 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.88 | -- | 634.888 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-20 | -- | -- | 53378.464 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.923 | -- | 8312.383 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.772 | -- | 521.419 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-19 | -- | -- | 58789.792 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 148.689 | -- | 8762.14 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.758 | -- | 387.648 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-18 | -- | -- | 63633.226 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.853 | -- | 8400.111 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.192 | -- | 439.591 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-17 | -- | -- | 71352.367 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.797 | -- | 10268.062 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.476 | -- | 461.817 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-16 | -- | -- | 71050.195 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 154.34 | -- | 10958.587 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.4 | -- | 738.105 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-15 | -- | -- | 70437.273 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.613 | -- | 9938.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.793 | -- | 760.032 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-14 | -- | -- | 69536.023 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169.402 | -- | 11752.501 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.401 | -- | 722.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-13 | -- | -- | 70029.476 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.493 | -- | 7482.879 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.425 | -- | 801.576 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-12 | -- | -- | 66372.421 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.716 | -- | 7213.166 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.804 | -- | 652.47 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-11 | -- | -- | 63788.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.58 | -- | 5010.562 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.009 | -- | 702.188 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-10 | -- | -- | 61624.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.236 | -- | 4020.405 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.674 | -- | 472.647 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-09 | -- | -- | 59953.609 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.345 | -- | 4788.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.926 | -- | 416.682 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-08 | -- | -- | 64622.621 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.342 | -- | 4947.768 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.069 | -- | 653.486 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-07 | -- | -- | 59532.183 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 255.725 | -- | 15229.101 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.698 | -- | 412.38 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-06 | -- | -- | 53501.8 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.98 | -- | 2769.497 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.679 | -- | 577.093 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-05 | -- | -- | 65069.191 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.057 | -- | 3508.873 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.176 | -- | 661.353 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-04 | -- | -- | 65337.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.947 | -- | 5212.772 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.918 | -- | 463.921 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-03 | -- | -- | 64442.277 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.459 | -- | 3775.958 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.535 | -- | 357.82 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-02 | -- | -- | 68632.632 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.214 | -- | 4678.319 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.668 | -- | 732.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2023-01-01 | -- | -- | 70323.804 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 83.52 | -- | 5876.004 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.544 | -- | 1025.922 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --