## sheet1 -1
红海湾经济开发区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：在线监控室 时间：2022-12-01 00:00:00 至 2022-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2022-12-31 | -- | -- | 6193.132 | -- | -- | 6.601 | 6.661 | 6.731 | 6-9 | -- | -- | 13.32 | 50 | 85.096 | -- | -- | 1.519 | 5 | 9.587 | -- | -- | 2.318 | 15 | 14.503 | -- | -- | 0.089 | 0.5 | 0.56 | -- | --
2022-12-30 | -- | -- | 5904.598 | -- | -- | 6.699 | 6.757 | 6.809 | 6-9 | -- | -- | 6.624 | 50 | 39.257 | -- | -- | 0.582 | 5 | 3.358 | -- | -- | 2.09 | 15 | 12.229 | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.304 | -- | --
2022-12-29 | -- | -- | 6144.013 | -- | -- | 6.629 | 6.675 | 6.75 | 6-9 | -- | -- | 7.624 | 50 | 47.599 | -- | -- | 0.89 | 5 | 5.389 | -- | -- | 2.274 | 15 | 13.895 | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.313 | -- | --
2022-12-28 | -- | -- | 6256.225 | -- | -- | 6.491 | 6.641 | 6.772 | 6-9 | -- | -- | 6.98 | 50 | 44.768 | -- | -- | 0.928 | 5 | 5.748 | -- | -- | 3.127 | 15 | 19.81 | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.343 | -- | --
2022-12-27 | -- | -- | 7155.104 | -- | -- | 6.613 | 6.646 | 6.695 | 6-9 | -- | -- | 6.053 | 50 | 43.681 | -- | -- | 0.746 | 5 | 5.442 | -- | -- | 2.548 | 15 | 18.182 | -- | -- | 0.045 | 0.5 | 0.321 | -- | --
2022-12-26 | -- | -- | 6536.755 | -- | -- | 6.628 | 6.694 | 6.769 | 6-9 | -- | -- | 5.571 | 50 | 36.563 | -- | -- | 0.39 | 5 | 2.577 | -- | -- | 3.75 | 15 | 24.437 | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 0.365 | -- | --
2022-12-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | --
2022-12-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | --
2022-12-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | --
2022-12-22 | -- | -- | 1336.216 | -- | -- | 6.728 | 6.794 | 6.827 | 6-9 | -- | -- | 4.786 | 50 | 5.744 | -- | -- | 0.288 | 5 | 0.429 | -- | -- | 3.288 | 15 | 4.392 | -- | -- | 0.02 | 0.5 | 0.031 | -- | --
2022-12-21 | -- | -- | 5551.105 | -- | -- | 6.45 | 6.636 | 6.826 | 6-9 | -- | -- | 14.11 | 50 | 100.518 | -- | -- | 1.498 | 5 | 10.732 | -- | -- | 5.959 | 15 | 39.792 | -- | -- | 0.14 | 0.5 | 1.024 | -- | --
2022-12-20 | -- | -- | 6099.566 | -- | -- | 6.376 | 6.569 | 6.652 | 6-9 | -- | -- | 9.82 | 50 | 57.887 | -- | -- | 0.833 | 5 | 5.666 | -- | -- | 2.941 | 15 | 17.796 | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.261 | -- | --
2022-12-19 | -- | -- | 4854.512 | -- | -- | 6.324 | 6.729 | 6.928 | 6-9 | -- | -- | 9.024 | 50 | 43.946 | -- | -- | 0.288 | 5 | 1.46 | -- | -- | 2.62 | 15 | 12.77 | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.149 | -- | --
2022-12-18 | -- | -- | 3123.814 | -- | -- | 6.624 | 6.766 | 6.924 | 6-9 | -- | -- | 9.576 | 50 | 28.453 | -- | -- | 0.446 | 5 | 1.29 | -- | -- | 1.846 | 15 | 5.813 | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 0.106 | -- | --
2022-12-17 | -- | -- | 4532.423 | -- | -- | 6.364 | 6.528 | 6.626 | 6-9 | -- | -- | 14.015 | 50 | 58.111 | -- | -- | 0.771 | 5 | 3.45 | -- | -- | 4.412 | 15 | 21.454 | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 0.227 | -- | --
2022-12-16 | -- | -- | 6228.917 | -- | -- | 6.257 | 6.481 | 6.551 | 6-9 | -- | -- | 16.792 | 50 | 106.941 | -- | -- | 1.182 | 5 | 7.342 | -- | -- | 4.806 | 15 | 29.9 | -- | -- | 0.095 | 0.5 | 0.598 | -- | --
2022-12-15 | -- | -- | 6290.968 | -- | -- | 6.354 | 6.576 | 6.702 | 6-9 | -- | -- | 23.85 | 50 | 150.959 | -- | -- | 0.719 | 5 | 4.532 | -- | -- | 4.073 | 15 | 25.653 | -- | -- | 0.107 | 0.5 | 0.701 | -- | --
2022-12-14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- | --
2022-12-13 | -- | -- | 5076.635 | -- | -- | 6.602 | 6.661 | 6.836 | 6-9 | -- | -- | 18.61 | 50 | 94.954 | -- | -- | 0.979 | 5 | 5.09 | -- | -- | 5.274 | 15 | 26.884 | -- | -- | 0.1 | 0.5 | 0.517 | -- | --
2022-12-12 | -- | -- | 4264.872 | -- | -- | 6.533 | 6.715 | 6.853 | 6-9 | -- | -- | 14.726 | 50 | 63.35 | -- | -- | 0.765 | 5 | 3.439 | -- | -- | 5.235 | 15 | 22.547 | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.252 | -- | --
2022-12-11 | -- | -- | 4808.424 | -- | -- | 6.755 | 6.804 | 6.871 | 6-9 | -- | -- | 14.801 | 50 | 71.456 | -- | -- | 0.491 | 5 | 2.452 | -- | -- | 4.965 | 15 | 24.198 | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.317 | -- | --
2022-12-10 | -- | -- | 7195.113 | -- | -- | 6.783 | 6.825 | 6.855 | 6-9 | -- | -- | 13.631 | 50 | 98.212 | -- | -- | 0.293 | 5 | 2.132 | -- | -- | 4.796 | 15 | 34.501 | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.368 | -- | --
2022-12-09 | -- | -- | 7166.688 | -- | -- | 6.803 | 6.848 | 6.934 | 6-9 | -- | -- | 14.028 | 50 | 100.754 | -- | -- | 0.299 | 5 | 2.153 | -- | -- | 4.913 | 15 | 35.194 | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.318 | -- | --
2022-12-08 | -- | -- | 6579.769 | -- | -- | 6.703 | 6.82 | 6.917 | 6-9 | -- | -- | 15.32 | 50 | 101.296 | -- | -- | 0.448 | 5 | 2.96 | -- | -- | 5.137 | 15 | 34.087 | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 0.346 | -- | --
2022-12-07 | -- | -- | 6525.765 | -- | -- | 6.661 | 6.786 | 6.845 | 6-9 | -- | -- | 14.406 | 50 | 94.06 | -- | -- | 0.38 | 5 | 2.466 | -- | -- | 4.768 | 15 | 31.1 | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.265 | -- | --
2022-12-06 | -- | -- | 6362.666 | -- | -- | 6.762 | 6.854 | 6.957 | 6-9 | -- | -- | 15.211 | 50 | 96.461 | -- | -- | 0.217 | 5 | 1.367 | -- | -- | 4.899 | 15 | 31.174 | -- | -- | 0.051 | 0.5 | 0.328 | -- | --
2022-12-05 | -- | -- | 5572.135 | -- | -- | 6.638 | 6.749 | 6.893 | 6-9 | -- | -- | 14.471 | 50 | 80.482 | -- | -- | 0.774 | 5 | 4.284 | -- | -- | 4.95 | 15 | 27.579 | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 0.477 | -- | --
2022-12-04 | -- | -- | 6055.838 | -- | -- | 6.632 | 6.723 | 6.791 | 6-9 | -- | -- | 14.445 | 50 | 87.638 | -- | -- | 1.085 | 5 | 6.61 | -- | -- | 5.061 | 15 | 30.682 | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 0.676 | -- | --
2022-12-03 | -- | -- | 4422.893 | -- | -- | 6.774 | 6.903 | 7.044 | 6-9 | -- | -- | 12.333 | 50 | 54.774 | -- | -- | 0.321 | 5 | 1.551 | -- | -- | 5.314 | 15 | 23.441 | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.326 | -- | --
2022-12-02 | -- | -- | 3939.938 | -- | -- | 6.668 | 6.774 | 7.044 | 6-9 | -- | -- | 13.334 | 50 | 52.141 | -- | -- | 0.648 | 5 | 2.734 | -- | -- | 4.861 | 15 | 19.327 | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 0.463 | -- | --
2022-12-01 | -- | -- | 5729.474 | -- | -- | 6.676 | 6.751 | 6.847 | 6-9 | -- | -- | 13.633 | 50 | 77.264 | -- | -- | 0.892 | 5 | 5.063 | -- | -- | 5 | 15 | 28.206 | -- | -- | 0.135 | 0.5 | 0.768 | -- | --