## sheet1 -1
海丰县城污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2022-12-01 00:00:00 至 2022-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
2022-12-31 | -- | -- | 67080.718 | -- | -- | 6.601 | 6.659 | 6.726 | 6-9 | -- | -- | 15.065 | 50 | 1050.95 | -- | -- | 0.162 | 5 | 10.692 | -- | -- | 8.213 | 15 | 539.163 | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 12.705 | -- | -- | 26.748 | 26.806 | 26.822 | -- | --
2022-12-30 | -- | -- | 65284.792 | -- | -- | 6.606 | 6.681 | 6.757 | 6-9 | -- | -- | 11.908 | 50 | 824.129 | -- | -- | 0.223 | 5 | 14.569 | -- | -- | 9.752 | 15 | 620.388 | -- | -- | 0.209 | 0.5 | 14.126 | -- | -- | 26.748 | 26.804 | 26.818 | -- | --
2022-12-29 | -- | -- | 61056.828 | -- | -- | 6.668 | 6.791 | 6.885 | 6-9 | -- | -- | 21.784 | 50 | 1501.75 | -- | -- | 0.881 | 5 | 66.652 | -- | -- | 10.063 | 15 | 639.804 | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 15.441 | -- | -- | 26.728 | 26.802 | 26.818 | -- | --
2022-12-28 | -- | -- | 61651.136 | -- | -- | 6.703 | 6.824 | 6.909 | 6-9 | -- | -- | 14.325 | 50 | 943.705 | -- | -- | 0.136 | 5 | 8.501 | -- | -- | 8.069 | 15 | 509.751 | -- | -- | 0.125 | 0.5 | 7.984 | -- | -- | 26.74 | 26.804 | 26.822 | -- | --
2022-12-27 | -- | -- | 60691.085 | -- | -- | 6.785 | 6.878 | 6.957 | 6-9 | -- | -- | 16.795 | 50 | 1121.063 | -- | -- | 0.119 | 5 | 7.269 | -- | -- | 8.731 | 15 | 522.296 | -- | -- | 0.11 | 0.5 | 6.598 | -- | -- | 26.748 | 26.807 | 26.83 | -- | --
2022-12-26 | -- | -- | 60933.226 | -- | -- | 6.844 | 6.915 | 6.981 | 6-9 | -- | -- | 20.183 | 50 | 1333.34 | -- | -- | 0.136 | 5 | 8.308 | -- | -- | 9.538 | 15 | 579.007 | -- | -- | 0.179 | 0.5 | 11.135 | -- | -- | 26.748 | 26.81 | 26.834 | -- | --
2022-12-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | bar: 监测值 to 人工
2022-12-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | bar: 监测值 to 人工
2022-12-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6-9 | -- | -- | -- | 50 | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 0.5 | bar: 监测值 to 人工
2022-12-22 | -- | -- | 61169.031 | -- | -- | 6.91 | 6.988 | 7.062 | 6-9 | -- | -- | 17.48 | 50 | 1192.691 | -- | -- | 0.131 | 5 | 8.016 | -- | -- | 6.322 | 15 | 385.403 | -- | -- | 0.15 | 0.5 | 9.109 | -- | -- | 26.74 | 26.802 | 26.818 | -- | --
2022-12-21 | -- | -- | 65884.867 | -- | -- | 6.78 | 6.884 | 7.057 | 6-9 | -- | -- | 21.813 | 50 | 1612.56 | -- | -- | 0.155 | 5 | 10.257 | -- | -- | 7.185 | 15 | 468.799 | -- | -- | 0.17 | 0.5 | 11.388 | -- | -- | 26.744 | 26.805 | 26.822 | -- | --
2022-12-20 | -- | -- | 60855.761 | -- | -- | 6.775 | 6.865 | 6.939 | 6-9 | -- | -- | 17.649 | 50 | 1148.053 | -- | -- | 0.428 | 5 | 31.664 | -- | -- | 6.403 | 15 | 379.6 | -- | -- | 0.152 | 0.5 | 9.248 | -- | -- | 26.752 | 26.813 | 26.83 | -- | --
2022-12-19 | -- | -- | 61659.238 | -- | -- | 6.79 | 6.888 | 6.972 | 6-9 | -- | -- | 20.65 | 50 | 1358.164 | -- | -- | 0.123 | 5 | 7.587 | -- | -- | 8.924 | 15 | 546.535 | -- | -- | 0.147 | 0.5 | 8.815 | -- | -- | 26.76 | 26.819 | 26.838 | -- | --
2022-12-18 | -- | -- | 66993.351 | -- | -- | 6.863 | 6.972 | 7.081 | 6-9 | -- | -- | 11.998 | 50 | 772.351 | -- | -- | 0.112 | 5 | 7.533 | -- | -- | 7.135 | 15 | 440.227 | -- | -- | 0.189 | 0.5 | 12.409 | -- | -- | 26.763 | 26.82 | 26.838 | -- | --
2022-12-17 | -- | -- | 67586.617 | -- | -- | 6.838 | 6.929 | 7.066 | 6-9 | -- | -- | 24.592 | 50 | 1671.946 | -- | -- | 0.191 | 5 | 14.008 | -- | -- | 5.944 | 15 | 394.956 | -- | -- | 0.221 | 0.5 | 15.217 | -- | -- | 26.752 | 26.812 | 26.83 | -- | --
2022-12-16 | -- | -- | 60150.429 | -- | -- | 6.878 | 6.958 | 7.033 | 6-9 | -- | -- | 19.729 | 50 | 1232.841 | -- | -- | 0.125 | 5 | 7.548 | -- | -- | 7.218 | 15 | 431.154 | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 14.208 | -- | -- | 26.752 | 26.808 | 26.822 | -- | --
2022-12-15 | -- | -- | 56165.242 | -- | -- | 6.79 | 6.935 | 7.029 | 6-9 | -- | -- | 18.928 | 50 | 1114.8 | -- | -- | 0.14 | 5 | 7.751 | -- | -- | 6.264 | 15 | 351.093 | -- | -- | 0.22 | 0.5 | 12.583 | -- | -- | 26.752 | 26.815 | 26.83 | -- | --
2022-12-14 | -- | -- | 49438.074 | -- | -- | 6.814 | 6.941 | 7.037 | 6-9 | -- | -- | 23.123 | 50 | 1212.999 | -- | -- | 0.263 | 5 | 15.437 | -- | -- | 7.211 | 15 | 364.597 | -- | -- | 0.193 | 0.5 | 9.633 | -- | -- | 26.752 | 26.814 | 26.83 | -- | --
2022-12-13 | -- | -- | 56298.109 | -- | -- | 6.754 | 6.874 | 6.98 | 6-9 | -- | -- | 21.229 | 50 | 1311.286 | -- | -- | 0.115 | 5 | 6.657 | -- | -- | 5.714 | 15 | 311.303 | -- | -- | 0.151 | 0.5 | 8.458 | -- | -- | 26.744 | 26.804 | 26.822 | -- | --
2022-12-12 | -- | -- | 53854.992 | -- | -- | 0 | 6.356 | 6.982 | 6-9 | -- | -- | 21.37 | 50 | 1173.616 | -- | -- | 0.102 | 5 | 5.554 | -- | -- | 5.266 | 15 | 279.377 | -- | -- | 0.144 | 0.5 | 7.91 | -- | -- | 0 | 24.645 | 26.834 | -- | --
2022-12-11 | -- | -- | 59345.39 | -- | -- | 6.762 | 6.885 | 6.984 | 6-9 | -- | -- | 16.888 | 50 | 1049.309 | -- | -- | 0.14 | 5 | 8.735 | -- | -- | 6.204 | 15 | 376.66 | -- | -- | 0.159 | 0.5 | 9.641 | -- | -- | 26.736 | 26.794 | 26.822 | -- | --
2022-12-10 | -- | -- | 58485.25 | -- | -- | 6.819 | 6.97 | 7.063 | 6-9 | -- | -- | 21.793 | 50 | 1296.913 | -- | -- | 0.149 | 5 | 9.129 | -- | -- | 5.598 | 15 | 330.026 | -- | -- | 0.192 | 0.5 | 11.538 | -- | -- | 26.728 | 26.79 | 26.807 | -- | --
2022-12-09 | -- | -- | 57225.535 | -- | -- | 6.829 | 6.937 | 7.057 | 6-9 | -- | -- | 23.229 | 50 | 1356.389 | -- | -- | 0.121 | 5 | 7.103 | -- | -- | 5.427 | 15 | 313.664 | -- | -- | 0.162 | 0.5 | 9.416 | -- | -- | 26.728 | 26.79 | 26.807 | -- | --
2022-12-08 | -- | -- | 58656.578 | -- | -- | 6.761 | 6.849 | 6.972 | 6-9 | -- | -- | 22.568 | 50 | 1316.191 | -- | -- | 0.125 | 5 | 7.333 | -- | -- | 7.269 | 15 | 434.06 | -- | -- | 0.147 | 0.5 | 8.739 | -- | -- | 26.728 | 26.791 | 26.81 | -- | --
2022-12-07 | -- | -- | 45831.183 | -- | -- | 6.792 | 6.913 | 6.978 | 6-9 | -- | -- | 27.921 | 50 | 1256.82 | -- | -- | 0.216 | 5 | 9.804 | -- | -- | 6.004 | 15 | 276.717 | -- | -- | 0.114 | 0.5 | 5.234 | -- | -- | 26.72 | 26.795 | 26.814 | -- | --
2022-12-06 | -- | -- | 62424.515 | -- | -- | 6.836 | 6.945 | 7.049 | 6-9 | -- | -- | 22.144 | 50 | 1421.021 | -- | -- | 0.109 | 5 | 6.855 | -- | -- | 5.358 | 15 | 336.634 | -- | -- | 0.106 | 0.5 | 6.75 | -- | -- | 26.736 | 26.797 | 26.818 | -- | --
2022-12-05 | -- | -- | 58722.695 | -- | -- | 6.886 | 6.975 | 7.058 | 6-9 | -- | -- | 19.21 | 50 | 1143.312 | -- | -- | 0.11 | 5 | 6.42 | -- | -- | 5.88 | 15 | 335.783 | -- | -- | 0.14 | 0.5 | 8.281 | -- | -- | 26.724 | 26.788 | 26.807 | -- | --
2022-12-04 | -- | -- | 57134.363 | -- | -- | 6.801 | 6.882 | 7.003 | 6-9 | -- | -- | 21.557 | 50 | 1249.233 | -- | -- | 0.121 | 5 | 6.949 | -- | -- | 5.724 | 15 | 324.78 | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 9.167 | -- | -- | 26.724 | 26.786 | 26.807 | -- | --
2022-12-03 | -- | -- | 55067.675 | -- | -- | 6.753 | 6.852 | 6.932 | 6-9 | -- | -- | 25.021 | 50 | 1422.905 | -- | -- | 0.126 | 5 | 6.958 | -- | -- | 6.089 | 15 | 332.98 | -- | -- | 0.145 | 0.5 | 8.099 | -- | -- | 26.732 | 26.795 | 26.814 | -- | --
2022-12-02 | -- | -- | 57848.972 | -- | -- | 6.823 | 6.954 | 7.059 | 6-9 | -- | -- | 17.603 | 50 | 1059.465 | -- | -- | 0.127 | 5 | 7.326 | -- | -- | 6.408 | 15 | 371.153 | -- | -- | 0.107 | 0.5 | 6.116 | -- | -- | 26.74 | 26.8 | 26.818 | -- | --
2022-12-01 | -- | -- | 51704.496 | -- | -- | 6.824 | 6.962 | 7.059 | 6-9 | -- | -- | 22.633 | 50 | 1168.568 | -- | -- | 0.156 | 5 | 7.831 | -- | -- | 5.771 | 15 | 294.28 | -- | -- | 0.112 | 0.5 | 5.825 | -- | -- | 26.724 | 26.789 | 26.81 | -- | --