## sheet1 -1
汕尾市东区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：进水口 时间：2022-12-01 00:00:00 至 2022-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  |  | 总镍(毫克/升) |  |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工 |  |  | 监测值 | 自动 | 人工
2022-12-31 | -- | -- | 72785.406 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.546 | -- | 5285.361 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.322 | -- | 897.594 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-30 | -- | -- | 73078.343 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.129 | -- | 5785.504 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.183 | -- | 748.173 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-29 | -- | -- | 73415.468 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.175 | -- | 5227.841 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.439 | -- | 912.013 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-28 | -- | -- | 72030.312 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.674 | -- | 3949.682 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.386 | -- | 822.018 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-27 | -- | -- | 70524.64 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 54.208 | -- | 3827.009 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.972 | -- | 774.686 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-26 | -- | -- | 69981.82 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.961 | -- | 4068.209 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.936 | -- | 696.247 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-22 | -- | -- | 67882.375 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.016 | -- | 7124.427 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.632 | -- | 720.632 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-21 | -- | -- | 72617.304 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.718 | -- | 5786.999 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.498 | -- | 906.075 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-20 | -- | -- | 72522.578 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.467 | -- | 5607.578 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.413 | -- | 826.948 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-19 | -- | -- | 74054.671 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.858 | -- | 5468.352 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.612 | -- | 786.07 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-18 | -- | -- | 73786.812 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 62.788 | -- | 4633.069 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.112 | -- | 524.884 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-17 | -- | -- | 74185.453 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 86.33 | -- | 6405.807 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.424 | -- | 477.958 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-16 | -- | -- | 73359.71 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.331 | -- | 5014.938 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.982 | -- | 881.025 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-15 | -- | -- | 75238.937 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.785 | -- | 4648.316 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.323 | -- | 551.308 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-14 | -- | -- | 75619.281 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.985 | -- | 4916.259 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.089 | -- | 763.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-13 | -- | -- | 69956.257 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.945 | -- | 4708.433 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.452 | -- | 739.059 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-12 | -- | -- | 73465.132 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.9 | -- | 5797.316 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.601 | -- | 854.657 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-11 | -- | -- | 73980.375 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.624 | -- | 6491.487 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.5 | -- | 850.868 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-10 | -- | -- | 73527.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.732 | -- | 6014.566 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.359 | -- | 835.306 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-09 | -- | -- | 71462.078 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.092 | -- | 5593.457 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.384 | -- | 815.897 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-08 | -- | -- | 75683.062 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.447 | -- | 6006.571 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.864 | -- | 822.153 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-07 | -- | -- | 75225.328 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.286 | -- | 6120.396 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.715 | -- | 956.05 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-06 | -- | -- | 75214.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.832 | -- | 7877.341 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.022 | -- | 1129.374 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-05 | -- | -- | 74111.945 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 237.792 | -- | 17683.289 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.092 | -- | 1047.629 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-04 | -- | -- | 75032.109 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 145.353 | -- | 10909.603 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.351 | -- | 1226.166 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-03 | -- | -- | 75106.757 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.022 | -- | 9544.434 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.392 | -- | 1156.2 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-02 | -- | -- | 74957.406 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.783 | -- | 8377.71 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.432 | -- | 1231.019 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --
2022-12-01 | -- | -- | 74686.39 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.065 | -- | 11436.536 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.128 | -- | 1204.712 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | --