## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：进水口 时间：2023-04-01 00:00:00 至 2023-06-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH |  |  |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工 |  |  | 自动 | 人工
2023-06-30 | -- | -- | 53803.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25.083 | 1349.81 | 正常(N) | -- | 4.655 | 250.47 | 正常(N) | --
2023-06-29 | -- | -- | 54757.703 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43.947 | 2388.409 | 正常(N) | -- | 7.28 | 396.706 | 正常(N) | --
2023-06-28 | -- | -- | 57690.859 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.187 | 2590.985 | 正常(N) | -- | 7.614 | 438.82 | 正常(N) | --
2023-06-27 | -- | -- | 55623.117 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.876 | 2534.725 | 正常(N) | -- | 10.288 | 570.632 | 正常(N) | --
2023-06-26 | -- | -- | 54708.812 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.16 | 2575.47 | 正常(N) | -- | 9.977 | 545.468 | 正常(N) | --
2023-06-25 | -- | -- | 55942.668 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.954 | 2903.644 | 正常(N) | -- | 9.261 | 518.013 | 正常(N) | --
2023-06-24 | -- | -- | 56369.687 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53.662 | 3025.664 | 正常(N) | -- | 8.912 | 502.287 | 正常(N) | --
2023-06-23 | -- | -- | 55358.3 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.001 | 3218.695 | 正常(N) | -- | 9.45 | 522.687 | 正常(N) | --
2023-06-22 | -- | -- | 54868.679 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.539 | 2828.505 | 正常(N) | -- | 9.681 | 530.941 | 正常(N) | --
2023-06-21 | -- | -- | 55202.136 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.424 | 2067.346 | 正常(N) | -- | 6.148 | 339.439 | 正常(N) | --
2023-06-20 | -- | -- | 56189.226 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.081 | 2029.61 | 正常(N) | -- | 7.544 | 424 | 正常(N) | --
2023-06-19 | -- | -- | 57066.578 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37.571 | 2142.188 | 正常(N) | -- | 6.63 | 378.207 | 正常(N) | --
2023-06-18 | -- | -- | 56905.871 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.989 | 2388.663 | 正常(N) | -- | 6.124 | 348.551 | 正常(N) | --
2023-06-17 | -- | -- | 57689.574 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 38.019 | 2195.444 | 正常(N) | -- | 3.824 | 220.951 | 正常(N) | --
2023-06-16 | -- | -- | 57384.808 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 61.935 | 3535.174 | 正常(N) | -- | 4.917 | 286.216 | 正常(N) | --
2023-06-15 | -- | -- | 57979.421 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.883 | 3924.264 | 正常(N) | -- | 11.549 | 669.246 | 正常(N) | --
2023-06-14 | -- | -- | 55591.16 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.149 | 2738.967 | 正常(N) | -- | 11.594 | 647.14 | 正常(N) | --
2023-06-13 | -- | -- | 51775.41 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.773 | 2630.125 | 正常(N) | -- | 12.982 | 668.46 | 正常(N) | --
2023-06-12 | -- | -- | 54686.214 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.182 | 3173.455 | 正常(N) | -- | 11.185 | 608.701 | 正常(N) | --
2023-06-11 | -- | -- | 54303.8 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.776 | 3459.62 | 正常(N) | -- | 8.82 | 478.663 | 正常(N) | --
2023-06-10 | -- | -- | 36119.789 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.389 | 2583.245 | 故障 | -- | 7.939 | 262.355 | 故障 | --
2023-06-09 | -- | -- | 52906.968 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.066 | 4971.705 | 正常(N) | -- | 13.346 | 714.622 | 正常(N) | --
2023-06-08 | -- | -- | 50974.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.118 | 4787.597 | 正常(N) | -- | 14.982 | 767.344 | 正常(N) | --
2023-06-07 | -- | -- | 34797.652 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.598 | 3121.349 | 正常(N) | -- | 16.507 | 570.68 | 正常(N) | --
2023-06-06 | -- | -- | 27671.48 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.536 | 2728.002 | 正常(N) | -- | 17.516 | 484.214 | 正常(N) | --
2023-06-05 | -- | -- | 38624.125 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.367 | 3731.705 | 正常(N) | -- | 18.825 | 711.655 | Vgd | --
2023-06-04 | -- | -- | 26308.818 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.799 | 2806.558 | 正常(N) | -- | 17.873 | 469.616 | Vgd | --
2023-06-03 | -- | -- | 26789.98 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 280.007 | 7140.001 | 正常(N) | -- | 17.061 | 454.418 | 正常(N) | --
2023-06-02 | -- | -- | 28464.523 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 153.422 | 4455.743 | 正常(N) | -- | 12.789 | 373.338 | Vgd | --
2023-06-01 | -- | -- | 26383.834 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.087 | 2930.435 | 正常(N) | -- | 8.243 | 217.311 | Vgd | --
2023-05-31 | -- | -- | 12561.043 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.794 | 1258.083 | 正常(N) | -- | 13.427 | 207.501 | 正常(N) | --
2023-05-30 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.459 | 0 | 正常(N) | -- | 8.258 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-29 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 151.496 | 0 | 正常(N) | -- | 15.89 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-28 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.927 | 0 | 正常(N) | -- | 13.653 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-27 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 147.934 | 0 | 正常(N) | -- | 9.113 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-26 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 136.291 | 0 | 正常(N) | -- | 12.619 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-25 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.739 | 0 | 正常(N) | -- | 15.473 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-24 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 167.553 | 0 | 正常(N) | -- | 7.087 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-23 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.568 | 0 | 正常(N) | -- | 6.86 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-22 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 171.695 | 0 | 正常(N) | -- | 15.129 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-21 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 67.274 | 0 | 正常(N) | -- | 13.91 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-20 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.544 | 0 | 正常(N) | -- | 18.634 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-19 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.602 | 0 | 正常(N) | -- | 16.085 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-18 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.18 | 0 | 正常(N) | -- | 13.796 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-17 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.24 | 0 | 正常(N) | -- | 17.929 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-16 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.934 | 0 | 正常(N) | -- | 12.65 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-15 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.779 | 0 | 正常(N) | -- | 18.3 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-14 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.202 | 0 | 正常(N) | -- | 18.139 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-13 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.26 | 0 | 正常(N) | -- | 17.101 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-12 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.975 | 0 | 正常(N) | -- | 12.844 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-11 | -- | -- | 0 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.723 | 0 | 正常(N) | -- | 9.665 | 0 | 正常(N) | --
2023-05-10 | -- | -- | 21967.025 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.36 | 2717.657 | 正常(N) | -- | 12.83 | 294.006 | 正常(N) | --
2023-05-09 | -- | -- | 48753.828 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.825 | 4447.418 | 正常(N) | -- | 8.561 | 410.576 | 正常(N) | --
2023-05-08 | -- | -- | 51206.48 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52.565 | 2662.454 | 正常(N) | -- | 12.939 | 659.023 | 正常(N) | --
2023-05-07 | -- | -- | 41274.32 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.57 | 4489.39 | 正常(N) | -- | 16.649 | 686.401 | 正常(N) | --
2023-05-06 | -- | -- | 40031.121 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.47 | 4168.971 | 正常(N) | -- | 15.269 | 607.717 | 正常(N) | --
2023-05-05 | -- | -- | 38016.734 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.553 | 3959.33 | 正常(N) | -- | 15.96 | 593.852 | 正常(N) | --
2023-05-04 | -- | -- | 29305.447 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 117.752 | 3423.797 | 正常(N) | -- | 19.341 | 566.296 | 正常(N) | --
2023-05-03 | -- | -- | 28827.285 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 97.624 | 2814.899 | 正常(N) | -- | 18.521 | 534.375 | 正常(N) | --
2023-05-02 | -- | -- | 61343.593 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.926 | 5278.305 | 正常(N) | -- | 20.038 | 1234.189 | 正常(N) | --
2023-05-01 | -- | -- | 65494.425 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.164 | 4979.664 | 正常(N) | -- | 18.485 | 1209.618 | 正常(N) | --
2023-04-30 | -- | -- | 56714.742 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.1 | 4121.002 | 正常(N) | -- | 16.144 | 911.366 | 正常(N) | --
2023-04-29 | -- | -- | 63062.964 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.753 | 4716.669 | 正常(N) | -- | 16.116 | 1012.61 | 正常(N) | --
2023-04-28 | -- | -- | 35537.222 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.51 | 2578.393 | 正常(N) | -- | 16.592 | 579.717 | 正常(N) | --
2023-04-27 | -- | -- | 30242.226 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 113.589 | 3423.404 | 正常(N) | -- | 16.273 | 491.457 | 正常(N) | --
2023-04-26 | -- | -- | 31561.912 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.643 | 3406.314 | 正常(N) | -- | 19.148 | 604.199 | 正常(N) | --
2023-04-25 | -- | -- | 31265.828 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110.738 | 3449.022 | 正常(N) | -- | 20.052 | 626.553 | 正常(N) | --
2023-04-24 | -- | -- | 30461.115 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.138 | 3619.554 | 正常(N) | -- | 20.356 | 619.735 | 正常(N) | --
2023-04-23 | -- | -- | 30484.015 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106.931 | 3258.892 | 正常(N) | -- | 18.904 | 576.23 | 正常(N) | --
2023-04-22 | -- | -- | 30717.57 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.967 | 2887.302 | 正常(N) | -- | 18.414 | 565.677 | 正常(N) | --
2023-04-21 | -- | -- | 31050.351 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.612 | 3778.202 | 正常(N) | -- | 18.285 | 567.965 | 正常(N) | --
2023-04-20 | -- | -- | 30787.808 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.998 | 3355.814 | 正常(N) | -- | 20.581 | 633.49 | 正常(N) | --
2023-04-19 | -- | -- | 30698.804 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.042 | 2931.747 | 正常(N) | -- | 17.867 | 548.467 | 正常(N) | --
2023-04-18 | -- | -- | 30516.439 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.372 | 1960.23 | 正常(N) | -- | 8.536 | 260.505 | 正常(N) | --
2023-04-17 | -- | -- | 30319.523 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 96.91 | 2935.157 | 正常(N) | -- | 10.259 | 309.154 | 正常(N) | --
2023-04-16 | -- | -- | 29693.904 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 87.145 | 2586.147 | 正常(N) | -- | 11.959 | 354.993 | 正常(N) | --
2023-04-15 | -- | -- | 29731.396 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.946 | 2525.802 | 正常(N) | -- | 11.488 | 341.551 | 正常(N) | --
2023-04-14 | -- | -- | 28476.533 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.168 | 1865.085 | 正常(N) | -- | 10.219 | 292.261 | 正常(N) | --
2023-04-13 | -- | -- | 28293.417 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.719 | 1408.743 | 正常(N) | -- | 12.906 | 365.534 | 正常(N) | --
2023-04-12 | -- | -- | 26404.65 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.094 | 1835.491 | 正常(N) | -- | 14.442 | 382.201 | 正常(N) | --
2023-04-11 | -- | -- | 25770.544 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 71.946 | 1857.251 | 正常(N) | -- | 14.264 | 367.607 | 正常(N) | --
2023-04-10 | -- | -- | 27905.49 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 81.737 | 2255.126 | 正常(N) | -- | 7.085 | 195.386 | 正常(N) | --
2023-04-09 | -- | -- | 46382.16 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 65.25 | 2980.096 | 正常(N) | -- | 11.466 | 527.444 | 正常(N) | --
2023-04-08 | -- | -- | 51115.414 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60.178 | 3079.852 | 正常(N) | -- | 10.549 | 539.49 | 正常(N) | --
2023-04-07 | -- | -- | 50809.339 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.762 | 3033.862 | 正常(N) | -- | 6.917 | 351.859 | 正常(N) | --
2023-04-06 | -- | -- | 46752.949 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 94.156 | 4328.937 | 正常(N) | -- | 10.804 | 486.374 | 正常(N) | --
2023-04-05 | -- | -- | 39281.882 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 89.116 | 3501.044 | 正常(N) | -- | 19.135 | 751.855 | 正常(N) | --
2023-04-04 | -- | -- | 40155.695 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.841 | 4145.039 | 正常(N) | -- | 19.497 | 783.827 | 正常(N) | --
2023-04-03 | -- | -- | 38797.257 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 102.141 | 3958.206 | 正常(N) | -- | 18.063 | 701.556 | 正常(N) | --
2023-04-02 | -- | -- | 44524.742 | 故障 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.506 | 4241.275 | 正常(N) | -- | 15.596 | 691.645 | 正常(N) | --
2023-04-01 | -- | -- | 43223.734 | 正常(N) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 105.207 | 4531.64 | 正常(N) | -- | 14.908 | 643.856 | 正常(N) | --