## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：海丰县城污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2023-07-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
7月 | 2156300.289 | 0.0 | 6.507 | 9.358 | 13.131 | 28131.211 | 12.86 | 27164.442 | 0.409 | 891.349 | 0.396 | 860.298 | 6.558 | 14079.521 | 6.521 | 13973.261 | 0.171 | 373.945 | 0.17 | 370.452 | 0.0 | 26.692 | 26.795
8月 | 2142952.637 | 0.0 | 6.572 | 12.776 | 14.112 | 29604.64 | 13.936 | 29178.635 | 0.31 | 677.137 | 0.299 | 646.778 | 6.786 | 14518.875 | 6.758 | 14426.602 | 0.166 | 364.873 | 0.165 | 361.934 | 0.0 | 26.901 | 100.0
9月 | 2217074.952 | 0.0 | 6.893 | 12.299 | 11.096 | 24644.629 | 10.932 | 24326.15 | 0.27 | 610.058 | 0.257 | 589.999 | 6.164 | 13712.038 | 6.134 | 13604.874 | 0.142 | 319.356 | 0.142 | 315.792 | 0.0 | 28.139 | 100.0
季均值 |  |  | 6.657 |  | 12.761 |  | 12.557 |  | 0.329 |  | 0.316 |  | 6.498 |  | 6.467 |  | 0.159 |  | 0.158 |  |  | 27.244
最大值 | 2217074.952 | 0 | 6.893 | 12.776 | 14.112 | 29604.64 | 13.936 | 29178.635 | 0.409 | 891.349 | 0.396 | 860.298 | 6.786 | 14518.875 | 6.758 | 14426.602 | 0.171 | 373.945 | 0.17 | 370.452 | 0 | 28.139 | 100
最小值 | 2142952.637 | 0 | 6.507 | 9.358 | 11.096 | 24644.629 | 10.932 | 24326.15 | 0.27 | 610.058 | 0.257 | 589.999 | 6.164 | 13712.038 | 6.134 | 13604.874 | 0.142 | 319.356 | 0.142 | 315.792 | 0 | 26.692 | 26.795
总量 | 6516327.878 |  |  |  |  | 82380.48 |  | 80669.227 |  | 2178.544 |  | 2097.075 |  | 42310.434 |  | 42004.737 |  | 1058.174 |  | 1048.177