## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：陆河县城大坪水质净化厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2023-07-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
7月 | 474161.9 | 6.32 | 6.698 | 9.82 | 5.046 | 2393.623 | 5.046 | 2393.623 | 0.138 | 65.807 | 0.138 | 65.807 | 6.173 | 2926.993 | 6.173 | 2926.993 | 0.232 | 110.646 | 0.232 | 110.646
8月 | 479088.827 | 0.0 | 6.604 | 7.54 | 3.097 | 1485.735 | 3.097 | 1485.735 | 0.257 | 123.402 | 0.257 | 123.402 | 9.293 | 4453.451 | 9.293 | 4498.545 | 0.207 | 99.631 | 0.207 | 99.631
9月 | 458531.404 | 0.0 | 6.82 | 8.099 | 9.29 | 4275.764 | 9.29 | 4275.764 | 0.064 | 30.108 | 0.064 | 30.108 | 8.881 | 4076.075 | 8.881 | 4267.598 | 0.207 | 94.985 | 0.207 | 97.181
季均值 |  |  | 6.707 |  | 5.763 |  | 5.763 |  | 0.154 |  | 0.154 |  | 8.111 |  | 8.111 |  | 0.215 |  | 0.215
最大值 | 479088.827 | 6.32 | 6.82 | 9.82 | 9.29 | 4275.764 | 9.29 | 4275.764 | 0.257 | 123.402 | 0.257 | 123.402 | 9.293 | 4453.451 | 9.293 | 4498.545 | 0.232 | 110.646 | 0.232 | 110.646
最小值 | 458531.404 | 0 | 6.604 | 7.54 | 3.097 | 1485.735 | 3.097 | 1485.735 | 0.064 | 30.108 | 0.064 | 30.108 | 6.173 | 2926.993 | 6.173 | 2926.993 | 0.207 | 94.985 | 0.207 | 97.181
总量 | 1411782.131 |  |  |  |  | 8155.122 |  | 8155.122 |  | 219.317 |  | 219.317 |  | 11456.519 |  | 11693.136 |  | 305.262 |  | 307.457