## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：汕尾市污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2023-07-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
7月 | 1507880.989 | 3.923 | 6.765 | 9.242 | 10.279 | 15505.5 | 10.279 | 15505.5 | 0.218 | 329.146 | 0.218 | 329.146 | 5.721 | 8631.13 | 5.721 | 8631.13 | 0.094 | 142.93 | 0.094 | 142.93 | 26.813 | 28.238 | 29.842
8月 | 1608921.131 | 0.0 | 6.544 | 7.288 | 12.449 | 20036.797 | 12.449 | 20036.797 | 0.363 | 577.641 | 0.363 | 577.641 | 6.599 | 10627.184 | 6.599 | 10627.184 | 0.072 | 115.999 | 0.072 | 115.999 | 0.0 | 28.542 | 30.771
9月 | 1541723.454 | 0.0 | 6.515 | 7.147 | 6.877 | 10626.805 | 6.877 | 10626.805 | 0.315 | 483.371 | 0.315 | 483.371 | 5.988 | 9252.582 | 5.988 | 9252.582 | 0.091 | 142.419 | 0.091 | 142.419 | 0.0 | 27.192 | 28.813
季均值 |  |  | 6.608 |  | 9.902 |  | 9.902 |  | 0.3 |  | 0.3 |  | 6.112 |  | 6.112 |  | 0.085 |  | 0.085 |  |  | 27.99
最大值 | 1608921.131 | 3.923 | 6.765 | 9.242 | 12.449 | 20036.797 | 12.449 | 20036.797 | 0.363 | 577.641 | 0.363 | 577.641 | 6.599 | 10627.184 | 6.599 | 10627.184 | 0.094 | 142.93 | 0.094 | 142.93 | 26.813 | 28.542 | 30.771
最小值 | 1507880.989 | 0 | 6.515 | 7.147 | 6.877 | 10626.805 | 6.877 | 10626.805 | 0.218 | 329.146 | 0.218 | 329.146 | 5.721 | 8631.13 | 5.721 | 8631.13 | 0.072 | 115.999 | 0.072 | 115.999 | 0 | 27.192 | 28.813
总量 | 4658525.574 |  |  |  |  | 46169.102 |  | 46169.102 |  | 1390.158 |  | 1390.158 |  | 28510.896 |  | 28510.896 |  | 401.348 |  | 401.348