## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：红海湾经济开发区污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：在线监控室 时间：2023-07-01 00:00:00 至 2023-09-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
7月 | 194182.213 | 4.092 | 7.305 | 8.352 | 8.896 | 1755.835 | 8.896 | 2139.807 | 0.335 | 66.493 | 0.335 | 89.258 | 2.283 | 446.509 | 2.283 | 503.696 | 0.079 | 15.623 | 0.079 | 18.264
8月 | 186981.536 | 3.4 | 7.095 | 7.408 | 8.685 | 1629.55 | 8.685 | 1629.55 | 0.39 | 74.461 | 0.39 | 74.461 | 1.557 | 296.457 | 1.557 | 296.457 | 0.084 | 15.964 | 0.084 | 15.964
9月 | 198619.019 | 0.0 | 7.214 | 8.879 | 9.658 | 1922.82 | 9.658 | 1922.82 | 0.369 | 74.516 | 0.369 | 74.516 | 2.463 | 490.498 | 2.463 | 490.498 | 0.068 | 13.624 | 0.068 | 13.624
季均值 |  |  | 7.204 |  | 9.088 |  | 9.088 |  | 0.364 |  | 0.364 |  | 2.11 |  | 2.11 |  | 0.076 |  | 0.076
最大值 | 198619.019 | 4.092 | 7.305 | 8.879 | 9.658 | 1922.82 | 9.658 | 2139.807 | 0.39 | 74.516 | 0.39 | 89.258 | 2.463 | 490.498 | 2.463 | 503.696 | 0.084 | 15.964 | 0.084 | 18.264
最小值 | 186981.536 | 0 | 7.095 | 7.408 | 8.685 | 1629.55 | 8.685 | 1629.55 | 0.335 | 66.493 | 0.335 | 74.461 | 1.557 | 296.457 | 1.557 | 296.457 | 0.068 | 13.624 | 0.068 | 13.624
总量 | 579782.767 |  |  |  |  | 5308.205 |  | 5692.177 |  | 215.47 |  | 238.235 |  | 1233.464 |  | 1290.651 |  | 45.211 |  | 47.852