## Sheet1
陆河县用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 监测结果评价 | 不合格指标监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 城北路 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、镉、铬、铅、汞、氟化物、硝酸盐、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯、余氯、 | 所检指标全部合格 | 无
2 | 人民北路14号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
3 | 人民北三街 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
4 | 朝阳北大街31号 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
5 | 南电生活小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
6 | 宝华路 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
7 | 螺河小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
8 | 东河小区 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
9 | 南新三街 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
10 | 万家食府 | 陆河县供水公司 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-23 |  | 所检指标全部合格 | 无
11 | 河田蜈蚣村 | 河田镇宝金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-18 |  | 检出总大肠菌群、粪大肠菌群，余氯不达标，其余指标合格 | 总大肠菌群检测值49MPN/100mL，标准值：不得检出；粪大肠菌群检测值23MPN/100mL，标准值：不得检出。余氯检出值为：0mg/L,标准值为≥0.05mg/L。 | 建议煮沸后饮用
12 | 东坑樟坑村 | 东坑镇大溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-18 |  | 检出总大肠菌群、粪大肠菌群，浑浊度，余氯不达标，其余指标合格 | 总大肠菌群检测值350MPN/100mL，标准值：不得检出；粪大肠菌群检测值79MPN/100mL，标准值：不得检出。余氯检出值为：0mg/L,标准值为≥0.05mg/L。浑浊度检出8.33标准值不得超过1NTU | 建议煮沸后饮用
13 | 东坑镇政府 | 东坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 检出总大肠菌群、浑浊度，余氯不达标，其余指标合格 | 总大肠菌群检测值13MPN/100mL，标准值：不得检出；浑浊度检出2.35，标准值不得超出1，余氯检出值为：0mg/L,标准值为≥0.05mg/L。 | 建议煮沸后饮用
14 | 硁头小学 | 自建水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
15 | 客家民俗馆 | 水唇镇石船水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
16 | 布金村 | 河田镇布金水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
17 | 万中村 | 南万镇万中水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
18 | 消防队办公室 | 螺溪镇螺溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
19 | 水唇圩 | 石下坝水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
20 | 东坑镇政府 | 东坑镇东坑水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-17 |  | 所检指标全部合格 | 无
21 | 云峰水池村 | 新石马水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-16 |  | 所检指标全部合格 | 无
22 | 河口镇北笏村 | 北二水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-16 |  | 所检指标全部合格 | 无
23 | 新溪水池 | 新溪水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-16 |  | 所检指标全部合格 | 无
24 | 各安莲塘村 | 各安水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-16 |  | 检出菌落总数，总大肠菌群、粪大肠菌群，余氯不达标，其余指标合格 | 菌落总数检测值：510，标准值不得超过500，总大肠菌群检测值130MPN/100mL，标准值：不得检出；粪大肠菌群检测值49MPN/100mL，标准值：不得检出。余氯检出值为：0mg/L,标准值为≥0.05mg/L。 | 建议煮沸后饮用
25 | 上护镇政府 | 新源水厂 | 陆河县疾控中心 | 陆河县疾控中心 | 2021-08-16 |  | 所检指标全部合格 | 无 | 无
填报单位：陆河县疾控中心