## sheet1 -1
陆河县城大坪水质净化厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2023-10-01 00:00:00 至 2023-12-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2023-12-31 | -- | -- | 12763.208 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 6.754 | 6.83 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.322 | 40 | 16.79 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.089 | 5 | 1.139 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.664 | 15 | 97.702 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.311 | 0.5 | 3.979 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-30 | -- | -- | 12829.144 | 数据有效(N) | -- | 6.5 | 6.589 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.4 | 40 | 17.921 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.115 | 5 | 1.481 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.74 | 15 | 112.172 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.361 | 0.5 | 4.639 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-29 | -- | -- | 13122.509 | 数据有效(N) | -- | 6.51 | 6.55 | 6.63 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.213 | 40 | 29.04 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.16 | 5 | 2.068 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.389 | 15 | 123.269 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.348 | 0.5 | 4.571 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-28 | -- | -- | 12746.266 | 数据有效(N) | -- | 6.38 | 6.77 | 7.07 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.766 | 40 | 48.339 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.705 | 5 | 21.226 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.764 | 15 | 111.755 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.237 | 0.5 | 2.981 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-27 | -- | -- | 12872.566 | 数据有效(N) | -- | 6.64 | 6.817 | 7.09 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.313 | 40 | 55.393 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.025 | 5 | 13.012 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.271 | 15 | 119.497 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.33 | 0.5 | 4.259 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-26 | -- | -- | 12345.702 | 故障 | -- | 6.22 | 6.345 | 6.69 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.902 | 40 | 59.353 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.148 | 5 | 1.61 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.275 | 15 | 126.882 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.28 | 0.5 | 3.454 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-25 | -- | -- | 13024.656 | 故障 | -- | 6.39 | 6.588 | 6.78 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.275 | 40 | 95.691 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.211 | 5 | 15.882 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.464 | 15 | 136.333 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.297 | 0.5 | 3.867 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-24 | -- | -- | 12392.749 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.451 | 6.63 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.335 | 40 | 79.158 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.049 | 5 | 0.616 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.765 | 15 | 121.154 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.167 | 0.5 | 2.108 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-23 | -- | -- | 12847.749 | 数据有效(N) | -- | 6.47 | 6.62 | 6.85 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.394 | 40 | 106.797 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.766 | 5 | 9.151 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.974 | 15 | 128.143 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.187 | 0.5 | 2.405 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-22 | -- | -- | 14787.191 | 数据有效(N) | -- | 6.46 | 6.545 | 6.73 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.867 | 40 | 116.228 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 1.516 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.43 | 15 | 154.361 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.194 | 0.5 | 2.882 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-21 | -- | -- | 14916.902 | 数据有效(N) | -- | 6.71 | 6.818 | 7 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.244 | 40 | 123.062 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.953 | 5 | 14.31 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.929 | 15 | 148.094 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.209 | 0.5 | 3.134 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-20 | -- | -- | 15052.26 | 故障 | -- | 6.71 | 6.842 | 7.04 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.081 | 40 | 106.653 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.793 | 5 | 11.988 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.764 | 15 | 147.004 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 3.162 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-19 | -- | -- | 15327.545 | 数据有效(N) | -- | 5.17 | 6.897 | 7.33 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.614 | 40 | 70.62 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.01 | 5 | 15.462 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.269 | 15 | 172.676 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 3.053 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-18 | -- | -- | 14317.738 | 数据有效(N) | -- | 6.14 | 6.518 | 7.4 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 13.649 | 40 | 190.756 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.05 | 5 | 0.693 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.526 | 15 | 137.086 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.173 | 0.5 | 2.496 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-17 | -- | -- | 14685.835 | 数据有效(N) | -- | 6.28 | 6.469 | 6.65 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 12.274 | 40 | 180.051 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.063 | 5 | 0.929 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.061 | 15 | 147.55 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 3.072 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-16 | -- | -- | 15471.903 | 数据有效(N) | -- | 6.52 | 6.618 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.568 | 40 | 132.275 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.056 | 5 | 0.879 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.846 | 15 | 167.601 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.203 | 0.5 | 3.151 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-15 | -- | -- | 13944.869 | 数据有效(N) | -- | 6.51 | 6.643 | 6.92 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.865 | 40 | 123.243 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.063 | 5 | 0.878 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 12.02 | 15 | 167.799 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 2.668 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-14 | -- | -- | 13870.342 | 数据有效(N) | -- | 6.49 | 6.706 | 6.83 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 9.722 | 40 | 134.699 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.883 | 5 | 12.565 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.22 | 15 | 142.17 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.267 | 0.5 | 3.771 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-13 | -- | -- | 15116.612 | 故障 | -- | 6.49 | 6.539 | 6.58 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.168 | 40 | 108.493 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.032 | 5 | 0.486 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.727 | 15 | 177.468 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.289 | 0.5 | 4.374 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-12 | -- | -- | 14788.865 | 数据有效(N) | -- | 6.46 | 6.548 | 6.65 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.02 | 40 | 44.669 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.043 | 5 | 0.643 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.881 | 15 | 146.106 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.254 | 0.5 | 3.761 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-11 | -- | -- | 15168.717 | 数据有效(N) | -- | 6.5 | 6.574 | 6.69 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.737 | 40 | 40.809 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.145 | 5 | 2.196 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.1 | 15 | 168.323 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.163 | 0.5 | 2.485 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-10 | -- | -- | 14179.878 | 故障 | -- | 6.59 | 6.683 | 6.77 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.922 | 40 | 70.021 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.041 | 5 | 0.586 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.325 | 15 | 160.323 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 1.691 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-09 | -- | -- | 13230.043 | 故障 | -- | 6.76 | 6.892 | 6.96 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.771 | 40 | 75.704 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.177 | 5 | 2.145 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.844 | 15 | 117.146 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.105 | 0.5 | 1.379 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-08 | -- | -- | 11733.921 | 故障 | -- | 6.61 | 6.747 | 7.06 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.642 | 40 | 73.777 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 1.382 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.758 | 15 | 104.667 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.099 | 0.5 | 1.026 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-07 | -- | -- | 13950.609 | 数据有效(N) | -- | 6.7 | 6.776 | 6.83 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.943 | 40 | 68.794 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.017 | 5 | 0.252 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.05 | 15 | 126.383 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.105 | 0.5 | 1.452 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-06 | -- | -- | 12962.827 | 数据有效(N) | -- | 6.75 | 6.8 | 6.86 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.423 | 40 | 57.298 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.162 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.798 | 15 | 101.217 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.099 | 0.5 | 1.301 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-05 | -- | -- | 12714.747 | 数据有效(N) | -- | 6.77 | 6.813 | 6.89 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.239 | 40 | 53.881 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0085 | 5 | 0.107 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.426 | 15 | 94.421 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.785 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-04 | -- | -- | 12121.396 | 数据有效(N) | -- | 6.86 | 6.913 | 6.97 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.953 | 40 | 62.462 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.067 | 5 | 0.793 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.773 | 15 | 94.004 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.908 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-03 | -- | -- | 11181.455 | 数据有效(N) | -- | 6.9 | 6.954 | 7.06 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.276 | 40 | 36.401 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.312 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.217 | 15 | 103.226 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.474 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-02 | -- | -- | 11872.509 | 数据有效(N) | -- | 7.06 | 7.203 | 7.28 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.943 | 40 | 45.69 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.237 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.351 | 15 | 111.676 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.095 | 0.5 | 1.08 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-12-01 | -- | -- | 11297.828 | 数据有效(N) | -- | 6.98 | 7.137 | 7.35 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.82 | 40 | 42.43 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.018 | 5 | 0.203 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.579 | 15 | 97.239 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.331 | 0.5 | 3.719 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-30 | -- | -- | 15508.031 | 故障 | -- | 0 | 7.034 | 7.364 | 6-9 | 故障 | -- | 3.058 | 40 | 47.42 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.013 | 5 | 0.207 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.436 | 15 | 130.889 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.327 | 0.5 | 5.085 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-29 | -- | -- | 15992.871 | 数据有效(N) | -- | 6.879 | 7.037 | 7.195 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.84 | 40 | 45.7 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0081 | 5 | 0.131 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.253 | 15 | 132.019 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.328 | 0.5 | 5.266 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-28 | -- | -- | 15523.921 | 故障 | -- | 6.952 | 6.994 | 7.037 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.958 | 40 | 30.385 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0063 | 5 | 0.098 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.778 | 15 | 120.751 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.327 | 0.5 | 5.081 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-27 | -- | -- | 15505.682 | 数据有效(N) | -- | 6.806 | 6.92 | 7.048 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.038 | 40 | 78.932 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.058 | 5 | 0.928 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.432 | 15 | 130.642 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.306 | 0.5 | 4.767 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-26 | -- | -- | 15678.541 | 数据有效(N) | -- | 6.839 | 6.914 | 7.038 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.399 | 40 | 84.833 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.457 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.28 | 15 | 114.203 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.306 | 0.5 | 4.803 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-25 | -- | -- | 15528.133 | 故障 | -- | 6.858 | 6.925 | 7.028 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.264 | 40 | 81.615 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.024 | 5 | 0.373 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.097 | 15 | 110.325 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.284 | 0.5 | 4.426 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-24 | -- | -- | 15901.241 | 数据有效(N) | -- | 6.837 | 6.906 | 6.955 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.276 | 40 | 83.901 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.313 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.978 | 15 | 143.243 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.293 | 0.5 | 4.665 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-23 | -- | -- | 15377.704 | 数据有效(N) | -- | 6.89 | 6.944 | 6.986 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.581 | 40 | 85.841 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.015 | 5 | 0.237 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.191 | 15 | 141.358 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.297 | 0.5 | 4.576 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-22 | -- | -- | 15302.177 | 数据有效(N) | -- | 6.942 | 7.01 | 7.071 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.698 | 40 | 87.169 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.01 | 5 | 0.167 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.165 | 15 | 140.215 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.277 | 0.5 | 4.241 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-21 | -- | -- | 15068.382 | 数据有效(N) | -- | 0 | 6.859 | 7.639 | 6-9 | 故障 | -- | 5.54 | 40 | 83.44 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0085 | 5 | 0.129 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.761 | 15 | 147.063 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.319 | 0.5 | 4.797 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-20 | -- | -- | 15148.565 | 数据有效(N) | -- | 6.73 | 6.838 | 6.92 | 6-9 | 故障 | -- | 7.636 | 40 | 115.748 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.379 | 5 | 20.981 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.018 | 15 | 136.627 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.357 | 0.5 | 5.416 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-19 | -- | -- | 15251.257 | 数据有效(N) | -- | 6.48 | 6.608 | 6.83 | 6-9 | 故障 | -- | 6.876 | 40 | 104.837 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 2.009 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.41 | 15 | 143.49 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.334 | 0.5 | 5.103 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-18 | -- | -- | 15178.695 | 数据有效(N) | -- | 6.29 | 6.492 | 6.61 | 6-9 | 故障 | -- | 7.178 | 40 | 108.715 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.174 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 12.079 | 15 | 183.113 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.326 | 0.5 | 4.962 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-17 | -- | -- | 13270.594 | 故障 | -- | 6.47 | 6.606 | 6.72 | 6-9 | 故障 | -- | 6.409 | 40 | 85.099 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.157 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.767 | 15 | 156.368 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.273 | 0.5 | 3.637 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-16 | -- | -- | 15139.257 | 数据有效(N) | -- | 6.4 | 6.554 | 6.62 | 6-9 | 故障 | -- | 5.583 | 40 | 84.52 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.175 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.829 | 15 | 179.165 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.204 | 0.5 | 3.098 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-15 | -- | -- | 15209.067 | 故障 | -- | 6.24 | 6.432 | 6.51 | 6-9 | 故障 | -- | 6.017 | 40 | 91.47 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 2.529 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.288 | 15 | 156.482 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.36 | 0.5 | 5.482 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-14 | -- | -- | 15116.202 | 数据有效(N) | -- | 6.2 | 6.263 | 6.36 | 6-9 | 故障 | -- | 5.989 | 40 | 90.554 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.175 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.43 | 15 | 157.699 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.214 | 0.5 | 3.241 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-13 | -- | -- | 15403.249 | 数据有效(N) | -- | 6.36 | 6.468 | 6.54 | 6-9 | 故障 | -- | 7.562 | 40 | 116.859 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 2.048 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.854 | 15 | 151.837 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.266 | 0.5 | 4.103 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-12 | -- | -- | 16194.792 | 数据有效(N) | -- | 6.51 | 6.56 | 6.61 | 6-9 | 故障 | -- | 7.42 | 40 | 120.221 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.141 | 5 | 2.29 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.074 | 15 | 147.107 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 4.335 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-11 | -- | -- | 16594.675 | 数据有效(N) | -- | 6.42 | 6.499 | 6.62 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.013 | 40 | 99.79 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.12 | 5 | 2 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.183 | 15 | 168.801 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.206 | 0.5 | 3.424 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-10 | -- | -- | 16564.253 | 故障 | -- | 6.34 | 6.409 | 6.47 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.338 | 40 | 88.376 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.098 | 5 | 1.638 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.507 | 15 | 173.912 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.331 | 0.5 | 5.494 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-09 | -- | -- | 15489.818 | 数据有效(N) | -- | 6.1 | 6.431 | 6.53 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.98 | 40 | 61.728 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.438 | 5 | 6.784 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.333 | 15 | 144.569 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.338 | 0.5 | 5.237 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-08 | -- | -- | 15713.76 | 数据有效(N) | -- | 6.13 | 6.205 | 6.31 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.736 | 40 | 74.183 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.086 | 5 | 1.363 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.675 | 15 | 167.581 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.308 | 0.5 | 4.85 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-07 | -- | -- | 15344.41 | 数据有效(N) | -- | 6.09 | 6.317 | 6.38 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.685 | 40 | 71.971 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.054 | 5 | 0.838 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.271 | 15 | 157.655 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.315 | 0.5 | 4.842 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-06 | -- | -- | 15463.357 | 数据有效(N) | -- | 6.37 | 6.484 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.777 | 40 | 103.939 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.214 | 5 | 3.28 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.678 | 15 | 149.641 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.235 | 0.5 | 3.632 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-05 | -- | -- | 15801.69 | 数据有效(N) | -- | 6.45 | 6.507 | 6.58 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.63 | 40 | 73.201 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.082 | 5 | 1.298 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.593 | 15 | 151.585 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.231 | 0.5 | 3.653 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-04 | -- | -- | 16114.03 | 数据有效(N) | -- | 6.41 | 6.492 | 6.56 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.027 | 40 | 64.833 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.061 | 5 | 0.99 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.044 | 15 | 161.832 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.187 | 0.5 | 3.019 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-03 | -- | -- | 16871.656 | 数据有效(N) | -- | 6.33 | 6.472 | 6.62 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.205 | 40 | 70.479 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.045 | 5 | 0.767 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.017 | 15 | 169.176 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.324 | 0.5 | 5.493 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-02 | -- | -- | 17519.71 | 数据有效(N) | -- | 6.39 | 6.488 | 6.61 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.49 | 40 | 60.914 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.473 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.902 | 15 | 173.656 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.338 | 0.5 | 5.933 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-11-01 | -- | -- | 16175.3 | 超量程 | -- | 6.44 | 6.64 | 6.74 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.974 | 40 | 79.029 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.017 | 5 | 0.281 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.161 | 15 | 163.987 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.348 | 0.5 | 5.638 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-31 | -- | -- | 16225.868 | 数据有效(N) | -- | 6.44 | 6.578 | 6.74 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.837 | 40 | 78.23 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.01 | 5 | 0.174 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.895 | 15 | 160.537 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.31 | 0.5 | 5.039 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-30 | -- | -- | 16648.535 | 超量程 | -- | 6.36 | 6.45 | 6.51 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.314 | 40 | 105.222 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.333 | 5 | 5.617 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.873 | 15 | 131.7 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.309 | 0.5 | 5.142 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-29 | -- | -- | 16007.917 | 故障 | -- | 6.44 | 6.531 | 6.62 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.944 | 40 | 63.166 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 1.696 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.405 | 15 | 118.57 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.325 | 0.5 | 5.216 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-28 | -- | -- | 16556.25 | 数据有效(N) | -- | 6.33 | 6.425 | 6.69 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.354 | 40 | 55.196 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.083 | 5 | 1.383 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.309 | 15 | 137.615 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.252 | 0.5 | 4.177 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-27 | -- | -- | 18296.742 | 数据有效(N) | -- | 6.37 | 6.483 | 6.57 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.478 | 40 | 45.048 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.062 | 5 | 1.144 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.935 | 15 | 145.639 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.359 | 0.5 | 6.587 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-26 | -- | -- | 16344.653 | 数据有效(N) | -- | 6.49 | 6.628 | 6.77 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.8 | 40 | 46.217 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.045 | 5 | 0.737 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.504 | 15 | 122.913 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.267 | 0.5 | 4.35 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-25 | -- | -- | 18472.197 | 数据有效(N) | -- | 6.49 | 6.581 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.556 | 40 | 65.945 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.03 | 5 | 0.557 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.978 | 15 | 147.719 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.195 | 0.5 | 3.696 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-24 | -- | -- | 18271.341 | 数据有效(N) | -- | 6.29 | 6.49 | 6.64 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.236 | 40 | 77.522 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.745 | 5 | 13.833 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.631 | 15 | 158.122 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 3.446 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-23 | -- | -- | 16663.464 | 数据有效(N) | -- | 6.28 | 6.417 | 6.71 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.752 | 40 | 109.706 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.074 | 5 | 1.169 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.652 | 15 | 176.179 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 3.591 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-22 | -- | -- | 15787.43 | 数据有效(N) | -- | 6.44 | 6.525 | 6.61 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.547 | 40 | 119.4 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.092 | 5 | 1.458 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.671 | 15 | 168.546 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 3.031 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-21 | -- | -- | 15827.167 | 数据有效(N) | -- | 6.57 | 6.645 | 6.69 | 6-9 | 故障 | -- | 6.932 | 40 | 109.781 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.074 | 5 | 1.172 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.525 | 15 | 166.579 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.171 | 0.5 | 2.707 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-20 | -- | -- | 15970.415 | 数据有效(N) | -- | 6.67 | 6.773 | 6.87 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.11 | 40 | 97.668 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.086 | 5 | 1.383 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.37 | 15 | 181.668 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.192 | 0.5 | 3.075 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-19 | -- | -- | 15352.52 | 故障 | -- | 6.84 | 6.973 | 7.08 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.219 | 40 | 110.752 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.048 | 5 | 0.747 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.042 | 15 | 138.896 | 故障 | -- | -- | 176.599 | 0.245 | 0.5 | 3.773 | 故障 | -- | -- | 4.678
2023-10-18 | -- | -- | 16004.463 | 数据有效(N) | -- | 7 | 7.062 | 7.13 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.495 | 40 | 120.15 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.633 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.567 | 15 | 137.567 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.258 | 0.5 | 4.136 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-17 | -- | -- | 16242.481 | 数据有效(N) | -- | 7.05 | 7.111 | 7.55 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.025 | 40 | 98.079 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.02 | 5 | 0.343 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.162 | 15 | 148.389 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.275 | 0.5 | 4.465 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-16 | -- | -- | 15175.215 | 故障 | -- | 6.78 | 6.924 | 7.11 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.574 | 40 | 84.408 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.122 | 5 | 1.878 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.522 | 15 | 159.602 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 4.574 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-15 | -- | -- | 15053.459 | 故障 | -- | 6.67 | 6.748 | 6.86 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.844 | 40 | 57.891 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.18 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.504 | 15 | 158.197 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.31 | 0.5 | 4.678 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-14 | -- | -- | 14521.974 | 数据有效(N) | -- | 6.5 | 6.664 | 6.76 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.221 | 40 | 61.036 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.182 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.808 | 15 | 171.913 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.283 | 0.5 | 4.119 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-13 | -- | -- | 15198.844 | 数据有效(N) | -- | 6.56 | 6.64 | 6.77 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.185 | 40 | 78.839 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.182 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.602 | 15 | 176.599 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.277 | 0.5 | 4.22 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-12 | -- | -- | 15583.823 | 故障 | -- | 6.65 | 6.797 | 6.93 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.64 | 40 | 87.628 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.178 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.127 | 15 | 173.697 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.253 | 0.5 | 3.949 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-11 | -- | -- | 15408.757 | 故障 | -- | 6.71 | 6.852 | 7.04 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.03 | 40 | 77.411 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.196 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.163 | 15 | 140.949 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.176 | 0.5 | 2.706 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-10 | -- | -- | 14090.022 | 故障 | -- | 6.81 | 6.899 | 7.08 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.989 | 40 | 70.455 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.179 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.671 | 15 | 95.07 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.12 | 0.5 | 1.699 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-09 | -- | -- | 14370.381 | 数据有效(N) | -- | 6.63 | 6.705 | 7.1 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.799 | 40 | 97.241 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 2.442 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.36 | 15 | 91.813 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.132 | 0.5 | 1.902 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-08 | -- | -- | 15247.703 | 数据有效(N) | -- | 6.56 | 6.643 | 6.72 | 6-9 | 故障 | -- | 11.401 | 40 | 173.79 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.161 | 5 | 2.458 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.92 | 15 | 136.044 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.213 | 0.5 | 3.251 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-07 | -- | -- | 14944.023 | 故障 | -- | 6.38 | 6.563 | 6.63 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 9.325 | 40 | 139.316 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.14 | 5 | 2.101 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.037 | 15 | 150.228 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.238 | 0.5 | 3.566 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-06 | -- | -- | 15383.367 | 数据有效(N) | -- | 6.59 | 6.655 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.802 | 40 | 105.819 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.117 | 5 | 1.815 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.042 | 15 | 123.799 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.245 | 0.5 | 3.773 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-05 | -- | -- | 15752.952 | 故障 | -- | 6.58 | 6.656 | 6.75 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.679 | 40 | 58.224 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.091 | 5 | 1.433 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.28 | 15 | 114.761 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 3.918 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-04 | -- | -- | 16232.865 | 故障 | -- | 6.48 | 6.554 | 6.71 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 127.8611 | 40 | 2067.055 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.063 | 5 | 1.029 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.261 | 15 | 150.358 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.246 | 0.5 | 3.999 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-03 | -- | -- | 16429.394 | 故障 | -- | 6.3 | 6.536 | 6.75 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.656 | 40 | 59.975 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.033 | 5 | 0.555 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.892 | 15 | 146.09 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 3.851 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-02 | -- | -- | 16549.451 | 数据有效(N) | -- | 6.48 | 6.548 | 6.68 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.777 | 40 | 95.771 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.146 | 5 | 2.414 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.169 | 15 | 151.781 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.231 | 0.5 | 3.832 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2023-10-01 | -- | -- | 16442.488 | 数据有效(N) | -- | 6.52 | 6.62 | 6.82 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.429 | 40 | 89.233 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.79 | 5 | 13.04 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.423 | 15 | 138.491 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.233 | 0.5 | 3.838 | 数据有效(N) | -- | -- | --