## sheet1 -1
陆河县城大坪水质净化厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-03-31 | -- | -- | 13684.252 | 数据有效(N) | -- | 6.65 | 6.703 | 6.77 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.228 | 40 | 84.299 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.06 | 5 | 0.854 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.254 | 15 | 71.779 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.363 | 0.5 | 4.957 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-30 | -- | -- | 14199.609 | 数据有效(N) | -- | 6.64 | 6.744 | 6.9 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.816 | 40 | 82.788 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.023 | 5 | 0.329 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.066 | 15 | 57.668 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.353 | 0.5 | 5.027 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-29 | -- | -- | 13907.027 | 数据有效(N) | -- | 6.67 | 6.78 | 6.94 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.448 | 40 | 76.118 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.266 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.884 | 15 | 67.997 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.334 | 0.5 | 4.648 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-28 | -- | -- | 14707.731 | 数据有效(N) | -- | 6.59 | 6.663 | 6.75 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.71 | 40 | 83.74 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.013 | 5 | 0.204 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.288 | 15 | 78.085 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.304 | 0.5 | 4.471 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-27 | -- | -- | 14641.553 | 数据有效(N) | -- | 6.55 | 6.625 | 6.71 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.893 | 40 | 86.067 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.041 | 5 | 0.598 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.85 | 15 | 70.964 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.379 | 0.5 | 5.558 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-26 | -- | -- | 15164.033 | 数据有效(N) | -- | 6.51 | 6.605 | 6.94 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.837 | 40 | 89.669 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.106 | 5 | 1.639 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.681 | 15 | 86.75 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.36 | 0.5 | 5.462 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-25 | -- | -- | 14326.877 | 数据有效(N) | -- | 6.5 | 6.716 | 6.88 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 0.481 | 40 | 7.052 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.018 | 5 | 0.266 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.315 | 15 | 76.141 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.354 | 0.5 | 5.073 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-24 | -- | -- | 16545.853 | 数据有效(N) | -- | 6.85 | 6.927 | 7.03 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.16 | 40 | 19.619 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.396 | 5 | 6.716 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.399 | 15 | 106.206 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.378 | 0.5 | 6.279 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-23 | -- | -- | 17206.73 | 数据有效(N) | -- | 6.63 | 6.852 | 7.07 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.721 | 40 | 46.673 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.474 | 5 | 8.371 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.36 | 15 | 109.553 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.366 | 0.5 | 6.327 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-22 | -- | -- | 14528.37 | 数据有效(N) | -- | 6.69 | 6.74 | 6.84 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.423 | 40 | 35.089 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.412 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.61 | 15 | 95.846 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.342 | 0.5 | 4.98 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-21 | -- | -- | 14737.738 | 数据有效(N) | -- | 6.01 | 6.883 | 9.26 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.272 | 40 | 33.05 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.284 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.637 | 15 | 97.792 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.332 | 0.5 | 4.895 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-20 | -- | -- | 15553.393 | 数据有效(N) | -- | 6.09 | 6.354 | 7.16 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.236 | 40 | 47.894 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.109 | 5 | 1.481 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.099 | 15 | 110.375 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.303 | 0.5 | 4.709 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-19 | -- | -- | 13708.125 | 数据有效(N) | -- | 6.13 | 6.206 | 7.42 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.443 | 40 | 33.065 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.013 | 5 | 0.187 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.045 | 15 | 96.705 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.376 | 0.5 | 5.169 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-18 | -- | -- | 13743.69 | 数据有效(N) | -- | 6.14 | 6.552 | 7.9 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.723 | 40 | 51.292 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.262 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.734 | 15 | 92.595 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.38 | 0.5 | 5.228 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-17 | -- | -- | 15277.853 | 数据有效(N) | -- | 6.11 | 6.443 | 7.11 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.494 | 40 | 53.343 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.061 | 5 | 0.954 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.601 | 15 | 116.441 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.365 | 0.5 | 5.587 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-16 | -- | -- | 14808.272 | 数据有效(N) | -- | 6.09 | 6.218 | 6.38 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.862 | 40 | 57.121 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.014 | 5 | 0.214 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.868 | 15 | 116.444 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.34 | 0.5 | 5.045 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-15 | -- | -- | 14488.474 | 数据有效(N) | -- | 6.18 | 6.245 | 6.37 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.69 | 40 | 53.503 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.121 | 5 | 1.845 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.398 | 15 | 92.826 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.343 | 0.5 | 4.985 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-14 | -- | -- | 14735.457 | 数据有效(N) | -- | 6.25 | 6.347 | 6.47 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.813 | 40 | 56.207 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.024 | 5 | 0.362 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.858 | 15 | 86.352 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.331 | 0.5 | 4.894 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-13 | -- | -- | 14831.118 | 数据有效(N) | -- | 6.31 | 6.434 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.673 | 40 | 54.697 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.736 | 5 | 11.123 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.647 | 15 | 83.662 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.294 | 0.5 | 4.368 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-12 | -- | -- | 14847.641 | 数据有效(N) | -- | 6.24 | 6.336 | 6.5 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.127 | 40 | 74.706 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.135 | 5 | 1.871 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.055 | 15 | 105.215 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.134 | 0.5 | 1.989 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-11 | -- | -- | 14808.784 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.449 | 6.67 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.236 | 40 | 63.342 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.016 | 5 | 0.245 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.477 | 15 | 140.833 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.179 | 0.5 | 2.674 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-10 | -- | -- | 15646.202 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.431 | 6.55 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.201 | 40 | 49.721 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.32 | 5 | 5.245 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.616 | 15 | 133.971 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.279 | 0.5 | 4.371 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-09 | -- | -- | 17278.859 | 数据有效(N) | -- | 6.43 | 6.674 | 6.89 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.444 | 40 | 42.269 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0096 | 5 | 0.166 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.491 | 15 | 146.545 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 5.176 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-08 | -- | -- | 14430.869 | 故障 | -- | 0 | 6.696 | 11.58 | 6-9 | 故障 | -- | 2.452 | 40 | 36.236 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.181 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.018 | 15 | 130.067 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.296 | 0.5 | 4.288 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-07 | -- | -- | 13008.985 | 数据有效(N) | -- | 6.33 | 6.43 | 6.61 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.518 | 40 | 32.456 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.01 | 5 | 0.132 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.515 | 15 | 111.409 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.278 | 0.5 | 3.649 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-06 | -- | -- | 14449.491 | 数据有效(N) | -- | 6.25 | 6.429 | 6.58 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.09 | 40 | 45.732 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.763 | 5 | 28.632 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.024 | 15 | 101.527 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.347 | 0.5 | 5.108 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-05 | -- | -- | 14807.576 | 数据有效(N) | -- | 6.28 | 6.332 | 6.43 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.453 | 40 | 82.555 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.123 | 5 | 1.957 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.442 | 15 | 110.692 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 4.462 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-04 | -- | -- | 15182.97 | 数据有效(N) | -- | 6.27 | 6.36 | 6.42 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.66 | 40 | 70.492 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.344 | 5 | 5.228 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.014 | 15 | 106.513 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.375 | 0.5 | 5.704 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-03 | -- | -- | 15471.562 | 数据有效(N) | -- | 6.25 | 6.337 | 6.38 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.596 | 40 | 55.871 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.286 | 5 | 4.452 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.941 | 15 | 107.361 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.376 | 0.5 | 5.821 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-02 | -- | -- | 14546.756 | 数据有效(N) | -- | 6.29 | 6.404 | 6.57 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.406 | 40 | 63.71 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.083 | 5 | 1.254 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.78 | 15 | 84.151 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.36 | 0.5 | 5.232 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-03-01 | -- | -- | 14466.328 | 数据有效(N) | -- | 6.34 | 6.448 | 6.6 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.726 | 40 | 68.02 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0072 | 5 | 0.104 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.241 | 15 | 75.86 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.334 | 0.5 | 4.842 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-29 | -- | -- | 14907.498 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.362 | 6.46 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.02 | 40 | 44.167 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.077 | 5 | 1.202 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.184 | 15 | 92.32 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.358 | 0.5 | 5.346 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-28 | -- | -- | 15033.687 | 数据有效(N) | -- | 6.17 | 6.253 | 6.39 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.157 | 40 | 32.922 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0081 | 5 | 0.121 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.802 | 15 | 87.221 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.229 | 0.5 | 3.516 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-27 | -- | -- | 14836.387 | 数据有效(N) | -- | 6.3 | 6.36 | 6.47 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.708 | 40 | 54.789 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.112 | 5 | 1.725 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.6 | 15 | 98.173 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.162 | 0.5 | 2.411 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-26 | -- | -- | 15552.354 | 数据有效(N) | -- | 6.18 | 6.297 | 6.41 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.189 | 40 | 48.787 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.022 | 5 | 0.345 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.991 | 15 | 92.916 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.174 | 0.5 | 2.712 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-25 | -- | -- | 14411.944 | 数据有效(N) | -- | 6.29 | 6.434 | 6.51 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.868 | 40 | 55.274 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.627 | 5 | 8.877 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.681 | 15 | 66.697 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.217 | 0.5 | 3.135 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-24 | -- | -- | 13463.679 | 数据有效(N) | -- | 6.39 | 6.614 | 6.67 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.369 | 40 | 45.516 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.014 | 5 | 0.197 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 3.81 | 15 | 50.822 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.243 | 0.5 | 3.263 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-23 | -- | -- | 13607.665 | 故障 | -- | 0 | 6.948 | 652 | 6-9 | 故障 | -- | 1.64 | 40 | 22.313 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.023 | 5 | 0.325 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 3.98 | 15 | 54.238 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.284 | 0.5 | 3.881 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-22 | -- | -- | 14466.503 | 数据有效(N) | -- | 6.86 | 7.166 | 7.41 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.033 | 40 | 14.846 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.02 | 5 | 0.298 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.054 | 15 | 58.55 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.32 | 0.5 | 4.636 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-21 | -- | -- | 15134.734 | 数据有效(N) | -- | 6.66 | 6.984 | 7.41 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.652 | 40 | 25.273 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.038 | 5 | 0.594 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.927 | 15 | 74.631 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 4.055 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-20 | -- | -- | 15522.041 | 数据有效(N) | -- | 6.75 | 7.13 | 7.9 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.805 | 40 | 74.928 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.735 | 5 | 11.416 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.865 | 15 | 91.106 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.245 | 0.5 | 3.812 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-19 | -- | -- | 15610.38 | 故障 | -- | 6.83 | 7.33 | 7.62 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.328 | 40 | 67.583 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.075 | 5 | 1.173 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.517 | 15 | 86.144 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.237 | 0.5 | 3.703 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-18 | -- | -- | 15421.784 | 故障 | -- | 6.09 | 6.9 | 7.58 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.292 | 40 | 66.205 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.057 | 5 | 0.897 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.234 | 15 | 142.09 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.277 | 0.5 | 4.28 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-17 | -- | -- | 14917.714 | 数据有效(N) | -- | 6.4 | 6.693 | 6.89 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.708 | 40 | 70.356 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.021 | 5 | 0.318 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 11.437 | 15 | 170.638 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.237 | 0.5 | 3.547 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-16 | -- | -- | 15282.148 | 数据有效(N) | -- | 6.83 | 6.988 | 7.23 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.129 | 40 | 63.081 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.016 | 5 | 0.252 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.075 | 15 | 154.111 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.251 | 0.5 | 3.848 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-15 | -- | -- | 13924.794 | 故障 | -- | 6.46 | 7.223 | 7.91 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.484 | 40 | 62.241 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.282 | 5 | 3.876 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.034 | 15 | 126.295 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.294 | 0.5 | 4.103 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-14 | -- | -- | 14072.992 | 数据有效(N) | -- | 6.44 | 6.706 | 9.7199 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.613 | 40 | 50.92 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.069 | 5 | 1.01 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.549 | 15 | 134.327 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.281 | 0.5 | 3.965 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-13 | -- | -- | 14653.72 | 数据有效(N) | -- | 6.35 | 7.116 | 7.65 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.207 | 40 | 106.858 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.558 | 5 | 8.295 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.299 | 15 | 136.736 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.259 | 0.5 | 3.784 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-12 | -- | -- | 14490.91 | 数据有效(N) | -- | 6.21 | 6.677 | 7.54 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.38 | 40 | 121.445 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.051 | 5 | 0.754 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.456 | 15 | 137.106 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.283 | 0.5 | 4.112 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-11 | -- | -- | 14782.405 | 数据有效(N) | -- | 6.25 | 6.725 | 7.01 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 9.85 | 40 | 145.732 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.426 | 5 | 21.272 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.425 | 15 | 124.56 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.329 | 0.5 | 4.882 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-10 | -- | -- | 14940.335 | 故障 | -- | 6.5 | 6.698 | 6.94 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 9.684 | 40 | 144.696 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.022 | 5 | 0.337 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.936 | 15 | 88.543 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.302 | 0.5 | 4.527 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-09 | -- | -- | 14510.451 | 故障 | -- | 6.94 | 7.075 | 7.23 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 11.622 | 40 | 169.31 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0032 | 5 | 0.047 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.931 | 15 | 86.071 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.296 | 0.5 | 4.308 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-08 | -- | -- | 14413.311 | 数据有效(N) | -- | 6.8 | 7.128 | 7.36 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 10.729 | 40 | 154.884 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0074 | 5 | 0.107 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.919 | 15 | 70.826 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.288 | 0.5 | 4.16 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-07 | -- | -- | 15053.411 | 数据有效(N) | -- | 6.97 | 7.162 | 7.34 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 10.184 | 40 | 153.51 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.643 | 5 | 25.404 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.809 | 15 | 102.713 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.343 | 0.5 | 5.178 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-06 | -- | -- | 15795.403 | 数据有效(N) | -- | 6.71 | 6.942 | 7.25 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.593 | 40 | 120.274 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.224 | 5 | 3.556 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.185 | 15 | 113.345 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.332 | 0.5 | 5.251 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-05 | -- | -- | 13635.801 | 故障 | -- | 6.39 | 7.028 | 7.45 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.831 | 40 | 58.783 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.093 | 5 | 1.084 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.178 | 15 | 113.286 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.285 | 0.5 | 3.844 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-04 | -- | -- | 13159.669 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 7.065 | 7.43 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.067 | 40 | 53.306 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.148 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.453 | 15 | 111.752 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.38 | 0.5 | 5.045 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-03 | -- | -- | 12506.097 | 数据有效(N) | -- | 6.75 | 7.263 | 7.59 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.159 | 40 | 51.604 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.158 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.064 | 15 | 101.282 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.387 | 0.5 | 4.859 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-02 | -- | -- | 13010.005 | 数据有效(N) | -- | 6.53 | 6.82 | 7.34 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.13 | 40 | 40.508 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.046 | 5 | 0.646 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.544 | 15 | 98.384 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.41 | 0.5 | 5.359 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-02-01 | -- | -- | 14624.984 | 故障 | -- | 6.53 | 6.753 | 6.99 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.575 | 40 | 66.914 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.236 | 5 | 3.676 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.823 | 15 | 114.679 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.429 | 0.5 | 6.298 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-31 | -- | -- | 14013.399 | 数据有效(N) | -- | 6.49 | 6.68 | 6.79 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.543 | 40 | 63.686 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.113 | 5 | 1.587 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.251 | 15 | 115.605 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.394 | 0.5 | 5.537 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-30 | -- | -- | 14173.721 | 数据有效(N) | -- | 6.29 | 6.368 | 6.49 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 10.334 | 40 | 147.526 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.106 | 5 | 1.511 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.649 | 15 | 136.786 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.312 | 0.5 | 4.423 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-29 | -- | -- | 14153.335 | 数据有效(N) | -- | 6.49 | 6.576 | 6.71 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.488 | 40 | 91.872 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.555 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.967 | 15 | 126.937 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.307 | 0.5 | 4.354 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-28 | -- | -- | 14212.723 | 数据有效(N) | -- | 6.42 | 6.561 | 6.84 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.27 | 40 | 89.144 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.157 | 5 | 2.239 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.077 | 15 | 129.016 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.355 | 0.5 | 5.048 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-27 | -- | -- | 14293.949 | 故障 | -- | 6.35 | 6.824 | 7.1 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.879 | 40 | 84.293 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.264 | 5 | 18.254 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.064 | 15 | 129.4 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.398 | 0.5 | 5.695 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-26 | -- | -- | 14193.416 | 故障 | -- | 6.18 | 6.396 | 6.6 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.428 | 40 | 91.312 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.436 | 5 | 6.18 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.936 | 15 | 141.046 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.363 | 0.5 | 5.165 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-25 | -- | -- | 14254.472 | 故障 | -- | 6.24 | 6.618 | 6.86 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.42 | 40 | 120.063 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.944 | 5 | 13.499 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.029 | 15 | 142.969 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.382 | 0.5 | 5.448 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-24 | -- | -- | 14242.425 | 数据有效(N) | -- | 6.35 | 6.552 | 6.73 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.765 | 40 | 124.848 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.337 | 5 | 4.792 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.723 | 15 | 138.481 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.357 | 0.5 | 5.095 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-23 | -- | -- | 13624.134 | 数据有效(N) | -- | 6.27 | 6.569 | 7.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 9.326 | 40 | 127.207 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.459 | 5 | 6.155 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.792 | 15 | 119.934 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.326 | 0.5 | 4.453 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-22 | -- | -- | 13142.455 | 故障 | -- | 4.27 | 6.467 | 9.27 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.495 | 40 | 99.347 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.264 | 5 | 3.604 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.05 | 15 | 105.731 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.328 | 0.5 | 4.33 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-21 | -- | -- | 12932.485 | 数据有效(N) | -- | 6.42 | 6.551 | 6.66 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.374 | 40 | 82.37 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.062 | 5 | 0.803 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.325 | 15 | 94.779 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.337 | 0.5 | 4.372 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-20 | -- | -- | 13006.438 | 数据有效(N) | -- | 6.42 | 6.457 | 6.52 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.881 | 40 | 76.526 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.048 | 5 | 0.624 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.265 | 15 | 94.452 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.365 | 0.5 | 4.75 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-19 | -- | -- | 13518.189 | 故障 | -- | 6.37 | 6.417 | 6.52 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.869 | 40 | 92.879 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.12 | 5 | 1.622 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.526 | 15 | 101.79 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.406 | 0.5 | 5.502 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-18 | -- | -- | 13800.633 | 数据有效(N) | -- | 6.41 | 6.539 | 6.65 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.582 | 40 | 90.896 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.018 | 5 | 0.253 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.219 | 15 | 113.413 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.368 | 0.5 | 5.08 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-17 | -- | -- | 13874.61 | 数据有效(N) | -- | 6.54 | 6.651 | 6.79 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.45 | 40 | 103.409 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0077 | 5 | 0.107 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.693 | 15 | 120.631 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.387 | 0.5 | 5.38 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-16 | -- | -- | 13915.21 | 数据有效(N) | -- | 6.56 | 6.689 | 6.79 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.356 | 40 | 113.913 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.088 | 5 | 0.936 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.612 | 15 | 133.673 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.284 | 0.5 | 4.006 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-15 | -- | -- | 13851.457 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 6.766 | 6.89 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.29 | 40 | 100.98 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.043 | 5 | 0.605 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.016 | 15 | 138.757 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.26 | 0.5 | 3.603 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-14 | -- | -- | 13997.572 | 数据有效(N) | -- | 6.86 | 6.894 | 6.92 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.614 | 40 | 106.657 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.064 | 5 | 0.897 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.826 | 15 | 123.574 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.183 | 0.5 | 2.57 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-13 | -- | -- | 14197.258 | 故障 | -- | 6.74 | 6.808 | 6.97 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.527 | 40 | 107.235 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.058 | 5 | 0.829 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.753 | 15 | 124.077 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.187 | 0.5 | 2.669 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-12 | -- | -- | 14168.512 | 数据有效(N) | -- | 6.66 | 6.751 | 6.81 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.548 | 40 | 121.16 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.559 | 5 | 7.978 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.391 | 15 | 118.924 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 2.715 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-11 | -- | -- | 14102.877 | 数据有效(N) | -- | 6.53 | 6.567 | 6.66 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.236 | 40 | 73.834 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.554 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.505 | 15 | 134.081 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 2.658 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-10 | -- | -- | 14224.618 | 数据有效(N) | -- | 6.61 | 6.693 | 6.76 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.483 | 40 | 63.817 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.38 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.272 | 15 | 146.154 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.209 | 0.5 | 2.973 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-09 | -- | -- | 14296.527 | 数据有效(N) | -- | 6.76 | 6.8 | 6.83 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.939 | 40 | 70.656 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.018 | 5 | 0.26 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.545 | 15 | 136.465 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 3.291 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-08 | -- | -- | 14565.653 | 数据有效(N) | -- | 6.7 | 6.765 | 6.84 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.615 | 40 | 126.026 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.134 | 5 | 1.985 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.471 | 15 | 137.963 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.239 | 0.5 | 3.489 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-07 | -- | -- | 14527.779 | 故障 | -- | 6.73 | 6.841 | 6.93 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.319 | 40 | 106.316 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.395 | 5 | 5.738 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.609 | 15 | 139.578 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.282 | 0.5 | 4.106 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-06 | -- | -- | 14289.022 | 数据有效(N) | -- | 6.72 | 6.811 | 6.9 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.824 | 40 | 97.599 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.245 | 5 | 3.473 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.726 | 15 | 138.983 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.236 | 0.5 | 3.373 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-05 | -- | -- | 14750.23 | 数据有效(N) | -- | 6.76 | 6.837 | 6.9 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.054 | 40 | 89.293 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.041 | 5 | 0.612 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 10.533 | 15 | 155.473 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.222 | 0.5 | 3.28 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-04 | -- | -- | 14545.902 | 数据有效(N) | -- | 6.82 | 6.898 | 6.96 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.233 | 40 | 105.283 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.37 | 5 | 5.402 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9 | 15 | 130.913 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.229 | 0.5 | 3.343 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-03 | -- | -- | 14767.782 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 7.068 | 7.25 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.324 | 40 | 108.231 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.122 | 5 | 16.518 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.988 | 15 | 132.87 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.265 | 0.5 | 3.929 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-02 | -- | -- | 13682.697 | 数据有效(N) | -- | 6.76 | 6.867 | 6.96 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.956 | 40 | 82.214 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.015 | 5 | 0.214 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 9.923 | 15 | 135.795 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.227 | 0.5 | 3.204 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-01-01 | -- | -- | 12303.288 | 数据有效(N) | -- | 6.82 | 6.874 | 6.93 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.331 | 40 | 53.027 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.231 | 5 | 2.878 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.915 | 15 | 109.668 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.243 | 0.5 | 2.993 | 数据有效(N) | -- | -- | --