## sheet1 -1
汕尾市污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-31 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升) | [6 empty] | 水温(摄氏度)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 监测值 |  |  | 自动监测设备维护标记
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 自动 | 人工
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-03-31 | -- | 正常 | 31521.796 | -- | -- | 6.264 | 6.457 | 6.664 | 6-9 | -- | -- | 8.869 | 40 | 278.755 | -- | -- | -- | -- | 0.929 | 5 | 29.3 | -- | -- | -- | -- | 9.05 | 15 | 284.828 | -- | -- | -- | -- | 0.093 | 0.5 | 2.885 | -- | -- | -- | -- | 24.202 | 24.433 | 24.754 | -- | --
2024-03-30 | -- | 正常 | 32835.011 | -- | -- | 6.281 | 6.417 | 6.623 | 6-9 | -- | -- | 8.818 | 40 | 287.451 | -- | -- | -- | -- | 0.576 | 5 | 19.015 | -- | -- | -- | -- | 9.249 | 15 | 303.753 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 0.5 | 2.974 | -- | -- | -- | -- | 23.805 | 24.184 | 24.746 | -- | --
2024-03-29 | -- | 正常 | 29764.238 | -- | -- | 6.323 | 6.51 | 6.676 | 6-9 | -- | -- | 9.542 | 40 | 283.478 | -- | -- | -- | -- | 1.235 | 5 | 39.57 | -- | -- | -- | -- | 8.819 | 15 | 261.211 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 3.24 | -- | -- | -- | -- | 23.545 | 23.925 | 24.52 | -- | --
2024-03-28 | -- | 正常 | 31467.025 | -- | -- | 6.597 | 6.637 | 6.694 | 6-9 | -- | -- | 10.33 | 40 | 325.181 | -- | -- | -- | -- | 0.284 | 5 | 9.571 | -- | -- | -- | -- | 8.466 | 15 | 266.011 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 2.303 | -- | -- | -- | -- | 23.286 | 23.642 | 24.093 | -- | --
2024-03-27 | -- | 正常 | 32895.718 | -- | -- | 6.586 | 6.633 | 6.674 | 6-9 | -- | -- | 10.092 | 40 | 331.83 | -- | -- | -- | -- | 0.151 | 5 | 4.799 | -- | -- | -- | -- | 8.203 | 15 | 269.709 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 2.687 | -- | -- | -- | -- | 23.29 | 23.49 | 23.729 | -- | --
2024-03-26 | -- | 正常 | 32728.296 | -- | -- | 4.0853 | 6.679 | 7.212 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 11.142 | 40 | 347.169 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 232.052 | 2.055 | 5 | 67.094 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 50.509 | 9.393 | 15 | 305.446 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 232.57 | 0.069 | 0.5 | 2.165 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 1.45 | 23.089 | 23.592 | 24.432 | -- | --
2024-03-25 | -- | 正常 | 32478.462 | -- | -- | 6.591 | 6.639 | 6.68 | 6-9 | -- | -- | 8.721 | 40 | 283.128 | -- | -- | -- | -- | 1.618 | 5 | 53.032 | -- | -- | -- | -- | 8.646 | 15 | 280.616 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 1.726 | -- | -- | -- | -- | 22.692 | 23.203 | 23.863 | -- | --
2024-03-24 | -- | 正常 | 31962.603 | -- | -- | 6.516 | 6.565 | 6.625 | 6-9 | -- | -- | 8.353 | 40 | 267.139 | -- | -- | -- | -- | 1.143 | 5 | 36.939 | -- | -- | -- | -- | 8.794 | 15 | 280.985 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 1.897 | -- | -- | -- | -- | 22.328 | 22.823 | 23.574 | -- | --
2024-03-23 | -- | 正常 | 30678.671 | -- | -- | 6.523 | 6.591 | 6.653 | 6-9 | -- | -- | 8.502 | 40 | 259.983 | -- | -- | -- | -- | 1.017 | 5 | 30.649 | -- | -- | -- | -- | 8.43 | 15 | 259.089 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 2.203 | -- | -- | -- | -- | 21.817 | 22.264 | 22.909 | -- | --
2024-03-22 | -- | 正常 | 32841.843 | -- | -- | 6.47 | 6.567 | 6.65 | 6-9 | -- | -- | 7.823 | 40 | 256.547 | -- | -- | -- | -- | 0.455 | 5 | 14.426 | -- | -- | -- | -- | 8.237 | 15 | 271.963 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 1.725 | -- | -- | -- | -- | 21.487 | 21.755 | 22.047 | -- | --
2024-03-21([其他数据缺失或无效]：对在线仪器进行月浓度标液比对) | -- | 正常 | 31994.982 | -- | -- | 3.9693 | 6.674 | 10.017 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.008 | 40 | 415.183 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 149.204 | 0.687 | 5 | 22.573 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 14.103 | 9.068 | 15 | 290.56 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 152.535 | 0.154 | 0.5 | 4.871 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 2.192 | 19.558 | 21.779 | 26.771 | -- | --
2024-03-20 | -- | 正常 | 32755.933 | -- | -- | 6.401 | 6.54 | 7.051 | 6-9 | -- | -- | 9.929 | 40 | 316.773 | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 5 | 6.802 | -- | -- | -- | -- | 8.858 | 15 | 287.436 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 2.638 | -- | -- | -- | -- | 20.052 | 21.686 | 22.361 | -- | --
2024-03-19 | -- | 正常 | 33269.031 | -- | -- | 6.404 | 6.616 | 6.76 | 6-9 | -- | -- | 8.533 | 40 | 286.051 | -- | -- | -- | -- | 1.213 | 5 | 41.465 | -- | -- | -- | -- | 7.532 | 15 | 249.615 | -- | -- | -- | -- | 0.086 | 0.5 | 2.903 | -- | -- | -- | -- | 21.311 | 21.621 | 22.223 | -- | --
2024-03-18 | -- | 正常 | 32720.607 | -- | -- | 6.543 | 6.617 | 6.739 | 6-9 | -- | -- | 7.128 | 40 | 233.085 | -- | -- | -- | -- | 0.536 | 5 | 17.12 | -- | -- | -- | -- | 7.135 | 15 | 233.556 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 1.207 | -- | -- | -- | -- | 21.211 | 21.368 | 21.616 | -- | --
2024-03-17 | -- | 正常 | 31782.375 | -- | -- | 6.586 | 6.642 | 6.676 | 6-9 | -- | -- | 6.941 | 40 | 220.757 | -- | -- | -- | -- | 0.189 | 5 | 6.102 | -- | -- | -- | -- | 6.905 | 15 | 219.173 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 1.139 | -- | -- | -- | -- | 20.717 | 21.2 | 21.863 | -- | --
2024-03-16 | -- | 正常 | 32317.082 | -- | -- | 6.65 | 6.712 | 6.771 | 6-9 | -- | -- | 8.041 | 40 | 260.264 | -- | -- | -- | -- | 0.164 | 5 | 5.337 | -- | -- | -- | -- | 6.834 | 15 | 220.304 | -- | -- | -- | -- | 0.056 | 0.5 | 1.827 | -- | -- | -- | -- | 20.319 | 20.566 | 20.863 | -- | --
2024-03-15 | -- | 正常 | 32849.832 | -- | -- | 6.739 | 6.798 | 6.851 | 6-9 | -- | -- | 8.384 | 40 | 275.429 | -- | -- | -- | -- | 0.387 | 5 | 12.922 | -- | -- | -- | -- | 6.164 | 15 | 202.442 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 2.199 | -- | -- | -- | -- | 20.035 | 20.233 | 20.558 | -- | --
2024-03-14 | -- | 正常 | 36814.777 | -- | -- | 4.0215 | 6.809 | 7.099 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.786 | 40 | 287.795 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.053 | 215.603 | 0.179 | 5 | 6.676 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.149 | 4.569 | 6.242 | 15 | 229.97 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.972 | 182.538 | 0.034 | 0.5 | 1.294 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.027 | 0.846 | 19.721 | 19.969 | 20.261 | -- | --
2024-03-13 | -- | 正常 | 36198.597 | -- | -- | 6.642 | 6.737 | 6.895 | 6-9 | -- | -- | 6.078 | 40 | 220.134 | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 5 | 19.314 | -- | -- | -- | -- | 5.198 | 15 | 187.47 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 0.5 | 0.828 | -- | -- | -- | -- | 19.219 | 19.631 | 20.252 | -- | --
2024-03-12 | -- | 正常 | 36770.007 | -- | -- | 6.427 | 6.667 | 6.787 | 6-9 | -- | -- | 7.388 | 40 | 269.997 | -- | -- | -- | -- | 0.211 | 5 | 7.843 | -- | -- | -- | -- | 4.934 | 15 | 180.99 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 1.555 | -- | -- | -- | -- | 18.612 | 19.299 | 20.11 | -- | --
2024-03-11 | -- | 正常 | 35313.738 | -- | -- | 6.283 | 6.43 | 6.57 | 6-9 | -- | -- | 16.138 | 40 | 594.553 | -- | -- | -- | -- | 0.643 | 5 | 21.62 | -- | -- | -- | -- | 5.408 | 15 | 187.772 | -- | -- | -- | -- | 0.17 | 0.5 | 6.085 | -- | -- | -- | -- | 19.043 | 19.72 | 19.926 | -- | --
2024-03-10([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。3月10日09:00因总氮总磷一体机抽样测量时，抽取到异物，导致出水在线总磷数据出现异常。经清洗管道后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 27172.285 | -- | -- | 6.566 | 6.676 | 6.859 | 6-9 | -- | -- | 14.603 | 40 | 394.948 | -- | -- | -- | -- | 0.741 | 5 | 22.309 | -- | -- | -- | -- | 6.85 | 15 | 184.438 | -- | -- | -- | -- | 0.275 | 0.5 | 7.279 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 有效数据不足 | 4.057 | 19.859 | 20.006 | 20.34 | -- | --
2024-03-09 | -- | 正常 | 28147.931 | -- | -- | 6.482 | 6.767 | 6.881 | 6-9 | -- | -- | 11.42 | 40 | 328.262 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 5 | 3.018 | -- | -- | -- | -- | 6.733 | 15 | 184.361 | -- | -- | -- | -- | 0.175 | 0.5 | 4.956 | -- | -- | -- | -- | 20.068 | 20.311 | 20.57 | -- | --
2024-03-08([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。3月8日11:00-12:00因总磷总氮一体机8号管道老化，导致出水在线总磷数据出现异常。于更换管道校准后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 25584.791 | -- | -- | 6.438 | 6.634 | 6.849 | 6-9 | -- | -- | 11.988 | 40 | 305.015 | -- | -- | -- | -- | 0.442 | 5 | 12.837 | -- | -- | -- | -- | 8.726 | 15 | 219.736 | -- | -- | -- | -- | 0.285 | 0.5 | 7.105 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.256 | 6.038 | 20.073 | 20.533 | 21.031 | -- | --
2024-03-07 | -- | 正常 | 32620.244 | -- | -- | 6.397 | 6.672 | 6.771 | 6-9 | -- | -- | 11.209 | 40 | 366.038 | -- | -- | -- | -- | 0.697 | 5 | 23.527 | -- | -- | -- | -- | 7.241 | 15 | 235.108 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 2.71 | -- | -- | -- | -- | 20.545 | 20.751 | 21.089 | -- | --
2024-03-06 | -- | 正常 | 31939.615 | -- | -- | 6.342 | 6.518 | 6.721 | 6-9 | -- | -- | 9.482 | 40 | 302.883 | -- | -- | -- | -- | 0.771 | 5 | 25.39 | -- | -- | -- | -- | 7.612 | 15 | 242.04 | -- | -- | -- | -- | 0.115 | 0.5 | 3.674 | -- | -- | -- | -- | 20.324 | 20.788 | 21.533 | -- | --
2024-03-05 | -- | 正常 | 33606.203 | -- | -- | 6.099 | 6.445 | 6.699 | 6-9 | -- | -- | 11.454 | 40 | 384.881 | -- | -- | -- | -- | 0.45 | 5 | 15.169 | -- | -- | -- | -- | 7.67 | 15 | 257.733 | -- | -- | -- | -- | 0.117 | 0.5 | 3.945 | -- | -- | -- | -- | 20.035 | 20.21 | 20.432 | -- | --
2024-03-04 | -- | 正常 | 31133.689 | -- | -- | 0 | 6.61 | 7.537 | 6-9 | -- | -- | 14.073 | 40 | 437.759 | -- | -- | -- | -- | 0.242 | 5 | 7.512 | -- | -- | -- | -- | 7.429 | 15 | 231.135 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 2.584 | -- | -- | -- | -- | 18.541 | 19.888 | 20.11 | -- | --
2024-03-03 | -- | 正常 | 31034.939 | -- | -- | 6.76 | 6.801 | 6.866 | 6-9 | -- | -- | 14.449 | 40 | 447.973 | -- | -- | -- | -- | 0.263 | 5 | 8.161 | -- | -- | -- | -- | 7.247 | 15 | 224.056 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | 19.616 | 19.966 | 20.236 | -- | --
2024-03-02 | -- | 正常 | 33090.753 | -- | -- | 6.635 | 6.718 | 6.816 | 6-9 | -- | -- | 13.744 | 40 | 456.01 | -- | -- | -- | -- | 0.47 | 5 | 15.323 | -- | -- | -- | -- | 7.018 | 15 | 233.42 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 1.924 | -- | -- | -- | -- | 19.872 | 20.157 | 20.554 | -- | --
2024-03-01 | -- | 正常 | 32344.298 | -- | -- | 6.653 | 6.711 | 6.78 | 6-9 | -- | -- | 10.96 | 40 | 354.319 | -- | -- | -- | -- | 0.314 | 5 | 10.218 | -- | -- | -- | -- | 7.044 | 15 | 226.564 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 1.278 | -- | -- | -- | -- | 20.294 | 20.575 | 21.085 | -- | --
2024-02-29 | -- | 正常 | 31025.496 | -- | -- | 4.1085 | 6.753 | 9.2009 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.826 | 40 | 481.292 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 217.675 | 0.599 | 5 | 18.298 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 7.071 | 7.439 | 15 | 227.751 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 108.699 | 0.089 | 0.5 | 2.662 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.592 | 20.989 | 21.484 | 21.918 | -- | --
2024-02-28 | -- | 正常 | 30303.558 | -- | -- | 6.72 | 6.801 | 6.858 | 6-9 | -- | -- | 11.31 | 40 | 342.681 | -- | -- | -- | -- | 0.387 | 5 | 11.555 | -- | -- | -- | -- | 5.315 | 15 | 161.248 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 2.198 | -- | -- | -- | -- | 21.056 | 21.391 | 21.851 | -- | --
2024-02-27 | -- | 正常 | 31065.761 | -- | -- | 6.785 | 6.876 | 6.964 | 6-9 | -- | -- | 12.363 | 40 | 383.721 | -- | -- | -- | -- | 0.177 | 5 | 5.553 | -- | -- | -- | -- | 5.659 | 15 | 175.529 | -- | -- | -- | -- | 0.109 | 0.5 | 3.299 | -- | -- | -- | -- | 21.056 | 21.439 | 21.708 | -- | --
2024-02-26 | -- | 正常 | 31776.599 | -- | -- | 6.775 | 6.869 | 6.983 | 6-9 | -- | -- | 11.416 | 40 | 363.087 | -- | -- | -- | -- | 0.239 | 5 | 7.541 | -- | -- | -- | -- | 6.829 | 15 | 216.987 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 0.922 | -- | -- | -- | -- | 21.483 | 21.781 | 22.106 | -- | --
2024-02-25 | -- | 正常 | 31422.677 | -- | -- | 6.791 | 6.905 | 7.096 | 6-9 | -- | -- | 12.327 | 40 | 386.734 | -- | -- | -- | -- | 1.252 | 5 | 38.018 | -- | -- | -- | -- | 6.145 | 15 | 193.586 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 1.667 | -- | -- | -- | -- | 21.554 | 22.041 | 22.529 | -- | --
2024-02-24 | -- | 正常 | 32721.128 | -- | -- | 6.683 | 6.832 | 6.922 | 6-9 | -- | -- | 11.308 | 40 | 368.676 | -- | -- | -- | -- | 0.566 | 5 | 18.054 | -- | -- | -- | -- | 6.589 | 15 | 215.414 | -- | -- | -- | -- | 0.053 | 0.5 | 1.705 | -- | -- | -- | -- | 21.989 | 22.259 | 22.541 | -- | --
2024-02-23 | -- | 正常 | 30712.287 | -- | -- | 6.683 | 6.742 | 6.805 | 6-9 | -- | -- | 10.216 | 40 | 312.858 | -- | -- | -- | -- | 1.311 | 5 | 37.708 | -- | -- | -- | -- | 7.506 | 15 | 229.329 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 1.398 | -- | -- | -- | -- | 22.495 | 22.641 | 22.905 | -- | --
2024-02-22 | -- | 正常 | 32129.751 | -- | -- | 4.2715 | 6.653 | 8.173 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.49 | 40 | 243.644 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.894 | 141.929 | 0.553 | 5 | 18.617 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.638 | 15.37 | 7.2 | 15 | 230.139 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.932 | 166.933 | 0.027 | 0.5 | 0.894 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.02 | 0.501 | 22.503 | 22.878 | 27.194 | -- | --
2024-02-21 | -- | 正常 | 32362.951 | -- | -- | 6.655 | 6.735 | 6.807 | 6-9 | -- | -- | 4.239 | 40 | 137.563 | -- | -- | -- | -- | 0.401 | 5 | 13.488 | -- | -- | -- | -- | 6.661 | 15 | 214.519 | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.5 | 0.61 | -- | -- | -- | -- | 22.181 | 22.617 | 23.24 | -- | --
2024-02-20 | -- | 正常 | 32423.076 | -- | -- | 6.677 | 6.762 | 6.846 | 6-9 | -- | -- | 5.018 | 40 | 162.284 | -- | -- | -- | -- | 0.568 | 5 | 18.532 | -- | -- | -- | -- | 6.424 | 15 | 208.176 | -- | -- | -- | -- | 0.022 | 0.5 | 0.739 | -- | -- | -- | -- | 21.813 | 22.184 | 22.721 | -- | --
2024-02-19 | -- | 正常 | 31765.714 | -- | -- | 6.744 | 6.797 | 6.863 | 6-9 | -- | -- | 5.794 | 40 | 184.498 | -- | -- | -- | -- | 0.395 | 5 | 13.095 | -- | -- | -- | -- | 6.707 | 15 | 211.41 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 0.5 | 0.69 | -- | -- | -- | -- | 21.562 | 21.774 | 22.043 | -- | --
2024-02-18 | -- | 正常 | 31650.644 | -- | -- | 6.705 | 6.791 | 6.854 | 6-9 | -- | -- | 5.823 | 40 | 184.567 | -- | -- | -- | -- | 0.458 | 5 | 15.508 | -- | -- | -- | -- | 6.952 | 15 | 218.458 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.789 | -- | -- | -- | -- | 21.202 | 21.569 | 22.114 | -- | --
2024-02-17 | -- | 正常 | 31936.457 | -- | -- | 6.703 | 6.747 | 6.828 | 6-9 | -- | -- | 6.378 | 40 | 204.087 | -- | -- | -- | -- | 0.288 | 5 | 9.689 | -- | -- | -- | -- | 6.757 | 15 | 214.874 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 0.5 | 0.675 | -- | -- | -- | -- | 20.985 | 21.265 | 21.851 | -- | --
2024-02-16 | -- | 正常 | 33312.582 | -- | -- | 6.565 | 6.646 | 6.774 | 6-9 | -- | -- | 5.725 | 40 | 191.052 | -- | -- | -- | -- | 0.827 | 5 | 24.463 | -- | -- | -- | -- | 7.499 | 15 | 251.673 | -- | -- | -- | -- | 0.027 | 0.5 | 0.883 | -- | -- | -- | -- | 20.884 | 21.168 | 21.7 | -- | --
2024-02-15 | -- | 正常 | 32754.99 | -- | -- | 6.53 | 6.597 | 6.774 | 6-9 | -- | -- | 4.743 | 40 | 155.317 | -- | -- | -- | -- | 0.247 | 5 | 8.363 | -- | -- | -- | -- | 7.374 | 15 | 240.917 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.809 | -- | -- | -- | -- | 20.562 | 20.991 | 21.541 | -- | --
2024-02-14 | -- | 正常 | 33106.761 | -- | -- | 6.467 | 6.527 | 6.599 | 6-9 | -- | -- | 5.457 | 40 | 180.744 | -- | -- | -- | -- | 0.101 | 5 | 3.323 | -- | -- | -- | -- | 8.234 | 15 | 272.784 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 1.48 | -- | -- | -- | -- | 20.073 | 20.617 | 21.252 | -- | --
2024-02-13 | -- | 正常 | 34156.394 | -- | -- | 6.5 | 6.55 | 6.626 | 6-9 | -- | -- | 6.105 | 40 | 208.749 | -- | -- | -- | -- | 0.228 | 5 | 7.687 | -- | -- | -- | -- | 8.435 | 15 | 288.477 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 2.04 | -- | -- | -- | -- | 19.391 | 19.957 | 20.566 | -- | --
2024-02-12 | -- | 正常 | 34691.648 | -- | -- | 6.527 | 6.591 | 6.643 | 6-9 | -- | -- | 8.13 | 40 | 280.895 | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 5 | 12.924 | -- | -- | -- | -- | 8.367 | 15 | 290.062 | -- | -- | -- | -- | 0.096 | 0.5 | 3.293 | -- | -- | -- | -- | 19.035 | 19.577 | 20.077 | -- | --
2024-02-11 | -- | 正常 | 34919.476 | -- | -- | 6.571 | 6.656 | 6.708 | 6-9 | -- | -- | 8.738 | 40 | 303.62 | -- | -- | -- | -- | 0.353 | 5 | 12.231 | -- | -- | -- | -- | 7.388 | 15 | 256.719 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 2.494 | -- | -- | -- | -- | 19.031 | 19.545 | 20.073 | -- | --
2024-02-10 | -- | 正常 | 34662.117 | -- | -- | 6.649 | 6.705 | 6.766 | 6-9 | -- | -- | 9.095 | 40 | 313.502 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 1.391 | -- | -- | -- | -- | 6.803 | 15 | 236.097 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 1.71 | -- | -- | -- | -- | 19.039 | 19.486 | 19.934 | -- | --
2024-02-09 | -- | 正常 | 39080.265 | -- | -- | 6.641 | 6.726 | 6.804 | 6-9 | -- | -- | 12.197 | 40 | 473.815 | -- | -- | -- | -- | 0.955 | 5 | 36.115 | -- | -- | -- | -- | 7.083 | 15 | 276.149 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 0.5 | 3.531 | -- | -- | -- | -- | 19.202 | 19.528 | 19.926 | -- | --
2024-02-08 | -- | 正常 | 39541.71 | -- | -- | 6.544 | 6.786 | 6.948 | 6-9 | -- | -- | 12.01 | 40 | 471.917 | -- | -- | -- | -- | 1.209 | 5 | 46.621 | -- | -- | -- | -- | 7.533 | 15 | 297.681 | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 0.5 | 3.591 | -- | -- | -- | -- | 19.596 | 20.143 | 20.729 | -- | --
2024-02-07 | -- | 正常 | 36843.652 | -- | -- | 3.8962 | 6.781 | 6.874 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.935 | 40 | 542.664 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.66 | 422.377 | 0.256 | 5 | 9.232 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.213 | 6.158 | 7.727 | 15 | 284.907 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.345 | 211.638 | 0.045 | 0.5 | 1.724 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.026 | 0.772 | 20.562 | 20.946 | 21.223 | -- | --
2024-02-06 | -- | 正常 | 35906.722 | -- | -- | 6.565 | 6.676 | 6.817 | 6-9 | -- | -- | 15.53 | 40 | 555.607 | -- | -- | -- | -- | 0.989 | 5 | 29.524 | -- | -- | -- | -- | 7.455 | 15 | 268.714 | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 0.5 | 0.579 | -- | -- | -- | -- | 20.989 | 21.257 | 21.713 | -- | --
2024-02-05 | -- | 正常 | 34034.734 | -- | -- | 6.564 | 6.674 | 6.818 | 6-9 | -- | -- | 14.705 | 40 | 499.241 | -- | -- | -- | -- | 0.485 | 5 | 16.008 | -- | -- | -- | -- | 6.891 | 15 | 234.352 | -- | -- | -- | -- | 0.014 | 0.5 | 0.495 | -- | -- | -- | -- | 21.064 | 21.402 | 21.93 | -- | --
2024-02-04 | -- | 正常 | 33794.035 | -- | -- | 6.575 | 6.743 | 6.863 | 6-9 | -- | -- | 14.698 | 40 | 495.817 | -- | -- | -- | -- | 1.288 | 5 | 40.869 | -- | -- | -- | -- | 7.648 | 15 | 258.447 | -- | -- | -- | -- | 0.029 | 0.5 | 0.958 | -- | -- | -- | -- | 20.993 | 21.169 | 21.424 | -- | --
2024-02-03 | -- | 正常 | 35791.824 | -- | -- | 6.579 | 6.678 | 6.855 | 6-9 | -- | -- | 13.32 | 40 | 478.2 | -- | -- | -- | -- | 0.274 | 5 | 11.739 | -- | -- | -- | -- | 6.506 | 15 | 231.907 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 1.718 | -- | -- | -- | -- | 20.704 | 21.048 | 21.608 | -- | --
2024-02-02 | -- | 正常 | 32968.824 | -- | -- | 6.508 | 6.605 | 6.69 | 6-9 | -- | -- | 12.884 | 40 | 424.369 | -- | -- | -- | -- | 0.275 | 5 | 9.087 | -- | -- | -- | -- | 7.105 | 15 | 234.449 | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.877 | -- | -- | -- | -- | 20.541 | 20.826 | 21.261 | -- | --
2024-02-01 | -- | 正常 | 36619.996 | -- | -- | 4.1287 | 6.524 | 7.537 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.579 | 40 | 416.551 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.06 | 274.229 | 0.182 | 5 | 7.142 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.08 | 2.197 | 7.492 | 15 | 275.184 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 7.585 | 206.708 | 0.036 | 0.5 | 1.414 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.045 | 1.229 | 19.868 | 20.302 | 23.566 | -- | --
2024-01-31 | -- | 正常 | 30084.148 | -- | -- | 6.537 | 6.619 | 6.722 | 6-9 | -- | -- | 6.622 | 40 | 197.14 | -- | -- | -- | -- | 0.575 | 5 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | 7.408 | 15 | 221.03 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 1.138 | -- | -- | -- | -- | 19.219 | 19.578 | 19.943 | -- | --
2024-01-30 | -- | 正常 | 32991.824 | -- | -- | 6.582 | 6.652 | 6.718 | 6-9 | -- | -- | 8.156 | 40 | 268.901 | -- | -- | -- | -- | 0.512 | 5 | 18.84 | -- | -- | -- | -- | 7.78 | 15 | 253.093 | -- | -- | -- | -- | 0.05 | 0.5 | 1.668 | -- | -- | -- | -- | 18.713 | 19.029 | 19.407 | -- | --
2024-01-29 | -- | 正常 | 36016.113 | -- | -- | 6.64 | 6.686 | 6.772 | 6-9 | -- | -- | 9.261 | 40 | 333.775 | -- | -- | -- | -- | 0.657 | 5 | 23.378 | -- | -- | -- | -- | 7.321 | 15 | 263.781 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 2.442 | -- | -- | -- | -- | 18.424 | 18.694 | 18.972 | -- | --
2024-01-28 | -- | 正常 | 33649.531 | -- | -- | 6.671 | 6.725 | 6.792 | 6-9 | -- | -- | 8.409 | 40 | 283.605 | -- | -- | -- | -- | 0.278 | 5 | 9.154 | -- | -- | -- | -- | 6.478 | 15 | 217.923 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 2.315 | -- | -- | -- | -- | 18.106 | 18.548 | 18.759 | -- | --
2024-01-27 | -- | 正常 | 32999.734 | -- | -- | 6.52 | 6.624 | 6.717 | 6-9 | -- | -- | 8.358 | 40 | 277.172 | -- | -- | -- | -- | 0.752 | 5 | 26.53 | -- | -- | -- | -- | 8.25 | 15 | 272.75 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 2.16 | -- | -- | -- | -- | 18.106 | 18.412 | 18.863 | -- | --
2024-01-26 | -- | 正常 | 37586.98 | -- | -- | 3.9576 | 6.547 | 6.986 | 6-9 | -- | -- | 10.569 | 40 | 393.744 | -- | -- | -- | -- | 3.389 | 5 | 125.763 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.919 | 7.819 | 15 | 293.299 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 3.106 | -- | -- | -- | -- | 17.746 | 17.962 | 18.257 | -- | --
2024-01-25 | -- | 正常 | 35216.734 | -- | -- | 6.552 | 6.657 | 6.832 | 6-9 | -- | -- | 10.852 | 40 | 383.185 | -- | -- | -- | -- | 6.853 | 5 | 227.63 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 49.859 | 6.789 | 15 | 238.437 | -- | -- | -- | -- | 0.102 | 0.5 | 3.658 | -- | -- | -- | -- | 18.098 | 18.428 | 18.88 | -- | --
2024-01-24 | -- | 正常 | 30862.056 | -- | -- | 0 | 6.67 | 6.892 | 6-9 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 15.275 | 40 | 473.3 | -- | -- | -- | -- | 7.767 | 5 | 235.072 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 5.915 | 6.788 | 15 | 209.353 | -- | -- | -- | -- | 0.127 | 0.5 | 3.906 | -- | -- | -- | -- | 0 | 18.774 | 19.437 | -- | --
2024-01-23 | -- | 正常 | 20044.164 | -- | -- | 0 | 6.24 | 7.002 | 6-9 | -- | -- | 15.081 | 40 | 347.819 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 5 | 1.312 | -- | -- | -- | -- | 6.715 | 15 | 138.332 | -- | -- | -- | -- | 0.088 | 0.5 | 2.012 | -- | -- | -- | -- | 0 | 18.278 | 20.537 | -- | --
2024-01-22 | -- | 正常 | 32842.089 | -- | -- | 6.559 | 6.63 | 6.693 | 6-9 | -- | -- | 10.508 | 40 | 344.785 | -- | -- | -- | -- | 0.123 | 5 | 4.136 | -- | -- | -- | -- | 7.439 | 15 | 244.458 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 1.172 | -- | -- | -- | -- | 20.499 | 21.091 | 21.503 | -- | --
2024-01-21 | -- | 正常 | 32828.66 | -- | -- | 6.448 | 6.51 | 6.566 | 6-9 | -- | -- | 7.65 | 40 | 251.276 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 5 | 1.609 | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 15 | 243.652 | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 0.5 | 0.518 | -- | -- | -- | -- | 21.29 | 21.557 | 22.018 | -- | --
2024-01-20 | -- | 正常 | 31664.21 | -- | -- | 6.42 | 6.52 | 6.699 | 6-9 | -- | -- | 8.543 | 40 | 270.497 | -- | -- | -- | -- | 1.322 | 5 | 41.93 | -- | -- | -- | -- | 9.022 | 15 | 285.722 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.5 | 0.632 | -- | -- | -- | -- | 21.474 | 21.866 | 22.344 | -- | --
2024-01-19 | -- | 正常 | 32028.595 | -- | -- | 6.468 | 6.52 | 6.629 | 6-9 | -- | -- | 7.655 | 40 | 245.251 | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 5 | 3.785 | -- | -- | -- | -- | 8.214 | 15 | 263.225 | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 0.5 | 0.478 | -- | -- | -- | -- | 21.294 | 21.665 | 22.198 | -- | --
2024-01-18([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。1月18日10:00因第三方运维人员对出水在线仪器进行月度标液比对工作，导致出水在线COD、氨氮、总磷、总氮数据出现异常。完成比对工作后于11:00恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | 正常 | 32100.214 | -- | -- | 3.9571 | 6.482 | 8.053 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.864 | 40 | 408.989 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 145.044 | 0.526 | 5 | 16.647 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.614 | 9.744 | 15 | 312.067 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 169.958 | 0.074 | 0.5 | 2.336 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 0.311 | 20.713 | 21.547 | 23.533 | -- | --
2024-01-17 | -- | 正常 | 32938.039 | -- | -- | 6.453 | 6.487 | 6.528 | 6-9 | -- | -- | 6.308 | 40 | 207.865 | -- | -- | -- | -- | 0.038 | 5 | 1.271 | -- | -- | -- | -- | 7.584 | 15 | 249.619 | -- | -- | -- | -- | 0.02 | 0.5 | 0.673 | -- | -- | -- | -- | 20.964 | 21.249 | 21.587 | -- | --
2024-01-16 | -- | 正常 | 31315.781 | -- | -- | 6.454 | 6.617 | 6.784 | 6-9 | -- | -- | 9.735 | 40 | 299.433 | -- | -- | -- | -- | 1.237 | 5 | 38.985 | -- | -- | -- | -- | 7.582 | 15 | 236.175 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 0.5 | 2.764 | -- | -- | -- | -- | 20.788 | 21.17 | 21.692 | -- | --
2024-01-15 | -- | 正常 | 33437.835 | -- | -- | 6.604 | 6.658 | 6.722 | 6-9 | -- | -- | 6.652 | 40 | 222.179 | -- | -- | -- | -- | 0.628 | 5 | 21.268 | -- | -- | -- | -- | 7.158 | 15 | 238.838 | -- | -- | -- | -- | 0.028 | 0.5 | 0.935 | -- | -- | -- | -- | 20.976 | 21.29 | 21.7 | -- | --
2024-01-14 | -- | 正常 | 34331.648 | -- | -- | 6.646 | 6.704 | 6.776 | 6-9 | -- | -- | 6.647 | 40 | 228.1 | -- | -- | -- | -- | 0.474 | 5 | 16.386 | -- | -- | -- | -- | 6.658 | 15 | 228.271 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 1.37 | -- | -- | -- | -- | 20.537 | 21.075 | 21.579 | -- | --
2024-01-13 | -- | 正常 | 35220.187 | -- | -- | 6.714 | 6.758 | 6.792 | 6-9 | -- | -- | 6.905 | 40 | 243.591 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 5 | 1.629 | -- | -- | -- | -- | 6.758 | 15 | 238.329 | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 0.5 | 1.176 | -- | -- | -- | -- | 20.792 | 21.052 | 21.34 | -- | --
2024-01-12 | -- | 正常 | 37920.886 | -- | -- | 6.573 | 6.668 | 6.752 | 6-9 | -- | -- | 8.708 | 40 | 331.616 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 5 | 5.091 | -- | -- | -- | -- | 7.433 | 15 | 281.109 | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 0.5 | 1.454 | -- | -- | -- | -- | 20.859 | 21.23 | 21.692 | -- | --
2024-01-11([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市⻄区污水处理厂在线监控系统的运维单位。1月11日06:00 至08:00出水 在线氨氮监测仪因试剂管磨损破裂，导致数据出现异常。经第三 方运维人员更换管道后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据 进行补报，详⻅附件。) | -- | 正常 | 28832.248 | -- | -- | 0 | 6.557 | 6.858 | 6-9 | -- | -- | 8.647 | 40 | 247.466 | -- | -- | -- | -- | 1.427 | 5 | 48.708 | -- | 故障 - 自动监测设备故障 | 0.975 | 23.975 | 7.37 | 15 | 208.269 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 1.116 | -- | -- | -- | -- | 0 | 20.793 | 21.587 | -- | --
2024-01-10 | -- | 正常 | 25112.447 | -- | -- | 6.507 | 6.591 | 7.094 | 6-9 | -- | -- | 10.139 | 40 | 247.648 | -- | -- | -- | -- | 0.659 | 5 | 15.204 | -- | -- | -- | -- | 6.735 | 15 | 167.644 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 1.639 | -- | -- | -- | -- | 20.416 | 21.108 | 21.499 | -- | --
2024-01-09 | -- | 正常 | 10809.875 | -- | -- | 0 | 3.7781 | 8.022 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 20.101 | 40 | 158.301 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 122.324 | 1.116 | 5 | 5.181 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 3.478 | 8.602 | 15 | 71.376 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 51.597 | 0.218 | 0.5 | 2.881 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 2.513 | 0 | 12.135 | 99.915 | -- | --
2024-01-08 | -- | 正常 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 6-9 | -- | -- | 23.1 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1.477 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | --
2024-01-07 | -- | 正常 | 9.767 | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 6-9 | -- | -- | 23.1 | 40 | 0.225 | -- | -- | -- | -- | 1.477 | 5 | 0.014 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | 15 | 0.097 | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 0.0018 | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | -- | --
2024-01-06([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。1月6日09:00因由于厂区停产，仪器测量电极未能浸泡于水里，导致出水在线pH值数据出现异常。第三方维护人员已将仪器调为关机停测状态，待厂区恢复生产在进行更换电极进行测量，详见附件。) | -- | 正常 | 0 | -- | -- | 0 | 2.989 | 8.526 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 23.1 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | 1.477 | 5 | 0 | -- | -- | -- | -- | 9.94 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0.188 | 0.5 | 0 | -- | -- | -- | -- | 0 | 7.934 | 26.976 | -- | --
2024-01-05 | -- | 正常 | 0 | -- | -- | 4.2029 | 6.802 | 12.914 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 17.554 | 40 | 0 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 421.206 | 0.887 | 5 | 0 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 82.189 | 8.675 | 15 | 0 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 273.869 | 0.107 | 0.5 | 0 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 有效数据不足 | 9.246 | 11.01 | 15.881 | 21.508 | -- | --
2024-01-04 | -- | 正常 | 143.99 | -- | -- | 6.792 | 6.86 | 6.905 | 6-9 | -- | -- | 13 | 40 | 1.871 | -- | -- | -- | -- | 0.386 | 5 | 0.055 | -- | -- | -- | -- | 7.697 | 15 | 1.108 | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 0.5 | 0.0065 | -- | -- | -- | -- | 10.717 | 14.9 | 19.709 | -- | --
2024-01-03 | -- | 正常 | 10100.824 | -- | -- | 6.123 | 6.653 | 7.15 | 6-9 | -- | -- | 13.497 | 40 | 138.941 | -- | -- | -- | -- | 1.781 | 5 | 33.476 | -- | -- | -- | -- | 8.42 | 15 | 80.809 | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 0.5 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 12.592 | 19.554 | 21.236 | -- | --
2024-01-02 | -- | -- | 24572.708 | -- | -- | 6.461 | 6.557 | 6.706 | 6-9 | -- | -- | 12.877 | 40 | 316.34 | -- | -- | -- | -- | 1.004 | 5 | 24.685 | -- | -- | -- | -- | 8.19 | 15 | 201.153 | -- | -- | -- | -- | 0.036 | 0.5 | 0.892 | -- | -- | -- | -- | 20.867 | 21.185 | 21.524 | -- | --
2024-01-01([其他数据缺失或无效]：我司委托汕头市森蓝环保科技有限公司为汕尾市西区污水处理厂在线监控系统的运维单位。1月1日11:00因PH电极被网状的异物包裹，导致出水在线PH值数据出现异常。经第三方清理后后恢复正常，其异常数据以手工检测的数据进行补报，详见附件。) | -- | -- | 24570.087 | -- | -- | 0 | 7.062 | 13.9667 | 6-9 | -- | -- | 11.969 | 40 | 294.088 | -- | -- | -- | -- | 0.248 | 5 | 6.14 | -- | -- | -- | -- | 7.375 | 15 | 180.828 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.756 | -- | -- | -- | -- | 18.453 | 21.198 | 22.855 | -- | --