## sheet1 -1
红海湾经济开发区污水处理厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：在线监控室 时间：2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-06-30 | -- | -- | 5001.46 | -- | -- | 6.724 | 6.856 | 6.931 | 6-9 | -- | -- | 14.137 | 40 | 70.744 | -- | -- | -- | -- | 0.421 | 5 | 2.126 | -- | -- | -- | -- | 2.289 | 15 | 11.659 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.375 | -- | -- | -- | --
2024-06-29 | -- | -- | 4862.52 | -- | -- | 6.757 | 6.825 | 6.894 | 6-9 | -- | -- | 12.925 | 40 | 62.673 | -- | -- | -- | -- | 0.459 | 5 | 2.25 | -- | -- | -- | -- | 2.238 | 15 | 10.769 | -- | -- | -- | -- | 0.069 | 0.5 | 0.335 | -- | -- | -- | --
2024-06-28 | -- | -- | 6441.639 | -- | -- | 6.721 | 6.761 | 6.809 | 6-9 | -- | -- | 12.923 | 40 | 80.727 | -- | -- | -- | -- | 0.399 | 5 | 2.49 | -- | -- | -- | -- | 2.123 | 15 | 13.239 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 0.441 | -- | -- | -- | --
2024-06-27 | -- | -- | 5786.946 | -- | -- | 6.702 | 6.793 | 6.849 | 6-9 | -- | -- | 13.896 | 40 | 79.993 | -- | -- | -- | -- | 0.392 | 5 | 2.225 | -- | -- | -- | -- | 2.351 | 15 | 13.149 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 0.451 | -- | -- | -- | --
2024-06-26([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年6月26日13:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于6月26日14:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 6211.336 | -- | -- | 4.0344 | 6.778 | 7.467 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.842 | 40 | 98.158 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.626 | 44.995 | 0.681 | 5 | 4.818 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.274 | 1.148 | 2.962 | 15 | 19.252 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.735 | 7.384 | 0.13 | 0.5 | 0.883 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.068 | 0.292
2024-06-25 | -- | -- | 6839.426 | -- | -- | 6.738 | 6.803 | 6.897 | 6-9 | -- | -- | 11.781 | 40 | 79.858 | -- | -- | -- | -- | 0.329 | 5 | 2.208 | -- | -- | -- | -- | 2.387 | 15 | 15.139 | -- | -- | -- | -- | 0.083 | 0.5 | 0.551 | -- | -- | -- | --
2024-06-24 | -- | -- | 5693.534 | -- | -- | 6.705 | 6.798 | 6.87 | 6-9 | -- | -- | 11.451 | 40 | 65.679 | -- | -- | -- | -- | 0.472 | 5 | 2.601 | -- | -- | -- | -- | 2.51 | 15 | 13.719 | -- | -- | -- | -- | 0.073 | 0.5 | 0.41 | -- | -- | -- | --
2024-06-23 | -- | -- | 5059.503 | -- | -- | 6.809 | 6.894 | 6.964 | 6-9 | -- | -- | 11.226 | 40 | 56.873 | -- | -- | -- | -- | 0.367 | 5 | 1.763 | -- | -- | -- | -- | 1.932 | 15 | 9.638 | -- | -- | -- | -- | 0.07 | 0.5 | 0.355 | -- | -- | -- | --
2024-06-22 | -- | -- | 5791.023 | -- | -- | 6.74 | 6.845 | 6.956 | 6-9 | -- | -- | 12.391 | 40 | 72.446 | -- | -- | -- | -- | 0.262 | 5 | 1.601 | -- | -- | -- | -- | 2.045 | 15 | 12.333 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 0.447 | -- | -- | -- | --
2024-06-21 | -- | -- | 6221.437 | -- | -- | 6.703 | 6.8 | 6.881 | 6-9 | -- | -- | 13.722 | 40 | 85.286 | -- | -- | -- | -- | 0.245 | 5 | 1.534 | -- | -- | -- | -- | 2.178 | 15 | 14.145 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 0.435 | -- | -- | -- | --
2024-06-20 | -- | -- | 7839.876 | -- | -- | 6.483 | 6.599 | 6.809 | 6-9 | -- | -- | 12.633 | 40 | 99.485 | -- | -- | -- | -- | 0.27 | 5 | 2.144 | -- | -- | -- | -- | 1.885 | 15 | 15.073 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 0.463 | -- | -- | -- | --
2024-06-19 | -- | -- | 8294.294 | -- | -- | 6.457 | 6.681 | 6.815 | 6-9 | -- | -- | 12.452 | 40 | 102.89 | -- | -- | -- | -- | 0.422 | 5 | 3.454 | -- | -- | -- | -- | 1.666 | 15 | 13.703 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 0.681 | -- | -- | -- | --
2024-06-18 | -- | -- | 6607.658 | -- | -- | 6.711 | 6.777 | 6.855 | 6-9 | -- | -- | 12.673 | 40 | 82.321 | -- | -- | -- | -- | 0.439 | 5 | 2.604 | -- | -- | -- | -- | 1.612 | 15 | 9.412 | -- | -- | -- | -- | 0.087 | 0.5 | 0.567 | -- | -- | -- | --
2024-06-17 | -- | -- | 6494.629 | -- | -- | 4.2816 | 6.747 | 7.362 | 6-9 | -- | -- | 12.218 | 40 | 78.901 | -- | -- | -- | -- | 0.528 | 5 | 3.427 | -- | -- | -- | -- | 2.534 | 15 | 16.355 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 0.5 | 0.593 | -- | -- | -- | --
2024-06-16 | -- | -- | 6529.22 | -- | -- | 6.724 | 6.84 | 6.922 | 6-9 | -- | -- | 10.139 | 40 | 64.07 | -- | -- | -- | -- | 0.383 | 5 | 2.344 | -- | -- | -- | -- | 1.758 | 15 | 10.653 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 0.492 | -- | -- | -- | --
2024-06-15 | -- | -- | 8130.836 | -- | -- | 6.7 | 6.793 | 6.895 | 6-9 | -- | -- | 10.744 | 40 | 88.276 | -- | -- | -- | -- | 0.509 | 5 | 4.289 | -- | -- | -- | -- | 2.113 | 15 | 17.64 | -- | -- | -- | -- | 0.072 | 0.5 | 0.592 | -- | -- | -- | --
2024-06-14 | -- | -- | 8211.823 | -- | -- | 6.66 | 6.734 | 6.845 | 6-9 | -- | -- | 8.729 | 40 | 68.809 | -- | -- | -- | -- | 0.538 | 5 | 4.38 | -- | -- | -- | -- | 1.93 | 15 | 13.988 | -- | -- | -- | -- | 0.078 | 0.5 | 0.619 | -- | -- | -- | --
2024-06-13 | -- | -- | 7357.944 | -- | -- | 6.701 | 6.796 | 6.886 | 6-9 | -- | -- | 8.392 | 40 | 59.282 | -- | -- | -- | -- | 0.814 | 5 | 5.684 | -- | -- | -- | -- | 2.423 | 15 | 16.282 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 0.54 | -- | -- | -- | --
2024-06-12 | -- | -- | 6059.834 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.042 | 6.815 | 7.125 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.93 | 40 | 44.27 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 5.162 | 24.163 | 0.851 | 5 | 5.434 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.813 | 3.805 | 2.857 | 15 | 18.608 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 3.322 | 15.605 | 0.07 | 0.5 | 0.446 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.077 | 0.362
2024-06-11 | -- | -- | 6058.312 | -- | -- | 6.669 | 6.828 | 6.974 | 6-9 | -- | -- | 5.964 | 40 | 33.297 | -- | -- | -- | -- | 0.272 | 5 | 1.776 | -- | -- | -- | -- | 3.194 | 15 | 19.074 | -- | -- | -- | -- | 0.064 | 0.5 | 0.384 | -- | -- | -- | --
2024-06-10 | -- | -- | 5028.811 | -- | -- | 6.793 | 6.895 | 7.043 | 6-9 | -- | -- | 8.049 | 40 | 40.267 | -- | -- | -- | -- | 0.941 | 5 | 4.873 | -- | -- | -- | -- | 2.87 | 15 | 14.476 | -- | -- | -- | -- | 0.08 | 0.5 | 0.408 | -- | -- | -- | --
2024-06-09 | -- | -- | 6374.696 | -- | -- | 6.726 | 6.829 | 6.911 | 6-9 | -- | -- | 8.196 | 40 | 52.448 | -- | -- | -- | -- | 0.694 | 5 | 4.659 | -- | -- | -- | -- | 2.83 | 15 | 17.957 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.311 | -- | -- | -- | --
2024-06-08 | -- | -- | 6215.298 | -- | -- | 6.684 | 6.821 | 6.895 | 6-9 | -- | -- | 7.736 | 40 | 47.392 | -- | -- | -- | -- | 0.545 | 5 | 3.409 | -- | -- | -- | -- | 2.579 | 15 | 16.014 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.301 | -- | -- | -- | --
2024-06-07 | -- | -- | 7829.171 | -- | -- | 6.719 | 6.786 | 6.895 | 6-9 | -- | -- | 8.071 | 40 | 63.247 | -- | -- | -- | -- | 0.78 | 5 | 6.289 | -- | -- | -- | -- | 2.44 | 15 | 19.358 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.425 | -- | -- | -- | --
2024-06-06 | -- | -- | 7375.307 | -- | -- | 6.744 | 6.874 | 7.015 | 6-9 | -- | -- | 7.501 | 40 | 54.123 | -- | -- | -- | -- | 0.6 | 5 | 4.597 | -- | -- | -- | -- | 2.199 | 15 | 16.399 | -- | -- | -- | -- | 0.059 | 0.5 | 0.435 | -- | -- | -- | --
2024-06-05 | -- | -- | 6302.189 | -- | -- | 6.814 | 6.919 | 6.996 | 6-9 | -- | -- | 8.23 | 40 | 50.527 | -- | -- | -- | -- | 0.453 | 5 | 2.877 | -- | -- | -- | -- | 1.701 | 15 | 10.627 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 0.431 | -- | -- | -- | --
2024-06-04 | -- | -- | 7448.356 | -- | -- | 6.778 | 6.845 | 6.964 | 6-9 | -- | -- | 8.269 | 40 | 61.922 | -- | -- | -- | -- | 0.319 | 5 | 2.357 | -- | -- | -- | -- | 1.411 | 15 | 10.619 | -- | -- | -- | -- | 0.068 | 0.5 | 0.509 | -- | -- | -- | --
2024-06-03 | -- | -- | 7955.1 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.1687 | 6.898 | 7.606 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 10.613 | 40 | 84.708 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.226 | 60.558 | 0.303 | 5 | 2.475 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.171 | 1.128 | 2.645 | 15 | 21.699 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.99 | 6.502 | 0.133 | 0.5 | 1.089 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.089 | 0.589
2024-06-02 | -- | -- | 7121.45 | -- | -- | 7.015 | 7.063 | 7.117 | 6-9 | -- | -- | 8.785 | 40 | 62.59 | -- | -- | -- | -- | 0.234 | 5 | 1.674 | -- | -- | -- | -- | 0.956 | 15 | 6.836 | -- | -- | -- | -- | 0.082 | 0.5 | 0.584 | -- | -- | -- | --
2024-06-01 | -- | -- | 7513.373 | -- | -- | 6.991 | 7.052 | 7.104 | 6-9 | -- | -- | 8.961 | 40 | 67.568 | -- | -- | -- | -- | 0.205 | 5 | 1.559 | -- | -- | -- | -- | 1.02 | 15 | 7.808 | -- | -- | -- | -- | 0.076 | 0.5 | 0.573 | -- | -- | -- | --
2024-05-31 | -- | -- | 7716.957 | -- | -- | 6.922 | 7.064 | 7.195 | 6-9 | -- | -- | 7.86 | 40 | 60.509 | -- | -- | -- | -- | 0.29 | 5 | 2.29 | -- | -- | -- | -- | 1.128 | 15 | 8.721 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.502 | -- | -- | -- | --
2024-05-30 | -- | -- | 7320.066 | -- | -- | 6.94 | 7.056 | 7.19 | 6-9 | -- | -- | 7.799 | 40 | 57.36 | -- | -- | -- | -- | 0.241 | 5 | 1.759 | -- | -- | -- | -- | 1.197 | 15 | 8.595 | -- | -- | -- | -- | 0.074 | 0.5 | 0.549 | -- | -- | -- | --
2024-05-29([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年5月29日12:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于5月29日13:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 7924.735 | -- | -- | 3.9533 | 6.998 | 7.328 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 15.327 | 40 | 122.367 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.445 | 57.941 | 0.595 | 5 | 4.819 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.259 | 1.601 | 2.539 | 15 | 20.57 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.277 | 7.85 | 0.129 | 0.5 | 1.041 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.074 | 0.458
2024-05-28 | -- | -- | 8175.973 | -- | -- | 6.763 | 6.96 | 7.88 | 6-9 | -- | -- | 8.307 | 40 | 67.893 | -- | -- | -- | -- | 0.185 | 5 | 1.518 | -- | -- | -- | -- | 1.556 | 15 | 12.727 | -- | -- | -- | -- | 0.061 | 0.5 | 0.502 | -- | -- | -- | --
2024-05-27 | -- | -- | 7302.785 | -- | -- | 6.883 | 6.973 | 7.069 | 6-9 | -- | -- | 6.429 | 40 | 47.603 | -- | -- | -- | -- | 0.132 | 5 | 0.957 | -- | -- | -- | -- | 1.301 | 15 | 9.528 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 0.431 | -- | -- | -- | --
2024-05-26 | -- | -- | 7745.079 | -- | -- | 6.837 | 6.889 | 6.93 | 6-9 | -- | -- | 7.789 | 40 | 60.849 | -- | -- | -- | -- | 0.231 | 5 | 1.803 | -- | -- | -- | -- | 1.598 | 15 | 12.444 | -- | -- | -- | -- | 0.065 | 0.5 | 0.504 | -- | -- | -- | --
2024-05-25 | -- | -- | 6844.885 | -- | -- | 6.843 | 6.914 | 6.974 | 6-9 | -- | -- | 5.158 | 40 | 34.592 | -- | -- | -- | -- | 0.236 | 5 | 1.605 | -- | -- | -- | -- | 2.567 | 15 | 17.54 | -- | -- | -- | -- | 0.04 | 0.5 | 0.279 | -- | -- | -- | --
2024-05-24 | -- | -- | 8050.864 | -- | -- | 6.78 | 6.819 | 6.854 | 6-9 | -- | -- | 5.563 | 40 | 44.927 | -- | -- | -- | -- | 0.206 | 5 | 1.655 | -- | -- | -- | -- | 2.358 | 15 | 18.987 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 0.336 | -- | -- | -- | --
2024-05-23 | -- | -- | 6420.698 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.0799 | 6.896 | 6.967 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 8.78 | 40 | 58.168 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.404 | 33.723 | 0.329 | 5 | 1.968 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.236 | 1.239 | 2.503 | 15 | 15.811 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.699 | 8.918 | 0.059 | 0.5 | 0.387 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.052 | 0.274
2024-05-22 | -- | -- | 5039.026 | -- | -- | 6.708 | 6.866 | 6.949 | 6-9 | -- | -- | 6.776 | 40 | 33.945 | -- | -- | -- | -- | 0.508 | 5 | 2.57 | -- | -- | -- | -- | 3.022 | 15 | 15.019 | -- | -- | -- | -- | 0.047 | 0.5 | 0.24 | -- | -- | -- | --
2024-05-21 | -- | -- | 5735.399 | -- | -- | 6.71 | 6.833 | 6.92 | 6-9 | -- | -- | 7.605 | 40 | 44.858 | -- | -- | -- | -- | 0.331 | 5 | 2.034 | -- | -- | -- | -- | 4.134 | 15 | 24.162 | -- | -- | -- | -- | 0.055 | 0.5 | 0.33 | -- | -- | -- | --
2024-05-20 | -- | -- | 4331.264 | -- | -- | 6.759 | 6.945 | 6.991 | 6-9 | -- | -- | 9.141 | 40 | 39.546 | -- | -- | -- | -- | 1.013 | 5 | 3.734 | -- | -- | -- | -- | 3.84 | 15 | 16.696 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.271 | -- | -- | -- | --
2024-05-19 | -- | -- | 3973.498 | -- | -- | 6.946 | 6.967 | 6.989 | 6-9 | -- | -- | 8.485 | 40 | 34.199 | -- | -- | -- | -- | 0.559 | 5 | 2.186 | -- | -- | -- | -- | 2.384 | 15 | 9.805 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 0.236 | -- | -- | -- | --
2024-05-18 | -- | -- | 4279.579 | -- | -- | 6.815 | 6.948 | 7.018 | 6-9 | -- | -- | 8.9 | 40 | 37.569 | -- | -- | -- | -- | 0.396 | 5 | 1.717 | -- | -- | -- | -- | 2.56 | 15 | 10.35 | -- | -- | -- | -- | 0.067 | 0.5 | 0.282 | -- | -- | -- | --
2024-05-17 | -- | -- | 5780.482 | -- | -- | 6.369 | 6.551 | 6.905 | 6-9 | -- | -- | 9.601 | 40 | 52.379 | -- | -- | -- | -- | 0.466 | 5 | 2.48 | -- | -- | -- | -- | 2.717 | 15 | 13.144 | -- | -- | -- | -- | 0.091 | 0.5 | 0.499 | -- | -- | -- | --
2024-05-16 | -- | -- | 6863.712 | -- | -- | 6.405 | 6.778 | 6.998 | 6-9 | -- | -- | 7.44 | 40 | 50.659 | -- | -- | -- | -- | 0.443 | 5 | 2.889 | -- | -- | -- | -- | 2.469 | 15 | 16.645 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.44 | -- | -- | -- | --
2024-05-15 | -- | -- | 5763.839 | -- | -- | 6.736 | 6.903 | 7.083 | 6-9 | -- | -- | 8.991 | 40 | 47.653 | -- | -- | -- | -- | 0.339 | 5 | 1.783 | -- | -- | -- | -- | 2.287 | 15 | 12.6 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.361 | -- | -- | -- | --
2024-05-14 | -- | -- | 6073.924 | -- | -- | 6.826 | 6.965 | 7.091 | 6-9 | -- | -- | 9.747 | 40 | 57.114 | -- | -- | -- | -- | 0.435 | 5 | 2.538 | -- | -- | -- | -- | 2.505 | 15 | 15.599 | -- | -- | -- | -- | 0.057 | 0.5 | 0.357 | -- | -- | -- | --
2024-05-13 | -- | -- | 6578.609 | -- | -- | 4.0037 | 6.877 | 7.013 | 6-9 | -- | -- | 7.993 | 40 | 57.25 | -- | -- | -- | -- | 0.379 | 5 | 2.627 | -- | -- | -- | -- | 2.959 | 15 | 22.128 | -- | -- | -- | -- | 0.054 | 0.5 | 0.393 | -- | -- | -- | --
2024-05-12 | -- | -- | 5409.873 | -- | -- | 6.827 | 6.916 | 6.996 | 6-9 | -- | -- | 6.888 | 40 | 37.565 | -- | -- | -- | -- | 0.425 | 5 | 2.449 | -- | -- | -- | -- | 1.339 | 15 | 7.225 | -- | -- | -- | -- | 0.042 | 0.5 | 0.224 | -- | -- | -- | --
2024-05-11 | -- | -- | 6364.99 | -- | -- | 6.738 | 6.914 | 7.058 | 6-9 | -- | -- | 7.437 | 40 | 46.728 | -- | -- | -- | -- | 0.279 | 5 | 1.813 | -- | -- | -- | -- | 2.737 | 15 | 19.218 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.425 | -- | -- | -- | --
2024-05-10 | -- | -- | 6018.609 | -- | -- | 6.785 | 6.961 | 7.113 | 6-9 | -- | -- | 7.678 | 40 | 44.403 | -- | -- | -- | -- | 0.398 | 5 | 2.657 | -- | -- | -- | -- | 3.459 | 15 | 24.591 | -- | -- | -- | -- | 0.079 | 0.5 | 0.543 | -- | -- | -- | --
2024-05-09 | -- | -- | 6320.326 | -- | -- | 6.854 | 6.945 | 7.081 | 6-9 | -- | -- | 8.536 | 40 | 54.164 | -- | -- | -- | -- | 0.788 | 5 | 5.038 | -- | -- | -- | -- | 1.983 | 15 | 12.631 | -- | -- | -- | -- | 0.058 | 0.5 | 0.369 | -- | -- | -- | --
2024-05-08 | -- | -- | 8278.915 | -- | -- | 6.807 | 6.88 | 6.95 | 6-9 | -- | -- | 7.562 | 40 | 61.996 | -- | -- | -- | -- | 0.555 | 5 | 4.596 | -- | -- | -- | -- | 1.851 | 15 | 15.319 | -- | -- | -- | -- | 0.075 | 0.5 | 0.623 | -- | -- | -- | --
2024-05-07 | -- | -- | 8229.936 | -- | -- | 6.686 | 6.878 | 6.979 | 6-9 | -- | -- | 8.311 | 40 | 68.498 | -- | -- | -- | -- | 0.52 | 5 | 4.215 | -- | -- | -- | -- | 2.769 | 15 | 22.74 | -- | -- | -- | -- | 0.063 | 0.5 | 0.521 | -- | -- | -- | --
2024-05-06 | -- | -- | 6674.352 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.0234 | 6.751 | 6.982 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.956 | 40 | 91.477 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 12.779 | 69.382 | 0.246 | 5 | 1.751 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.168 | 0.915 | 4.685 | 15 | 32.088 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.445 | 24.134 | 0.052 | 0.5 | 0.369 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.046 | 0.253
2024-05-05 | -- | -- | 2236.218 | -- | -- | 6.818 | 6.875 | 6.927 | 6-9 | -- | -- | 16.022 | 40 | 35.817 | -- | -- | -- | -- | 0.124 | 5 | 0.279 | -- | -- | -- | -- | 3.822 | 15 | 8.567 | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.059 | -- | -- | -- | --
2024-05-04 | -- | -- | 7359.509 | -- | -- | 6.98 | 7.03 | 7.078 | 6-9 | -- | -- | 16.955 | 40 | 124.956 | -- | -- | -- | -- | 0.77 | 5 | 5.751 | -- | -- | -- | -- | 2.039 | 15 | 14.936 | -- | -- | -- | -- | 0.026 | 0.5 | 0.196 | -- | -- | -- | --
2024-05-03 | -- | -- | 8122.955 | -- | -- | 6.961 | 7.014 | 7.043 | 6-9 | -- | -- | 14.2 | 40 | 115.276 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 5 | 1.461 | -- | -- | -- | -- | 1.987 | 15 | 16.151 | -- | -- | -- | -- | 0.018 | 0.5 | 0.153 | -- | -- | -- | --
2024-05-02([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年5月2日00:00-10:00时COD、总磷和总氮数据异常以及恒值不变，是由于采样水泵烧坏，仪器测量抽取不到水样所致。更换采样泵，重新测量标液及水样，数据于11:00恢复正常。) | -- | -- | 8313.42 | -- | -- | 6.778 | 6.951 | 7.06 | 6-9 | -- | -- | 19.579 | 40 | 163.495 | -- | 故障 - 采样环节泄露 | 有效数据不足 | 80.601 | 0.299 | 5 | 2.464 | -- | -- | -- | -- | 2.936 | 15 | 24.366 | -- | 故障 - 采样环节泄露 | 有效数据不足 | 22.91 | 0.043 | 0.5 | 0.363 | -- | 故障 - 采样环节泄露 | 有效数据不足 | 0.344
2024-05-01 | -- | -- | 7410.369 | -- | -- | 6.847 | 6.933 | 7.015 | 6-9 | -- | -- | 17.481 | 40 | 130.546 | -- | -- | -- | -- | 0.57 | 5 | 3.986 | -- | -- | -- | -- | 1.606 | 15 | 12.119 | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 0.5 | 0.143 | -- | -- | -- | --
2024-04-30 | -- | -- | 7060.44 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.1911 | 6.888 | 7.15 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.144 | 40 | 99.243 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.54 | 82.841 | 0.458 | 5 | 3.197 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.411 | 2.524 | 1.202 | 15 | 8.306 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.256 | 7.757 | 0.02 | 0.5 | 0.142 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.021 | 0.132
2024-04-29 | -- | -- | 7611.683 | -- | -- | 6.648 | 6.749 | 6.861 | 6-9 | -- | -- | 12.752 | 40 | 97.055 | -- | -- | -- | -- | 0.286 | 5 | 2.189 | -- | -- | -- | -- | 0.629 | 15 | 4.767 | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 0.5 | 0.102 | -- | -- | -- | --
2024-04-28 | -- | -- | 10009.254 | -- | -- | 6.565 | 6.632 | 6.701 | 6-9 | -- | -- | 13.186 | 40 | 131.818 | -- | -- | -- | -- | 0.403 | 5 | 4.073 | -- | -- | -- | -- | 0.652 | 15 | 6.591 | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 0.5 | 0.164 | -- | -- | -- | --
2024-04-27 | -- | -- | 9808.299 | -- | -- | 6.502 | 6.605 | 6.716 | 6-9 | -- | -- | 13.096 | 40 | 127.833 | -- | -- | -- | -- | 0.163 | 5 | 1.612 | -- | -- | -- | -- | 0.759 | 15 | 7.403 | -- | -- | -- | -- | 0.013 | 0.5 | 0.128 | -- | -- | -- | --
2024-04-26 | -- | -- | 9059.106 | -- | -- | 6.6 | 6.764 | 6.876 | 6-9 | -- | -- | 15.938 | 40 | 144.314 | -- | -- | -- | -- | 0.133 | 5 | 1.207 | -- | -- | -- | -- | 0.525 | 15 | 4.811 | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 0.5 | 0.144 | -- | -- | -- | --
2024-04-25([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年4月25日13:00时氨氮数据异常，是由于安装采样器和质控仪断电所致。重新送电后，数据于14:00恢复正常。) | -- | -- | 7619.278 | -- | 调试 - 扩建项目自动监测设备调试 | 6.666 | 6.782 | 6.984 | 6-9 | -- | 调试 - 扩建项目自动监测设备调试 | 15.838 | 40 | 122.933 | -- | 调试 - 扩建项目自动监测设备调试 | 有效数据不足 | 84.053 | 0.16 | 5 | 1.203 | -- | 调试 - 扩建项目自动监测设备调试 | 有效数据不足 | 0.791 | 0.883 | 15 | 6.903 | -- | 调试 - 扩建项目自动监测设备调试 | 有效数据不足 | 3.567 | 0.031 | 0.5 | 0.238 | -- | 调试 - 扩建项目自动监测设备调试 | 有效数据不足 | 0.138
2024-04-24 | -- | -- | 5559.291 | -- | -- | 6.654 | 6.909 | 7.018 | 6-9 | -- | -- | 12.747 | 40 | 70.028 | -- | -- | -- | -- | 0.31 | 5 | 1.634 | -- | -- | -- | -- | 1.129 | 15 | 6.138 | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 0.5 | 0.226 | -- | -- | -- | --
2024-04-23([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年4月23日11:00-13:00时COD、总磷和总氮数据异常，是由于应环保检查要求对仪器进行测量盲样所致，盲样测量结束后，重新测量水样，数据于14:00恢复正常。) | -- | -- | 5192.888 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 6.752 | 6.915 | 7.025 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 18.69 | 40 | 114.116 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.943 | 52.86 | 1.501 | 5 | 7.979 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.497 | 5.293 | 4.116 | 15 | 20.738 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.158 | 14.699 | 0.216 | 0.5 | 1.504 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.069 | 0.244
2024-04-22 | -- | -- | 2592.876 | -- | -- | 3.8815 | 6.926 | 8.504 | 6-9 | -- | -- | 13.218 | 40 | 31.76 | -- | -- | -- | -- | 0.458 | 5 | 1.045 | -- | -- | -- | -- | 3.119 | 15 | 6.647 | -- | -- | -- | -- | 0.052 | 0.5 | 0.107 | -- | -- | -- | --
2024-04-21 | -- | -- | 7150.24 | -- | -- | 6.918 | 7.09 | 7.237 | 6-9 | -- | -- | 10.892 | 40 | 79.245 | -- | -- | -- | -- | 0.882 | 5 | 6.645 | -- | -- | -- | -- | 3.326 | 15 | 24.615 | -- | -- | -- | -- | 0.039 | 0.5 | 0.29 | -- | -- | -- | --
2024-04-20 | -- | -- | 1724.694 | -- | -- | 7.195 | 7.257 | 7.294 | 6-9 | -- | -- | 10.104 | 40 | 16.548 | -- | -- | -- | -- | 0.604 | 5 | 1.104 | -- | -- | -- | -- | 2.622 | 15 | 4.503 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.085 | -- | -- | -- | --
2024-04-19 | -- | -- | 1450.06 | -- | -- | 7.192 | 7.276 | 7.313 | 6-9 | -- | -- | 11.735 | 40 | 15.943 | -- | -- | -- | -- | 0.76 | 5 | 1.127 | -- | -- | -- | -- | 2.932 | 15 | 4.561 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.073 | -- | -- | -- | --
2024-04-18 | -- | -- | 1497.795 | -- | -- | 7.2 | 7.246 | 7.286 | 6-9 | -- | -- | 11.701 | 40 | 17.433 | -- | -- | -- | -- | 1.171 | 5 | 1.653 | -- | -- | -- | -- | 3.878 | 15 | 5.922 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.069 | -- | -- | -- | --
2024-04-17 | -- | -- | 1548.668 | -- | -- | 7.093 | 7.248 | 7.298 | 6-9 | -- | -- | 11.995 | 40 | 18.152 | -- | -- | -- | -- | 1.878 | 5 | 2.872 | -- | -- | -- | -- | 4.892 | 15 | 7.503 | -- | -- | -- | -- | 0.044 | 0.5 | 0.067 | -- | -- | -- | --
2024-04-16 | -- | -- | 2218.911 | -- | -- | 7.091 | 7.237 | 7.284 | 6-9 | -- | -- | 11.747 | 40 | 22.893 | -- | -- | -- | -- | 1.262 | 5 | 3.117 | -- | -- | -- | -- | 3.777 | 15 | 8.989 | -- | -- | -- | -- | 0.048 | 0.5 | 0.102 | -- | -- | -- | --
2024-04-15([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年4月15日11:00时COD、TN、TP、NH3-N数据异常，是由于第三方技术人员在出水在线各仪器做月度质控比对，测量高浓度标液所致，于4月15日12:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 2382.542 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0 | 7.209 | 7.298 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.726 | 40 | 28.531 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 9.955 | 16.774 | 0.605 | 5 | 1.58 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.457 | 0.77 | 3.258 | 15 | 5.842 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 2.419 | 4.076 | 0.102 | 0.5 | 0.22 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.042 | 0.072
2024-04-14 | -- | -- | 2158.662 | -- | -- | 7.199 | 7.259 | 7.281 | 6-9 | -- | -- | 6.306 | 40 | 11.556 | -- | -- | -- | -- | 0.18 | 5 | 0.448 | -- | -- | -- | -- | 1.422 | 15 | 3.209 | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 0.5 | 0.063 | -- | -- | -- | --
2024-04-13 | -- | -- | 3101.233 | -- | -- | 7.063 | 7.172 | 7.232 | 6-9 | -- | -- | 10.893 | 40 | 26.359 | -- | -- | -- | -- | 0.283 | 5 | 0.739 | -- | -- | -- | -- | 1.44 | 15 | 4.133 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.107 | -- | -- | -- | --
2024-04-12 | -- | -- | 1772.851 | -- | -- | 7.099 | 7.143 | 7.207 | 6-9 | -- | -- | 16.081 | 40 | 27.108 | -- | -- | -- | -- | 0.413 | 5 | 0.81 | -- | -- | -- | -- | 2.093 | 15 | 3.715 | -- | -- | -- | -- | 0.049 | 0.5 | 0.088 | -- | -- | -- | --
2024-04-11 | -- | -- | 2182.74 | -- | -- | 7.116 | 7.174 | 7.212 | 6-9 | -- | -- | 14.341 | 40 | 32.307 | -- | -- | -- | -- | 0.246 | 5 | 0.56 | -- | -- | -- | -- | 1.268 | 15 | 2.94 | -- | -- | -- | -- | 0.033 | 0.5 | 0.073 | -- | -- | -- | --
2024-04-10 | -- | -- | 4507.204 | -- | -- | 4.2969 | 7.04 | 7.169 | 6-9 | -- | -- | 14.164 | 40 | 61.794 | -- | -- | -- | -- | 0.269 | 5 | 1.162 | -- | -- | -- | -- | 1.148 | 15 | 4.898 | -- | -- | -- | -- | 0.035 | 0.5 | 0.162 | -- | -- | -- | --
2024-04-09 | -- | -- | 3480.047 | -- | -- | 6.864 | 7.05 | 7.179 | 6-9 | -- | -- | 14.22 | 40 | 52.255 | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 5 | 0.399 | -- | -- | -- | -- | 0.573 | 15 | 2.292 | -- | -- | -- | -- | 0.021 | 0.5 | 0.076 | -- | -- | -- | --
2024-04-08 | -- | -- | 3870.913 | -- | -- | 6.871 | 7.039 | 7.151 | 6-9 | -- | -- | 15.787 | 40 | 59.515 | -- | -- | -- | -- | 0.171 | 5 | 0.607 | -- | -- | -- | -- | 2.018 | 15 | 7.596 | -- | -- | -- | -- | 0.023 | 0.5 | 0.087 | -- | -- | -- | --
2024-04-07 | -- | -- | 3886.932 | -- | -- | 6.904 | 6.994 | 7.049 | 6-9 | -- | -- | 18.459 | 40 | 74.234 | -- | -- | -- | -- | 0.257 | 5 | 1.004 | -- | -- | -- | -- | 1.731 | 15 | 6.906 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.094 | -- | -- | -- | --
2024-04-06 | -- | -- | 5070.051 | -- | -- | 6.952 | 7.033 | 7.124 | 6-9 | -- | -- | 18.876 | 40 | 93.967 | -- | -- | -- | -- | 0.479 | 5 | 2.137 | -- | -- | -- | -- | 2.403 | 15 | 11.337 | -- | -- | -- | -- | 0.024 | 0.5 | 0.118 | -- | -- | -- | --
2024-04-05 | -- | -- | 4838.459 | -- | -- | 6.963 | 7.03 | 7.094 | 6-9 | -- | -- | 16.464 | 40 | 79.706 | -- | -- | -- | -- | 0.59 | 5 | 3.163 | -- | -- | -- | -- | 3.662 | 15 | 17.679 | -- | -- | -- | -- | 0.015 | 0.5 | 0.076 | -- | -- | -- | --
2024-04-04 | -- | -- | 5307.742 | -- | -- | 7.009 | 7.066 | 7.132 | 6-9 | -- | -- | 17.125 | 40 | 90.984 | -- | -- | -- | -- | 0.993 | 5 | 5.331 | -- | -- | -- | -- | 2.519 | 15 | 13.462 | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 0.5 | 0.103 | -- | -- | -- | --
2024-04-03 | -- | -- | 2189.716 | -- | -- | 6.944 | 7.076 | 7.349 | 6-9 | -- | -- | 15.314 | 40 | 35.383 | -- | -- | -- | -- | 0.387 | 5 | 0.986 | -- | -- | -- | -- | 1.462 | 15 | 3.565 | -- | -- | -- | -- | 0.016 | 0.5 | 0.037 | -- | -- | -- | --
2024-04-02 | -- | -- | 1958.944 | -- | -- | 7.104 | 7.166 | 7.226 | 6-9 | -- | -- | 13.276 | 40 | 25.696 | -- | -- | -- | -- | 0.166 | 5 | 0.343 | -- | -- | -- | -- | 0.679 | 15 | 1.426 | -- | -- | -- | -- | 0.019 | 0.5 | 0.038 | -- | -- | -- | --
2024-04-01([其他数据缺失或无效]：汕尾市红海湾污水处理厂在线出水口数据于2024年4月1日12:00时pH数据异常，是由于第三方运维人员对仪器测量标液所致，测量结束后，于4月1日13:00测量数据恢复正常。) | -- | -- | 2176.648 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 4.1068 | 7.068 | 7.23 | 6-9 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 14.198 | 40 | 29.633 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 13.199 | 25.635 | 0.524 | 5 | 1.175 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.536 | 1.047 | 2.082 | 15 | 3.358 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 1.234 | 2.398 | 0.037 | 0.5 | 0.063 | -- | 日常维护 - 自动监测设备计划性维护保养 | 0.023 | 0.046