## sheet1 -1
陆河县城大坪水质净化厂
数据类型：日数据 行业：其他 监控点：废水总排口 时间：2024-04-01 00:00:00 至 2024-06-30 00:00:00
监控时间 | 生产设施工况标记 |  | 流量 |  |  | pH | [5 empty] | 化学需氧量(毫克/升) | [6 empty] | 氨氮(毫克/升) | [6 empty] | 总氮(毫克/升) | [6 empty] | 总磷(毫克/升)
| 自动 | 人工 | 累计流量(立方米) | 自动监测设备维护标记 |  | 监测值 |  |  | 标准值 | 自动监测设备维护标记 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值 |  | 上报值 |  |  |  |  | 修正值
|  |  |  | 自动 | 人工 | 最小值 | 平均值 | 最大值 |  | 自动 | 人工 | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度 | 标准值 | 排放量(千克) | 自动监测设备维护标记 |  | 浓度 | 排放量(千克)
[15 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工 | [5 empty] | 自动 | 人工
2024-06-30 | -- | -- | 13634.686 | 数据有效(N) | -- | 6.23 | 6.641 | 7.19 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.258 | 40 | 56.988 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.046 | 5 | 0.648 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.364 | 15 | 99.334 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.357 | 0.5 | 4.942 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-29 | -- | -- | 20355.691 | 数据有效(N) | -- | 6.52 | 6.696 | 6.83 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.056 | 40 | 82.599 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.053 | 5 | 1.078 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 8.013 | 15 | 163.063 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.34 | 0.5 | 6.937 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-28 | -- | -- | 21067.38 | 数据有效(N) | -- | 6.56 | 6.713 | 7.13 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.032 | 40 | 85.358 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.041 | 5 | 0.888 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.715 | 15 | 162.661 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.292 | 0.5 | 6.165 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-27 | -- | -- | 20919.681 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 6.823 | 7.39 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.02 | 40 | 84.311 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.05 | 5 | 1.048 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.587 | 15 | 158.873 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.263 | 0.5 | 5.522 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-26 | -- | -- | 20248.421 | 数据有效(N) | -- | 6.77 | 6.844 | 7.28 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.883 | 40 | 78.839 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.043 | 5 | 0.87 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.096 | 15 | 143.63 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.253 | 0.5 | 5.124 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-25 | -- | -- | 20078.853 | 数据有效(N) | -- | 6.69 | 6.878 | 7.17 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.087 | 40 | 81.74 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.043 | 5 | 0.889 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.332 | 15 | 147.611 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.243 | 0.5 | 4.912 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-24 | -- | -- | 17931.332 | 数据有效(N) | -- | 6.45 | 6.841 | 7.54 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.261 | 40 | 77.218 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.098 | 5 | 1.83 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.968 | 15 | 107.458 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 2.966 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-23 | -- | -- | 15904.988 | 数据有效(N) | -- | 6.38 | 6.467 | 6.59 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.171 | 40 | 66.275 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.174 | 5 | 2.921 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.427 | 15 | 102.59 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.235 | 0.5 | 3.7 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-22 | -- | -- | 16229.789 | 数据有效(N) | -- | 6.49 | 6.59 | 6.84 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.514 | 40 | 57.1 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.033 | 5 | 0.552 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.783 | 15 | 110.111 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.195 | 0.5 | 3.157 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-21 | -- | -- | 16858.095 | 数据有效(N) | -- | 6.4 | 6.569 | 6.92 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.189 | 40 | 70.576 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.032 | 5 | 0.543 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.324 | 15 | 88.943 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.222 | 0.5 | 3.684 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-20 | -- | 停排 | 7468.727 | 故障 | -- | 0 | 4.5428 | 7.97 | 6-9 | 故障 | -- | 2.654 | 40 | 30.14 | 故障 | -- | 4.038 | 29.695 | 0.02 | 5 | 0.225 | 故障 | -- | 0.03 | 0.221 | 4.022 | 15 | 46.015 | 故障 | -- | 6.167 | 45.328 | 0.155 | 0.5 | 1.718 | 故障 | -- | 0.229 | 1.69
2024-06-19 | -- | -- | 21977.505 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 6.8 | 7 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.819 | 40 | 83.976 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.246 | 5 | 5.223 | 故障 | -- | -- | 17.173 | 5.339 | 15 | 117.359 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.248 | 0.5 | 5.453 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-18 | -- | -- | 23579.38 | 数据有效(N) | -- | 6.76 | 6.832 | 6.93 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.918 | 40 | 68.944 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.111 | 5 | 2.526 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.05 | 15 | 142.845 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.234 | 0.5 | 5.537 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-17 | -- | -- | 21082.957 | 故障 | -- | 0 | 6.468 | 6.95 | 6-9 | 故障 | -- | 2.808 | 40 | 59.05 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.074 | 5 | 1.577 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.822 | 15 | 101.73 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.211 | 0.5 | 4.474 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-16 | -- | -- | 21178.683 | 故障 | -- | 0 | 6.649 | 6.86 | 6-9 | 故障 | -- | 3.765 | 40 | 80.077 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.059 | 5 | 1.253 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.134 | 15 | 108.634 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.208 | 0.5 | 4.413 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-15 | -- | -- | 22103.261 | 数据有效(N) | -- | 6.42 | 6.668 | 6.86 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.827 | 40 | 85.699 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.049 | 5 | 1.101 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.085 | 15 | 134.884 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.203 | 0.5 | 4.534 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-14 | -- | -- | 21767.095 | 数据有效(N) | -- | 6.68 | 6.758 | 6.83 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.845 | 40 | 83.627 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.038 | 5 | 0.846 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.402 | 15 | 117.621 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.21 | 0.5 | 4.587 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-13 | -- | -- | 22021.31 | 数据有效(N) | -- | 6.62 | 6.718 | 6.88 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.92 | 40 | 86.261 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.607 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.161 | 15 | 135.763 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.238 | 0.5 | 5.266 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-12 | -- | -- | 21155.447 | 数据有效(N) | -- | 6.55 | 6.638 | 6.73 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.348 | 40 | 92.373 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.013 | 5 | 0.281 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.504 | 15 | 116.509 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.245 | 0.5 | 5.196 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-11 | -- | -- | 21178.175 | 数据有效(N) | -- | 6.54 | 6.61 | 6.72 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.51 | 40 | 95.763 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.163 | 5 | 3.596 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.296 | 15 | 111.813 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.282 | 0.5 | 5.983 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-10 | -- | -- | 21780.732 | 数据有效(N) | -- | 6.57 | 6.662 | 6.86 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.725 | 40 | 102.831 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.06 | 5 | 1.315 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.915 | 15 | 128.633 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.305 | 0.5 | 6.66 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-09 | -- | -- | 21041.796 | 数据有效(N) | -- | 6.47 | 6.544 | 6.77 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.526 | 40 | 95.371 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.043 | 5 | 0.922 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.461 | 15 | 135.807 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.319 | 0.5 | 6.727 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-08 | -- | -- | 20232.837 | 数据有效(N) | -- | 6.51 | 6.668 | 6.82 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.041 | 40 | 81.762 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.849 | 5 | 17.173 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.492 | 15 | 131.46 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.361 | 0.5 | 7.316 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-07 | -- | -- | 20261.183 | 数据有效(N) | -- | 6.62 | 6.674 | 6.76 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.359 | 40 | 68.049 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.534 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.444 | 15 | 130.513 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.316 | 0.5 | 6.426 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-06 | -- | -- | 20406.824 | 数据有效(N) | -- | 6.58 | 6.735 | 6.92 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.163 | 40 | 64.169 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.327 | 5 | 6.994 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.901 | 15 | 140.53 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.263 | 0.5 | 5.38 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-05 | -- | -- | 18864.923 | 数据有效(N) | -- | 6.73 | 6.839 | 6.92 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.047 | 40 | 57.479 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0058 | 5 | 0.11 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.66 | 15 | 144.538 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.237 | 0.5 | 4.485 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-04 | -- | -- | 19036.517 | 数据有效(N) | -- | 6.7 | 7.136 | 7.3 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 12.545 | 40 | 240.389 | 故障 | -- | -- | 2402.847 | 0.025 | 5 | 0.495 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.132 | 15 | 116.639 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.232 | 0.5 | 4.421 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-03 | -- | -- | 19915.085 | 数据有效(N) | -- | 7.09 | 7.21 | 7.33 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 53.1001 | 40 | 1029.872 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.044 | 5 | 0.877 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.633 | 15 | 92.258 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.202 | 0.5 | 4.034 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-02 | -- | -- | 20531.283 | 数据有效(N) | -- | 7.1 | 7.17 | 7.28 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 71.8875 | 40 | 1450.022 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.036 | 5 | 0.745 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.113 | 15 | 84.407 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.199 | 0.5 | 4.082 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-06-01 | -- | -- | 20529.9 | 数据有效(N) | -- | 6.8 | 7.015 | 7.29 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 59.4061 | 40 | 1118.989 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.027 | 5 | 0.559 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.078 | 15 | 83.605 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.226 | 0.5 | 4.651 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-31 | -- | -- | 19033.525 | 数据有效(N) | -- | 6.41 | 6.752 | 7.13 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.364 | 40 | 84.028 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.081 | 5 | 1.46 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.34 | 15 | 100.635 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.266 | 0.5 | 5.041 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-30 | -- | -- | 18494.935 | 数据有效(N) | -- | 6.53 | 6.772 | 7.23 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.632 | 40 | 67.78 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.017 | 5 | 0.324 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.439 | 15 | 100.848 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.242 | 0.5 | 4.482 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-29 | -- | -- | 16645.802 | 数据有效(N) | -- | 6.5 | 6.713 | 7.46 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.3 | 40 | 54.223 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.219 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.616 | 15 | 93.29 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.256 | 0.5 | 4.281 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-28 | -- | -- | 17089.478 | 数据有效(N) | -- | 6.69 | 7.226 | 7.89 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.625 | 40 | 64.88 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.131 | 5 | 2.549 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.03 | 15 | 103.111 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 3.927 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-27 | -- | -- | 18542.296 | 数据有效(N) | -- | 6.93 | 7.295 | 8.08 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.171 | 40 | 59.907 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.034 | 5 | 0.629 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.349 | 15 | 98.617 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.214 | 0.5 | 3.955 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-26 | -- | -- | 17238.566 | 数据有效(N) | -- | 6.94 | 7.157 | 8.21 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.5 | 40 | 61.07 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.023 | 5 | 0.412 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.222 | 15 | 90.021 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.165 | 0.5 | 2.849 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-25 | -- | -- | 17890.242 | 数据有效(N) | -- | 6.83 | 7.155 | 7.68 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.987 | 40 | 71.394 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.014 | 5 | 0.264 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.222 | 15 | 93.424 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.191 | 0.5 | 3.421 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-24 | -- | -- | 15550.472 | 数据有效(N) | -- | 6.86 | 7.202 | 7.53 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.911 | 40 | 43.077 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0076 | 5 | 0.121 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.222 | 15 | 81.206 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.186 | 0.5 | 2.899 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-23 | -- | -- | 16288.896 | 数据有效(N) | -- | 6.95 | 7.414 | 8.07 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.73 | 40 | 77.828 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.039 | 5 | 0.589 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.699 | 15 | 75.945 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.216 | 0.5 | 3.511 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-22 | -- | -- | 16039.113 | 数据有效(N) | -- | 7.04 | 7.307 | 8.23 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.869 | 40 | 94.761 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.19 | 5 | 2.903 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.861 | 15 | 77.729 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.23 | 0.5 | 3.684 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-21 | -- | -- | 16542.097 | 数据有效(N) | -- | 6.79 | 7.128 | 8.21 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.559 | 40 | 92.448 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.118 | 5 | 2.152 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.499 | 15 | 74.497 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.216 | 0.5 | 3.586 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-20 | -- | -- | 16226.349 | 数据有效(N) | -- | 6.56 | 7.046 | 7.95 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.767 | 40 | 77.765 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.028 | 5 | 0.47 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.369 | 15 | 103.343 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.206 | 0.5 | 3.345 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-19 | -- | -- | 18650.146 | 数据有效(N) | -- | 6.67 | 7.343 | 8.09 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.204 | 40 | 98.632 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.534 | 5 | 30.019 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.72 | 15 | 106.654 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.346 | 0.5 | 6.55 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-18 | -- | -- | 16479.218 | 数据有效(N) | -- | 6.84 | 7.156 | 8.02 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.135 | 40 | 51.607 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.029 | 5 | 0.494 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.471 | 15 | 89.936 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.27 | 0.5 | 4.447 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-17 | -- | -- | 18840.095 | 数据有效(N) | -- | 6.34 | 6.477 | 7.14 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 139.6315 | 40 | 2402.847 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.172 | 5 | 3.568 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.834 | 15 | 128.264 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.316 | 0.5 | 5.996 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-16 | -- | -- | 15301.417 | 数据有效(N) | -- | 6.39 | 6.62 | 6.98 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.817 | 40 | 57.738 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.014 | 5 | 0.217 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.946 | 15 | 92.211 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.291 | 0.5 | 4.434 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-15 | -- | 停排 | 12919.907 | 故障 | -- | 0 | 6.081 | 7.39 | 6-9 | 故障 | -- | 4.81 | 40 | 63.757 | 数据有效(N) | -- | 4.975 | 60.771 | 0.513 | 5 | 7.702 | 数据有效(N) | -- | 0.624 | 7.624 | 5.28 | 15 | 68.202 | 数据有效(N) | -- | 5.3 | 64.76 | 0.311 | 0.5 | 4.079 | 数据有效(N) | -- | 0.315 | 3.857
2024-05-14 | -- | -- | 15235.235 | 数据有效(N) | -- | 6.36 | 6.608 | 7.27 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.495 | 40 | 115.501 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.465 | 5 | 6.79 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.896 | 15 | 74.879 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.272 | 0.5 | 4.147 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-13 | -- | -- | 16338.741 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.563 | 7.17 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.295 | 40 | 86.517 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.414 | 5 | 7.185 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.706 | 15 | 76.27 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.245 | 0.5 | 4.046 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-12 | -- | -- | 14648.579 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.465 | 6.93 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.359 | 40 | 51.302 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.04 | 5 | 0.625 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.277 | 15 | 76.256 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.192 | 0.5 | 2.852 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-11 | -- | -- | 13099.165 | 数据有效(N) | -- | 6.3 | 6.611 | 7.28 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.3 | 40 | 16.881 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.019 | 5 | 0.263 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.218 | 15 | 81.182 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.185 | 0.5 | 2.428 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-10 | -- | -- | 14810.99 | 数据有效(N) | -- | 6.41 | 6.895 | 7.97 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 0.552 | 40 | 8.518 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.013 | 5 | 0.21 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.483 | 15 | 95.592 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.166 | 0.5 | 2.48 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-09 | -- | -- | 13387.22 | 数据有效(N) | -- | 6.43 | 6.707 | 7.54 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.313 | 40 | 16.775 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.166 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.392 | 15 | 85.767 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.154 | 0.5 | 2.075 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-08 | -- | -- | 15714.367 | 数据有效(N) | -- | 6.46 | 7.263 | 8.19 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.158 | 40 | 34.437 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0089 | 5 | 0.14 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.624 | 15 | 87.735 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.189 | 0.5 | 2.98 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-07 | -- | -- | 15513.828 | 数据有效(N) | -- | 6.36 | 6.955 | 8.65 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.566 | 40 | 74.969 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.071 | 5 | 1.268 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.703 | 15 | 103.592 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.162 | 0.5 | 2.523 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-06 | -- | -- | 15274.669 | 数据有效(N) | -- | 6.66 | 6.963 | 8.389 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 0.653 | 40 | 10.156 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.198 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.443 | 15 | 98.681 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.156 | 0.5 | 2.392 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-05 | -- | -- | 16068.526 | 数据有效(N) | -- | 6.39 | 6.815 | 7.89 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.149 | 40 | 35.124 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0088 | 5 | 0.139 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.616 | 15 | 90.299 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.205 | 0.5 | 3.279 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-04 | -- | -- | 16697.308 | 数据有效(N) | -- | 6.28 | 6.526 | 7.05 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.248 | 40 | 37.666 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.004 | 5 | 0.067 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.945 | 15 | 132.476 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.352 | 0.5 | 5.875 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-03 | -- | -- | 16011.111 | 数据有效(N) | -- | 6.34 | 6.533 | 6.66 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.193 | 40 | 34.248 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.0096 | 5 | 0.154 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.531 | 15 | 120.543 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.295 | 0.5 | 4.753 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-02 | -- | -- | 14818.353 | 数据有效(N) | -- | 6.54 | 6.67 | 7.32 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.688 | 40 | 25.51 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.184 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.802 | 15 | 86.075 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.236 | 0.5 | 3.508 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-05-01 | -- | -- | 14679.738 | 数据有效(N) | -- | 6.58 | 6.709 | 7.14 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 0.931 | 40 | 13.469 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.179 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.311 | 15 | 77.915 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.225 | 0.5 | 3.314 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-30 | -- | -- | 16485.912 | 数据有效(N) | -- | 6.7 | 7.045 | 7.88 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.989 | 40 | 33.43 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.1 | 5 | 1.786 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.49 | 15 | 91.309 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.225 | 0.5 | 3.735 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-29 | -- | -- | 15976.046 | 数据有效(N) | -- | 6.42 | 6.824 | 7.88 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.249 | 40 | 19.615 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.197 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.704 | 15 | 75.152 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.205 | 0.5 | 3.277 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-28 | -- | -- | 16120.734 | 数据有效(N) | -- | 6.44 | 6.818 | 8.099 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.504 | 40 | 24.125 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.187 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.989 | 15 | 80.307 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.215 | 0.5 | 3.469 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-27 | -- | -- | 14459.319 | 故障 | -- | 0 | 6.865 | 8.02 | 6-9 | 故障 | -- | 3.673 | 40 | 52.898 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.178 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.837 | 15 | 84.379 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.219 | 0.5 | 3.187 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-26 | -- | -- | 17243.716 | 数据有效(N) | -- | 6.63 | 7.063 | 8.03 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.962 | 40 | 67.963 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.011 | 5 | 0.2 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.735 | 15 | 99.115 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.256 | 0.5 | 4.407 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-25 | -- | -- | 16888.326 | 数据有效(N) | -- | 6.03 | 6.794 | 7.67 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.709 | 40 | 95.153 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.209 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.572 | 15 | 111.383 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.348 | 0.5 | 5.999 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-24 | -- | -- | 17752.205 | 数据有效(N) | -- | 6.27 | 6.804 | 9.15 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.132 | 40 | 74.635 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.22 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.251 | 15 | 110.578 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.298 | 0.5 | 5.329 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-23 | -- | -- | 14848.017 | 数据有效(N) | -- | 6.2 | 6.4 | 7.82 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 3.008 | 40 | 44.96 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.099 | 5 | 1.48 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 7.562 | 15 | 112.208 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.255 | 0.5 | 3.793 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-22 | -- | -- | 15910.543 | 数据有效(N) | -- | 6.26 | 6.393 | 7.69 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.994 | 40 | 31.971 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.04 | 5 | 0.646 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.676 | 15 | 106.081 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.241 | 0.5 | 3.844 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-21 | -- | -- | 15046.699 | 数据有效(N) | -- | 6.29 | 6.953 | 7.79 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.21 | 40 | 62.4 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 1.563 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.183 | 15 | 92.995 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.256 | 0.5 | 3.844 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-20 | -- | -- | 15668.952 | 数据有效(N) | -- | 6.98 | 7.548 | 9.57 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 10.199 | 40 | 159.167 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.103 | 5 | 1.612 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.151 | 15 | 96.294 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.277 | 0.5 | 4.361 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-19 | -- | -- | 14915.37 | 数据有效(N) | -- | 6.85 | 7.143 | 9.3 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 9.44 | 40 | 141.049 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.092 | 5 | 1.381 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.485 | 15 | 81.97 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.277 | 0.5 | 4.138 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-18 | -- | -- | 14680.256 | 数据有效(N) | -- | 6.67 | 6.937 | 7.77 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.891 | 40 | 116.709 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.09 | 5 | 1.324 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.821 | 15 | 70.95 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.307 | 0.5 | 4.511 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-17 | -- | -- | 15524.362 | 数据有效(N) | -- | 6.81 | 7.04 | 7.23 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.805 | 40 | 105.244 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.084 | 5 | 1.313 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.52 | 15 | 85.801 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.304 | 0.5 | 4.737 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-16 | -- | -- | 16150.859 | 数据有效(N) | -- | 6.3 | 6.682 | 8.34 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.707 | 40 | 123.227 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.295 | 5 | 4.517 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.982 | 15 | 96.772 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.251 | 0.5 | 4.076 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-15 | -- | -- | 15231.95 | 数据有效(N) | -- | 6.16 | 6.285 | 6.47 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 7.99 | 40 | 120.698 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.334 | 5 | 5.162 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 6.439 | 15 | 98.364 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.279 | 0.5 | 4.221 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-14 | -- | 停排 | 5855.707 | 故障 | -- | 0 | 4.1848 | 8.2 | 6-9 | 故障 | -- | 1.74 | 40 | 18.631 | 故障 | -- | 3.394 | 18.173 | 0.078 | 5 | 0.596 | 故障 | -- | 0.104 | 0.56 | 4.49 | 15 | 31.034 | 故障 | -- | 5.317 | 28.411 | 0.294 | 0.5 | 2.032 | 故障 | -- | 0.345 | 1.844
2024-04-13 | -- | -- | 13847.925 | 数据有效(N) | -- | 6.64 | 6.74 | 6.91 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 0.599 | 40 | 8.378 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.052 | 5 | 0.723 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.592 | 15 | 63.725 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.39 | 0.5 | 5.404 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-12 | -- | -- | 14468.665 | 数据有效(N) | -- | 6.74 | 6.825 | 6.97 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.071 | 40 | 15.289 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.06 | 5 | 0.879 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.578 | 15 | 66.356 | 故障 | -- | -- | 140.833 | 0.417 | 0.5 | 6.057 | 故障 | -- | -- | 6.327
2024-04-11 | -- | -- | 14843.193 | 数据有效(N) | -- | 6.84 | 6.898 | 6.98 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 8.82 | 40 | 139.462 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.021 | 5 | 0.313 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 3.956 | 15 | 57.959 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.416 | 0.5 | 6.179 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-10 | -- | -- | 14806.323 | 数据有效(N) | -- | 6.92 | 7.006 | 7.08 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.905 | 40 | 42.528 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.012 | 5 | 0.19 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 1.998 | 15 | 29.68 | 故障 | -- | -- | 140.833 | 0.17 | 0.5 | 2.202 | 故障 | -- | -- | 6.327
2024-04-09 | -- | -- | 14554.198 | 数据有效(N) | -- | 6.97 | 7.02 | 7.08 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.07 | 40 | 59.168 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.069 | 5 | 1.006 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 2.914 | 15 | 42.867 | 故障 | -- | -- | 140.833 | 0.146 | 0.5 | 2.154 | 故障 | -- | -- | 6.327
2024-04-08 | -- | -- | 14670.642 | 数据有效(N) | -- | 6.81 | 6.886 | 7 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 5.808 | 40 | 85.268 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.018 | 5 | 0.269 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.214 | 15 | 61.797 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.219 | 0.5 | 3.212 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-07 | -- | -- | 15289.054 | 数据有效(N) | -- | 6.8 | 6.817 | 6.85 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.849 | 40 | 104.831 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.031 | 5 | 0.478 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.09 | 15 | 62.58 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.268 | 0.5 | 4.108 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-06 | -- | -- | 14929.851 | 数据有效(N) | -- | 6.48 | 6.656 | 6.84 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 4.214 | 40 | 63.888 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.038 | 5 | 0.574 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.33 | 15 | 64.633 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.355 | 0.5 | 5.296 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-05 | -- | -- | 14579.795 | 数据有效(N) | -- | 6.48 | 6.666 | 6.79 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.7 | 40 | 24.979 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.033 | 5 | 0.491 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.507 | 15 | 67.302 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.3 | 0.5 | 4.337 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-04 | -- | -- | 14436.477 | 数据有效(N) | -- | 6.67 | 6.79 | 6.95 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 1.99 | 40 | 28.368 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.026 | 5 | 0.382 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.347 | 15 | 62.852 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.391 | 0.5 | 5.66 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-03 | -- | -- | 15462.634 | 数据有效(N) | -- | 6.79 | 6.87 | 6.95 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 2.634 | 40 | 41.038 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.018 | 5 | 0.284 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 4.514 | 15 | 69.932 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.375 | 0.5 | 5.82 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-02 | -- | -- | 15164.763 | 数据有效(N) | -- | 6.76 | 6.868 | 6.96 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.126 | 40 | 94.849 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.105 | 5 | 1.57 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 5.474 | 15 | 83.795 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.357 | 0.5 | 5.396 | 数据有效(N) | -- | -- | --
2024-04-01 | -- | -- | 14949.436 | 数据有效(N) | -- | 6.65 | 6.813 | 6.93 | 6-9 | 数据有效(N) | -- | 6.351 | 40 | 95.03 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.017 | 5 | 0.266 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 3.618 | 15 | 54.054 | 数据有效(N) | -- | -- | -- | 0.363 | 0.5 | 5.428 | 数据有效(N) | -- | -- | --