政  府  采  购

竞争性谈判文件

采购项目编号：SWCG20161254J19

采购项目名称：中心枪库改造建设工程

汕尾市公共资源交易中心

2016年12月

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心受汕尾市公安局的委托，对“中心枪库改造建设工程”项目（招标文件下载）进行竞争性谈判方式采购。本项目欢迎符合相应资格条件的供应商参加谈判。

一、采购项目编号：SWCG20161254J19。

二、采购项目名称：中心枪库改造建设工程。

三、采购预算：1127513.37元，总报价超过预算价格为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2017年2月16日8时30分起至2017年2月20日17时30分止（法定节假日除外）到汕尾市公共资源交易中心购买谈判文件，谈判文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、谈判响应文件递交截止时点：2017年2月28日13时30分正前。

六、谈判响应文件递交地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

七、谈判时间：2017年2月28日13时30分正。

八、谈判地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

九、供应商资格：

1．投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2．投标人具备本项目相关的经营范围；

3. 投标人具有《安全生产许可证》；

4. 经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人；

5. 投标人必须到现场勘察，并提供由采购人出具的现场勘察证明原件；

6. 本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1．《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2.《安全生产许可证》原件及复印件（加盖公章）；

3．法人代表授权书（加盖公章）；

4．法人代表身份证原件及复印件，被委托人身份证原件及复印件（如有委托）。

采购人联系人：朱先生                  集中采购机构联系人：张先生

电话：0660-3366165　                  电话（传真）：0660一3826961

联系地址：汕尾市城区汕尾大道马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

2017年2月15日

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格：

1、投标人具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人具备本项目相关的经营范围；

3、投标人具有《安全生产许可证》；

4、经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人；

5、投标人必须到现场勘察，并提供由采购人出具的现场勘察证明原件；

6、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术要求：

1、概况：汕尾市公安局中心枪库改造建设工程内容包括砖砌体拆除及搬运20.21m3、块料拆除搬运86.32 m2、拆除原天花板55.16 m2、墙面抹灰面油漆441.54 m2、铺装抛光砖地面及卫生间墙面47.6 m2、铺实木地板86.66 m2，新做实木门2樘，金属格栅窗53 m2，铝扣板天花55.16 m2，给排水设施、照明线路及弱电重新敷设等。智能枪弹柜项目：智能手枪柜2台、智能长枪柜3台、36位智能弹柜1台、 18位智能弹柜1台、 智能枪弹库内门2套、智能枪弹库外门1套、 相关智能管理系统1套。视频监控防盗项目：视频监控摄像机10台，视频监控管理系统1套，防盗系统1套。

2、中心枪库改造建设工程清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格（W*D*H） | 数量(台) | 存放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分；智能化枪弹库 |  |  |  |  |
| 1 | 智能手枪柜 | 1200*500*1700mm | 2 | 内存放60支手枪。 |
| 2 | 智能长枪柜 | 1200*500*1700mm | 3 | 内存放18支微冲或防暴枪。 |
| 3 | 智能弹柜1 | 1200*500*1700mm | 1 | 内存放36个电子弹屉。 |
| 4 | 智能弹柜2 | 1200*500*1700mm | 1 | 内存放18个电子自动计数弹屉。 |
| 5 | 智能枪弹库门 | 1300*240*2200mm | 2 | 一套智能管理系统，技术参数如附表。 |
| 6 | 智能枪弹库外门 | 1300*240*2200mm | 1 | 一套智能管理系统，技术参数如附表。 |
| 7 | 智能管理系统软件 | 中间件服务IOT-SERVER，数据库MYSQL 5.0 | 1套 | 支持5000个设备的接入 |
| 8 | 服务器 | x3650M5,1xE5-2603v3, 2x8GB DDR4 | 1 | 支持5000个设备的接入。 |
| 9 | 交换机 | 24口，企业级全百兆交换机 | 1 |  |
| 10 | 短信发送器 |  | 1 |  |
| 第二部分；监控防盗 |  |  |  |  |
| 11 | 监控工程 |  |  | 参数见相关附件 |
| 12 | 防盗工程 |  |  | 参数见相关附件 |
| 第三部分；枪库改造 |  |  |  |  |
| 13 | 枪库改造工程 |  |  | 参数见相关附件 |
| 注：工要根据实际需求调整规格及存放量。 1、墙体建筑结构应符合GB 50003－2001、GB 50010－2010的要求，外部墙体厚度不应小于240mm；内部墙体厚度不应小于180mm；防盗网，防护栅栏钢筋直径不得小于12mm，横向和纵向间距应分别不大于100mm和250mm。 2、枪弹保险柜要达到国家标准（GB10409-89）中A类以上标准的防盗保险柜； 3、枪支弹药库应安装符合GB17565-2007甲级门要求的平开全封闭式防盗安全门； 4、枪支弹药库室应采用符合GA/T 73－1994Ｂ级标准或者GA 374－2001要求的锁具。 5、视频安防监控系统应符合GB 50395－2007的相关要求，图像质量不得低于GB 50395-2007中5.0.10的要求。 6、智能化枪弹库设备必须通过国家公安部的检测以及取得其颁发的3G质量认证； 7、货物必须为中国境内合法生产、正品全新、货物无污染、无侵权行为、无任何缺陷隐患，付合国家质量技术和节能环保标准，在中国境内可依常规安全合法使用；货物的重量和外型尺寸偏差不得超过文件要求的0.1﹪；所提供设备不得釆用低于所列标注的设备要求，但可以釆用性能更好的设备材料。 |  |  |  |  |

3、中心枪库改造建设工程技术参数：

3.1.1第一部分；智能化枪弹库

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 智能枪弹柜 | - 规格≤W1200*D500*H1700mm - 内存放要求参照采购清单。 - ★柜门配置2把机械防盗锁(应急锁)和1套智能枪柜嵌入式控制系统，12寸表面声波触摸屏,触摸屏面板集成指纹和声纹识别(或其它生物识别）、语音提示、微型摄像头、能识别身份的酒精测试模块。 - ★柜体采用优质低碳合金高强度结构钢板，门板料厚≥10mm，柜体料厚≥6mm；智能枪柜和弹柜采用联动互锁双开门（不是简单的主门压住副门边，而是主门锁栓和副门锁栓互锁）；枪（弹）柜门每门≧7点门锁栓(锁栓直径≥35mm,必须有天地锁栓），枪弹一体柜弹柜门每门≧5点门锁栓（锁栓直径≥35mm，必须有天地锁栓）；内门铰，不锈钢大力矩把手，柜门机械应急锁采用高安全锁具（机械钥匙采用梅花型机械钥匙，不得采用简单的一字锁机械钥匙），柜内内衬优质毛毯；柜体配有脚轮，采用高承重能力的工程塑料万向轮，并带有锁紧固定装置。 - 柜门采用暗铰链（内门铰），支持电控方式和机械方式的上锁/解锁，具有柜门启闭检测和机械方式解锁检测功能的柜门主锁。 - 智能枪弹柜采用工业级嵌入式ARM控制板，操作系统采用Linux嵌入式操作系统（不得采用windows系统）。 - 采用交流220V-250V供电,柜体内部自带备用电源，在市电切断的情况下自动切换至备用电源工作，切换期间电子线路系统应正常工作；备用电源可供系统正常运行8小时以上。 - 柜体操作面板自带表面声波触摸彩色液晶触摸屏及电控设备，分辨率≧1024*768。 - ★柜体操作面板自带电容式活体指纹和声纹（或其它生物识别）模块安装在触摸屏两侧，指纹识别失效的情况下可通过声纹（或其它生物识别）进行身份验证。并必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告和智能枪弹柜身份识别系统软件著作权证书） - ★采用电容式活体指纹识别技术，错误接受率为0.001%时的错误拒绝率小于等于1.3%。其它生物识别应符合相关标准要求。（必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告和智能枪弹柜身份识别系统软件著作权证书） - ★柜体操作面板自带声纹身份识别的酒精测试（或其它能识别身份的非吹气式酒精测试），做到既认气体浓度又认人，防止非领枪人代替进行酒精测试，真正做到领枪人酒精超标不能领枪，防止酒后用枪。并必须公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告和酒精检测软件著作权证书） - ★柜体自带视频图像监控模块，摄像头安装在触摸屏面板右侧，提供柜体操作抓拍图像信息给管理平台。视频图像监控模块具有移动侦测功能，当系统侦测到内置摄像头采集的图像中有移动目标时，应能自动抓拍图像，并给出响应的提示。（必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告） - 柜体内部自带语音提示模块，在操作过程中提供全程语音提示。 - 智能枪弹柜具备联网功能，柜体自带10M/100M网络接口，接入公安内网（或指定内网）,数据转输加密。 - 柜体嵌入软件首屏提供领取、归还、在位状态、终端设置等功能方便操作人员使用。 - 领取功能：可选择远程审批或现场审批； - 归还：可选择领导是否在场，并判断同任务批次下的枪支弹药在不同时间进行归还后，管理平台报表在同一任务下进行显示； - 在位状态：显示枪支在位、借出、异常的数据； - 终端设置：最大限度的方便设备的日常维护； - 柜体发生断电、网络故障、柜门异常开启、柜门未按操作流程关闭、撞击、移动时发出警信号并可与管理系统及安防系统进行联动； - 枪锁为全自动卡扣枪锁；并且具有上锁检测功能、枪支在位检测、指纹或声纹（或其它生物识别）自动解锁功能并且自带独立机械开启（机械钥匙采用梅花型机械钥匙，不得采用简单的一字锁机械钥匙）枪锁应有开、关状态指示灯。全自动卡扣枪锁的启闭瞬间冲击电流小于或等于5A；持续通电电流小于或等于500mA。 - 枪锁和枪托可进行简单调整及可更换，适合存放其它型号的枪支。 - ★自动计数弹屉具有子弹种类、数量的自动识别功能，能遵照系统信息指令对子弹的种类和数量进行自动识别。在子弹入柜时，对不符合系统指令信息的操作将予以拒绝；领用子弹时，会严格遵照指令信息对子弹种类、数量的要求进行发放。每屉存弹量大于1000发。 - 具有断网续传功能，断网情况下的操作信息，在网络恢复正常时可自动发送至服务器。（必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告） - 在无需人为调整的情况下，柜体上的时间记录可与服务器时间同步。 - 符合公安部《GA1051-2013》枪支弹药专用保险柜标准。 |
| 2 | 管理系统平台（含软件） | - 服务器配置为：x3650 M5,1xE5-2603v3, 2x8GB DDR4,8x2.5"盘位，1x300G 10K SAS, M5210 Raid 0,1, 550W白金，DVD-RW； - ★智能枪（弹）柜管理系统必须具有完整的网络管理模式，实现与公安网（或司法指定内网）、全国枪支信息管理系统、厅局指挥中心或装备管理等系统对接，与全国枪支管理信息系统联网运行时，应能将指定信息上传。联网要求符合公安部GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》标准。（必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告） - 新增用户，修改用户，删除用户，查询用户。 - 指定用户，指定手指（10个），发送指纹到指定枪柜； - 将现有指纹同步到其他未录入指纹的枪柜。 - 给用户角色分配可管理或可查看的功能模块。 - 新增机构，修改机构，删除机构，机构树形展现。 - 用户所属部门，可对部门名称进行维护； - 用户所属职位，可对职位名称进行维护。 - 当指纹验证失败时可用声纹（或其它生物识别）验证身份。 - 设置枪支申请的审批步骤，和每个步骤的审批人，也可以设置直接审批人。 - 设置短信提醒的模板以及短信接收人。 - 新增枪支类型。 - 录入枪支编号、枪证号，查询统计入库枪支。 - 新增枪柜，修改枪柜信息，删除枪柜。 - 配置枪柜类型，如：此枪柜放置什么类型的子弹，此枪柜放置哪把枪支。 - 对枪柜端的报警（如：震动等）设定是否设防，如设防产生报警，不设防则忽略。 - 实时查看管辖范围内枪柜端的枪支在位情况，和子弹库存情况。 - 可设置枪柜在一段时间内为封闭状态，此状态下枪柜端不允许任何操作。 - 枪柜被封闭后，可设定手动解除。 - 用枪人可填写需要借用的枪支和子弹数量提交到领导审批。 - 领导对提交上来的用枪申请进行审批，审批最终通过后任务发送至枪柜，用枪人和管理员在枪柜端即可完成取枪（只可取出申请填写的枪支和子弹数量），此种取枪方式为“领导远程授权取枪”。 - 管理平台自动记录子弹消耗信息，并提供子弹消耗记录补填功能，可填写子弹消耗原因等信息。 - 系统自动记录到期未归还的枪支（枪支逾期归还）。 - 外单位人员临时将枪支存放在本单位枪柜，需要填写相关信息，以寄存的方式存入。 - 领导远程授权选择要领用的枪支和子弹数量，枪柜端由管理员和用枪人开启枪柜取出相应的枪弹。 - 查询管辖范围内的枪支弹药使用情况，系统详细的记录了枪支弹药的取还信息、子弹消耗信息、领导授权信息、现场拍摄的图片信息和报警信息等，可通过“时间段” “枪支编号”“领用人”等关键字查询，并且可导出取还枪（弹）等记录。 - 当管理平台监测到枪柜发生震动等报警时，弹出提示窗口并以短信的形式通知到监管人。 - 当管理平台监测到有取还枪弹操作时，弹出提示窗口并以短信的形式通知到监管人。 - 当管理平台监测到取出的枪支后指定小时内未归还，弹出提示窗口并以短信的形式通知到监管人提醒归还。 - 其它要求 1、投标人建立了信息安全管理体系，必须提供信息安全管理体系认证证书。 2、投标人建立了信息技术服务管理体系，必须提供信息技术服务管理体系认证证书。 |
| 3 | 智能枪弹库门 | - 产品规格：外空≤高2200㎜×宽1300㎜×深240㎜； 净空≤高2000㎜×宽1000㎜×深240㎜； - 产品规格：外空≤高2200㎜×宽1300㎜×深240㎜； 净空≤高2000㎜×宽1000㎜×深240㎜； - 符合标准：采用《金库门通用技术条件GA/T143-1996》和《金库门JR/T0001-2000》标准制作。 - 防护级别：库门具有防火、防盗、防烟、防暴（防火焰切割、防钻、防冲击）等功能，全钢材料，防护级别达到《金库门通用技术条件GA/T143-1996》中规定的C级要求。其防破坏极限时间达到60分钟、耐火极限时间达到4个小时。 - 库门外观：外表不应有明显凸起、凹陷、划痕、涂敷层不应起泡、龟裂、起皱。 - 金库门结构 - 库门包括门体、门框、组合锁、门栓开合机构；金库门门体和上面、左右之间的间隙不应大于2.5mm，与底部之间的间隙应不大于5mm，且应不能通过该间隙直视库内。四向门栓，采用Ф30mm实心门栓,左右两侧面各4个门栓，上、下面各2个门栓，伸出长度为40mm,门铰链全钢门铰链。 - 门体采用10mm厚的优质钢板。 - 机械锁传动具有两向锁栓，采用大手轮。传动机构灵活，门铰链除能支撑门扇的重量外，还能进行调节，以保证门扇与门框之间的间隙符合设计要求。在不大于147N的外力作用下，门扇可灵活启闭。门插舌及执行机构运动灵活，手动暗掣在受到不大于30N的力作用下，即可将门扇锁住或打开。 - 主门配置2把机械防盗锁(备用锁)和1套智能枪库门嵌入式控制系统。 - 金库门配置及功能 - 控制器触摸屏为7寸屏。 - 人机显示界面能实时显示日期、时间、电源状态、网络连接、自检状态、数据下载状态等。 - 备用电源支持正常工作8个小时 - 具有指纹识别生物特征识别技术，电控锁具有机械钥匙应急开门方式。 - 指纹采集器、摄像头集成在终端控制器中，安装在枪弹柜门表面，联动控制器安装在库房内安全、隐蔽、便于维修的位置。 - 控制器可直接联网，能够与控制器同步用户数据。 - 控制器可记录开门日志，本地能保存20000条，日志可同步到平台。 - 非法开门可报警，能够联动报警系统。 - 未关门、开门时间过长有告警提示。 - 可设置单人验证模式或双人验证模式，开启双人验证模式后，须两个人完成验证方可开启枪弹柜。 - 报警信息及开门信息同时图像抓拍。 |

3.1.2智能枪(弹)柜功能配置要求：

| 柜体要求 | 柜体材质 | 低碳合金优质钢材,符合公安部GA 1051-2013柜体标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 柜体用材标准 | 门、柜体均采用优质碳化钢板，柜体钢板厚度应≥6mm，柜门钢板厚度应≥10mm，内衬阻燃绒毯。 |
|  | 表面处理 | 表面静电喷涂 |
|  | 颜色 | 柜体灰色，门板灰白色。 |
|  | 外观尺寸（mm） | W1200*D500*H1700mm （±5mm） |
|  | 门体结构 | 联动互锁双开门或单门。 |
|  | 门铰和把手 | 防夹内门铰，不锈钢大力矩把手 |
|  | 特种机械锁 | 双人双钥匙（采用梅花型机械钥匙，不得采用简单的一字锁机械钥匙） |
|  | 门开启方式 | 指纹或声纹或机械锁（双人双钥匙应急开启）。 |
| 枪（弹）柜电子系统要求 | 枪锁 | ★独立全自动卡扣枪锁（锁枪支扳机护圈）、带机械钥匙应急开锁、枪支在位感应。（只限于智能枪柜和智能枪弹一体柜）。 |
|  | 显示屏类型 | 12寸SHARP， 1024*768分辨率， 表面声波 触控显示一体屏 。 |
|  | 身份验证方式 | ★指纹、声纹（人脸或其它生物识别）双模生物识别验证可自由选择、相互补充。 |
|  | 指纹头 | 电容式活体指纹模块 。 |
|  | 指纹存储数量 | ≥1000枚 |
|  | 指纹权限 | 多级管理模式 |
|  | 管理员认证方式 | 指纹、警号+动态口令（声纹或其它生物识别）。 |
|  | 指纹用户实名制 | 有 |
|  | 指纹增加 | 有 |
|  | 指纹删除 | 有 |
|  | 清空功能 | 有 |
|  | 日志查询 | 有取还枪支弹药记录、申请记录、审批记录、报警信息记录、保养记录等。 |
|  | 掉电保护 | 有 |
|  | 主电源 | 220V |
|  | 应急电源 | 可保证断电情况下枪支正常待机8小时以上。 |
|  | 通讯方式 | TCP/IP |
|  | 指纹上传 | 有 |
|  | 报警方式 | 现场声音报警、后台提醒、远程短信报警。 |
|  | 报警功能 | 断网报警、断电报警、非法移动报警、非法震动（破坏）报警、非法开启枪锁弹盒报警、超时还枪报警。 |
|  | 解除报警 | 管理员可通过身份识别登陆授权解除报警 。 |
|  | 枪支在位检测 | 触点式或红外枪支在位检测、可通过软件在枪弹柜端和管理平台查看实时枪支在位情况。 |
|  | 语音提示 | 全程语音操作提示 。 |
|  | 视频图像监控 | ★柜体自带视频图像监控模块，摄像头安装在触摸屏面板右侧，提供柜体操作抓拍图像信息给管理平台。视频图像监控模块具有移动侦测功能，当系统侦测到内置摄像头采集的图像中有移动目标时，应能自动抓拍图像，并给出响应的提示。 |
|  | 内置摄像头 | 配置红外夜视高清摄像，≥130万像素。 |
|  | 能识别身份的酒精测试 | ★声纹身份识别的酒精测试（或其它能识别身份的非吹气式酒精测试），做到既认气体浓度又认人，防止非领枪人代替进行酒精测试，真正做到领枪人酒精超标不能领枪，防止酒后用枪。 |
|  | 自动计数弹屉 | ★子弹自动计数并适时显示子弹数量，每屉容量≥1000发。（只限于智能弹柜和智能枪弹一体柜）。 |
| 取枪（弹）、还枪（弹）流程 | 取枪、弹流程： | 警员利用联网电脑申请---领导利用联网电脑审批同意——警员到枪库连同枪管员双人双指纹开枪柜、弹柜——完成取枪、弹流程。 |
|  | 还枪、弹流程： | 警员用枪完毕利用联网电脑进行还枪登记——登记完毕到枪库连同枪管员双人双指纹开启枪、弹柜还枪——完成还枪还弹流程。 |
|  | 紧急流程： | 出现紧急情况——领导到枪库连同枪管员（或领导远程授权）双人双指纹紧急开启枪柜、弹柜——所有枪锁、弹锁全部开启，进入紧急取枪、弹。 |
|  | 其他流程 | 代领取还：一个人代多人取还。 多人取还：多人轮流取还。 |

3.1.3系统功能需求

（1）基础设施建设需求。实现对全市公安（司法）机关配枪单位中心枪库、基层配枪单位装配智能管理装置的枪弹保险柜。并将公安内网（或司法指定内网）联至每台智能枪弹柜，逐柜配置一个IP地址。

（2）联机事务处理需求。经公安内网（或司法指定内网）相联，完成系统集成，实现全系统联网运行。市、县（区）、基层配枪单位三级公安机关（司法系统三级为省厅、局级、监狱或管教所等）的职能部门和配枪部门根据分配的权限，运用计算机登录系统进行管理应用。市、县（区）、基层配枪单位根据权限分配管理、监控范围，市局为最高权限，可实现对全系统智能枪柜的管理、监控，县（区）权限可实现对本县（区）智能枪柜的管理、监控，以此类推。

（3）数据录入管理需求。完成公安机关（或司法系统）配枪单位、配枪部门、枪支弹药、持枪民警指纹、声纹、酒精浓度等基础信息的采集录入、下发、比对等，实现枪支弹药领用、归还等信息的实时录入和管理；同时实现枪弹库进入人员和取还枪弹操作过程的视频监控。

（4）运行维护保障。能够适应系统运行环境，保障系统安全稳定运行。能够建立执行系统管理使用制度，有效提升系统应用效能。

3.1.4、系统网络结构图

说明：省、市、县三级公安机关的督察、治安、信通等职能部门以及一线配枪单位，分别根据各自管理职能获得相应的用户权限，运用计算机登录系统进行管理和应用。

3.1.5智能枪柜管理系统电子及硬件部分技术指标

| 序号 | 项目 | 技术指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控系统 | 主板架构：采用SUNYO-210 （S5PV210 Cortex-A8 主频1G）作为主CPU,ATMEL MEGA16 MCU 作为协处理器 （1）数据存储：至少存储10000条操作与报警记录 （2）工作电压：12V 电压直流供电 （3）工作温度：-20~70摄氏度 （4）工作湿度范围：5%~95%非凝结 （5）工作电流：平均200mA@13V （6）正常功耗：1.5w （7）备用电源：待机24小时，自动无缝切换备用电源 （8）通讯架构：主板内部使用高速SPI通讯，主控与终端设备（枪锁、弹盒、柜门锁）通讯使用485协议TEA算法加密通讯，主控与服务器网络通讯采用TCP/IP协议TEA算法加密通讯。 |  |
| 2 | 表面声波触摸显示屏 | 尺寸：12英寸 分辨率：1024×768 触摸屏：表面声波触摸 显示比例：4:3 响应时间：30（Typ.）（Tr+Td）（ms ms 亮度：350nits 对比度：800:1 颜色：16.2M 面板类型：a-Si TFT-LCD 驱屏电压：3.3V 可视角度：65/80/80/80 背光类型：50K Hours 工作温度：0℃~70℃ 存储温度：-30℃~70℃ |  |
| 3 | 摄像头 | （1）规格：监控专用广角红外摄像机 （2）快门：1/50秒至1/100,000秒 （3）感光元件: 1/3" SONY CCD （4）有效像素: 976(水平)×582(垂直) （5）角度：140-170度 (6) 防水等级：IP65 |  |
| 4 | 指纹仪 | （1）公安部智能枪弹柜 专业指纹模块FINGERPINT-601 （2）传感器：活体指纹传感器 （3）采集窗口有效尺寸: 10.64mm * 14mm （4）图像分辨率: 363dpi （5）当错误接受率为0.001%时，错误拒绝率应小于 或等于2.5% （6）平均匹配时间: ≤0.5秒 （7）工作温度：-20℃~50℃ （8）工作湿度：40%RH--80%RH （9) 抗静电：30kv |  |
| 6 | 声光报警器 | （1）输入电压：12VDC （2）输入电流：230-310mA （3）声压指数：≥110dB/300mm （4）闪动频次：150次/分钟 |  |
| 7 | 应急电池 | （1）锂离子聚合物电池 （2）电池电压:12V （3）电池容量：15AH （4）浮充寿命: 15年(25摄氏度环境) （5）循环寿命: ≥3000次(25摄氏度环境,80%放电 深度) （6）自放电率(%)：≤1% 每季度 | 锂聚合物电池 |
| 8 | 电控枪锁 | CPU架构:高性能 低功耗RISC架构 ATMEL 单 片机 （2）主频: 0-16M （3）采用专用低功耗减速电机 （4）具备RFID扩展接口 （5）通信: 485总线 TEA加密 （6）控制：专用的电机驱动芯片控制 （7）具备的状态检测: 采用红外检测，可以检测枪锁状态、枪支是否在位。 （8）专利的钳形锁钩机制 （9）工作电压:12V （10）低功耗，平均电流<50mA （11）正常功耗: <1W （12）工作温度范围: -40℃~85℃ |  |
| 9 | 自动子弹计数抽屉 | （1）CPU架构:高性能 低功耗RISC架构 ATMEL 单片机 （2）主频: 0-16M （3） 三位数码管子弹数量显示 （4）采用专用低功耗减速电机 （5）通信: 485总线 TEA加密 （6）控制：专用的电机驱动芯片控制 （7）具备的子弹计数: 采用高精度压力传感器和24 位 AD采样实现精确子弹计数 。 （8）专利的子弹计数算法 （9）工作电压:12V （10）低功耗，平均电流<0.2A,最大电流<0.8A （11）正常功耗: <1W （12）工作温度范围: -40℃~85℃ （13）储弹量每屉≥1000发 |  |
| 10 | 门电机锁 | （1）CPU架构:高性能 低功耗RISC架构 ATMEL 单片机 （2）主频: 0-16M （3）采用专用低功耗减速电机 （4）具备手动开锁检测 （5）通信: 485总线 （6）控制：专用的电机驱动芯片控制 （7）具备的状态检测:可以检测门开启门关闭，门闩是否到位。 （8）工作电压:12V （9）低功耗，平均电流<120mA （10）正常功耗: <1W （11）工作温度范围: -40℃~85℃ |  |

3.1.6分项技术要求

（一）智能枪弹管理平台整体框架、平台和多级联网、枪弹柜系统操作流程要求

（1）管理平台采用独立部署，分级管理模式。

各分部可以各自部署服务器，各分部所属枪弹柜使用信息可以实时的传递到服务器上进行保存。各枪弹柜相互独立，即使断网，也不影响枪柜的正常使用。断网期间的操作记录会保存在枪柜中，联网后会立即同步到服务器中。

（2）管理平台采用中间件技术，采用B/S架构。所有的操作数据通过数据库进行存储，各枪柜相互独立，枪柜与服务器之间通过网络进行互联。用户直接在电脑上通过IE浏览器，输入网址登入枪柜管理平台，对所辖枪柜进行管理使用。

（3）枪柜与管理平台（网站）之间的通信通过中间软件来完成，避免枪柜与网站直接通信，保证枪弹柜与内部网的安全隔离，网内任意终端无法直接访问到枪弹柜。

（4）管理平台可以设置不同的用户组，不同用户组的权限不同。用户组的权限可以由最高管理员通过指纹仪进行设置。

（5）管理平台的使用需要进行用户名和密码的验证，实时记录使用人的操作记录。各枪弹柜也需要指纹或其它生物识别验证才能进行操作，保证数据和操作安全。

（6）拥有权限的人员，可以通过指纹，声纹或密码登入管理平台查看所辖枪柜的实时状态，包括柜内枪支的在位情况、各弹盒内子弹的数量等信息。

（7）管理平台具有枪支出入柜以及取还枪的审批授权功能。用户提交相应的申请后，需要领导进行审批，审批完成之后才能获得授权，到各枪弹柜进行相应的枪弹操作。

（8）通过管理平台可以直接对枪柜的各枪支进行配枪，设置枪支的公用、专用属性，设置枪柜的管理员以及各枪柜的值班表等信息。信息设置完成后会实时的传输到枪柜，同步枪柜上的相关信息。

（9）枪柜上发生异常操作时，可以及时的进行报警。报警信息可以实时的上传到管理平台。同时还可以提供短信报警，产生异常操作后，管理平台弹出提示窗口，同时报警信息通过短信的方式及时的发送到相关人员的手机上。

（10）柜体自带视频图像监控模块，摄像头安装在触摸屏面板右侧，提供柜体操作抓拍图像信息给管理平台。视频图像监控模块具有移动侦测功能，当系统侦测到内置摄像头采集的图像中有移动目标时，应能自动抓拍图像，并给出响应的提示。

（二）柜体要求

1、柜体采用碳素结构钢板制作，产品防破坏等级达到I级（柜体钢板厚度应大于或等于6mm，柜门钢板厚度应大于或等于10mm）。柜体应光洁无毛刺。柜内搁板应能承受30g/cm²的均布载荷放置10min，搁板及相应设施不应有损坏和明显的变形。柜体内设置可依据不同枪支类型的调节机构。

2、柜门应配置两把特制备用防盗锁具（机械钥匙采用梅花型机械钥匙，不得采用简单的一字锁机械钥匙），实现柜门由两人操作才能开启，达到双人管控的目的。锁孔要有特殊设计，应符合GA/T 73-1994和GA1051-2013中的防钻、防技术开启的要求。

3、柜门采用天地锁栓结构，锁栓直径应大于或等于35mm。门扇高度大于1300mm时，门扇开启侧门栓和天地栓数量应大于等于7个（必须有天地锁栓）；扇高度小1300mm时，门扇开启侧门栓和天地栓数量应大于等于5个（必须有天地锁栓）；有效伸出长度应大于等于 20 mm。

4、框体在柜体板厚的基础上采用加强结构，以提高防撬能力。

5、锁具安装部位、柜体对应门栓部位应有≥8mm厚防钻加强板。

6、门体内锁栓及机械锁，锁机构的运动，采用齿轮传动机构。

7、柜体配有脚轮，应采用高承重能力的工程塑料万向轮，并带有锁紧固定装置。

8、柜门与柜体必须采用内门铰的结合形式，并设有防夹装置，柜门开启角度应大于90°。

9、柜内衬贴阻燃绒毯。

10、柜体结构，箱体对角线误差满足GA1051-2013标准 。外结构采用无缝对接，具有防钻、防电焊、防潮、防腐蚀等功能。

（三）长短枪锁架、枪托、枪卡要求：

1、长枪锁架要求采用2.5mm厚度碳素钢，安装方式模块化，枪锁可以自由装配互换性好。

2、长枪托要求支架采用2.5mm厚度碳素钢，中间托采用0.8mm优质冷扎板，枪托和枪位隔采用优质工程塑料，可以适合任意不同枪型的竖直整齐排放，枪托可以实现角度调节。

3、长枪卡要求：采用2.5mm厚度碳素钢制作，每支枪卡实现单独上、下调节，安装调节滑槽部件可实现拆装，便于维护。

4、短枪锁架采用1.0mm优质冷板，安装方式模块化，枪锁可以自由装配，互换性好。

5、短枪托和枪位隔采用优质工程塑料，短枪位可以宽窄夹紧调节，可以适合任意不同枪型的整齐排放。

（四）柜体中有关要求

（1）电子枪锁要求

1、枪锁应为独立完整终端产品，具备通用性；同一枪锁能够灵活设置编号，使用位置不受限制；

2、电控枪锁锁扣部分为锌合金材料。应为电机锁 ，额定电压应小于等于DC12V。在额定电压下，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA。电控枪锁连续通电5S不应损坏。电控枪锁外壳温度应小于或等于60℃。

3、故障发生时应保证剩余枪锁正常工作。电子枪锁的电子控制板，记录所有的开关锁操作日志，即使在停电或者主控系统被破坏的情况下，电子枪锁仍具备脱机记录机械开锁事件，脱机记录的时间不低于1个月、脱机保存记录的容量不少于10000条，脱机记录保持在控制板中的flash存储器，有1百万次擦写寿命。

4、采用全自动卡扣式枪锁，取还枪要求一个动作完成。

5、具备防误操作保护和实时在位检测，防止制造枪支归还假象。

6、可自检锁闭，枪锁未关闭系统自动检测锁闭。

7、防卡阻功能，枪支锁闭不到位枪锁遇到阻碍能够保护并提示用户正确操作。

8、枪锁配有一对一应急机械锁（机械钥匙采用梅花型机械钥匙，不得采用简单的一字锁机械钥匙）。

9、枪锁通过指示灯状态变化提示枪支在位状态和开启锁闭状态。

10、紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令一次性开启所有电控锁具。

（2）电子抽屉要求

1、电子抽屉要没有间缝，防撬、防钻。

2、紧急情况下，应能由两人通过特定授权指令一次性开启所有电控锁具。

3、电子抽屉采用电机锁控制，锁具启闭瞬间冲击电流应小于或等于5A；锁具持续通电电流应小于或等于500mA。电控枪锁连续通电5S不应损坏。电控枪锁外壳温度应小于或等于60℃。

4、电子抽屉的电子控制板，记录所有的开关锁操作日志，即使在停电或者主控系统被破坏的情况下，仍具备脱机记录机械开锁事件，脱机记录的时间不低于1个月、脱机保存记录的容量不少于10000条，脱机记录保持在控制板中的flash存储器，有1百万次擦写寿命。

5、电子抽屉要配有可靠准确的子弹计数功能，电子抽屉能适应实现任何一种子弹的精确计数，电子抽屉可支持≥1000颗子弹的装载量。

6、电子抽屉能自动精确统计柜内子弹数量，监控取、还子弹的数量，并能实时显示在操作屏上。各存储单元能满足不同类型子弹的调整。该机构能满足连续5000次、随机取还弹不出现任何问题。

7、每个抽屉要配有独立的备用机械锁。锁孔要有特殊设计，应符合GA1051-2013中的防钻、防技术开启的要求。

8、弹抽屉锁要具有防钻防撬功能。

9、电子、机械双重开锁方式。

10、弹药抽屉应有各自独立的备用机械开启方式。

11、所有抽屉要配有指示灯，具有取弹导寻指引，抽屉未锁闭提醒功能。

（3）电控抽屉锁的要求

1、电控抽屉锁应采用不锈钢或锌合金材料制成，锁具要求永不生锈，使用寿命应在百万次以上。

2、应为常闭电控锁，额定电压应小于或等于DC12V。

3、电控抽屉锁在断电时应维持在锁闭状态。

4、每把电控抽屉锁应配有独立的机械应急开启方式。

6、电控抽屉锁连续通电5s不应损坏。

7、电控抽屉锁的锁体不能直接接触弹药，应有隔离措施。

（4）智能主控制器要求

1、硬件平台采用工业等级嵌入式ARM控制板，软件平台采用嵌入式操作系统；操作系统采用linux、uc/os、uclinux等嵌入式操作系统，不得采用windows操作系统作为柜体操作系统。

2、具备人机操作界面，可以是触摸屏操作。人机界面要求美观，可操作性强，简单快捷操作，实现30秒的快速取还枪。

3、触摸屏应为液晶屏且大于或者等于12寸,分辨率不低于1024×768，操作界面各项功能需满足日常操作需求，布局需简捷、清晰。液晶屏显示操作过程信息。

4、具备语音提醒模块，普通话语音提醒每一步操作。

5、具备麦克风录音模块，拥有声纹识别功能。

6、柜体操作面板自带电容式活体指纹和声纹（或其它生物识别）模块安装在触摸屏两侧，指纹识别失效的情况下可通过声纹进行身份验证。 采用活体指纹识别技术，错误接受率为0.001%时的错误拒绝率小于等于1.3%。指纹信息存放在枪柜系统中，同时备份存放于服务器上，两者要实现同步，枪柜系统仅存放本单位警员指纹和管理员指纹等有关信息。其它生物识别应符合相关标准要求。

7、柜体操作面板自带声纹身份识别的酒精测试（或其它能识别身份的非吹气式酒精测试），防止非领枪人代替进行酒精测试，真正做到领枪人酒精超标不能领枪，有效防止酒后用枪。

8、现场总线和接口技术：现场总线应选用485总线、CAN总线、profibus总线等，接口技术可采用USB口、串口、I2C、I2S、PCI等。为保证系统功能和稳定性，可以自主研发关键的通讯技术和接口技术，采用可靠的加密机制和算法， 加密算法有DES,3DES,DSA,AES，TEA等。

9、配有声光报警器。

10、具备电控和机械式双人双锁开启大门。

11、主机+机械（二级操作）：停电时系统自动降级为机械开启，机械开启情况下，系统仍记录所有的开关锁操作日志，即使在停电或者主控系统被破坏的情况下，电子枪锁仍具备脱机记录机械开锁事件，脱机记录的时间不低于1个月、脱机保存记录的容量不少于1000条，脱机记录保持在控制板中的flash存储器，有1百万次擦写寿命。

12、柜体自带视频图像监控模块，摄像头安装在触摸屏面板右侧，提供柜体操作抓拍图像信息给管理平台。视频图像监控模块具有移动侦测功能，当系统侦测到内置摄像头采集的图像中有移动目标时，应能自动抓拍图像，并给出响应的提示。（必须提供公安部特种警用装备质量监督检验中心或国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心的检测报告）

13、枪柜上安装防拆开关电子控制部分盖板上应安装防拆开关，在非允许状态下打开则报警，有效预防系统遭受入侵，保证柜子内枪支的安全。系统能自动将报警信号发送给服务器；服务器通过短信将报警信息发送至管理员及值班室、指挥中心。

14、实时监控功能：系统能实时对系统管理的所有枪柜情况（系统运行、网络、枪支、子弹在位情况、电源等）进行检测和记录，对于出现系统故障、网络中断、电源故障等能够实时报警，并向相应人员和部门发送告警信号。

15、报警功能可分为现场报警、向操作（值班）员报警、异地传输报警等。报警信号的传输方式可以是有线的或无线的，报警信号的显示可以是可见的光显示和声音指示。

16、应有专用电源检测模块，实时监测外部输入电源以及UPS 电源的运行情况，断电即发出报警声音并且将报警信号发送给服务器；服务器通过短信将断电告警发送至枪柜管理员。

17、柜内要有后备供电设置，后备电源采用长效聚合物锂电池，确保10年的使用寿命，保障停电后不影响枪弹柜正常工作。

18、具备后备电源自动设换，交流电源断电时启动备用电源工作，恢复后自动转回交流电源，同时充电备用。在交流电源断电时，备用电源应能支持连续工作大于或等于8h，并在该时段应能支持大于或等于8次的紧急取枪。

19、智能枪柜要与智能弹柜联动，在系统指令下，当枪支离位时，相应子弹抽屉对应开启。

20、预留门禁、安防及联网功能接口：系统能与门禁、安防系统联网，使用枪单位内部形成一指通。

21、具备可扩展RFID的接口，可升级接入全国枪支弹药管理信息系统。可升级的指纹识别系统，符合身份证指纹。

22、具备通过短信平台发送GSM短信报警功能，报警信息能够以短信形式发送到设定人员手机。系统可根据要求，高频率快速发送报警、通知等，且不受条件限制。支持警务通手机，可通过手机客户端软件完成枪支弹药申请、审批业务。手机客户端能够实时反映枪支在位状态，报警信息实时推送。

23、智能枪（弹）柜管理系统必须具有完整的网络管理模式，实现与公安网（或司法指定内网）、全国枪支信息管理系统、厅局指挥中心或装备管理等系统对接，与全国枪支管理信息系统联网运行时，应能将指定信息上传。联网要求符合公安部GA1051-2013《枪支弹药专用保险柜》标准。

3.2第二部分；监控防盗相关参数

3.2.1.视频监控需求

实现高清监控，所选摄像枪采用200万像素高清半球型摄像机。

所有高清网络图像通过网络传输汇聚到监控中心集中存储录像和预览。

监控中心采用NVR集中存储，单台设备可接8个大容量SATA接口硬盘。

在监控中心部署一台液晶监视屏，连接NVR本地高清输出，分辨率可达到1920*1080；

通过本地局域网络，在监控电脑上安装监控客户端采用软解压实现图像实时预览和高清回放。

前端摄像要求主要技术指标要求为：

感光器件像素：≥200万像素

分辨率：≥1920x1080

图像分辨率：≥1000TVL

最低照度（彩色）：≤0. O1LUX

支持三码流技术，可同时输出三路码流

支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式

需具大于100dB宽动态

不低于IP67防尘防水等级

3.2.2.监控中心需求

监控中心能对辖区内监控点进行视频监控、画面切换、录像、存储、回放；系统的画面显示应能任意编程，能自动或手动切换；在画面上应有摄像机的编号、辖区、安装地址和时间、日期显示；各级监控中心视频监控、存储、回放、显示画质均达到全高清1080×720或以上清晰度的水平。整个监控中心的主要设备包括：存储、以太网交换机、视频监视器及其他附属设备等。整套系统具备良好的兼容性和扩展性。监控系统主要实现对全辖区的实时监控、数据存储、报警管理、数据查询与统计分析等功能。基本功能如下：

对前端监控点不同接入方式集成融合，统一管理；

能实现对前端设备的控制；

能实现对图像、回放及上传；提供资料的存储、更新、查询、比对、备份

报警接入及处理；受理本辖区内的监控设备的报警事件，进行录像记录，处理：

3.2.3.设备主要参数要求

3.2.3.1.高清红外网络半球摄像机产品特性

| 1 | 具有200万像素 CMOS传感器。 |
| --- | --- |
| 2 | 最大分辨率1920x1080。（公安部型式检验报告证明） |
| 3 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部型式检验报告证明） |
| 4 | 最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级。（公安部型式检验报告证明） |
| 5 | 红外补光距离不小于50米。（公安部型式检验报告证明） |
| 6 | 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x576@30fps。（公安部型式检验报告证明） |
| 7 | 在1920x1080 @ 25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。（公安部型式检验报告证明） |
| 8 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。（公安部型式检验报告证明） |
| 9 | 信噪比不小于59dB。（公安部型式检验报告证明） |
| 10 | 需具大于100dB宽动态。（公安部型式检验报告证明） |
| 11 | 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。（公安部型式检验报告证明） |
| 12 | 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（公安部型式检验报告证明） |
| 13 | ▲设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（公安部型式检验报告证明） |
| 14 | ▲需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。（公安部型式检验报告证明） |
| 15 | ▲设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（公安部型式检验报告证明） |
| 16 | ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、音频异常等功能。（公安部型式检验报告证明） |
| 17 | ▲可开启或关闭智能后检索功能。（公安部型式检验报告证明） |
| 18 | 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。（公安部型式检验报告证明） |
| 19 | 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（公安部型式检验报告证明） |
| 20 | ▲需具有2路报警输入和2路报警输出接口，具有1个音频输入、1个音频输出接口，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。（公安部型式检验报告证明） |
| 21 | 不低于IP67防尘防水等级。（公安部型式检验报告证明） |
| 22 | 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。（公安部型式检验报告证明） |
| 23 | 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。（公安部型式检验报告证明） |
| 24 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。（公安部型式检验报告证明） |
| 25 | ▲需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。（公安部型式检验报告证明） |
| 26 | ▲同一场景相同图像质量下开启智能编码方式后，码率可节约1/3。（公安部型式检验报告证明） |
| 27 | ▲支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（公安部型式检验报告证明） |

3.2.3.1.16路硬盘录像机产品特性

| 1 | ▲支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登陆； |
| --- | --- |
| 2 | ▲支持录像打包时间1-300分钟可设置 |
| 3 | 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC |
| 4 | 支持对鱼眼IPC进行矫正，可设置180度全景、360度全景、PTZ三种模式； |
| 5 | 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，可自动跳过未触发设定规则（线、四边形、矩形、全屏）的录像，只播放触发规则的录像； |
| 6 | 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表； |
| 7 | 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表； |
| 8 | ▲可对视频画面叠加8行字符，每行可输入22个汉字； |
| 9 | 可接入总带宽不小于320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像； |
| 10 | 支持4屏显示输出视频图像，2路HDMI或2路VGA接口直接可异源输出视频图像，并可分别进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览； |
| 11 | 支持1200W高清网络视频的解码显示； |
| 12 | 支持越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能； |
| 13 | 支持浓缩播放功能，录像回放中，有移动侦测、外部输入报警、智能侦测等事件发生时，视频按正常速度播放，其他视频自动按高倍速播放，且播放倍速可配置（前端IPC需支持智能侦测功能）； |
| 14 | ▲支持将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放 |
| 15 | 支持秒级回放功能，可回放断电、断网前一秒的录像； |
| 16 | 支持将选中通道24小时内的录像文件按录像时间平均分配至多个窗口进行分时回放，窗口数量可配置，最大16分屏； |
| 17 | ▲支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑功能； |
| 18 | 可同时正放或倒放8路H.265编码、1080p格式的视频图像； |
| 19 | ▲支持触控式面板，通过面板按键可进行预览、回放、参数配置等操作； |
| 20 | 支持走廊模式预览，可对画面顺时针旋转270度或中心、上下、左右翻转预览； |
| 21 | 支持接入带有人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间、车牌号码检索图片； |
| 22 | 支持接入带有车牌侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片； |
| 23 | 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，是预览画面无花屏、马赛克现象产生； |
| 24 | 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像； |
| 25 | 可自适应接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC编码格式的网络视频； |
| 26 | 支持接入加密硬盘，支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠； |
| 27 | 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC； |
| 28 | 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲；支持2路音频输出接口； |
| 29 | 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改； |
| 30 | 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图； |
| 31 | 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖，可对任一录像文件添加自定义标签，单个文件最大支持64个标签； |
| 32 | 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像； |
| 33 | 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统； |
| 34 | 支持8个SATA接口；至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； |

3.2.3.2.显示器

| 1 | 支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示； |
| --- | --- |
| 2 | 采用3-D 数字梳状滤波器； |
| 3 | 真彩色OSD，人性化操作菜单； |
| 4 | 可支持音频输出； |
| 5 | 采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎，改善图像的对比度，细节，肤色，边缘等； |
| 6 | 采用可编程12-bit RGB gamma校正技术； |
| 7 | 完善的工厂设置模式； |
| 8 | 一路HDMI 1.3输入接口,HDCP支持到1.2； |
| 9 | 支持软件展频技术可降低EMI辐射； |
| 10 | 采用3-D 降噪技术； |
| 11 | 支持高清分辨率的JPEG解码； |
| 12 | 支持USB2.0接口，支持U盘，移动硬盘，MP3，USB读卡器等； |

3.2.4.建设预算

表一：工程建设费概算表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号、主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素高清红外半球网络摄像机 | 200万像素 CMOS传感器，最大分辨率1920x1080，最低照度彩色：0.01 lx (AGC开，RJ45输出)，黑白:0.001 lx (AGC开，RJ45输出) ，灰度等级不小于11级，支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式红外补光距离不小于50米 | 10台 |
| 2 | 摄像机电源 | DC12V22A | 2个 |
| 3 | 交换机 | 16口工业千网络兆交换机 | 1台 |
| 4 | 16路硬盘录像机 | 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB28181协议，2路HDMI或2路VGA接口，支持8个SATA接口；至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口； | 1台 |
| 5 | 监控级硬盘 | 4TB监控级硬盘 | 6块 |
| 6 | 液晶监视器 | DS-D5042FC | 1台 |
| 7 | 网络机柜 | 1000*600*600 | 1台 |
| 8 | 防盗主机 | 8路有线可编程防区，8路无线可编程防区;可使用7组遥控器进行现场布、撤防，主机防拆功能、键盘防拆功能、键盘通信线路防剪功能，键盘有紧急按键功能 | 1台 |
| 9 | 红外探测器 | 微波频率：10.525GHz工作电压:工作电压：DC9-16V;防宠物35GK以下;数字温度补偿;数字抗白光;消耗电流：≤30mA(DC 12V时)· 环境温度：-10℃ ～+50℃· | 3个 |
| 10 | 门磁 | HO-03A | 3个 |
| 11 | 警号 | HC-626-320 | 1个 |
| 12 | 安装辅材 | 网线，电源线，管材及配件等 | 1项 |
| 13 | 安装调试费 |  | 1项 |
| 14 | 税费 |  |  |

3.3第三部分：改造工程和措施项目清单

3.3.1中心枪库改造工程装修部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:内墙 180 3.砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M5.0 | m3 | 11.41 |
| 2 | 010801001001 | 木质门 | 1.门代号及洞口尺寸:900*2100 2.镶嵌玻璃品种、厚度:沙比利实木门 3.五金配件:门锁、门磁吸 | m2 | 1.89 |
| 3 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门代号及洞口尺寸:800*2000 2.门框、扇材质:铝合金平开门 3.五金配件:门锁、门磁吸 | m2 | 3.2 |
| 4 | 010807005001 | 金属格栅窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:防盗网 2.框、扇材质:304#不锈钢方管18*18 | m2 | 53 |
| 5 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.窗代号及洞口尺寸:700*2100 2.门窗套展开宽度:400 3.基层材料种类:18mm胶合板 4.面层材料品种、规格:沙比利饰面板 5.油漆品种、刷漆遍数:硝基清漆 | m2 | 1.96 |
| 6 | 010808006001 | 门窗木贴脸 | 1.门窗代号及洞口尺寸:700*2100 2.贴脸板宽度:100 3.油漆品种、刷漆遍数:硝基清漆 | m | 9.8 |
| 7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:二遍 2mm厚 | m2 | 21.22 |
| 8 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:二遍 2mm厚 3.反边高度:300mm | m2 | 7.75 |
| 9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 水泥砂浆 1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:瓷质抛光砖 600*600 | m2 | 20 |
| 10 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚 水泥砂浆 1:3 2.面层材料品种、规格、颜色:耐磨砖 600*600 | m2 | 4 |
| 11 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距:3*4镀锌方管 2.面层材料品种、规格、颜色:20mm厚条形防腐木 3.防护材料种类:18厘防潮板 | m2 | 86.66 |
| 12 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.粘贴层厚度、材料种类:20mm 1：2水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:600*100抛光砖 | m2 | 2.04 |
| 13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:2:8水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:2.5水泥砂浆 | m2 | 74.88 |
| 14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:粘贴 3.面层材料品种、规格、颜色:墙面砖300*450 4.底层厚度、砂浆配合比:15厚水泥石灰砂浆 1:1:6 | m2 | 23.6 |
| 15 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.面层材料品种、规格:方型铝扣板 600×600 | m2 | 49.56 |
| 16 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人 2.龙骨材料种类、规格、中距:铝合金方板龙骨 3.面层材料品种、规格:方型铝扣板 300×300 | m2 | 5.6 |
| 17 | 011401001001 | 木门油漆 | 1.门类型:实木门 2.门代号及洞口尺寸:900*2100 3.油漆品种、刷漆遍数:硝基清漆 | m2 | 1.89 |
| 18 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:普通腻子粉 3.刮腻子遍数:2 4.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 5.部位:墙柱面 | m2 | 280 |
| 19 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类:刮普通腻子 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抹灰面 乳胶漆二遍 5.部位:天棚面 | m2 | 86.66 |
| 20 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.材料品种、规格、颜色:大理石成品板 | m2 | 0.68 |
| 21 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:实心砖墙 2.砌体材质:标准砖 3.拆除砌体的截面尺寸:200 | m3 | 8.8 |
| 22 | 011604003001 | 天棚抹灰面拆除 | 1.拆除部位:天棚 2.抹灰层种类:抹灰面 | m2 | 26.13 |
| 23 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:地面 2.饰面材料种类:块料面层 | m2 | 26 |
| 24 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除的基层类型:墙面 2.饰面材料种类:陶瓷块料 | m2 | 60.32 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  | 1 | 安全文明施工措施费 |  |  |  |
| 25 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:墙柱面 | m2 | 309.76 |
| 26 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 1.搭设部位:天棚 | m2 | 141.81 |

3.3.2中心枪库改造工程安装部分

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C.2 | C.2 电气设备安装工程 |  |  |  |
| 1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:办公室配电箱 2.规格:成套含电气元件 3.端子板外部接线材质、规格:16mm2以内 | 台 | 5 |
| 2 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:220V10A 3.安装方式:吸顶式 | 台 | 2 |
| 3 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位开关 2.材质:PVC面板 3.规格:220V10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 6 |
| 4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位开关 2.材质:PVC面板 3.规格:220V10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 8 |
| 5 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位开关 2.材质:PVC面板 3.规格:220V10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 5 |
| 6 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四位开关 2.材质:PVC面板 3.规格:220V10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 17 |
| 7 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:PVC面板 3.规格:220V10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 30 |
| 8 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:空调插座 2.材质:PVC面板 3.规格:220V16A 4.安装方式:暗装 | 个 | 6 |
| 9 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 500 |
| 10 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN25mm 4.配置形式:暗配 | m | 175.1 |
| 11 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:ZR-BV2.5mm2 4.配线部位:暗敷 | m | 1600 |
| 12 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.规格:ZR-BV4.0mm2 4.配线部位:暗敷 | m | 400 |
| 13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:雷士 150 3.规格:220V12W | 套 | 6 |
| 14 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:荧光灯盘 2.型号:2*60W 3.规格:600*600 | 套 | 11 |
| 15 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:方形灯盘 2.型号:30W 3.规格:300*300 | 套 | 2 |
| 16 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1 KV以下 3.类型:综合 | 系统 | 1 |
| 17 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:拆除空调器 2.安装形式:落地式 3.质量:1.0t以内 | 组 | 6 |
|  | C.8 | C.8 给排水、采暖、燃气安装工程 |  |  |  |
| 18 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗 | m | 10 |
| 19 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:PVC-DN110 4.连接形式:粘接 | m | 20 |
| 20 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:东鹏 W0365 3.组装形式:成品台上盆 4.附件名称、数量:铜水嘴、角阀 | 组 | 1 |
| 21 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:东鹏 W0809 3.组装形式:成品瓷蹲式 4.附件名称、数量:角阀 | 组 | 1 |
| 22 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:不锈钢水龙头 2.规格、类型:DN20 | 组 | 2 |
| 23 | 031004008002 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:不锈钢地漏 2.规格、类型:DN100 | 组 | 2 |
|  | C.12 | C.12建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  |
| 24 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.材质:PVC 3.规格:DN20mm 4.配置形式:暗配 | m | 100 |
| 25 | 030501005001 | 插箱、机柜 | 1.名称:办公室弱电箱 2.类别:箱内装无线路由器 | 台 | 1 |
| 26 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称:电话插座 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:PVC86型 | 个 | 5 |
| 27 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT5E-UTP4*2*0.5 3.线缆对数:4 4.敷设方式:管内穿线 | m | 800 |
| 28 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:信息插座 2.规格:8位模块式 3.安装方式:暗装 4.底盒材质、规格:PVC86 型 | 个 | 5 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
|  | 1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |  |
| 29 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |
|  | 3 | 专业措施项目 |  |  |  |
| 30 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |
| 31 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |

三、采购项目商务要求：

1、预算金额：1127513.37元，超过预算价格为无效投标。

2、报价要求：投标人的报价必须严格按照所采购需求报价,漏报视为无效投标；中标人投标总价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响；投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括安装、运输保险、调试、培训、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、报价要求：报价中应包含工程安装、设备采购、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

4、施工工期及货物交付：合同签订之日起30日内完成中心枪库改造建设工程；视频监控防盗系统在改造建设工程完成后10内完成交付、安装、调试；智能化枪弹库设备签订合同之日起30日内的交付、安装、调试，交付地点由采购单位指定，安装后完成对使用单位相关人员的操作与使用培训。

5、质量保证期和售后服务：

（1）质量保证期按照国家有关产品“三包”，质量保证期应该1年以上，国家主管部门或者行业标准对货物本身更高要求的，投标人也可提报更长的质保期；

（2）经采购人初步验收合格并签字确认之日起计算，保修期内如果出现质量问题（非人为损坏），由成交方负责包修、包换、包退，并承担修理调换的全部费用，免费保修期满后应承诺终身保修，只收取配件费；

6、付款方式:合同签订后20个工作日内支付合同总价的50%；项目验收合格之日起20个工作日内一次性无息付清合同余款。

7、勘察现场：

7.1、因本项目维修实施中可能出现其它未知因素和招标文件无法体现的内容而产生费用，投标人应当对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获得由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映；

7.2、招标采购单位向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标采购单位现有的能被投标人使用的资料，招标采购单位对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责；

7.3、投标人可经过招标采购单位进入招标采购单位的工程现场进行勘察， 但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失；投标人应对由勘察现场而造成的一切费用和开支承担全部责任；

7.4、由采购单位开具现场勘察证明作为依据；

7.5、在2017年2月27日前请与采购单位朱先生联系，联系电话：0660-3366165。

第三部分  谈判须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”“采购单位”是指：汕尾市公安局。

2.2“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

2.3“监管部门”是指：汕尾市财政局。

2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1)符合《政府采购法》第二十二条规定并有法人资格的供应商。

2)符合谈判文件规定的资格要求。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含租金报价、技术和商务服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准（按差额定率累进法计算），成交金额在100万元以下的收1.2%，成交供应商应按收费规定在发出成交通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标采购代理服务费。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

6) 在谈判过程中由集中采购机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6.竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与采购人、集中采购机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7.计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8.对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9.成交供应商负责本项目所需产品的制造、运输、售后服务等全部工作。

五、谈判保证金

10.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在递交谈判响应文件截止时点前交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判响应文件的组成部分。如谈判保证金由其它单位代缴，谈判供应商应在缴纳谈判保证金截止时点前向集中采购机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随谈判响应文件一并递交。

10.2谈判保证金交纳形式：投标保证金以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

10.3交纳投标保证金金额及帐户：15008元。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

10.4成交供应商汇入招标采购代理服务费帐户：

户名:汕尾市公共资源交易中心

开户银行: 中国银行汕尾分行

帐号: 671764614192

10.3凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，集中采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.6有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2）将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．谈判响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应将《投标报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标报价一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本（一本）和所有的副本（二本）分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

11.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）响应供应商名全称；

4）日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到汕尾市公共资源交易中心。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，汕尾市公共资源交易中心将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

七、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清

13.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知汕尾市公共资源交易中心。汕尾市公共资源交易中心将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，汕尾市公共资源交易中心将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，汕尾市公共资源交易中心将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 谈判：（程序须重点审核）

14.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中邀请谈判对象。

14.2 审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、价格、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.4 谈判文件的修正：谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6 在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

14.7 在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.8 谈判小组进行综合评议。产品质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

八、确定成交供应商办法

15. 确定成交供应商

15.1 根据符合采购需求、产品质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2 成交人确定后，汕尾市公共资源交易中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16. 替补候选人的设定与使用。有效报价最低价者为成交供应商，次低价者为替补候选供应商。

九、质疑

17. 如果响应供应商对此次采购活动有疑问，可依法向汕尾市公共资源交易中心提出质疑。汕尾市公共资源交易中心应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

十、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

19. 采购人、集中采购机构及响应供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额：

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求：

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货地点

1.交货期：

2.交货地点：

五、付款方式：

六、质保期及售后服务要求：

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失：

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决：

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它：

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日      签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

政府采购

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

年      月      日

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚或行贿犯罪 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它要求 | 实质性响应谈判文件中“★”条款要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标/响应函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号：   ) 项目招标/谈判采购服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起90天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标/谈判文件规定向汕尾市公共资源交易中心缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                        。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3投标/谈判保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号：    的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，集中采购机构依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:      采购项目编号：                   投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：     年  月  日

三、商务部分

3.1投标人/响应供应商商务（服务）响应情况

（1）实质性响应商务（服务）条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标/谈判商务要求 | 投标/响应商务实际情况 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件带有“★”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

（2）商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 天。 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：    年   月  日

3.2售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商或供应商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：    年   月   日

四、技术部分

4．1.产品说明一览表

| 产品名称 | 技术规格（速率） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4．2.技术条款响应表

实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标/谈判技术要求 | 投标/响应技术实际情况 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件带有“★”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.报价一览表

| 序号 | 产品名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否进口设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |  |  |  |  |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包含培训辅导、售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日