## 重点建设项目计划表
汕尾市2025年预备项目计划表（征求意见稿）
序号 | 项目名称 | 建设规模和内容 | 总投资 (万元)
合计（266项） |  |  | 33773428.35
一、信息及创新应用（2项） |  |  | 102939.18
（一）智慧城市基础设施（1项） |  |  | 88059
1 | 汕尾市新型智慧城市建设项目 | 主要包括民情地图三期、数看汕尾二期、汕尾市平安出行服务智慧交通建设项目等项目，以及民生诉求服务中枢、平安出行服务、便民数字化服务能力提升、品清湖智慧旅游服务等民生服务信息化系统建设。 | 88059
（二）融合基础设施（1项） |  |  | 14880.18
2 | 陆河县公共服务信息化建设项目 | 建设一套智慧服务系统，包括智能服务、智能办理等。配备150套业务受理超柜、打印机。智能办理系统设备50套（24小时自助办理），智能导办设备52套，智能叫号设备60套，信息发布设备2套，安防视频监控设备60套，智能环境控制设备10套，整合340条政务网络，国标数据处理机房一个，等保2.0标准建设枢纽节点。配套的功能区、消防、防空、电控等其他相关设施；政务云存储管理主机3台，5G云存储节点12套（共2496TB存储）、网络设备25台。及附属配套业务用房（含系统运营维护中心）等相关配套设施设备。 | 14880.18
二、能源网（38项） |  |  | 15593338.21
3 | 汕尾110千伏铜锣湖输变电工程 | 建设2台40兆伏安主变压器，建设配套送电线路约20千米。 | 9000
4 | 汕尾110千伏莲花输变电工程 | 建设2台40兆伏安主变压器，建设配套送电线路9千米 | 8900
5 | 汕尾110千伏联安输变电工程 | 建设2台40兆伏安主变压器，建设配套线路约9千米。 | 8000
6 | 汕尾220千伏梅深输变电工程 | 新建2台180兆伏安主变压器，建设配套送电线路约80千米。 | 30000
7 | 广东陆丰甲湖湾电厂5、6号机组扩建工程（2×1000MW）项目 | 扩建2台100万千瓦超超临界高效清洁燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘设备。 | 760124
8 | 陆丰核电3、4号机组 | 陆丰核电厂址规划建设6台百万千瓦级压水堆核电机组，一次规划分期建设。陆丰核电3、4号机组建设两台华龙一号机组。 | 4200000
9 | 汕尾110kV桂竹至汕尾电缆化改造工程 | 建设规模-线路（10.7km）。 | 4367.56
10 | 广汕铁路汕尾牵引站接入系统工程 | 新建2个单回路接入220千伏安竹站，线路长度约20.7千米。 | 5274
11 | 汕尾110千伏上护输变电工程 | 建设1台40兆伏安主变压器，110千伏出线4回，35千伏出线1回，线路长度约10千米。 | 8800
12 | 汕尾110千伏新田输变电工程 | 新建1台40兆伏安主变压器，建设110千伏送电线路4回，线路长度约16千米。 | 10800
13 | 广东能源粤东绿色储能电站项目 | 项目容量为1GW/2GWh，占地约143000平方米，建筑面积90000平方米。建设包括储能电池室、集控室、配电室、升压站、办公楼、新能源电源汇集及其他附属配套运营设施等。储能电站选用先进磷酸铁锂电池技术，由储能设备、电器设备、控制保护设备、通风空调设备、消防设备等组成。储能载体电池系统是核心部件，用于储存电力。PCS是与储能电池组配套，连接于电池与电网之间得实现电能双向转换的装置。 | 500000
14 | 明大新能源陆河县公共机构屋顶29.5MW分布式光伏项目 | 本项目主要是利用陆河县政府公共机构屋顶布设分布式光伏，拟利用屋顶总面积约为13.1065万平方米，光伏项目装机容量为29.5兆瓦,项目年发电量为3097.5万千瓦时。采用“自发自用，余电上网”的模式运营，以固定式支架安装系统，设备采用700瓦及以上高效N型光伏组件，并以400伏或10千伏电压等级就近接入电网。 | 10472.5
15 | 星都储能电站项目 | 150MW/300MWh的储能电站进行开发，总投资金额约8亿元，拟用地面积约25-40亩。预计建成达产后年产值约1.5亿元，年税收约2500万元，建设期及投运期可创造约50人次就业岗位。 | 80000
16 | 广东陆丰甲湖湾电厂7、8号机组扩建工程（2×1000MW） | 扩建2台100万千瓦超超临界高效清洁燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝，配套建设一个10万吨级煤码头（水工结构按照靠泊15万吨级船舶设计和建设） | 800000
17 | 赤石牙抽水蓄能电站 | 位于广东省汕尾陆丰市八万镇和陆河县河口镇境内，静态投资922479.03万元，单位千瓦静态投资5124.88元。初拟电站装机容量1800MW，安装6台单机容量为300MW的单级混流可逆式水泵水轮机组，电站平均水头535.00m，输水系统水平长度约3270m，距高比为6.11。 | 922479.03
18 | 甲东核能综合利用项目 | 位于陆丰市甲东镇东南方约8公里的麒麟山西麓。西北距陆丰市50公里，西距汕尾市约75公里，在甲东厂址规划建设核能综合利用项目。 | 1500000
19 | 汕尾市陆河县200MW/400MWh独立储能电站 | 本工程建设一套200兆瓦/400兆瓦时电化学储能电站，占地面积约为20000平方米，项目选址在陆河县220千伏吉祥变电站西南侧邻近樟洋村，建筑面积16000平方米，配套建设1座110千伏储能升压站，拟通过2回110千伏线路接入220千伏变电站。本储能电站共设置80套2.5兆瓦/5兆瓦时液冷储能单元，通过8回35千伏集电路接入35千伏交流母线，经主变压器升压后以110千伏线路接入220千伏变电站。 | 40000
20 | 汕尾海丰天然气热电联产保障电源项目 | 项目规划用地约300亩，一期工程规划占地约150亩，预留二期建设2×460MW级9F燃气机组的空间，规模按4台机组统一规划，分为两期建设，项目一期建设1台9F级（460MW）和1台6F级（120MW）天然气热电联产机组，具备黑启动和FCB功能。 | 300000
21 | 粤东海上风电基地1-4 | 新增建设海上风力发电机组100万千瓦。 | 1400000
22 | 汕尾市公共机构屋顶分布式光伏项目 | 预计可建设光伏装机容量约200MW（具体以实际容量踏勘为准），年发电量可达2亿千瓦时。 | 137926.12
23 | 粤东海上风电基地1-3 | 新增建设海上风力发电机组140万千瓦。 | 1800000
24 | 粤东海上风电基地1-2 | 新增建设海上风力发电机组100万千瓦。 | 1500000
25 | 陆河县河口镇泰能独立储能项目 | 项目占地面积25000平方米，建筑面积3000平方米，主要建设一座150MW/300MWh的独立储能电站。储能系统装置含1套EMS集控箱、60套PCS升压一体机、60套电池系统集装箱等；并配套建设一座升压站，接入南方电网。 | 67500
26 | 广东省吉溪抽水蓄能电站 | 电站初拟装机容量1200MW，装4台单机容量为300MW的单级混流可逆式水泵水轮机组，初拟装机满发利用小时数为9h，额定水头479.00m。电站属一等大(1)型工程，电站主要由上水库、输水发电系统、下水库等3大部分组成。 | 680425
27 | 汕尾陆丰220千伏星云至陂美线路工程 | 建设架空线路44.8公里。 | 8892
28 | 汕尾陆丰110千伏华侨输变电工程 | 新建变电站1座，新增变电规模8万kVA，架设线路36公里。 | 10722
29 | 汕尾110千伏径口输变电工程 | 新建变电站1座，新增主变2台，新增变电规模12.6万千伏安，架设线路10公里。 | 11268
30 | 汕尾红海湾电厂二期项目接入系统工程 | 新建红海湾电厂至深汕站双回500千伏线路长度99公里。 | 97200
31 | 汕尾红海湾五、六海上风电集中送出项目 | 建设容量为1000MW的500KV海上升压站和两回500KV送出海缆，接入陆上集控中心。 | 350000
32 | 500千伏梅州蓄能二期接入系统工程（汕尾段） | 新建500千伏线路46千米。 | 30000
33 | 500千伏陆丰核电一期接入系统工程 | 新建500千伏陆丰核电站-茅湖站线路65公里，解口甲子海上风电站-茅湖站线路，新建500千伏陆丰核电至甲子海上风电线路805公里。 | 96079
34 | 汕尾220千伏丰港站扩建第三台主变工程 | 新建220千伏主变压器一台，容量18万千伏安。 | 2500
35 | 汕尾110千伏梅陇站扩建第三台主变工程 | 新建110千伏主变压器一台，容量4万千伏安。 | 1214
36 | 汕尾110千伏马田站扩建第三台主变工程 | 新建110千伏主变压器一台，容量4万千伏安。 | 1035
37 | 汕尾市区绿色低碳城镇燃气管网设施建设项目 | 完善汕尾市区燃气管网设施建设，更新燃气管网管径DN250，长度88.372公里，管径DN200，长度18.058公里，管径DN160，长度18.529公里，合计124.959公里；完善汕尾市区乡镇燃气管网设施建设，更新乡镇管网管径dn160，长度15公里，管径dn110，长度34公里，管径dn90，长度28公里，镀锌管管径DN50，长度36公里，镀锌管管径DN32，长度42公里，合计155公里。 | 58060
38 | 500千伏华能海门电厂5、6号机组扩建项目接入系统工程 | 华能海门电厂5、6号机组扩建项目接入系统。 | 9300
39 | 500千伏汕尾电厂二期5、6号机组扩建项目接入系统工程 | 汕尾电厂二期5、6号机组扩建项目接入系统 | 68000
40 | 粤东送珠东北通道接入系统工程 | 输电线路及开关站。 | 65000
三、交通网（27项） |  |  | 3712886
41 | 省道510线陆丰市河西至西南段改建工程 | 工程全长24.8公里，采用一级技术标准，设计时速为80公里每小时，双向四车道。 | 77329
42 | 陆丰市碣石镇内环路建设项目 | 本项目全长3.646公里，分标段实施，一标段为宽8米，二标段扩建到宽30米，采用双向6车道。主要建设道路黑化工程、排水工程、消防工程、绿化工程、照明工程、标识标示工程等。 | 27100
43 | 省道549线陆丰市甲东段新建工程 | 项目位于广东省汕尾陆丰市甲东镇境内，路线起于S549(揭阳市境内段)与甲东镇X122平交口(陆丰市公安局缉毒检查执勤点)，沿甲东海堤向西，经奎湖村、大茂村、后洪村，路线终点与滨江大道平面交叉(三甲地区工业园区)，路线全长6.827公里；项目新建甲东新桥，连接瀛江大道(建设中)，全长964.4米，桥宽32米。 | 71917
44 | 国道G228线陆丰市碣石至上英段改建工程 | 项目全长约29.73km，采用一级公路标准建设，设计速度60km/h，双向四车道，采用沥青混凝土路面。 | 123000
45 | 陆丰市“四好农村路”提档升级改造工程 | 计划实施一批农村公路提档升级项目，平安路口建设等，畅顺一批县城及中心镇辐射干线。 | 5000
46 | 国道G324线陆丰博美穿城段改建工程 | 项目路线长度7.375公里，其中桥梁330m/1座，桥隧比例4.47%。拟采取一级公路兼城市主干路功能标准建设，主线设计速度80km/h，双向四车道，本项目为现有道路改线新建，一般路基宽度为25.5m，包括路基路面工程、通道工程、桥涵工程、交通工程、照明工程、监控工程和绿化工程等。 | 48700
47 | 省道240线陆丰穿城段改建工程 | 路线起点位于河东镇后坎村，起点桩号K27+710，终点接东海镇深埔村，与规划G228国道相接，终点桩号K37+860，路线全长10.15公里，其中新建道路全长9.89公里，利用现状上跨高速桥段长0.26公里。采用一级公路标准设计，设计车速60Km/h，路基宽度30米，双向四车道，沥青混凝土路面，配套市政人行道、路灯、雨水管、污水管、给水管、综合通讯管及绿化等工程。 | 50000
48 | 省道549线陆丰市甲东段改建工程 | 规划线位为东接惠来县神泉镇，经我市甲东镇北侧，跨瀛江，接现国道228线，与现有国道228线复线至南塘镇，新建线位到桥冲镇，跨乌坎河至东海镇，终点霞湖高速路口，全长约64公里。 | 190000
49 | 国道324线陆丰市河西至星都段改建工程 | 路线全长13.28公里，其中主线长10.589公里，连接线长2.7公里，主线采用双向六车道一级公路技术标准，连接线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度为80公里公里/小时，路基宽度33米和32米 | 71143
50 | 广东滨海旅游公路马宫至鲘门跨海大桥 | 拟规划建设马宫至鲘门跨海大桥项目起点位于汕尾市城区马宫镇金町村，接香江大道，途经马宫镇，跨越长沙湾、进入深汕合作区百安半岛，终点接红海大道（国道324线），路线总体呈东西走向。谋划路线全长约14.97公里，其中路线起点至跨海大桥起点约6.25公里（汕尾境内），跨海大桥段约4.92公里，跨海大桥终点至红海大道（深汕合作区段）约3.8公里。项目拟采用主干路等级，设计车速60公里/小时，按双向6车道布设，总投资匡算44亿元（不包含合作区段） | 440000
51 | 陆丰市县道138线（尖山互通至南塘）改扩建工程 | 起点于深汕高速尖山互通，途经尖山水库、双金围、湖东新村、南安村等，终点止于国道G228线，路线全长6.4公里（其中华侨1.4公里，陆丰5.0公里），项目采用二级公路标准，设计速度60公里/小时，双向两车道，路基宽度12米，投资估算1.5亿元。 | 15000
52 | 甬莞与沈海高速海丰联络线工程项目 | 项目线路呈南北走向，起于甬莞高速海丰西互通立交，向南沿莲花山脉山脚前进，于红阳村附近上跨赤梅线，并设置双喇叭互通立交与赤石至梅陇线对接，经梅陇大樟山，终点接G15沈海高速梅陇互通位置，路线全长约19.01km。 | 235500
53 | 陆丰市桥冲镇大塘村巷道硬底化建设项目工程 | 1、大乡村内巷道14000米*2米；28000平方米；2、新乡村内巷道1600米*2米；3200平方米；3、明珠村内巷道1800米*3米；5400平方米；4、沙墩村内巷道2000米*2.5米；5000平方米 | 500
54 | 沈海高速公路陆丰博美互通出入口工程 | 新增设一个高速互通出入口 | 15000
55 | 陆丰市高铁枢纽一体化建设工程 | 建设内容包括陆丰南站配套工程、陆丰东站配套工程、陆丰南站、陆丰东站和陆丰站连接线工程。 | 474980
56 | 国道G235线陆河新田圩至南坑村段改建工程 | 路线长7.4公里，设计速度80km/h，双向四车道。路面采用沥青混凝土路面，桥涵与路基同宽。 | 20139
57 | 融深快线（赤石-梅陇段） | 线位起点位于深汕特别合作区（下称：合作区）创智路与鹏兴大道节点，自西向东延伸穿越莲花山脉，经红阳村、永红村南侧，终点止于海丰县梅陇镇正升首府前，接国道G324线（梅陇镇西环路）与其平交，路线全长10.743公里。公路等级：一级公路，设计速度：80km/h。 | 281000
58 | 国道G235线陆河伯公岗至陆河教育园区段改建工程 | 项目沿国道G235线改建，起点位于G235线揭西县与陆河交界处伯公岗，起点桩号为K2141+980，穿越水唇镇、东坑镇，接陆河县城，终点位于河田芋陂坑附近的陆河教育园区，终点桩号为K2157+337.5，路线全长15.3575千米。按一级公路标准设计，沥青混凝土路面，双向四车道，设计速度为60公里/小时，路基宽度为21.5米。 | 47153
59 | 汕尾机场 | 汕尾机场规划建设方向为民用运输机场，飞行区等级4E（远期）。建设一条长3200米跑道，一座约4万平米的航站楼。建设约6万平米的货站。以及相应的生产生活辅助设施、空管、供油设施等。 | 492700
60 | 国道G324线海丰可塘至县城段改建工程 | 项目主线起于国道G324线海丰县与陆丰市交界处，起点桩号为K691+237，途经白沙村、可塘镇区、长桥村、楼仔村、河口村、后厝、宫乡村、卓厝村、大浅笏村、乌石张、后溪村、潭头村，终点止于青年水库排洪渠西侧，终点桩号为K712+353.736，路线全长21.117km，一级公路，设计速度80km/h，双向六车道，路基宽度33.0m（可塘镇区44.5m）。 | 190563
61 | 国道324线梅陇至鲘门段改扩建工程 | 路线起点位于梅陇西环终点，途径下港、梅联、石洲、石南，与深汕西高速新线梅陇互通收费站平交相接，随后设置梅场互通与深汕西高速旧线连接，路线全长6.39km（含立交），采用一级公路标准，设计速度80km/h，双向六车道，路基宽度33.0m，共设置中小桥梁4座，涵洞8处，互通立交1处，32处平交口。工程内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护、市政管线工程等。 | 62623
62 | 国道G236线海丰县高潭岭至公平段改建工程 | 项目路线全长18.577km，其中K0+182-K17+320为改扩建段，改扩建段长度为17.138km；K17+320-K18+759为利用既有道路段，既有道路为现状公平镇四十四米大道（国道236（原省道242线）公平段连接线建设项目），利用既有道路段长度为1.439km。 | 135987
63 | 国道G236线海丰县城过境段改建工程 | 国道G236线海丰县城过境段改建工程位于海丰县东部，起点位于城东镇海丰生态科技城1号路与海紫路交叉口，沿途经寨仔、下关、下山，终点位于规划G324海丰穿城段-珠东快速交叉口。路线长度6.255km。其中已实施完成的生态科技城1号路部分1.351km（需升级改造为一级公路标准），新建长度4.904km。 | 118842
64 | 汕尾新港区白沙湖作业区公用码头3#泊位工程 | 拟建设1个1万吨级通用泊位，使用岸线长度129m。主要建设内容包括码头工程、水域疏浚、陆域形成及地基处理、水工建筑、装卸工艺设备购置及安装工程，以及港作车辆、道路堆场、生产与辅助建构筑物、绿化、供电照明、给水消防及排水、环保、自动控制等配套设施。 | 46928
65 | 汕尾港陆丰港区海工基地码头二期工程 | 本项目初步规划拟建设规模为6个泊位，其中3个5万吨级通用泊位、3个1万吨级通用泊位，使用岸线约1360m，陆域面积约39公顷，防波堤约1.9km，估算总投资约为26.7亿元。 | 267000
66 | 汕尾新港铁路专用线 | 线路自厦深铁路汕尾站引出，穿羊古岭、城埔山，跨兴汕高速后引入红湖站，跨白沙湖至汕尾新港区，设港前站，红湖站预留河源至汕尾铁路贯通引入条件。新建线路长17.84km，其中桥梁长6.15km，隧道长6.82km，桥隧比72.70%。 | 174782
67 | G236公平段连接线北段改扩建工程 | G236线是粤东地区一条重要的南北走向交通主干线，也是我县北部地区连接潮惠高速公路海丰段出入口的主要路线。G236公平段连接线北段改扩建工程采用一级公路结合城市次干路标准建设，设计时速60km/h，双向六车道，宽44米。 | 30000
四、市政网（34项） |  |  | 2868099.86
68 | 海丰县城供水系统升级改造工程 | 更新改造县城现状老旧管网及配套设施，全面升级改造拦河坝水厂。 | 60000
69 | 海丰县梅陇镇供水系统升级改造工程 | 项目规模及内容：1、中心镇区及周边村庄供水管网升级改造：主干管网升级改造、配水管网升级改造、农村管网升级改造、安装水表。拟建改造给水De25~DN1000管道约500km。其中De225~DN1000管道约65.4km，De25~De160支管约434.6km,更换智能水表数量约为5万个。2、供水厂升级改造：升级改造供水厂1座，包括：池体改造或新建、设备更换、建筑改造、电气自控升级改造、厂区道路等改造。 | 40107.16
70 | 海丰县城北部新区地下综合管廊建设工程 | 地下综合管廊及4条新改建道路，其中A线南北走向，为主干路，设计速度50km/h，宽度50m，全长1.41km；B线东西走向，为次干路，设计速度30km/h，宽度30m/24m，全长3.606km；C线东西走向，为次干路，设计速度30km/h，宽度20m，全长0.461km；D线南北走向，次干路，设计速度30km/h，宽度20m，全长0.589km。 | 50862.2
(一)市政道路（8项） |  |  | 566259.86
71 | 华南师范大学汕尾校区（汕尾理工学院）周边道路市政工程 | 汕尾理工学院北侧路自理工学院西侧路至香江大道长约807米、路宽36米，理工学院南侧路自理工学院西侧路至香江大道长约758米、路宽24米，理工学院西侧路自理工学院南侧路至理工学院北侧路长971米、路宽24米；建设内容包含道路工程、交通工程、桥涵工程、给排水工程、照明工程、绿化工程、以及电力、通信、燃气预埋管道等相关配套设施。 | 31600
72 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目 | 建设汕尾市区西片区，道路8条，道路全长约9.3km，为城市次干路和支路，设计速度为30~40km/h，道路红线宽度为20~40米，双向4~6车道。项目建设内容包括道路、桥涵、交通、给排水、照明、绿化工程以及电力、通信、燃气预埋管等。 | 137831
73 | 汕尾市区中央商务区基础设施（二期）建设项目 | 本项目包含18条道路，其中主干路一条，为红海湾大道西段。次干路10条，分别是站前横九路、长富路东段、站前东一路、站前东二路、站前横二路西段、站前西三路北段、规划横一路、规划横三路、规划横四路、规划纵一路。支路7条，分别是站前西三路南段、红山路、站前横十路、站前横十一路、规划纵二路、长富路西段、站前横二路东段。道路总长度共约16.6km，宽18～60米，道路总建设面积约55.54万平方米。项目建设内容包括：道路工程、桥涵工程、交通工程、给排水工程、照明工程、电力管道预埋工程、通信管道预埋工程、绿化工程、综合管廊工程等。 | 197300
74 | 汕尾市区明珠大道(城北路北段)市政工程 | 明珠大道南起于工业大道，自南向北，途经汕尾技师学院、琉璃径水库、琉璃径岭、厦深铁路、广汕铁路、规划电商城，终点接埔边互通，道路全长约3.8km，规划为城市主干路，设计时速60km/h，双向六车道，道路宽度40m。工程建设内容包括市政道路、交通、给排水、照明、桥涵、景观绿化、电力、电信等相关专业管线配套设施等。 | 80000
75 | 陆丰市城东街道老旧小区综合改造项目 | 1、对街道5个小区进行房屋外立面改造(包括三线整治，面积16890㎡)、屋顶防水改造、消防提升、环境美化改造、增设电梯，并完善小区供电、给排水、监控以及充电桩等相关公共服务配套。2、旧改小区内建设社区综合服务站5个，打造社区型公共综合服务设施，总建筑面积900㎡。3、小区相关道路升级改造工程。实施改造道路共计13条，总长约5.77公里，总面积6.26万平方米，建设内容包括部分路道铺设地下排污管道、路面修复、新建人行道、排水、环境美化、三线下地、路灯及交通标志线等配套设施。 | 30003.34
76 | 海丰县城红城大道改造工程 | 红城大道改造工程按整体设计分段分期的方式进行改造。第一段为G228国道至云岭路，长度约2.35km；第二段为云岭路至人民西路，长度约1.6km；第三段为人民西路至二环东路,长度约2.7km；总长约6.65km。建设内容包括新建道路、排水排污、绿化、路灯、人行道工程及其他市政设施配套。 | 24154
77 | 海丰县城广富路西段及西三环路升级改造工程 | 1、广富路西段东起三环西路，西至红城大道西交接口，全长650米，规划宽度40米。拟对该路段进行如下改造：新建道路、排水排污、绿化、路灯、人行道工程及其他市政设施配套，工程总投资约3100万元。 2、西三环路（红城大道～G228国道）北起红城大道，向南与广富路交叉后终于G228国道交叉口，道路全长约900米。整改方案：红城大道至广富路段拆除两侧绿化带，迁移路灯；广富路至324国道路段拆除两侧部分人行道，扩大辅道以便增加停车位，并对全路段人行道进行重新铺设，同时升级改造道路、照明、管线、绿化及其他市政设施配套工程，工程总投资约3600万元。 | 6700
78 | 广东汕尾红海湾经济开发区重点基础设施项目（一期）项目红海湾大道扩建及周边道路建设工程（一期） | 本项目西起红海湾大道红海湾界龙溪村，终点止于红海湾遮浪街道，接南澳路，路线全长12746m。道路等级为城市主干路，设计速度为60km/h，由双向4车道改造为双向6车道，道路宽度为27m。田捷路北起兴汕高速红海湾出口现状路口，往南止于现状X141，路线全长约949m。道路等级为城市次干路，设计速度为30km/h，由双向2车道扩建为双向3车道，道路宽度为14.5m。包含道路、桥涵、交通、给水、排水、电力、通信、照明、绿化工程等。 | 58671.52
(二)污水处理（7项） |  |  | 922259.68
79 | 陆丰市河西镇排水管网改造提升工程 | 在河西镇村范围内实施排水系统管网改造工程，新建管径DN200-500污水管，长度约45公里，配套建设检查井、截污井和拆除并修复道路；新建DN400-DN1500排水管，长度约35公里，配套建设检查井、雨水口和拆除并修复道路。 | 53295.98
80 | 汕尾市华侨管理区污水处理厂及配套管网建设工程 | 新建华侨管理区中心区污水处理厂1座，设计总规模5000立方米/天，近期建设规模2500立方米/天，包括厂区道路、调节池、综合房、脱水机房、综合池、紫外消毒渠等；新建污水管道总长约76.1km，设计管径DN100~DN600，其中新建污水主管长度约11.5km，污水收集次支管及接户管长度约64.6km。 | 22259
81 | 汕尾市西部水质净化厂及配套管网一期工程项目 | 一期工程厂区日污水处理规模为10万吨，按地埋式建设，建设内容包括厂区、泵站、污水管网、尾管等。 | 120000
82 | 陆丰市五金配件产业园电镀废水处理站项目 | 1座处理规模7000m³/d的废水处理站、室外管网、配套排海管道等相关附属及配套设施，不包括拟入驻的电镀等表面处理企业及其生产线的具体实施。 | 19952.7
83 | 陆丰市碣石镇污水处理厂扩建及配套管网工程 | 建筑面积约1786.65平方米，本项目建设内容包括：（1）碣石镇污水处理厂扩建3.0万m³/d，处理总规模达到6.0万m³/d；（2）新建配套建设污水主管网26105m，污水提升泵站2座（1#污水泵站设计规模2.0万m³/d、2#污水泵站设计规模1.0万m³/d）。项目收益来源包括污水处理收入等。 | 27452
84 | 海丰县全域地下排水管网建设项目 | 建设内容包括县城老旧排水设施更新及中水管网建设工程、县城排涝通道整治及防汛应急系统建设工程、深汕合作拓展区排水管网建设工程、海丰高新技术产业开发区排水管网建设工程、县域雨水管网建设工程、镇村生活污水收集管网建设工程、镇村排水防涝能力提升工程。 | 660000
85 | 汕尾高新区综合污水处理厂二期工程 | 新建规模3万m³/d综合污水处理厂及相关配套工程，包括一座事故应急池、一座预处理池、一座AAO生化池、一座二沉池、一座纤维滤池、一间鼓风机房及配电间、拆除重建一间维修车间、一座储泥池及浓缩池、3座除臭装置、一间加药及配电间。 | 19300
(三)供水工程（10项） |  |  | 566529.39
86 | 陆丰市甲东镇新建自来水厂一期工程 | 本项目包含新建甲东镇自来水厂和新建三甲地区工业园区（陆丰市五金配件产业园）水闸，其中新建自来水厂规模为14万m³/d，占地面积约16500㎡。建设主要内容包含箱式取水头部、加压泵站、60公里长1根DN1400的输水管线等；水闸新建内容包括闸室，启闭室，交通桥，上游铺盖，下游防冲，建筑面积160m2的水泵房，排水泵站等。 | 131955.6
87 | 陆丰市碣石镇玄武山自来水厂扩容提质及老旧管道改造工程项目 | 该项目建设面积30万㎡，分玄武山水厂改造部分：1新建一座清水池；2对厂区一期生产构筑物的阀门全部更换；3沉淀池增加排泥系统、集水槽等完善改造；4送水泵房、加矾间设备管路更换；5加氯间增设成品次氯酸钠投加系统；6增设化验室；7全厂供电系统按照远期12万吨/d规模扩容改造，水厂自动化和在线监测系统改造。碣石镇镇区管网改造：本工程对碣石镇镇区现状配管网全面改造，管道总长约200.163km。 | 26726.11
88 | 陆丰市陆城自来水厂改扩建二期工程 | 总规模为20万m³/d，分两期建设，用地按照20万m³/d规模已一次性征用和布置，围墙内用地面积6.16ha，近期已建的规模为10万m³/d，本次拟继续建设陆城自来水厂改扩建二期工程的规模为10万m³/d：改造茫洋水厂取水泵房与城乡供水一体化智慧水务平台建设，达到原规划总规模为20万m³/d。 | 26000
89 | 陆丰市八万镇自来水厂及配套管网建设工程项目 | 1.建设取水泵房、上部建筑及取水头部等取水设施工程。 2.新建一座日供水量为1万m³/d的自来水厂及配套工程。 3.厂外输配水管线工程。 4.相关基础设施配套工程:新建一条进厂道路;②新建一座跨河桥;③重建黄坝陂水库水坝。 | 22608.8
90 | 海丰县农村供水保障攻坚工程 | 完善2宗千吨以上水厂自动化监测设施，规模化水厂周边7个镇及所辖村供水扩网和改造，新建和改造3宗镇级规模化净水厂工程，建设和改造26宗规范化小型集中供水工程，以及进村入户工程。 | 10412
91 | 陆丰市博美镇新建自来水厂及配套管网建设工程 | 根据规划和调研资料以及预测的最高日用水量，这将是博美镇未来主要供水来源，确定博美镇自来水厂按满足至2035年需水量，确定本项目自来水厂规模6万立方米/天，可满足博美镇未来供水需求。项目占地面积约10658.41平方米，建设主要内容包含箱式取水头部、加压泵站和29.64公里长1根DN1400的输水管线等。 | 60064
92 | 深汕特别合作区拓展区供水工程 | 一期新建陂头和新建一座规模为5万吨/日水厂及管网配套设施；二期为新建一座总库容为2000万立方米中型水库。 | 66900
93 | 海丰县北部片区供水提升工程 | 新建日供水规模6万立方梅陇水厂（含拓展区、梅陇农场），新建日供水规模3万立方黄羌水厂（含黄羌林场），新建日规模2万立方平东水厂，公平水厂改造升级及管网建设及其他镇区供水水厂提升改造、管网建设等。 | 60000
94 | 陆丰市陂洋镇自来水厂建设工程 | 本项目位于陂洋镇，建设规模为新建一座1.5万m³/d的自来水厂，主要建设内容包括水厂全流程水处理构筑物（取水头部、取水泵房、机械混合池、网格絮凝池、平流沉淀池、气水反冲洗滤池、清水池、加压泵房、加氯加药间、污泥处理系统、辅助生产用房等）以及覆盖陂洋镇全镇配套供水管网，涵盖取水工程、净水工程、送水工程、道路工程、水库围网工程、水污染治理工程等。 | 50372
95 | 海丰县中心城区城乡融合发展基础设施改造提升建设项目 | 实施海丰县中心城区城乡融合发展基础设施改造提升建设项目，对县城中心城区附城镇、海城镇及城东镇城乡结合区域的现有93条道路进行提升改造，改造总长度约48.49km，并配套开展地下排水管网、公共空间、智慧路灯、交通设施、停车位、环卫等设施的整治提升。 | 111490.88
(四)其他市政项目（6项） |  |  | 662081.57
96 | 汕尾市市区建成区地下综合管廊（沟）建设（升级改造）工程项目（一期） | 综合管廊建设总长14.2km，其中：缆线管廊（沟）8.4km，支线管廊3km，干线管廊2.8km。 | 70852
97 | 海丰县城西部产业片区基础设施建设项目 | 本项目主要建设：片区内科技工业园、云岭工业园、鲤鱼山工业园总计702亩（46.8万平方米）工业用地改造提升；9.23km市政道路及其沿线综合管线建设，其中快速路3.07km，主干道1.28km，次干道1.41km，支路3.47km；小液河南段2.66km河道整治提升工程，项目北侧2.55km大面岭山截洪沟建设工程等。 | 399851.77
98 | 海丰县中山西路片区城镇老旧小区改造项目 | 对龙门社区6个网格进行老旧小区改造，楼栋数2901栋，涉及总户数1841户，涉及人数4480人。总建设内容包括：1、老旧小区内道路改造工程，总长480米；2、给排水改造工程，总长480米；3、片区雨污分流管网和污水终端建设工程，覆盖面积约70万平方米；4、片区燃气管道建设工程，覆盖面积约70万平方米；5、公共设施改造工程：包括改造停车场3个，公厕改建1个、新建2个，以及公共区域外墙面提升、交通标识、五线整治，消防系统、垃圾分类、生活驿站、治安监控、路灯、充电桩、5G基站等基础公共配套工程设施建设和升级改造。 | 43477.57
99 | 海丰县中山东路片区城镇老旧小区改造项目 | 对海珠社区4个网格进行老旧小区改造，楼栋数2302栋，总户数1135户，人数4406人。建设内容包括：1、老旧小区内道路改造工程；2、建设雨水管、污水管各7920米；3、片区雨污分流管网和污水终端建设工程；4、片区燃气管道建设工程；5、居民楼加装电梯6栋；6、公共设施改造工程，新建停车场3个，单个停车场建筑，公厕改建3个，以及公共区域外墙面提升、清除违章搭建、拆除危房、交通标识、五线整治，消防系统、垃圾分类、生活驿站、文化室、治安监控、路灯、充电桩等基础公共配套工程设施建设和升级改造。 | 23203.51
100 | 汕尾市城区西北片城镇老旧小区改造项目（二期） | 改造内容主要包括：本项目为西北片城镇老旧小区改造项目二期工程，包括红草高新区和马宫街道，总占地面积约为21平方公里，总建设规模为：社区建筑风貌提升2790栋，停车场（含充电桩）64000平方米，街头公共空间14个，微型消防站14个，道路综合改造201000平方米，社区避难场所7750平方米，三线治理16项等。 | 79135.72
101 | 海丰县南部新城综合管廊建设项目 | 结合南部新城开发建设，在其核心区的主干道上建设G324国道综合管廊及海河路2条综合管廊，总长3.8km，并配套控制中心1座。管廊纳入了110kv电力、10kv电力、DN1200供水管、再生水、通信线缆等五种管线，采用双舱矩形断面型式，断面宽7.3米，高3.7米。 | 45561
五、农业水利（40项） |  |  | 2327434.45
102 | 陆丰市甲子镇综合管网及配套设施提升改造项目 | 一期改造自来水管道3万米，环状消防管网2万米；污水干管4.7km，雨水管网1.3km；道路提升5km；疏浚管网2.9km；三线整治20km；垃圾转运及分类处理中心一座。二期改造自来水管道3.4km，水表升级5.3万个；环状消防管网3.3km；自来水厂配套设施改造；污水支管3.6km，雨水管网2万米；道路提升15km。三期水系和房屋周边环境提升1.4km、3.8万㎡，环境提升1处；停车场3个。 | 93343.8
103 | 陆丰市碣石镇环镇排水治涝综合提升工程 | （1）碣石内环路：道路起于镇自来水厂道路与南碣公路交叉处，终于新酉大道，线路全长3.646km，道路红线宽度30m，设计速度30Km/h，建设面积约为109380平方米。 （2）便民停车场工程约2万平方米。 （3）镇区雨污分流工程，雨水管道长约40km，污水管道长约42km。 | 93799.1
104 | 陆丰市农村人居环境综合治理工程 | 1.项目涉及23个镇所有尚未完成村内道路硬底化的自然村，对道路进行硬底化共3139.5761公里，其中包括干路30.758公里(宽度4至6米)、支路1141.0577公里(宽度3至4.5米)、巷路1967.7604公里(宽度2至3米);2.结合道路情况建设排水、排污沟渠;3.安装道路标线、标牌和红绿灯等交通标志和标线设施;4.建设生态停车场80081.5㎡;5.沿主道路设置广告牌5630个;6.沿道路铺设通信线路;7.建设充电桩3750个。 | 402498.67
105 | 陆丰市河西镇农田水利设施整治项目 | 在河西镇村范围内实施中低产田进行农田水利灌溉设施建设，涉及土地总面积22000亩。建设内容包括新建改造小型陂头、小型水闸、小型泵站、小型塘坝、灌溉机井，新建排灌两用渠I类（1.2米高）92km、排灌两用渠II类（1.5米高）33km，疏浚渠道94km，新建田间道21km、生产道路45km。 | 43996.34
106 | 陆丰市河西人居环境整治项目 | 配套给水管网9.5km、排水管网和电力工程各9.5km；建设螺河西堤9公里堤坝。中小型水库升级改造8个。老西河、歪桥排涝、石林围灌区建设改造工程共14km。法留山、清云山、旗山森林防火阻隔系统4800亩。城市排水防涝能力提升工程11km；应急指挥车4辆，消防车1辆、应急巡逻车13辆。综合整治村庄人居环境范围覆盖约95000平方米，改造升级138个垃圾收集站，合计建筑面积1380㎡，改造提升村道巷道全长83.7km，新建生态停车场14700㎡，合计车位约1090个，配套驿站35个及相关广告牌。 | 46045
107 | 陆丰市碣石东国家级海洋牧场示范区建设项目 | 项目第一期资金2500万元，申报国家级海洋牧场是覅去中央财政资金，建设内容：人工鱼礁礁体工程、海上警示浮标、礁区陆地标示牌和石碑、在线自动监控系统；二期拟引进大型农业企业投资3000万元，建设内容：垂钓平台、网箱养殖、藻类养殖试验区建设、在线自动监控系统、海上警示浮标。 | 5500
108 | 陆丰市碣石片区开放式养殖用海项目 | 本项目总申请用海面积443.4667公顷和警示浮标4座，为开放式养殖用海，全部为吊养养殖。 | 2508.05
109 | 陆丰市金厢片区开放式养殖用海项目 | 本项目总申请吊笼养殖用海面积587.6023公顷和警示浮标4座，为开放式养殖用海。 | 3300.62
110 | 汕尾市城区农田水利设施改造项目 | 对全区范围内小型排灌干支道、田间排灌渠道、配套建筑物进行升级改造或拆除重建；对坡耕地、农田排灌沟、排洪沟进行治理改造；对小型水库、山塘进行除险加固，增强小型山塘水库、溢洪道、输水涵管等设施排灌功能；对小型水闸进行除险加固或拆除重建；实施节水灌溉工程；对高标准农田进行升级改造。 | 96600
111 | 陆丰市湖东渔港建设及基础设施配套工程项目 | 建设码头401m（码头泊位包括2个供冰泊位、2个卸鱼泊位、3个物资泊位）、系泊岸线965m、景观岸线690m、护岸330m、亲水平台6座。水域疏浚量约144.8万m³，其中砂土疏浚量约131.1万m³、清礁量约13.7万m³、疏浚总面积约38.92万㎡。港池水域36.12万㎡、航道2.8万㎡。码头后方形成陆域10.4万㎡。并配套建设通信、给排水、消防、环保、供电照明灯工程。 | 56095.15
112 | 陆丰市大安镇乡村排水防涝建设项目 | 改建排涝渠33.2km、新建排涝渠62km、边坡修复1800㎡、清淤6.26万m³、改造涵洞4座、新建涵洞3座、改建水闸6座、新建水闸4座、改建泵站1座、新建泵站2座、提升排涝沟渠岸边路（其中改建道路42.6km、新建道路4.5km）、新建人行桥15座、新建防洪防汛标识牌59个。 | 40247
113 | 陆丰市大安镇农田水利设施提升项目 | 改善灌溉面积约2.59万亩，增加蓄水量约30万m³。主要建设内容包括建设排灌渠道92.66km、蓄水池13座、灌溉取水泵站10座、小型灌溉水闸6座、小型灌溉涵洞5座、陂头4个、机井5眼、塘坝16座、灌溉管道3km、生产路18.45km、田间路27.2km、人行桥22座、标识牌80个。 | 30702
114 | 陆丰市湖东镇农村人居环境综合整治项目 | 农村道路改造500米，巷道升级改造27200米；DN500mm供水改造4200米，DN300mm供水改造10100米，智能消防栓50个，智能水表5000个；后坑至解放路排水工程1480米，祥峰路至宁海路至老车站排水工程890米，镇农新村排水工程230米；三线整治34500米，外立面整治45000平方米，智慧灯杆1000套及配套环境卫生处理设施；新建服务驿站建筑面积1500平方米，生态停车场11600平方米，设置停车位380个，新增新能源充电设施200个。 | 17688
115 | 陆丰市2025年度高标准农田建设项目 | 建设高标准农田1.3万亩。 | 3900
116 | 陆丰市碣石大桥桥闸重建工程 | 工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。重建水闸闸室、护坦、消力池、海漫，加固桥闸左右岸与河堤衔接段，更换闸门及启闭设备，增设水雨情及工程监测观测设施，现状管线迁改以及设施恢复等。 | 7948
117 | 陆丰市东河八孔水闸重建工程 | 在原址拆除重建陆丰市东河八孔水闸，工程规模为中型。 | 12086.74
118 | 陆丰市湖东大桥桥闸重建工程 | 工程规模为中型，工程等别为Ⅲ等。主要建设内容包括：原桥闸拆除封堵建堤，重建水闸闸室、护坦、消力池、海漫，加固左右岸连接堤，更换闸门及启闭设备，增设水雨情及工程监测观测设施等。 | 6069
119 | 陆丰市螺河灌区水利设施智能化改造工程 | 1、基础设施建设。主要建设指挥中心、物联感知及配套设施、计算机网络、自动化控制、传输光缆工程、机房工程、服务器集群系统、分布式存储系统、信息网络安全等；2、水利支撑体系建设。灌区来水预测模型、分布式需水预测模型、水量调度模型、用水统计与分析模型、效益评价模型、智能识别模型、水利专业模型等；3、水利应用平台建设。统一门户、水利数据管理中台、流域数字孪生、GIS地理信息平台、智慧感知视频平台、综合业务平台、物联网平台、可视化感知平台、ESB服务总线等。 | 14671.55
120 | 陆丰市新响等四宗中型灌区续建配套与节水改造工程 | 主要建设内容为： 1.新响灌区，主要包括改造干渠15.246km；改造支渠2.188km，渠道清淤14.895km；重建机耕路613m； 2.西坑灌区（湖东），主要包括改造干渠6.118km；改造灌溉支渠3.707km；渠道清淤1.07km；重建、维修渠系建筑物2座（重建西坑水库进水塔1座、维修加固渡槽1座57m）；重建机耕路1.864km； 3.头陂陂灌区，主要包括改造干渠27.655km、改造灌溉支渠4.81km、渠道清淤18.071km、重建渠系建筑物4座（节制闸2座、退水闸1座、机耕桥1座）；改造、新建提水泵站2座、排涝泵站1座；重建机耕路10.579km； 4.虎陂灌区，主要包括改造干渠25.199km；改造灌溉支渠3.828km；渠道清淤28.707km；重建渠系建筑物进水闸1座；重建机耕路2.22km； 5.四个灌区建设水质水量监测、视频监控、网络通信动态智慧监控系统，建设灌区用水信息服务平台、管理及设备用房等。 | 16274
121 | 陆丰市乌坎河流域河道综合整治(二期)工程 | 整治范围由乌坎河段、东河段和运河段三个部分组成，总长7.416km。主要建设内容:1、堤防工程，堤防加高培厚11.82km；2疏浚工程，清淤疏浚河道7.427km；3、穿堤涵闸，共新(拆)建17座，4、乌坎河、东河段堤顶道路采用沥青砼，道路总长9.637km，配套绿化景观工程、生态水环境检测等。 | 66272
122 | 陆丰市乌坎河流域河道综合整治（三期）工程 | 1.堤防工程，堤防加高培厚工程17.511公里；2.疏浚工程:清淤疏浚河道5.735公里；3.穿堤涵闸工程共23座，其中，单孔1.5×2.0(米，宽度×高度)9座，双孔1.5×2.0(米，宽度×高度)3座，三孔2.5×2.5(米，宽度×高度)6座，四孔2.5×2.5(米，宽度×高度)5座；4.道路工程，堤顶新建沥青混凝土道路总长17.511km，其中车行道3.0m，两侧路肩0.5m，配套景观及生态水环境检测等。 | 63142
123 | 海丰县公平镇生态小流域综合治理工程 | 本工程治理长度为85.94km，清淤疏浚长度73.96km，新建护岸63.09km；新建景观节点两处、机耕桥两座、提灌泵站两座、灌溉陂头40座；重建灌溉陂头7座、机耕桥3座；改造灌溉渠道4条。本项目建成后可供1.23万亩耕地的灌溉用水，保障农作物产量，预计每年可产生农田灌溉收入约500万元，清淤泥沙循环利用可产生一定收入。 | 18045.66
124 | 陆丰市河东镇水环境和农村产业基础设施提升项目 | 1.对河东镇水资源环境进行综合整治，整治水域面积约80公顷，包括河岸安全防护建设、河岸绿道及堤顶路建设、水域清淤疏浚、水质修复、水利涵闸、路桥建设、照明工程、雨污管网建设、污水处理终端建设、水域周边综合整治等；2.新建包含综合性农贸市场、游客服务中心以及农产品展销馆，占地面积约10000平方米，建筑面积约8000平方米，配套智能停车场、活动广场、照明、标识等；3.对全域农村产业基础设施进行提升，包括房屋外立面改造约1530栋、入口改造10个、垃圾处理站点提升10个、公共厕所建设10个、服务大厅改造10个、入口改造提升13个、休闲公园提升约150000平方米、池塘环境提升约14000米、生态停车场建设5个、农村道路及机耕路建设约30km、雨污管网改造约30km、消防救援能力提升项目等。 | 109570.32
125 | 陆丰市八万河水闸重建工程 | 对鉴定为“四类闸”的八万河水闸进行拆除重建工程，主要建设内容重建水闸闸室及下游消力池、重建上下游两岸岸坡、更换闸门及启闭设备、增设水雨情及工程观测设施等。 | 18000
126 | 汕尾市马宫渔港建设项目 | 本项目位于汕尾市城区马宫街道，建设内容包括港区及防波堤工程、港区内道路及其他配套设施工程，项目用海面积约为423公顷，陆域配套总建筑面积约为15011平方米。 | 406389.27
127 | 汕尾市城区河流综合治理工程 | 1.对入品清湖河流共9条进行治理，河道治理总长度21.59km，治理项目包括清淤工程、护岸工程、堤防工程、沿河建筑物及景观提升等内容； 2.对入黄江河流共17条进行治理。 | 40734.31
128 | 陆丰市五里牌灌区续建配套与节水改造工程 | 建设工程设计灌溉面积3.18万亩，主要建设内容为拆除重建灌区渠道总长14.868km，其中五里牌总干渠7.584km、五涵头分干渠2.721km、北水南调干渠4.563km。重建渡槽2座、节制闸8座（其中2座更换闸门）、分水闸（涵）69座、过路涵31座、人行桥20座，新建倒虹吸1座。 | 15473.39
129 | 陆河县县城排水防涝（高砂片区）综合整治工程 | 1.县城排水河道治理工程; 2.县城排水防涝设施配套市政工程; 3.环境提升工程。 | 15290.37
130 | 汕尾市市区城西防洪排涝工程项目 | 总长3.11km（明渠2.9km，箱涵210m，分流涵管1座，闸口3处） | 30034.75
131 | 海丰县青年水库灌区续建配套与节水改造工程 | 对灌区10公里干渠、31公里支渠、80座渠系建筑物进行改造建设。本项目建成后改善灌溉面积5.37万亩。 | 26850
132 | 海丰县朝阳水库灌区续建配套与节水改造工程 | 对灌区23公里干渠及重要支渠、20座渠系建筑物进行改造建设。本项目建成后改善灌溉面积1.2万亩。 | 8000
133 | 海丰县红花地水库灌区续建配套与节水改造工程 | 对灌区12公里干渠、6公里支渠、20座渠系建筑物进行改造建设。本项目建成后改善灌溉面积3.1万亩。 | 15500
134 | 甲东镇农田水利基础设施改造项目 | 对甲东镇7座水闸、163.2km渠道、14座涵洞、5座灌溉泵站、14座陂头、12个蓄水池、38.8km田间路、44.9km生产路、93个机井、62个标识牌、8座人行桥、1座塘坝进行改建或新建 | 30234.75
135 | 粤东水资源配置工程汕尾市西南支线工程 | 工程拟通过管道将公平水库、红花地水库、青年水库、平安洞水库连通，可将螺河水（远期结合粤东水资源优化配置工程（含螺河-黄江水系连通工程）增加韩江、龙颈等外调水）进一步补充至红花地、青年水库、平安洞等，挖掘供水体系调蓄能力。工程输水线路长约34.8km，设计引水流量5m³/s。新建提水泵站3座，泵站总装机8200kW。 | 209300
136 | 汕尾市公平水库灌区工程 | 结合汕尾市西南支线工程和螺河-黄江水系连通工程，通过新建渠系，将现状9个中型灌区整合成大型灌区，规划设计灌溉面积37.02万亩，恢复灌溉面积6.49万亩，改善灌溉面积30.53万亩。建设内容包括延伸灌区内部渠系，渠道建设约500km，渠系建筑物约600处，量测水设施约250处。结合市高标准农田建设规划，开展田块整治、土壤改良、灌排设施、田间道路、科技服务、生态防护、农田输配电、管护利用等工作。 | 170000
137 | 汕尾市城区晨洲水闸除险加固工程 | 重建水闸上游铺盖、闸室及下游消力池、重建上下游两岸岸坡、更换闸门及启闭设备、新建管理房、增设水雨情及工程监测、观测设施；水闸上游新建闸顶交通桥。 | 2588
138 | 陆丰市南塘镇人居环境基础设施建设工程 | (1)道路改造27条，总长度约13.3km，道路宽度4-15m；(2)建设雨水管道10.23km,污水管道8km，外立管改造64.6km，一体化污水提升泵井1座，排污处理设施2座；(3)扩建自来水厂，增加2100m³蓄水池，改造提升设备系统4套、改造进厂道路5600㎡等；(4)改造自来水管网，新建管网长度约为90km，配套智能水表9300个；(5)完善镇区其他配套设施，建设停车场1处、消防安全宣传基础设施5处，安装消防栓104个、微型消防设施10个，沿街招牌统一改造1252个等. | 29537.1
139 | 深汕合作拓展区防洪排涝建设项目 | 该项目纳入《汕尾市中心城区城市内涝治理系统化实施方案》汕建字〔2022〕95号。对大液河、龙津河、黄江河等河道及周边进行改造提升，其中疏挖河道160000m³、岸坡护砌13500㎡、堤防加固9500㎡、堤坝工程13.5km、明渠硬化13km、沟渠改造提升15km、桥涵改建及其他配套设施建设。 | 50161
140 | 海丰县溪仔水闸重建工程 | 水闸原址拆除重建 | 3428.51
141 | 2025年度汕尾市海丰县高标准农田建设项目 | 2025年，海丰县计划建设高标准农田18700亩，其中，新建项目4130亩，改造提升项目14570亩，计划总投资5610万元。建设内容包含建设内容为灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广、土壤改良等。分为9个项目实施，涉及梅陇、附城、联安、公平、可塘等镇。 | 5610
六、现代产业（46项） |  |  | 3765199.12
142 | 汕尾市贵宾舍民宿酒店项目 | 租赁汕尾市城区捷胜镇的商业物业（占地面积2500平方米，建设面积4900平方米）进行改造升级，主要建设：精品客房75间、休闲和交流区、餐食服务器、室外娱乐区、停车场及相关配套设施。 | 7000
143 | 捷胜“海胆+”汕尾特色水产综合体项目 | 分为海域和陆域两部分建设。一是海域部分：捷胜附近海域20顷进行培育实验用海，整体造价约为1亿元；二是陆基部分：在现位于双湖村的陆基建设完成后约为26000m2，建立我市特色水产种苗（包括但不限于海马、海参、“湿斗”和“鸡脚”等藤壶类、大头螺和花螺等螺类）科研基地，整体造价约为2亿元。 | 30000
144 | 陆丰康佳半导体光电显示及终端项目 | 针对手机、穿戴、工业、汽车类显示模组及全贴合产品的市场需求，投建生产基地生产对应产品，并可替需要这些产品的客户组装成品。设计年产值50亿元每年，实现年税利1.2亿元。 | 250000
145 | 陆河县启隆食品有限公司螺溪食品站（深圳）富民兴村产业园建设项目 | 建筑面积为3365平方米。主要新建3栋3层厂房、1栋门卫室、停车场、绿化景观、室外配套管网等配套工程。 | 1500
146 | 海丰现代智造基地建设项目 | 项目占地面积40000平方米，建设面积58800平方米，主要建设研发楼、生产厂房、行政办公大楼、员工宿舍及配套设施。主要生产并联机器人、机器人控制系统、成套系统集成。预计年产量10000套，预计年产值50000万元。 | 51000
147 | 海丰县新能源汽车线材线束研发生产项目 | 主要投建厂房4栋、办公研发大楼1栋、宿舍2栋。主要生产设备为端子机，剥线机，套管机等，研发生产新能源汽车线束、线材、电子元气件、电子产品、通讯产品。设计生产能力预计8000万条/年，年产值预计2.2亿元人民币。 | 100000
148 | 海丰一本首饰智能制造及供应链基地建设项目 | 建筑面积40466平方米，建设办公写字楼，生产制造中心、商品质量检测中心、产品设计研发中心、商品展示中心，仓储中心，助农公益展示中心、直播间、拍摄基地、园区宿舍、文体设施及配套建设。预计年产值1.8亿元。 | 105000
（一）工业产业（20项） |  |  | 2000710
149 | 陆丰虏伯曼（汕尾）科技有限公司新建液压动力机械系统及元件和集中润滑系统项目 | 项目主要建设大型海上风电自动控制系统和润滑系统装备制造。 | 5500
150 | 永盛新材料塑胶制品生产基地项目 | 主要建设生产车间、研发中心及配套办公楼、宿舍楼等，主要生产产品为环保、抗UV、防火等新材料塑胶制品，设计年生产能力4860吨，生产设备选型及技术标准：裁床、注塑机、射骨机、定型机、烘干机。 | 12000
151 | 汕尾明阳新能源装备制造项目江苏常友环保科技股份有限公司项目 | 江苏常友环保科技股份有限公司主要营业环保设备生产制造、研发及技术服务；能源设备配件、风力发电用玻璃钢机舱罩、玻璃钢制品、轨道交通内外饰部件、新能源汽车复合材料部件、碳纤维制品的制造及维修；复合材料、金属材料、玻璃纤维布、模具、木制品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）等。 | 30000
152 | 陆丰东海经济开发区碣石产业园（一期）建设项目 | 项目总建筑面积约56410㎡，分为两标段实施。一标段建设容：1.新建一栋服务管理用房，建筑面积3000㎡；2.完善园区基础配套公共设施：微型消防站建筑面积约420㎡、水泵房建筑面积约530㎡、污水处理站建筑面积约250㎡、垃圾中转站建筑面积约1210㎡；3.新建1个大门门楼、建筑面积共12㎡，室外停车场5559㎡，室外道路约10845㎡（含给排水消防管网、绿化、路灯管网、交通标志标线）；4、场地平整三通一平约274亩。二标段建设内容：1.新建园区标准化厂房46000㎡、物流仓储5000㎡、园区二标段道路以及给水系统、排污系统、雨水系统、消防设施、绿化等配套设施；2.场地平整三通一平约361.82亩。 | 40000
153 | 陆丰市产业转移工业园标准厂房建设项目 | 陆丰市产业转移工业园标准厂房建设项目总占地面积约200亩，建筑面积约8万平方米，总投资约2亿元，拟新建标准化厂房，并建设道路、管网、绿化、停车场等配套设施。 | 20000
154 | 中船(汕尾)海洋装备制造基地项目 | 产业园项目分三期进行，一期为大容量风力发电机组和风电补链装备制造基地项目，二期为大容量漂浮式海上风电研发和实验基地项目，三期为大型海工综合装备制造基地项目。 | 560000
155 | 陆丰市碣石镇传统产业园 | 主要通过招商引资，作为服装加工、圣诞品加工和摩托车配件等传统产业聚集地。本项目主要建设内容包括：场地征地、三通一平等。 | 10000
156 | 中电建核电陆丰能源装备智造基地项目 | 规划建设钢结构生产厂房46712平方米，厂房内布置200吨、100吨、30吨行车。设计风电装备年产能为10万吨，装配式钢结构3万吨，仓储能力2万吨，以及办公、研发综合楼等设施。主要生产装配式钢结构、核电钢结构、风电塔筒、管桩、导管架、海上平台结构、核级管道预制、配管。 | 100000
157 | 陆丰市天然碳负极生产装备基地建设项目 | 陆丰市天然碳负极生产装备基地建设项目，产品名称：生产中温电磁超声天然石墨负极装备；建设规模及内容:生产车间建筑面积12000平方米，宿舍及食堂建筑面积2000.00平方米，库房建筑面积5000.00平方米，办公室及研发中心建筑面积7000.00平方米，以及相应的配套设施。 | 20000
158 | 陆丰市特美立光固化树脂环保材料项目 | 建设光固化树脂环保材料生产车间、仓库、研发中心等，达产后年产值1.5亿元人民币。 | 7000
159 | 汕尾市危险废物无害化减量化资源化处置中心项目 | 计划投资额3.5亿元，年产值超过2亿元，创税约每年0.4亿元，处理量29.2万吨/年，其中：危险废物焚烧6万吨/年，资源化利用16.7万吨/年，物化处理2.5万吨/年，稳定化固化4万吨/年。 | 35000
160 | 陆丰市高端智能门窗及单元式幕墙项目 | 年产高端智能门窗4500套以上，单元式幕墙3万平方米以上。 | 25000
161 | 康源半导体晶源光电项目 | 主要引进专业生产LCD液晶显示屏减薄、抛光、切割等12条生产线。 | 80000
162 | 深远海动态缆及脐带缆系统 | 新建总建筑面积约40000㎡厂房及配套设施，形成深远海动态缆600km、脐带缆400km的批量生产能力，实现销售约24亿元。 | 80000
163 | 恒明盛电缆辅助材料生产项目 | 建设生产较大规模的镀锌钢丝制品、镀锌钢带制品、高圆整度复合海缆填充组件、陶瓷化塑料制品生产基地，产品主要为海工基地产业链配套，供应园区内南海海缆等企业。 | 100000
164 | 陆丰市凯乐锐体育用品工厂建设项目 | 建筑面积约30000平方米。投建体育用品、轮滑鞋生产标准车间、办公楼、员工宿舍、成品仓库等。项目建成后可实现员工就业400余人，年产值8500余万元以上，实现利税100万元以上。 | 12000
165 | 汕尾市绿色智造纺织产业园项目 | 项目总建筑面积1903960㎡。主要建设通用厂房、独立厂房和办公生活辅助用房，以及污水处理厂、工业水厂、配套管网和管线、道路、绿化、停车场等一体化配套设施，形成高标准的现代化厂房和“统一供水、统一供电、统一供热、统一污染防治和统一资源回收利用”的绿色纺织印染园区。 | 779210
166 | 汕尾市佐奇新型智能电器生产基地 | 项目占地面积22372平方米；建筑面积44234.35平方米。建设总装车间、生产车间、产品展示厅、综合楼、技术中心、实验研发室等配套设施。项目专线生产：手机充电器、手机数据线、车载充电器、吸油烟机、高效节能燃气灶、高效节能热水器、集成灶、养生壶等。预计年产量200万件、年产值15000万元。 | 27000
167 | 华侨管理区现代建筑材料混凝土搅拌站及水泥制品厂项目 | 项目总占地面积39412平方米,预建筑面积30000平方米,建设商品混凝土生产线(2条),年产量68万立方米商品混凝土.配套建设地磅、实验室、电房、维修车间。（含生产设备和基础设施） | 8000
168 | 省产业有序转移高新区标准厂房二期项目 | 建设标准厂房。 | 50000
（二）农业产业（12项） |  |  | 796000.71
169 | 陆丰市潭西镇（汕尾）红米产业园 | 项目位于汕尾市陆丰市潭西镇西南部，属于垦造农田项目。项目范围内总面积约500亩,定位为(汕尾)红米产业园。主要建设内容包括土地平整工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、景观装置等工程。整合现有农业资源，将盐碱地综合利用起来，统筹周边的水田林河元素，通过高标准建设融入二三产业，实现国家增税、农民增收、企业增利，达到国家、农民、企业“三赢”。 | 2305
170 | 红海湾挪威三文鱼养殖基地项目 | 项目拟打造以海洋渔业全产业链开发为主题的国际海洋渔业产业合作园。该园区将以三文鱼高端鱼类养殖为主导，集三文鱼苗种繁育、育苗驯化、养殖、冷链、物流、农渔产品加工、预制菜等配套产业于一体。 | 300000
171 | 中鑫航智谷（广东）农文体旅融合示范基地项目 | 项目建筑面积占约5.6万平方米。规划二元母猪存栏16320头，投产后预计年存栏32640头。建设一整套的生产、生活、隔离等配套设施，同时配备高标准的车辆洗消站，采用平层集约化养殖模式，生产区采用全密闭模式，配置自动环控系统，自动词喂系统，高压冲洗系统，实现高效化养殖。 | 5000
172 | 陆丰乌坎河流域绿色现代渔业产业创新示范区项目 | 建设一网统管指挥中心及系统平台，水质监测及视频观测系统20套，农产品智检驿站2处，农产品质量安全溯源体系1套，生态种养耦合沟渠与净化塘改造360公顷，水产养殖池标准化改造14707亩，智慧渔场设施改造1750亩，美丽渔场设施改造1527亩，网箱养殖设施250口。河道支流干线、微循环沟渠边坡改造160千米，清淤115.6万㎡，农房30处，渔业交易港15000平方米，码头改造1处，无人轻载装备2处。 | 83136
173 | 沉香产业链项目 | 建设沉香苗圃基地5000平方米、种植基地6000亩、产品研发中心3000平方米、制药产业基地5000平方米,沉香燃香生产厂房3000平方米，沉香茶叶生产厂房1000平方米及其他配套设施2000平方米，沉香燃香年产值2000万元，沉香茶叶年产值400万元 | 80000
174 | 陆丰市博美镇一二三产业融合镇区基础设施建设项目 | 改建立体停车场约2751m2，停车位70个;改建乡村产业发展服务驿站约2326m2;新建农产品电商服务中心一期约9142m2、二期约15900m2;环城路升级改造约4.7千米，其中0.9千米为新建路段，全路段三线落地及相关广告牌。 | 19297.71
175 | 陆河冷链物流基础设施（含屠宰场）建设项目 | 工程主要建设内容为建设设施完善，功能齐备，服务优良的综合性现代化肉类产品屠宰冷链物流配送中心。项目分两期建设，其中一期3亿元。2025年对现有屠宰公司进行整改升级，按国家的要求在2026年底完成GMP认证。项目建成达产后，计划建成达产后，年销售额达50亿元，净利润1.5亿元。 | 85000
176 | 陆丰市年产6000吨合成蛋白质纤维生产基地项目 | 陆丰市年产6000吨合成蛋白质纤维生产基地项目，共计需要土地约40000平方米，计划总投资4亿元。 | 40000
177 | 集元水产碣石海产品预制菜综合产业园建设项目 | 拟建设集产业文化交流、海产品预制菜产业、预制菜体验馆、冷链物流、就业培训、科研中心，综合办公楼等。建筑总面积约10万平方米，内设加工车间20个，国内最先进的双螺旋速冻生产线2条，液体速冻生产线1条，万吨冷库1座。 | 35000
178 | 陆丰市甲东镇现代渔业产业发展基础设施配套项目 | 1.建设水产品交易区3.34万㎡，包括鱼货销售区、渔需物资供应区、速冻冷库、污水处理站、泵房及水池、变电所、停车场、道路及其他等； 2.渔船修造区域环境整治及设施提升23400㎡； 3.建设临岸码头约200m、休闲栈道约1000m、护岸工程总长约7km； 4.建设产业大道15km，自长青村至新兴村，设置双向两车道； 5.对新兴村、可湖村、洋美村、旺厝村、长青村等村庄进行环境整治、道路改造、环境卫生基础设施建设及边角空地改造等； 6.对南部约1600亩养殖场渔业尾水进行治理； 7.完善配套应急管理、智慧渔业等设施等。 | 50850
179 | 汕尾群威农家羊肉类深加工及产销项目 | 建设智慧型前瞻优质垂直加工厂，打造“安华农家羊”肉类深加工基地、冷链冻库、农产品加工厂、农产品电商平台。项目计划配套农业用地10000平方米，首期申请设施农业配套用地2500平方米。 | 20000
180 | 汕尾市城区捷胜现代三级渔港建设工程（三期） | 根据《捷胜现代渔港总体规划（2015-2025年）》，三期工程包括场地疏浚、海堤、水闸、水产产业园等，总占地面积约为24万平方米。 | 75412
（三）服务业（7项） |  |  | 423988.41
181 | 陆丰市河西镇生态旅游基础设施建设工程 | （1）生态旅游基础设施，建设清云山服务区、法硫山和旗山生态旅游配套设施，建设内容包括服务中心、生态停车场、登山步道、健身步道、休闲驿站、道路改造提升等；（2）农旅融合发展配套设施，完善莲藕种植基地和休闲农业配套设施等，建设内容包括农村四小园、休闲驿站、生态停车场、综合市场，配套建设道路、给排水、电力等；（3）道路改造提升，改造提升村道、巷道，长度约72km，完善路灯等配套设施；（4）生态环保设施，新建40座垃圾收集站。 | 53295.98
182 | 陆河大陂民宿项目 | 项目计划投资5000万元，建筑面积5000平方米；主要建设农家乐及民宿设施，打造休闲民宿、乡村旅游休闲馆、书吧、茶馆、咖啡馆、养生馆、艺术馆等旅游配套设施。项目全部建成投产后，预计每年利润约800万元，带动周边产业发展及收益约200万元。 | 5000
183 | 陆河县龙湖湾康养项目 | 项目计划分两期建设，一期投资15000万元，建筑面积约25000平方米，拟建设中医养生馆一栋、康养酒店一栋、低层联排养康楼、休闲花园、景观、地下停车场、人防工程及其他配套设施；二期投资10000万元，建筑面积约23000平方米，拟建设低层联排康养楼、小高层康养公寓及其他配套设施。 | 25000
184 | 陆丰十二岗民宿+农家乐项目 | 建设一批民宿酒店及基础设施配套项目。 | 219141
185 | 海丰星际大厦建设项目 | 建设办公楼10层，其中包括数据中心、员工宿舍及配套设施建设。项目主要以数据的采集、计算、处理、建库、存储，从系统开发到各种平台数据转换以及输出等全方位的服务。 | 10000
186 | 汕尾赢海冷链物流电商园项目 | 项目利用汕尾市城区马宫鸿泰塑料制品有限公司现有可建设工业用地总面积4092平方米、厂房建筑面积2041平方米进行改造，打造具有当地特色的海产品深加工及销售平台、食品展销平台、电子商务平台及带货直播、商贸冷链物流等。 | 11000
187 | 汕尾综合物流产业园建设项目一期市政基础设施及冷链物流区工程 | 主要建设市政基础设施和冷链物流区、转运物流区、粮储加工产业区、绿色食品仓储加工区、农贸市场区、综合服务区等六大功能区。 | 100551.43
七、重大发展平台（16项） |  |  | 2375024.5
188 | 汕尾红草电子物流园项目 | 项目流转租用红草镇青山村集体土地面积14000㎡，建筑面积约20000㎡，打造环境生态监测产品和技术为主的研发及销售平台。主要建设:产品研发部及展销平台、电子商务平台及带货直播、商贸物流等。 | 7000
189 | 汕尾品清湖新区旅游综合集散平台 | 该项目计租建筑面积约3795.65平方米，主要建设内容为：汕尾特色餐饮及文化商业街、潮汕文化馆（非遗、名人、潮玩、民俗）、商业级酒店部分停车场、汕尾手信街、互动体验（剧本杀、密室逃脱等）、高端餐饮（西餐·酒吧等）、青年创业街道等。 | 15000
190 | 汕尾恒旋跨境电商产业集聚区项目 | 项目主要建设珠宝跨境电商网上展厅、智慧实体展厅、商户入驻展厅、网络直播营销中心、中小企业跨境电商孵化中心、客户体验中心、培训实训基地、智慧物流中心、第三方电子支付办公点、阿里巴巴办公点、抖音（字节跳动）办公点、京东办公点、会议室、洽谈室、大数据+安全监控中心、翻译员之家；稳商聚才生活居住服务配套星级酒店、餐饮、超市、公寓、图书馆、影剧院、员工宿舍、入驻银行网点、医护室及公交车站等吃喝玩乐购综合性跨境电子商务产业聚集区。 | 88000
191 | 汕尾市光明科技产业园东片区基础设施建设项目 | 主要建设内容包括:建设园区道路共12.45公里，其中，园区主干道站前大道长约4.03公里，园区内部道路长约8.42公里，配套建设管径DN200-DN800污水管网约24.9公里，给排水管网约24.9公里;建设园区内地上、地下停车位2912个及充电桩250个，建设集研发试验、生产等综合的高标准厂房，总建筑面积约47.2万m:建设职工宿舍和饭堂等生活配套基础设施，总建筑面积约9.34万m:建设供配电、动力、通风、给排水、停车场及充电桩等园区配套基础设施工程。 | 484685
192 | 汕尾市新材料产业园（一期）基础设施建设项目 | 规划建设含临时指挥中心和生产研发楼、配套服务中心楼，道路工程，道路环境提升工程，静态交通工程、综合管线工程，公共化工管廊工程，能源保障工程，防灾应急工程以及智慧园区工程。 | 454882
193 | 陆丰市三甲地区工业园基础设施项目 | 总建设规模2350亩，总投资8亿元，一期计划建设600亩，二期计划建设1750亩。一期主要建设公共区域配套设施，道路管网，消防站，污水处理站，水泵房，绿化景观，照明，天然气库，变电站等。 | 80000
194 | 陆丰市星都经济开发区科技孵化器项目 | 项目建筑总面积为15160.95m2（其中地上部分11811.93m2、地下部分716.68m2、临时活动板房2632.34m2），科技孵化器主楼：6层，建筑高度26.9m，建筑面积8405.73m2、科技孵化器副楼（2座）：4层，建筑高度高度20.05m，建筑面积2061.44m2、进出口大门一座、拆除原有建筑：1944.16m2、拆除原有地面9416.74m2、拆除原有围墙435.08m；新建进场道路、场内地面12961.53m2、围墙435.08m、场内给排水管道安装、场内亮化工程等。 | 13512
195 | 海丰县海洋新兴产业培育区基础设施建设项目 | 建设海洋电子信息制造基地（总建筑面积13400平方米，院士工作站建筑面积900平方米，平台服务大数据中心建筑面积3000平方米，孵化中心建筑面积3000平方米，道路50000平方米，海上新能源项目推广示范带52000平方米，生产综合楼、商务中心、体验中心合计建筑面积14500平方米，污水处理厂及配套管网。 | 160000
196 | 海丰县长沙湾生态产业集聚区基础设施建设工程 | 稻渔综合种养基地建设，稻渔养殖、稻虾养殖各3000亩，渔菜共生综合生态种养900亩，机耕道路18000m，生态净化示范区建设，生态技术固化净化鱼池虾库塘湿地水环境工程6000亩，循环型规模化畜禽养殖场750亩，湿地入海口海藻床建设区1800亩，海洋人工渔樵区项目975亩，大水面渔业养殖区建设，人放天养生态化养殖2625亩，水产品展销中心（占地37.5亩），田园牧渔特色产业集聚区建设，海洋育种基地建设（28公顷），生态立体网箱区（72公顷）。项目收入含养殖污水处理费收入、养殖配套基础设施租借收入等。 | 130593
197 | 陆丰市甲东镇大南海工业园区周边基础设施配套工程 | 甲东桥头至大南海工业园区道路重建，全长约14公里，道路宽12米，主要建设道路黑化工程、排水工程、消防工程、绿化工程、照明工程、停车场等。 | 10000
198 | 汕尾市电商产业园配套设施建设项目 | 主要建设新建物流冷链仓库及B型保税仓库55000.00㎡、B保防爆仓2000.00㎡，国内仓库33000.00㎡、配送中心1200.00㎡，新建管网43800㎡，新建长青路约500m、城北路长约800m，新建园区内道路71614㎡，新建清关中心3792㎡、创业中心53000㎡、产业配套用房36000㎡，新建地下停车库、地上停车楼3层，安保、智能化系统等配套工程。 | 246593.68
199 | 汕尾海丰高新技术产业开发区基础设施建设项目 | 主要建设内容包括：完善园区道路建设10公里，包括给排水、交通、管线、环卫等配套工程；建设创新孵化器，建筑面积约2.8万平方米（含地下），配套建设地下停车位320个；建设标准厂房11.25万平方米（含地下），配套消防设施等。 | 81883
200 | 海丰县深汕合作区海洋创新联动区基础设施建设工程 | 建设海洋产业孵化中心建设和海洋创新研究院，其中：海洋创新产业孵化中心占地面积约8公顷，建筑总面积约10万平方米，建设内容包括科技企业孵化器和众创空间、海洋创新创业实践基地、海洋科技孵化中心、海洋科技创投中心等。海洋创新研究院占地面积约4公顷，规划建设规模12万平方米，建设内容包括水产营养饲料研究院、海洋功能食品研究院、海洋药物研究院、海洋水产精深加工实验室，配套建设水、电、道路、污水处理厂等。 | 175000
201 | 汕尾市捷胜训练基地综合配套设施建设项目 | 围绕构建汕尾市捷胜训练基地综合配套等各方面统筹布局的目标，以政府引导、统一规划、市场运作、分期推进的模式加快推进我市特色小镇建设，实施汕尾市捷胜训练基地综合配套设施建设项目。 | 300000
202 | 陆丰东海经济开发区南塘工业园（一期）建设项目 | 总用地面积约867023平方米（1300亩），总建筑面积约80000平方米，其中公共服务用房5000平方米，标准化厂房55000平方米，仓储20000平方米；园区“七通一平”1300亩，建设园区临时道路1000米以及道路相关的给水系统、排污系统、雨水系统、照明系统、消防设施、绿化等配套设施 | 100000
203 | 汕尾高新区红草园区基础设施八期项目 | 汕尾高新区红草园区基础设施八期项目共建设园区4条道路，总长度约2370m，改造一处路口面积约24520㎡，新建110kV拾和站Ⅱ回线接入电缆线路工程，线路长约2.7km。 | 27875.82
八、社会事业（40项） |  |  | 1722727.49
（一）教育类（16项） |  |  | 549314.04
204 | 汕尾市城区清湖学校项目 | 总建筑面积50329.79㎡,其中计容建筑面积40727.48㎡、不计容建筑面积9602,31㎡。主要建设内容包括:小学教学楼15681.42㎡、初中教学楼10882.32㎡、综合楼3077,04㎡、值班宿舍2361.25㎡、食堂3435.09㎡、体育馆3218.36㎡、报告厅1952.00㎡、门卫室120.00㎡、架空层建筑面积5604.29㎡、地下室建筑面积3998.02㎡及室外运动场等基础配套工程。 | 37602.93
205 | 汕尾市城区小学建设工程项目 | 石洲小学：新建教学楼、运动场以及新建足球场、篮球场、校园绿化等。西联小学：扩建一栋教学楼，运动场，综合楼等。奎山小学：建设教学楼及设备配套等。香洲街道中心小学:新建一栋教学楼、运动场、地下停车库。凤山街道盐町头小学：综合楼、运动场室改造、教学设备等。凤山中心小学:2号楼、3号楼加固改造新建配套用房及校内活动广场等配套设施。品清小学：建设教学楼、多功能报告厅体育馆以及建设运动场地等相关配套设施。 | 38775
206 | 汕尾市城区中学建设工程项目 | 香洲中学新校区建设项目：包括征地，三通一平，教学楼，运动场、报告厅、图书馆、校门、围墙等，计划设置48个教学班，可容纳2400个学位。凤翔中学：建设教学楼、校园升级改造、设置地下停车库。教学设备、设施等。新城中学：建设大门、运动场、教学楼立面改造等。 | 32000
207 | 陆丰市行政新区示范性托育综合服务中心建设项目 | 规划总建筑面积11615.71平方米，建设内容包括托育服务中心、母婴服务中心、室外活动场、道路广场、门卫室、围墙、地下停车场、配电房，以及其他配套工程。 | 4975.18
208 | 陆丰市南塘镇示范性托育综合服务中心建设项目 | 在陆丰市南塘镇建设一所示范性托育综合服务中心，发挥示范带动作用，促进普惠托育服务体系发展，项目建成后，增加普惠托育服务供给，新增托育10个班，托位150个，促进婴幼儿健康成长。 | 2821.5
209 | 陆河县公立高中改扩建及基础设施建设项目 | 1.河田中学：新建综合楼15958.8平方米（地下车库及人防工程2299.19平方米）、教学楼3787.36平方米，改造校舍总面积41221平方米（包括食堂、宿舍、教室等）。项目建成后，总建筑面积达71546平方米（学生宿舍24180平方米），设置105个班，共5250个学位； 2.陆河中学：新建综合楼总面积3600平方米，改造校舍总面积9182平方米（包括校舍琉璃瓦、报告厅等）。项目建成后，总建筑面积达71600平方米（学生宿舍18050平方米），设置126个班，共6300个学位；以及改造运动场、围墙等相关配套附属工程和设施设备。 | 29505
210 | 陆河县县城小学建设项目(砂坑小学新建、城南小学迁建、河东小学改扩建) | ①砂坑小学新建项目位于县城环东路砂坑路段纸鹞埔处，占地面积16000㎡，校舍总建筑面积11664㎡，项目建成后设置36个班、学位1620人；②城南小学迁建项目位于城南社区黄泥塘处，占地面积12000㎡，校舍总建筑面积9720㎡，项目建成后设置30个班、学位1350人；③河东小学改扩建工程位于河田镇河东村高沙坡，占地面积18000㎡，改扩建后总建筑面积9300㎡（其中北面原有教学楼改造并扩建至四层共2000㎡，新建两栋四层教学楼共7300㎡），项目建成设置48个班、学位2160人，以及完善校门、围墙、运动场、绿化、设备等附属配套工程。 | 19040
211 | 陆丰市甲子镇示范性托育综合服务中心建设项目 | 本项目规划总建筑面积5565.71平方米，建设内容包括托育服务中心、室外活动场、道路广场、门卫室、围墙、地下停车场、配电房，以及其他配套工程。 | 2795.84
212 | 陆丰市东海镇中心小学新校区建设项目 | 该项目按72个班规模设计建设，新增义务教育小学学位3240个，项目用地面积约33333平方米，建筑面积41189平方米，其中计容建筑面积32189平方米，不计容建筑面积9000平方米（地下建筑面积6000平方米，架空层面积3000平方米）。建设内容包括小学教学楼、综合楼、后勤服务楼、体育馆、门卫室及大门，以及室外配套基础设施等。 | 27971
213 | 华南师范大学附属陆丰学校项目（高中） | 项目新建教学楼16000平方米，学生宿舍楼和第二食堂10000平方米，实验楼5000平方米，运动场及配套相应设施设备，总建设面积31000平方米，升级改造第一食堂装修及设备更新、用电线路整改、现有建筑外立面修缮、配套停车场、校园文化长廊修缮、教学设施设备及电教仪器换代更新及添置、生活设施设备扩容、围墙改造、校园绿化美化。 | 22000
214 | 陆丰市碣石中学新校区建设项目 | 总建筑面积约37500平方米，新建教学楼、宿舍楼及配套教学用房，新建校门、围墙、运动场及校园道路，配套教学生活设施设备及校园绿化，可新增高中学位2500个。 | 45000
215 | 汕尾市城区中学建设工程项目（二期） | 建设图书馆、体育馆、报告厅、停车库，改扩建教学楼、增加教学用房、辅助用房、功能室等，对校园围墙加固维修、改造运动场、校园给排水系统等，对旧教学楼用电线路更换，升级学校广播系统、监控系统、视频系统，变压器扩容、学生食堂及学生宿舍楼改造升级。同时，对校园进行绿化，景观改造、文化建设等，添置配套教学设施设备。 | 29420
216 | 广东省汕尾市海丰卫生学校建设项目 | 新建教学楼、教学办公用房、教学实训用房及场所、图书馆、室内体育用房、行政办公用房、学生活动用房、会堂等。办学规模8000人 | 100000
217 | 海丰县高中教育学校扩容提质工程 | 项目总建筑面积约112470.05m2，其中新建建筑面积97729.2m2，升级改造建筑面积14740.9m2，本项目运动场建设总面积约28453m2，其中新建运动场面积约3063m2，升级改造运动场面积约25390m2,围墙升级改造约900m，修缮道路、地面6500m2。 | 50000
218 | 汕尾市体育运动（职业学校迁建项目） | 项目规划总建筑面积为64830平方米，其中计容面积49460平方米，不计容面积15370平方米，计容建筑主要为教学楼7700平方米、实验室3850平方米、综合训练馆2870平方米、学生宿舍12600平方米、教师宿舍6480平方米、食堂2290平方米、核心区运动馆11070平方米、运动场看台底部用房650平方米、教学区连廊1950平方米；不计容建筑为连廊、架空层10630平方米，地下室面积为4740平方米。 | 47196.59
219 | 海丰县技工学校 | 项目规划建筑占地面积约为69009.5平方米，道路及广场面积约51036平方米，绿化面积约80030平方米。容积率0.67，建筑密度34.5%，绿化率40%。项目总建筑面积约134522平方米，建设包括教学实训楼、图书馆、室内体育场馆、行政办公楼、学生活动中心、学生宿舍、教师宿舍、食堂、后勤及附属用房等，配套相应的给排水、供配电、智能管理、消防、空调通风、网络等公用设施工程。 | 60211
（二）医疗类（8项） |  |  | 341427.65
220 | 汕尾市公共卫生中心建设项目 | 包括传染病七项设施用房、预防保健用房、医学科研、动物实验室、教学用房、大型医用设备用房、负压隔离病房、无症状感染、新发涂阳肺结核、公共卫生业务用房约、应急物资仓储用房、医护连廊及机房，包括地下车库、地下设备用房3；卫生应急物资储备用地基础设施，以及其他配套设施，建设后床位规模350张。 | 87033
221 | 深汕中医医院二期工程项目 | 深汕中医医院占地10万平方米，总投资22亿元，设置800张床位，分两期建设。本二期项目投资约10亿，设置300张床位，主要建设行政科研后勤楼、住院楼、报告厅等，新增总建筑面积约115000平方米，其中八项业务用房（主体建筑）面积约25000平方米，新增车位约1900个。 | 85385.8
222 | 海丰县紧密型医共体智慧医疗卫生一体化平台建设项目 | 以海丰县医共体总医院（彭湃纪念医院）为核心，覆盖2个县级医疗主体以及13个乡镇卫生院、100个村卫生站的智慧医疗卫生服务一体化平台，包括医共体信息平台、技术支撑平台等；开发相应管理信息系统，并对参建单位原有老旧信息化设备进行更新。 | 15000
223 | 陆丰市人民医院内科综合楼及院区升级改造配套工程项目 | 项目在老综合楼基础上进行改扩建，总建筑面积约18700平方米，其中内科综合楼约14700平方米，儿保及服务系统保障用房约4000平方米。对院区基础配套设施进行升级改造，配套设备及智能化信息系统。 | 45988.85
224 | 海丰县中医医院中医特色项目建设及配套工程 | 1、拆除原D级危房门诊楼（3F）1228平方米；2、对原住院楼（5F）3277.5平方米和原部分门诊楼（3F）627.5平方米进行改造；3、建设地下停车场（地下1F）2000平方米；4、建设配套用房500平方米；5、建设地上立体车库（6F）1200平方米；6、配套建设监控工程、室外电气工程、室外给排水工程、室外消防工程、景观绿化围墙工程、中医文化长廊工程、院区停车位及场地硬化及行车道划线工程、医院污物、污水处理配套工程等及购置医疗设备和其他货物一批。 | 9700
225 | 汕尾市城区医疗体系改造建设项目（二期） | 主要建设规模：一、城区医疗体系智慧信息化服务能力提升项目：（一）智慧医院工程：打造1个健康中枢大脑，2个健康业务平台，4类专项平台，配套建设一批软硬件设施。（二）汕尾城区智慧公卫建设项目通过部署“全科医生工作站”系统及相关医疗设备全面提升医疗公卫服务能力。（三）区域信息化二期项目：购置包括网络安全、数据存储设备，安装远程会诊系统、多向转诊系统等接入系统、夯实一期效益。二、城区心理诊疗中心，改造建筑面积为2306平方米，包括室内外装修和室外环境打造等内容。 | 18320
226 | 海丰县综合专科医院 | 总建筑面积30275平方米（含地下室11330m2）。包含精神病专科门诊及住院楼、精神病专科办公综合楼、结核病（含麻风病）防治用房、慢性病门诊楼、慢性病与皮肤防治办公综合楼，以及污水处理站、垃圾集中处理站、停车场、安装工程、给水工程、排水工程、热水系统、纯水系统、直饮水系统、消防系统、电气系统、空调系统等配套设施。 | 50000
227 | 汕尾南方中医院项目 | 项目计划打造一所集医疗、医游、医养、医研四位一体的国际中医产业园，主要建设国际中医院、国际中医互联网医院、国际友人御养院、国际智能中医康复器材研发中心、慢病疗养游主题小镇及员工宿舍等设施。 | 30000
（三）其它社会事业（16项） |  |  | 831985.8
228 | 汕尾新质生产力文化创新中心项目 | 本项目拟建于汕尾市迎宾大道东侧、红海湾大道以南（SW-PQH-L-02）地块内，地块总土地面积9.6万平方米，其中在建的博物馆、文化馆、科技馆、青少年活动中心用地面积3.57万平方米，建筑面积5.79万平方米（其中地上3.0万平方米，地下2.79万平方米），容积率为1.62，本项目拟在SW-PQH-L-02地块剩余的6.03万平方米的土地内，建设“新质生产力文化创新中心”项目。 | 139938
229 | 陆河县新田铁扎营育成场 | 项目建筑面积占约5.6万平方米。规划二元母猪存栏16320头，投产后预计年存栏32640头。建设一整套的生产、生活、隔离等配套设施，同时配备高标准的车辆洗消站，采用平层集约化养殖模式，生产区采用全密闭模式，配置自动环控系统，自动饲喂系统，高压冲洗系统，实现高效化养殖。 | 12000
230 | 陆丰市湖东镇公益性生态墓园（骨灰楼）建设项目 | 项目总规划面积约26.2万平方米(合约392.38亩)，建造墓穴约36000个，树葬区约5000平方米，规划建设骨灰楼7200平方米、设置骨灰格位30000个，悼念厅2座2000平方米，停车场面积约28000平方米，设置停车位800个，配套建设道路、给排水、电力通讯、智慧管理等设施。 | 21764
231 | 汕尾市城区殡葬服务设施建设项目 | 在全区范围内新建1座4万穴公益性公墓山，5处公益性骨灰楼以及区殡仪馆进行升级改造。项目总用地面积为342068平方米，新建骨灰楼30000平方米，总建筑规模52544平方米，新建骨灰楼及配套43752平方米，室外工程建设461419平方米，绿化210577平方米，道路广场250842平方米。 | 100000
232 | 陆丰市工人文化宫建设工程 | 陆丰市工人文化宫建设工程，(按设计图纸)占地面积约11575平方米，建筑面积8640平方米，建设剧院、职工文化活动中心、技能培训中心、专业工作用房、辅助管理用房等。 | 10000
233 | 陆丰市殡葬设施升级改造建设项目 | 永安殡仪馆新建1栋15000格位骨灰楼（建设面积3750平方米）、1栋三层业务综合楼（建设面积2400平方米）、1台遗物焚烧炉。升级改造公共区域、大门及围墙、4个旧悼念厅、1号楼遗体处理区，馆内主干道硬底化，建设面积共约5100平方米；金盆山殡仪馆新建1栋五层骨灰楼（建设面积5500平方米，一层为2个悼念厅，二至五层为20000格位骨灰存放区）、1台遗物焚烧炉、2个停车棚。升级改造旧悼念厅、火化车间、馆内公共设施配套，地面硬底化，建设面积共约4250平方米。 | 8504
234 | 海丰东泰颐康园建设项目 | 主要建设疗养楼2栋，护理院2栋，养老公寓2栋，医生及后勤服务员工宿舍楼2栋。设置6000张床位，采购先进的医疗设备。 | 122000
235 | 海丰县养老服务体系建设项目 | 新建一所县级养老服务中心，设置床位1800个，项目总占地面积约120000平方米，建设养老服务综合楼一栋五层，建筑面积约82000平方米，配备老年生活用房、卫生保健用房、康复用房、娱乐用房，以及道路、给排水、电力电信、消防等工程建设。 | 55000
236 | 海丰县文体中心及配套基础设施建设项目 | 新建公共体育馆、全民健身综合馆、田径场、非遗展示馆、游客集散中心和停车场等配套设施。 | 53840
237 | 汕尾市城区捷胜文化传承配套设施建设项目（二期） | 项目建设内容主要包括：建筑工程、道路和公共空间整治工程等。 1.建筑工程：包括老旧建筑拆改整治、现代建筑立面整治更新、传统风貌建筑修缮和古文化建筑改造。其中整治建筑面积为18320平方米，建筑立面整治更新为52900平方米，传统风貌建筑修缮面积为1800平方米，古文化建筑改造面积为5600平方米。 2.道路和公共空间整治工程：其中道路铺装约6477平方米，东片区道路周边公共空间整治3500平方米，衙署与老市场周边广场空间整治约10480平方米，小广场空间整治约1250平方米，其他配套为北部停车场2560平方米，以及所城内公共空间电气照明改造工程。 | 24013
238 | 陆河县火山峰森林公园生态旅游康养项目 | 项目分三期进行，一期建设内容：建设入园步道和森林康养步道；建设全民健身广场、入口标志和生态展示长廊；建设游客服务中心、生态停车场与卫生间；建设防火设施与观光体验平台;对区域林分进行更新抚育;二期与三期建设内容：增加公园内的旅游服务配套设施；建设新的景点及休闲游览项目；加强林分改造；完善火山峰森林公园内景点建设、旅游项目、服务设施系统及陆河县配套服务设施；保护公园生态系统。 | 69200
239 | 海陆丰革命根据地纪念馆 | 一、建设规模：海陆丰革命根据地纪念馆总建筑面积13600平方米（地上建筑面积8326平方米，半地下建筑面积5274平方米，含地下停车库1445平方米）。 二、建设内容包括：主体建筑；配套建设地下停车库、地上停车场；装修工程；规划设计；结构设计；给排水设计；电气工程及智能化系统；暖通设计；消防工程；绿色建筑及环保工程；景观及海绵城市设计。 | 19876.8
240 | 陆河县城小型体育综合体建设项目 | 项目总建筑面积18000平方米，主要建设内容为：①室内游泳馆3000平方米，包含标准泳池、儿童戏水池以及卫生间、医务室等配套设施；②室内综合运动馆7000平方米，包含球类、健身操房和器械健身用房以及商业配套服务、场馆管理办公等配套设施；③室外健身活动场地17000平方米，包含足球场、篮球场、羽毛球场、健身路径等设施；④地下车库及人防工程8000平方米；⑤场馆配套设施设备采购。 | 12650
241 | 陆丰市陂洋镇森林旅游区文旅基础设施建设项目 | 建设内容包括新建游步道、栈道、自行车道93.5公里；新建驿站建筑面积5500平方米；以及公共厕所、停车场等相关配套设施，其中停车场设置21处，停车位243个，规划占地面积6368平方米。 | 50000
242 | 汕尾市城区凤山片区旅游基础配套设施建设项目 | 1、山顶游览区改造工程6300平方米；2、非遗展示台改造3290.59平方米（含汕尾渔家传承基地升级改造项目）；3、驿站改造工程1804.43平方米；4、鼎盖山改造工程42700平方米（含登山通道和便道）；5、老街基础设施改造工程72657平方米；6、景区基础设施提升工程14491.74平方米；7、游客集散中心29388.99平方米；8、配套建设停车场13300平方米、充电桩和道路等。 | 52000
243 | 汕尾市城区明代“坎下城”片区文化旅游基础设施建设项目 | 建设内容包括城墙保护修缮工程共1200m；城墙内外衙门遗址复原、祠堂庙宇修缮、传统民居修缮以及建筑整治的建筑面积为13814㎡；城墙内外建筑拆除整治建筑面积为72420㎡；新建建筑与景观整治面积为131430㎡。本项目建设总投资约81208.9万元。 | 81200
九、民生保障（13项） |  |  | 466241.54
244 | 汕尾市海丰县黄江走廊农旅融合发展示范带公共基础设施建设项目 | 开展包含道路交通、给排水、电力电讯、景观绿化、环境卫生等在内的基础设施工程建设，同时完善产业服务配套工程，覆盖核心产业（种植产业）、支撑产业（旅游产业、研学产业、酒店产业、餐饮产业、养殖产业）、衍生产业（民俗文化、扶贫馆）等。 | 114852
245 | 海丰县梅陇镇镇区水环境综合治理工程 | 1、安步溪、后底溪及西灌渠加固清淤工程。结合内涝治理思路，推进“污涝同治”，在还原雨水通道进行清污分流和雨污分流的同时，完善河道整治，推进河道清淤、驳岸修复。因地制宜进行渠道改造加深加固，优化渠道行洪断面；对未加固部分渠道新建挡墙；对暴雨时洪水漫堤处进行加高；打捞河道漂浮物等措施净化水质；增设河道维护管养措施。项目共加固清淤河道7km。 2、河道截污工程。在完善安步溪、后底溪及西灌渠河道整治的同时，将原有布置于河道中的截污管线改移至岸上，新建截污管道。项目共新建截污管道15km。 3、中心镇区雨污分流改造工程。对中心镇区排水管网进行摸排调查，对主要道路进行雨污分流改造，完善污水管渠收集系统。 | 50287.01
246 | 深汕合作拓展区保障性租赁住房项目 | 本项目拟建设12栋总建筑面积约11万平方米的保障性租赁住房，其中计容面积约8.5万平方米，不计容面积约2.5万平方米，容积率2.13，户数约1000户。建设内容包括行室外硬底化工程、给排水工程、供电工程、围墙、大门等基础配套设施工程建设。 | 50493
（一）应急保障（2项） |  |  | 17792.39
247 | 陆丰市镇级消防站建设项目 | 陆丰市镇级模块化消防站建设项目计划在全市各镇（场、区）建设33个镇级模块化消防站，每个模块化消防站主要建设执勤通讯室、备勤室、多功能厅、生活配套区、双车位消防车库、配套消防车及消防器材等。 | 16896
248 | 汕尾市防灾减灾基地建设项目 | 城市安全应急救灾、应急救灾物资管理、应急救灾五级指挥体系，配备应急救灾作战室的显示系统、远程会议系统、摄像机智能跟踪系统和智能电子桌牌系统，山洪灾害监测和运维服务、灾害重点区域防御及数据采集服务等。 | 896.39
（二）乡村振兴（2项） |  |  | 107666.08
249 | 陆丰市河西乡村振兴建设项目 | 1.整治村庄人居环境，建设138个垃圾收集站共1380㎡、镇村微型消防设施13座、四小园13个，安装池塘安全护栏9km；2.改造提升村道、巷道长度83.7km，建设健身步道11km、驿站11个；3.建设6个田园综合体及农业种植配套设施，生态停车场14700㎡，驿站12个，配套道路14.5km、给水管网9.5km、排水管网9.5km、电力工程9.5km；4.新建和改造提升农贸市场820㎡；5.改造提升清云山等道路5km，登山步道10.5km，驿站9000㎡，驿站12个，配套生态停车场21000㎡。 | 46045.46
250 | 陆丰市乌坎村乡村振兴配套设施建设项目 | 1.人居环境综合整治工程，改造提升街巷及配套设施，沿街外立面改造，改造提升清粤关部旧址、展览馆等；2.升级改造乡村道路，建设休闲步道、登山步道；3.整治滨海沙滩环境，完善避风港、码头基础配套设施、眺望台等；4.建设驿站，配套生态停车场；5.建设露天海鲜市场、农贸市场（创业就业中心）、乌坎乡村文化集市。 | 61620.62
（三）环保工程（1项） |  |  | 13100
251 | 汕尾市餐厨垃圾无害化处理项目一期工程 | 建设餐厨垃圾无害化处理设施及相关配套，一期日处理规模为200吨。 | 13100
（四）其他民生保障项目（5项） |  |  | 112051.06
252 | 陆河县公安机关业务技术用房建设项目 | 项目总建筑面积19751.44㎡。主要建设内容及规模为：①新建业务技术用房10891.44㎡，包含业务技术附属用房708.6㎡，警犬用房60㎡；设置指挥中心用房、办案用房、窗口用房、信息通信用房、网络安全保卫用房、机要工作用房，刑事技术用房、物证及收缴物品保管用房、警用装备物资用房、警务技能训练用房、备勤用房、档案用房等功能用房。②地下停车场及人防工程8860㎡及完善信息系统、设备、场地平整等相关配套设施工程。 | 15260
253 | 陆丰市河西镇公益性生态墓园（骨灰楼）项目 | 建设一座560㎡骨灰楼、500㎡业务用房、生态墓14300穴，配套建设停车场、道路、绿化、排水系统等 | 39440.06
254 | 陆丰市颐养园(二期)建设项目 | 项目二期养老床位数500张，建设内容包括3栋幸福楼、1栋卫生保健、康复、娱乐、社会工作用房，以及附属用房、室外活动场、道路广场、绿化工程、污水处理、挡土墙、围墙、地下停车场，其他配套项目。 | 17715
255 | 陆河县城公共停车场建设工程（一期） | 新建4处停车场，总建设停车位约1350个，建设内容包括各场区内地上、地下停车场主体工程建设，停车设备建设、电气、弱电、绿化、消防、给排水、标识系统、停车管理系统等室内外配套设施建设等。 | 23000
256 | 汕尾市福利中心建设项目（二期儿童福利工程） | 计划设置儿童床位348张，未成年救助保护中心床位50张，共计床位398张。主要建设内容包括主体建筑、地下车库、室内外装修工程、室外配套附属工程以及相关设备设施等。项目估算总投资为16636万元。 | 16636
十、房地产（10项） |  |  | 839538
257 | 汕尾品清湖新区凯旋门大厦（临用）项目 | 该项目占地面积约8739平方米，主要建设内容为：酒店，展厅，公寓，餐厅，车库，绿化设施等。主要分为两大部分：1.自营：酒店、会务空间（多功能会议室）、餐饮空间（员工餐厅，行政餐厅）、便利店、停车空间（含非机动车停车空间，车位全部自持，86㎡：1）、商务休闲空间（室内空中花园、屋顶花园）等；2.招商：银行营业厅（工商银行、建设银行）、高档车展厅、特色餐饮、咖啡、图文打印等。 | 28000
258 | 陆丰市港龙城项目（二期） | 二期总建筑面积179663.67平方米，共8座1006户住宅和商铺，分别为17层及32层住宅和商铺并设置地下室2层，配套幼儿园三层。 | 102696
259 | 汎港控股集团汕尾10号地块项目 | 主要建设住宅、商业、物业管理用房、地下车库等。 | 170000
260 | 陆丰市星都宾馆项目 | 项目位于星都大道东侧、228国道北，占地面积约10000平方米，计划投资2亿元人民币。项目集接待、休息、酒吧、精品店、餐饮、商务洽谈、多功能报告厅、宴会厅、健身房、室内游泳馆等一体。 | 20000
261 | 陆丰市成霖水晶湾 | 项目规划建设用地11000平方米，总建筑面积50438.32，容积率3.5(其中住宅计容3.1，商业+配套计容0.4)，建设住宅楼4栋，地下室1层。 | 26842
262 | 城区悠然水岸 | 建设一栋24层，总高度为80米内的住宅楼，总建筑面积为29375平方米；其中计容18978平方米，不计容10397平方米，住宅总户数126户，商业1500平方米。 | 24000
263 | 汕尾景骏华庭 | 主要建设商业中心、精品公寓、社区服务站、大型停车场所等公共服务设施及配套区域，重点体现时代化商业服务、高端居住及生活配套服务。 | 80000
264 | 陆丰市海甲湾花园 | 该项目位于陆丰市湖东镇湖南山，总用地面积为25838.94㎡，总建筑面积为98850.7㎡,投资额为10.3亿元，投资建设豪华住宅小区、高端酒店、公寓及商业。 | 103000
265 | 城区誉福·大都会 | 建设一栋面积2.4万平方米的商业综合体。地下两层，地上共4层。其中一层为临街店面、超市，二层为超市、餐饮及店铺，三四层为：餐饮、店铺、仓库、办公及其他。 | 15000
266 | 裕邦·汇盈湾 | 项目将建设一栋集五星级酒店、办公的标志性超高层建筑，及4栋高档住宅、2栋公寓楼组成的城市综合体建筑群。 | 270000