## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：陆河县城大坪水质净化厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-12-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
10月 | 534857.398 | 0.0 | 6.421 | 9.515 | 4.662 | 2509.223 | 4.673 | 2505.733 | 0.06 | 33.001 | 0.06 | 32.958 | 8.182 | 4382.463 | 8.305 | 4371.683 | 0.328 | 176.386 | 0.331 | 175.917
11月 | 511692.249 | 6.1 | 6.446 | 6.878 | 5.561 | 2842.957 | -- | -- | 0.142 | 73.111 | -- | -- | 9.3 | 4757.283 | -- | -- | 0.317 | 162.976 | -- | --
12月 | 538524.255 | 6.081 | 6.365 | 6.811 | 6.374 | 3434.849 | 6.369 | 3431.253 | 0.23 | 126.998 | 0.23 | 126.979 | 10.686 | 5754.169 | 10.681 | 5747.585 | 0.303 | 164.015 | 0.303 | 163.84
季均值 |  |  | 6.41 |  | 5.532 |  | 5.534 |  | 0.144 |  | 0.144 |  | 9.389 |  | 9.428 |  | 0.316 |  | 0.317
最大值 | 538524.255 | 6.1 | 6.446 | 9.515 | 6.374 | 3434.849 | 6.369 | 3431.253 | 0.23 | 126.998 | 0.23 | 126.979 | 10.686 | 5754.169 | 10.681 | 5747.585 | 0.328 | 176.386 | 0.331 | 175.917
最小值 | 511692.249 | 0 | 6.365 | 6.811 | 4.662 | 2509.223 | 4.673 | 2505.733 | 0.06 | 33.001 | 0.06 | 32.958 | 8.182 | 4382.463 | 8.305 | 4371.683 | 0.303 | 162.976 | 0.303 | 162.976
总量 | 1585073.902 |  |  |  |  | 8787.029 |  | 8779.943 |  | 233.11 |  | 233.048 |  | 14893.915 |  | 14876.551 |  | 503.376 |  | 502.733