## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：红海湾经济开发区污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：在线监控室 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-12-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
10月 | 183893.811 | 0.0 | 7.052 | 7.485 | 9.038 | 1668.653 | 8.764 | 1588.398 | 0.33 | 63.589 | 0.321 | 59.658 | 4.242 | 774.123 | 4.06 | 718.29 | 0.092 | 17.421 | 0.089 | 16.507
11月 | 149072.216 | 6.673 | 6.921 | 7.355 | 13.182 | 1950.197 | 13.048 | 1914.225 | 0.634 | 96.339 | 0.566 | 84.908 | 4.333 | 661.79 | 4.229 | 631.274 | 0.077 | 11.668 | 0.075 | 11.057
12月 | 132128.099 | 2.377 | 7.062 | 10.006 | 11.679 | 1549.694 | 11.532 | 1518.833 | 0.373 | 53.585 | 0.372 | 51.967 | 2.723 | 375.423 | 2.681 | 365.153 | 0.057 | 7.851 | 0.055 | 7.591
季均值 |  |  | 7.011 |  | 11.299 |  | 11.114 |  | 0.445 |  | 0.419 |  | 3.766 |  | 3.656 |  | 0.075 |  | 0.073
最大值 | 183893.811 | 6.673 | 7.062 | 10.006 | 13.182 | 1950.197 | 13.048 | 1914.225 | 0.634 | 96.339 | 0.566 | 84.908 | 4.333 | 774.123 | 4.229 | 718.29 | 0.092 | 17.421 | 0.089 | 16.507
最小值 | 132128.099 | 0 | 6.921 | 7.355 | 9.038 | 1549.694 | 8.764 | 1518.833 | 0.33 | 53.585 | 0.321 | 51.967 | 2.723 | 375.423 | 2.681 | 365.153 | 0.057 | 7.851 | 0.055 | 7.591
总量 | 465094.125 |  |  |  |  | 5168.544 |  | 5021.456 |  | 213.513 |  | 196.533 |  | 1811.336 |  | 1714.717 |  | 36.94 |  | 35.155