## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：汕尾市污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2024-10-01 00:00:00 至 2024-12-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
10月 | 2138898.197 | 4.117 | 6.518 | 7.729 | 17.038 | 36649.772 | -- | 36095.573 | 0.632 | 1393.447 | -- | 1373.88 | 8.732 | 18898.743 | -- | 18692.975 | 0.277 | 607.928 | -- | 597.258 | 26.932 | 28.628 | 30.123
11月 | 1553804.006 | 4.107 | 6.615 | 7.941 | 21.196 | 32431.231 | -- | 31235.576 | 0.574 | 878.705 | -- | 845.039 | 7.976 | 12385.441 | -- | 12052.146 | 0.179 | 290.491 | -- | 279.582 | 22.185 | 26.111 | 27.963
12月 | 1137998.15 | 4.109 | 6.812 | 7.996 | 23.691 | 26764.519 | -- | 27018.658 | 0.552 | 588.95 | -- | 651.756 | 6.97 | 7970.741 | -- | 9251.233 | 0.187 | 214.006 | -- | 247.611 | 17.67 | 21.869 | 24.349
季均值 |  |  | 6.648 |  | 20.641 |  | -- |  | 0.586 |  | -- |  | 7.892 |  | -- |  | 0.214 |  | -- |  |  | 25.536
最大值 | 2138898.197 | 4.117 | 6.812 | 7.996 | 23.691 | 36649.772 | -- | 36095.573 | 0.632 | 1393.447 | -- | 1373.88 | 8.732 | 18898.743 | -- | 18692.975 | 0.277 | 607.928 | -- | 597.258 | 26.932 | 28.628 | 30.123
最小值 | 1137998.15 | 4.107 | 6.518 | 7.729 | 17.038 | 26764.519 | -- | 27018.658 | 0.552 | 588.95 | -- | 651.756 | 6.97 | 7970.741 | -- | 9251.233 | 0.179 | 214.006 | -- | 247.611 | 17.67 | 21.869 | 24.349
总量 | 4830700.353 |  |  |  |  | 95845.522 |  | 94349.807 |  | 2861.102 |  | 2870.675 |  | 39254.925 |  | 39996.354 |  | 1112.425 |  | 1124.451