|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **汕尾站2025年生态环境常规监测项目（包组2海丰牛黄山空气自动监测站安全检查及修复项目）报价表** | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 规格及相关要求 | 数量 | 计量单位 | **单价**  **（人民币 元）** | **小计**  **（人民币 元）** |
| 1 | 室外扶梯栏杆加固 | 不锈钢加固 | 1 | 项 |  |  |
| 2 | 室外扶梯防锈处理 | 除锈刷漆 | 1 | 项 |  |  |
| 3 | 拆除室外围墙护裆 | 拆除室外围墙护裆 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 室外围墙护裆防水处理 | 刷防水漆 | 1 | 项 |  |  |
| 5 | 拆除原地板 | 拆除并运走 | 23.2 | ㎡ |  |  |
| 6 | 室内防水处理 | 刷防水材料 | 34 | ㎡ |  |  |
| 7 | 管架结构制作 | 镀锌方管制作 | 23.2 | ㎡ |  |  |
| 8 | 管架结构防锈处理 | 刷防锈漆 | 23.2 | ㎡ |  |  |
| 9 | 封底板 | 实木板固定 | 23.2 | ㎡ |  |  |
| 10 | 木地板铺贴 | / | 23.2 | ㎡ |  |  |
| 11 | 踢脚线铺贴 | / | 20 | ㎡ |  |  |
| 12 | 拆除并安装原有推拉门 | / | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 机房固定钢丝绳 | 8cm钢丝绳 | 4 | 根 |  |  |
| 14 | 清运垃圾、搬运材料等人工费用 | / | 1 | 项 |  |  |
| **合计 （人民币 元）** | | **小写：RMB 大写：** | | | | |
| **备注：**  **1、供应商必须按报价表的格式填写，不得增加或删除表格内容。除项目要求填写的内容外，不得擅自改动报价表内容，否则将有可能影响成交结果，报价失败。**  **2、报价应当包含本项目所涉及的服务价格、设备价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价、履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用等。**  **3、报价表必须加盖单位公章，否则视为无效报价。** | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **填报单位（盖章）：** | | |
|  |  |  |
| **法定代表人或授权人（签字）：** | | |
|  |  |  |
| **联系电话：** | | |
|  |  |  |
| **填报时间：** | | |

**法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：注册于（填报单位地址）的（填报单位名称） 在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称）的报价活动作为我方代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（填报单位授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字或盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

填报单位名称（盖公章）：

地 址：

法定代表人（签字或盖章）： 签字日期： 年 月 日

被授权人（填报单位授权代表）（签字或盖章）：

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_同志，现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期自 年 月 日起至 年 月 止

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

填报单位（盖章）：

日期：

采购需求书响应声明函

致：广东省汕尾生态环境监测站

关于贵单位发布汕尾站2025年生态环境常规监测项目（包组2海丰牛黄山空气自动监测站安全检查及修复项目）的询价公告，本公司(企业)愿意参加采购活动，并作出如下声明：

本公司(企业)承诺在报名时已对于用户需求书中的各项条款、内容及要求给予充分考虑，明确承诺对于本项目的用户需求中的各项条款、内容及要求均为完全响应，不存在任意一条负偏离或不响应的情况。本公司(企业)清楚，若对于用户需求书各项条款存在任意一条负偏离或不响应的情况，则报价失败。

本公司(企业)承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司(企业)承担。

响应供应商名称(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：

采购需求书满足资格声明函

致：广东省汕尾生态环境监测站

关于贵单位发布汕尾站2025年生态环境常规监测项目（包组2海丰牛黄山空气自动监测站安全检查及修复项目）的询价公告，我单位郑重承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的下列条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力;

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称(盖公章)：

法定代表人或其授权代表(签字或盖章)：

日期：