汕尾市新型储能电站建设指引

（征求意见稿）

- 总  则

- 为规范新型储能电站规划、建设和并网运行，促进新型储能电站有序、安全、健康发展，支撑构建新型电力系统，促进新型储能产业高质量发展，根据《企业投资项目核准和备案管理条例》《电力监管条例》《广东省推动新型储能产业高质量发展的指导意见》（粤府办〔2023〕4号）《广东省促进新型储能电站发展若干措施》（粤发改能源函〔2023〕684号）《广东省能源局关于加强新型储能电站规范管理的通知》（粤能电力函〔2023〕450号）等要求，制定本指引。

- 新型储能电站是指除抽水蓄能电站外，以输出电力为主要形式的各类储能电站，可在电力系统运行中发挥调峰、调频、调压、备用、黑启动、惯量响应等多种功能，是构建新型电力系统的重要电力设施。根据接入方式，可分为调度调用新型储能电站和电站自用新型储能电站两类。调度调用新型储能指具备独立计量装置，并且按照市场出清结果或电力调度机构指令运行的新型储能，包括独立储能电站、具备条件独立运行的新能源配建储能等。电站自用新型储能指与发电企业、用户等联合运行，由发电企业、用户等根据自身需求进行控制的新型储能，包括未独立运行的新能源配建储能、火电联合调频储能、具备接受调度指令能力的用户侧储能等。本指引适用于汕尾市内接入10千伏及以上电压等级公用电网并对外提供服务的调度调用新型储能电站。

- 市能源主管单位负责制定属地新型储能电站规划建设方案、年度建设计划和项目建设运营监督管理等统筹工作。县级能源主管单位负责做好新型储能电站项目合理有序备案工作。电网企业配合各级能源主管单位做好新型储能电站规划布局选点相关工作，负责新型储能电站并网接入服务、调度运行等工作。新型储能电站业主是新型储能电站建设运行的责任主体，要按政府规划布局意见、建设方案和电网需求等做好项目选址、建设、运营相关工作，确保电站建设质量和运营安全。

第二章  规划引导

- 市能源主管单位会同电网企业根据国家与广东省新型储能发展政策，结合能源规划建设、电网规划和运行调节需求等，组织新型储能建设规模及布局研究，分析测算新型储能接入承载力，提出新型储能规划布局意见，并结合实际情况滚动调整规划布局意见，统筹引导新型储能电站科学合理布局建设。

- 各县（市、区）能源主管单位根据新型储能规划布局意见，每年年初会同电网企业及自然资源等相关部门，统筹考虑本地区系统调节需求、项目建设需求和土地、安全、并网等条件，研究确定本县（市、区）新型储能建设需求，制定属地新型储能电站年度资源开发清单，并报市能源主管单位汇总。市能源主管单位组织电网企业及自然资源等相关部门对各县（市、区）年度资源开发清单开展科学评估论证，确定年度资源开发清单。

- 新型储能电站年度资源开发清单应包含建设地点、建设规模等基本信息。

- 新型储能电站选址要严格遵守有关法律、法规和国家（行业）标准要求，应充分考虑安全条件，对储能类型、建设规模及必要性进行综合评估，不宜设置在高层建筑、商业综合体、人员密集和具有粉尘、腐蚀性场所内，不应贴邻或设置在生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所，不应设置在重要架空电力线路保护区内，锂离子电池厂房不应建设在地下或半地下。

第三章  项目备案

- 新型储能电站实行属地备案管理。各县（市、区）能源主管单位应根据新型储能规划布局意见及年度资源开发清单，引导新型储能电站项目业主合理选址与有序备案。项目单位应在备案前，加强与属地供电部门衔接，了解储能电站可接入容量，结合新型储能规划布局意见及年度资源开发清单，做好各项评估与前期准备工作，避免资源浪费与无效投资。各县（市、区）能源主管单位在项目备案出具后5个工作日内将新增备案报市能源主管单位。对220千伏供电片区规划建设原则上不超过1座独立储能电站，对于同一供电区域存在扎堆申报多个项目的情况，应根据项目备案情况、企业投资能力、电网消纳送出条件、建设用地落实情况优先保留建设成熟度高的项目纳入建设计划，将不继续实施或不具备接入条件的项目调出建设计划。对于优选后留在建设计划的项目，未在规定时间内建设的将在下轮建设计划调整时不再纳入。

- 各县（市、区）能源主管单位在实施新型储能电站项目备案时，要同时下发电力项目安全管理和质量管控事项告知书，明确项目需要履行的相关责任和义务。备案机关及有关部门应当按职责分工加强对新型储能电站的事中事后监管。

- 新型储能电站的备案内容应包括：项目单位基本情况，项目名称、建设地点、建设规模、建设内容（含技术路线、应用场景、主要功能等）、总投资额，项目符合产业政策声明等。

- 各县（市、区）能源主管单位应将落实建设用地要求作为新型储能项目备案的前置条件。备案前，项目单位应提供项目实施方案，项目用地等场址使用证明（建设用地不动产权证或土地证、土地使用权出让正式合同等）。备案内容（含建设地点、规模）不得擅自变更，若用地、规模、建设主体等关键要素调整，需重新备案，否则原备案自动失效。

- 项目单位应严格按照国家和广东省的相关规定，根据备案信息进行建设，按照《企业投资项目核准和备案管理条例》，如确需对建设地点或者拟对建设规模、建设内容等作较大变更的，项目单位应当及时以书面形式向备案机关提出变更申请；放弃项目建设的，项目单位应及时告知备案机关。

第四章  建设管理

- 新型储能电站项目完成备案并纳入省能源局新型储能电站年度建设计划后，项目单位应依法依规办理相关手续，及时与电网企业做好沟通衔接。电网企业要规范做好接入系统审查、并网接入服务等各项工作。新型储能电站项目年综合能源消费量或年电力消费量达到相关标准的，应依法依规办理节能审查手续。

- 具备开工建设条件的新型储能电站项目单位应委托具备相应资质的设计单位开展项目设计工作，设计文件应符合有关法律法规，设计应加强安全风险评估与论证，合理确定储能电站选址布局、储能技术选型和安全设施建设，并满足国家或行业相关标准规范及国家能源局关于防止电力生产事故的相关要求。建设单位应依法依规申请建设工程规划许可，开展消防设计审查验收或消防备案。

- 新型储能电站的建设应符合相关管理规定和标准规范要求，项目施工、监理单位应具有国家规定的相应资质。新型储能电站项目单位应加强施工现场管理，加强重点部位、重点环节监控，并组织开展施工现场安全检查，落实安全保障措施。

- 新型储能电站应严格按照国家相关规定履行电力建设工程质量监督程序。电站竣工后，项目单位应严格按照国家相关规定组织竣工验收，出具竣工验收报告。

- 市能源主管单位定期组织属地能源主管单位、电网企业对项目建设情况进行跟踪。对纳入新型储能电站年度建设计划之日起1年内项目主体工程（升压站、主控楼、储能系统）未开工或2年内未全容量并网的项目，经核实确认后由备案机关进行项目失效清理，并在次年年度建设计划申报时，对该项目单位不予受理。

第五章  并网运行

- 新型储能电站项目接入系统设计工作应在项目本体可行性研究阶段开展，并在纳入属地年度建设计划后，项目单位应尽快向电网企业提交接入系统设计方案报告评审申请。电网企业应优化并网流程，提供并网服务指引和管理规范，按照电网公平开放的有关要求办理项目接入电网业务，做好并网调试验收等涉网服务，以及对外公开审批资料情况，对提供资料不全的给予一次性告知；并按有关要求出具书面回复意见，对于确实不具备接入条件的项目应书面说明原因。

- 新型储能电站项目主体工程和配套电力送出工程竣工后，项目单位应及时开展并网检测，委托具备储能专业检测检验资质的机构进行电站整站调试试验和并网检测，并向所属电力调度机构提供合格的试验报告。作为黑启动电源的新型储能电站应通过黑启动试验并提交合格的试验报告。

- 电网企业应依据《新型储能项目管理规范（暂行）》《国家能源局关于加强电化学储能电站安全管理的通知》和《发电机组进入及退出商业运营办法》等规定积极配合开展储能电站的并网和验收工作，出具并网验收意见，对不符合国家（行业）并网标准要求的储能电站禁止并网运行。

- 新型储能电站在正式投运前应通过连续试运行。储能电站应每年安排检修计划，由具备资质的机构和人员定期开展检修作业；及时评估储能系统健康状态，制定或调整运行维护检修策略。

- 电网企业应合理安排电网运行方式，优化新型储能电站调度运行规程和调用标准，科学调度新型储能电站，鼓励新型储能参与电力市场，按照市场规则进行调度运行。新型储能电站按照要求纳入并网主体管理并服从电力调度机构统一调度，应规范配置监控系统和通讯信息等二次系统，按要求向电力调度机构上传运行状态信息，满足运行数据及储能状态可测，实现储能出力可调可控。

第六章  监测监管

- 电网企业负责新型储能电站运行数据监管。各项目单位按照有关要求及时报送电站性能、电站运行状态，更新项目内容，并建立项目建设、运行信息的统计报送机制，实现信息化管理。

- 各项目单位应按照有关要求及时报送储能电站隐患排查治理和事故事件等信息。

- 各县（市、区）政府统筹新型储能电站项目建设、运维安全管理，建立健全相关部门安全联合监管和协调工作机制，按照职责分工开展专项监管和现场检查，落实属地政府管理责任。

第七章  安全监管

- 加强电化学储能设备质量监管。属地能源主管部门督促电化学储能投资、建设单位严格设备把关，根据技术进步，优选安全、可靠、环保的储能产品及系统，选用的设备及系统应当符合有关法律法规、国家（行业）标准要求。

- 严格电化学储能设计及消防安全把关。属地能源主管部门督促电化学储能投资、建设单位强化项目安全管理，在可行性研究阶段要对电化学储能项目安全生产条件和设施进行综合分析，形成书面报告并备查，在竣工或试运行完成后对项目安全设施进行检查，发现问题及时整改；督促电化学储能投资、建设单位联系当地住房城乡建设、消防救援等有关部门开展电化学储能项目的消防设计审查、消防验收等工作。

- 强化风险动态管控和隐患动态清零。属地能源主管部门要认真落实属地管理责任，督促、指导各电化学储能投资、建设、运营单位建立健全安全风险管控和隐患排查治理常态化机制，做到风险动态管理、问题隐患动态清零；要摸清本地区电化学储能底数，建立台账清单，每年至少组织一次风险动态管控和隐患动态清零的全面排查，同时督促各电化学储能投资、建设、运营单位每年至少开展一次全面安全风险辨识与评估，动态更新风险等级和防控措施。

- 加强工作统筹和信息共享。能源主管、应急管理、住房城乡、工信、市场监管、消防等部门加强电化学储能建设与运行情况的监测和部门间数据信息共享，及时通报重大问题和情况。

第八章  附  则

- 本指引由汕尾市发展和改革局负责解释，各县（市、区）遵照执行。如与国家或省级新发布政策有差异，按新政策要求执行。

- 本指引自发布之日起施行，有效期3年。