## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：海丰县城污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
4月 | 2158095.013 | 0.0 | 6.775 | 7.481 | 19.678 | 42137.544 | -- | 41164.712 | 0.497 | 1025.531 | -- | 989.514 | 5.616 | 12644.096 | -- | 12488.937 | 0.164 | 361.873 | -- | 358.124 | 0.0 | 24.567 | 29.48
5月 | 2181049.408 | 4.31 | 6.916 | 7.583 | 13.062 | 28036.895 | 12.28 | 30540.761 | 0.445 | 948.668 | 0.439 | 1134.148 | 4.287 | 9383.652 | 4.239 | 9634.458 | 0.169 | 367.522 | 0.165 | 371.843 | 26.618 | 28.416 | 30.55
6月 | 2374602.644 | 3.524 | 6.898 | 7.47 | 15.452 | 36053.846 | -- | -- | 0.404 | 953.417 | -- | -- | 4.726 | 11415.687 | -- | -- | 0.138 | 331.933 | -- | -- | 27.144 | 29.543 | 31.412
季均值 |  |  | 6.862 |  | 16.064 |  | 15.803 |  | 0.448 |  | 0.446 |  | 4.876 |  | 4.86 |  | 0.157 |  | 0.155 |  |  | 27.508
最大值 | 2374602.644 | 4.31 | 6.916 | 7.583 | 19.678 | 42137.544 | 19.678 | 41164.712 | 0.497 | 1025.531 | 0.497 | 1134.148 | 5.616 | 12644.096 | 5.616 | 12488.937 | 0.169 | 367.522 | 0.165 | 371.843 | 27.144 | 29.543 | 31.412
最小值 | 2158095.013 | 0 | 6.775 | 7.47 | 13.062 | 28036.895 | 12.28 | 30540.761 | 0.404 | 948.668 | 0.404 | 953.417 | 4.287 | 9383.652 | 4.239 | 9634.458 | 0.138 | 331.933 | 0.138 | 331.933 | 0 | 24.567 | 29.48
总量 | 6713747.064 |  |  |  |  | 106228.285 |  | 107759.318 |  | 2927.616 |  | 3077.079 |  | 33443.435 |  | 33539.082 |  | 1061.328 |  | 1061.9