## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：海丰县城污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：海丰县城污水处理厂废水总排口 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
1月 | 1604381.3485 | 4.022 | 6.513 | 7.907 | 24.597 | 39919.07 | -- | 39138.014 | 0.447 | 729.644 | -- | 718.91 | 7.567 | 12195.838 | -- | 12113.579 | 0.216 | 365.944 | -- | 352.142 | 18.536 | 20.396 | 21.589
2月 | 1445080.19 | 3.985 | 6.619 | 8.121 | 23.999 | 35046.286 | -- | -- | 0.428 | 636.805 | -- | -- | 7.845 | 11283.976 | -- | -- | 0.222 | 323.306 | -- | -- | 18.034 | 20.548 | 22.087
3月 | 2051398.324 | 3.392 | 6.758 | 8.725 | 20.706 | 41785.517 | -- | -- | 0.417 | 829.087 | -- | -- | 6.829 | 13961.155 | -- | -- | 0.166 | 346.976 | -- | -- | 20.551 | 22.602 | 27.347
季均值 |  |  | 6.63 |  | 23.1 |  | -- |  | 0.43 |  | -- |  | 7.413 |  | -- |  | 0.201 |  | -- |  |  | 21.182
最大值 | 2051398.324 | 4.022 | 6.758 | 8.725 | 24.597 | 41785.517 | -- | 41785.517 | 0.447 | 829.087 | -- | 829.087 | 7.845 | 13961.155 | -- | 13961.155 | 0.222 | 365.944 | -- | 352.142 | 20.551 | 22.602 | 27.347
最小值 | 1445080.19 | 3.392 | 6.513 | 7.907 | 20.706 | 35046.286 | -- | 35046.286 | 0.417 | 636.805 | -- | 636.805 | 6.829 | 11283.976 | -- | 11283.976 | 0.166 | 323.306 | -- | 323.306 | 18.034 | 20.396 | 21.589
总量 | 5100859.862 |  |  |  |  | 116750.872 |  | 115969.817 |  | 2195.536 |  | 2184.801 |  | 37440.969 |  | 37358.71 |  | 1036.226 |  | 1022.424