## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：汕尾市污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
4月 | 1002116.2662 | 0.0 | 6.671 | 7.267 | 18.135 | 18072.995 | 17.918 | 18969.532 | 0.66 | 653.417 | 0.669 | 800.056 | 9.83 | 10032.324 | 9.801 | 10487.97 | 0.066 | 61.471 | 0.064 | 73.048 | 20.554 | 23.563 | 26.687
5月 | 1074892.1815 | 3.91 | 6.688 | 7.289 | 17.403 | 18714.183 | 17.126 | 18595.856 | 0.314 | 324.953 | 0.291 | 353.27 | 10.116 | 10897.126 | 10.044 | 10894.215 | 0.103 | 100.54 | 0.103 | 100.733 | 24.951 | 26.703 | 28.671
6月 | 1127366.4096 | 3.993 | 6.692 | 7.191 | 17.658 | 19681.765 | 17.614 | 18278.433 | 0.308 | 310.336 | 0.285 | 283.064 | 8.71 | 9754.786 | 8.701 | 9155.689 | 0.16 | 166.932 | 0.151 | 155.557 | 26.315 | 28.067 | 29.357
季均值 |  |  | 6.683 |  | 17.732 |  | 17.552 |  | 0.427 |  | 0.415 |  | 9.552 |  | 9.515 |  | 0.109 |  | 0.106 |  |  | 26.111
最大值 | 1127366.4096 | 3.993 | 6.692 | 7.289 | 18.135 | 19681.765 | 17.918 | 18969.532 | 0.66 | 653.417 | 0.669 | 800.056 | 10.116 | 10897.126 | 10.044 | 10894.215 | 0.16 | 166.932 | 0.151 | 155.557 | 26.315 | 28.067 | 29.357
最小值 | 1002116.2662 | 0 | 6.671 | 7.191 | 17.403 | 18072.995 | 17.126 | 18278.433 | 0.308 | 310.336 | 0.285 | 283.064 | 8.71 | 9754.786 | 8.701 | 9155.689 | 0.066 | 61.471 | 0.064 | 73.048 | 20.554 | 23.563 | 26.687
总量 | 3204374.857 |  |  |  |  | 56468.943 |  | 55843.82 |  | 1288.706 |  | 1436.39 |  | 30684.236 |  | 30537.874 |  | 328.943 |  | 329.337