## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：汕尾市污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升) |  |  |  | 水温(摄氏度)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 监测值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 最小值 | 平均值 | 最大值
1月 | 996105.9954 | 4.272 | 6.756 | 7.765 | 11.604 | 11408.224 | 11.329 | 11496.984 | 0.581 | 562.733 | 0.536 | 601.671 | 8.714 | 8732.584 | 8.727 | 8834.029 | 0.074 | 71.018 | 0.072 | 72.493 | 15.675 | 20.066 | 21.244
2月 | 714995.8992 | 4.229 | 6.671 | 7.645 | 10.979 | 7767.943 | 10.31 | 7693.803 | 0.273 | 198.004 | 0.269 | 329.418 | 8.901 | 6331.387 | 8.807 | 6499.824 | 0.086 | 61.029 | 0.085 | 65.69 | 18.064 | 20.147 | 22.805
3月 | 966423.1406 | 0.0 | 6.599 | 13.972 | 14.517 | 14478.176 | 14.196 | 14025.529 | 0.426 | 420.895 | 0.434 | 458.828 | 9.683 | 9479.863 | 9.72 | 9526.521 | 0.134 | 112.946 | 0.131 | 118.077 | 0.0 | 21.85 | 99.919
季均值 |  |  | 6.675 |  | 12.366 |  | 11.945 |  | 0.426 |  | 0.413 |  | 9.099 |  | 9.084 |  | 0.097 |  | 0.096 |  |  | 20.687
最大值 | 996105.9954 | 4.272 | 6.756 | 13.972 | 14.517 | 14478.176 | 14.196 | 14025.529 | 0.581 | 562.733 | 0.536 | 601.671 | 9.683 | 9479.863 | 9.72 | 9526.521 | 0.134 | 112.946 | 0.131 | 118.077 | 18.064 | 21.85 | 99.919
最小值 | 714995.8992 | 0 | 6.599 | 7.645 | 10.979 | 7767.943 | 10.31 | 7693.803 | 0.273 | 198.004 | 0.269 | 329.418 | 8.714 | 6331.387 | 8.727 | 6499.824 | 0.074 | 61.029 | 0.072 | 65.69 | 0 | 20.066 | 21.244
总量 | 2677525.035 |  |  |  |  | 33654.343 |  | 33216.316 |  | 1181.632 |  | 1389.917 |  | 24543.834 |  | 24860.374 |  | 244.993 |  | 256.26