## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：陆河县城大坪水质净化厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
1月 | 448538.4313 | 6.123 | 6.571 | 8.749 | 6.395 | 2991.322 | -- | -- | 0.21 | 102.162 | -- | -- | 10.113 | 4502.65 | -- | 4564.111 | 0.294 | 137.018 | -- | 137.159
2月 | 464317.5914 | 6.13 | 6.715 | 7.264 | 7.483 | 3467.708 | -- | -- | 0.192 | 88.14 | -- | -- | 9.839 | 4552.195 | -- | -- | 0.312 | 145.663 | -- | --
3月 | 456554.7955 | 6.059 | 6.748 | 7.525 | 8.511 | 3881.521 | -- | -- | 0.259 | 123.32 | -- | -- | 8.231 | 3741.32 | -- | -- | 0.287 | 132.452 | -- | --
季均值 |  |  | 6.678 |  | 7.463 |  | -- |  | 0.22 |  | -- |  | 9.394 |  | -- |  | 0.297 |  | --
最大值 | 464317.5914 | 6.13 | 6.748 | 8.749 | 8.511 | 3881.521 | -- | -- | 0.259 | 123.32 | -- | -- | 10.113 | 4552.195 | -- | 4564.111 | 0.312 | 145.663 | -- | 145.663
最小值 | 448538.4313 | 6.059 | 6.571 | 7.264 | 6.395 | 2991.322 | -- | -- | 0.192 | 88.14 | -- | -- | 8.231 | 3741.32 | -- | 3741.32 | 0.287 | 132.452 | -- | 132.452
总量 | 1369410.818 |  |  |  |  | 10340.551 |  | -- |  | 313.622 |  | -- |  | 12796.164 |  | 12857.626 |  | 415.133 |  | 415.274