## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：陆河县城大坪水质净化厂 数据类型：季数据 监控点：废水总排口 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
4月 | 558937.5788 | -2.02 | 6.762 | 7.203 | 8.021 | 4517.827 | -- | -- | 0.181 | 96.748 | -- | -- | 7.782 | 4332.362 | -- | -- | 0.291 | 162.132 | -- | --
5月 | 653323.0577 | 6.191 | 6.614 | 6.949 | 9.07 | 5941.768 | -- | -- | 0.103 | 69.755 | -- | -- | 8.491 | 5560.005 | -- | -- | 0.289 | 189.833 | -- | --
6月 | 690259.8783 | 2.979 | 6.637 | 16.02 | 6.577 | 4532.232 | -- | -- | 0.137 | 99.76 | -- | -- | 8.061 | 5554.291 | -- | -- | 0.258 | 178.093 | -- | --
季均值 |  |  | 6.67 |  | 7.889 |  | -- |  | 0.14 |  | -- |  | 8.111 |  | -- |  | 0.279 |  | --
最大值 | 690259.8783 | 6.191 | 6.762 | 16.02 | 9.07 | 5941.768 | -- | -- | 0.181 | 99.76 | -- | -- | 8.491 | 5560.005 | -- | -- | 0.291 | 189.833 | -- | --
最小值 | 558937.5788 | -2.02 | 6.614 | 6.949 | 6.577 | 4517.827 | -- | -- | 0.103 | 69.755 | -- | -- | 7.782 | 4332.362 | -- | -- | 0.258 | 162.132 | -- | --
总量 | 1902520.514 |  |  |  |  | 14991.827 |  | -- |  | 266.263 |  | -- |  | 15446.658 |  | -- |  | 530.058 |  | --