## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：红海湾经济开发区污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：在线监控室 时间：2025-04-01 00:00:00 至 2025-06-30 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
4月 | 110657.6367 | 3.754 | 7.202 | 11.282 | 11.078 | 1295.347 | 11.193 | 1446.589 | 0.514 | 49.694 | 0.512 | 49.15 | 3.136 | 294.027 | 3.122 | 291.78 | 0.051 | 5.813 | 0.051 | 5.723
5月 | 116382.8524 | 3.746 | 7.267 | 8.026 | 8.723 | 1037.784 | 8.411 | 1024.263 | 0.347 | 39.761 | 0.34 | 39.41 | 2.634 | 306.809 | 2.627 | 305.591 | 0.067 | 7.767 | 0.066 | 7.715
6月 | 112011.9966 | 0.0 | 7.304 | 10.914 | 13.329 | 1457.838 | 12.593 | 1842.094 | 0.487 | 51.247 | 0.473 | 76.179 | 3.18 | 350.249 | 3.095 | 474.777 | 0.068 | 7.443 | 0.066 | 9.677
季均值 |  |  | 7.257 |  | 11.043 |  | 10.732 |  | 0.449 |  | 0.441 |  | 2.983 |  | 2.948 |  | 0.062 |  | 0.061
最大值 | 116382.8524 | 3.754 | 7.304 | 11.282 | 13.329 | 1457.838 | 12.593 | 1842.094 | 0.514 | 51.247 | 0.512 | 76.179 | 3.18 | 350.249 | 3.122 | 474.777 | 0.068 | 7.767 | 0.066 | 9.677
最小值 | 110657.6367 | 0 | 7.202 | 8.026 | 8.723 | 1037.784 | 8.411 | 1024.263 | 0.347 | 39.761 | 0.34 | 39.41 | 2.634 | 294.027 | 2.627 | 291.78 | 0.051 | 5.813 | 0.051 | 5.723
总量 | 339052.485 |  |  |  |  | 3790.969 |  | 4312.946 |  | 140.702 |  | 164.739 |  | 951.085 |  | 1072.148 |  | 21.023 |  | 23.115