## sheet1 -1
水污染源在线监测系统季统计表
排污单位：红海湾经济开发区污水处理厂 数据类型：季数据 监控点：在线监控室 时间：2025-01-01 00:00:00 至 2025-03-31 23:59:59
时间 | 流量 | pH |  |  | 化学需氧量(毫克/升) |  |  |  | 氨氮(毫克/升) |  |  |  | 总氮(毫克/升) |  |  |  | 总磷(毫克/升)
| 累计流量(立方米) | 监测值 |  |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值 |  | 上报值 |  | 修正值
|  | 最小值 | 平均值 | 最大值 | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克) | 浓度 | 排放量(千克) | 浓度值 | 排放量(千克)
1月 | 124403.6287 | 2.82 | 7.147 | 12.38 | 10.041 | 1259.916 | 9.927 | 1360.684 | 0.438 | 48.19 | 0.351 | 48.831 | 3.264 | 413.009 | 3.104 | 419.857 | 0.071 | 8.907 | 0.07 | 9.1
2月 | 114390.4726 | 0.0 | 6.967 | 7.868 | 13.774 | 1594.444 | 13.472 | 1538.502 | 0.253 | 31.385 | 0.246 | 29.923 | 3.081 | 363.252 | 3.035 | 354.332 | 0.09 | 10.747 | 0.09 | 10.568
3月 | 98439.7354 | 3.725 | 7.064 | 8.011 | 15.508 | 1527.892 | 15.297 | 1501.216 | 0.96 | 82.562 | 0.958 | 81.621 | 3.247 | 301.965 | 3.175 | 298.488 | 0.084 | 8.35 | 0.084 | 8.263
季均值 |  |  | 7.059 |  | 13.107 |  | 12.898 |  | 0.55 |  | 0.518 |  | 3.197 |  | 3.104 |  | 0.081 |  | 0.081
最大值 | 124403.6287 | 3.725 | 7.147 | 12.38 | 15.508 | 1594.444 | 15.297 | 1538.502 | 0.96 | 82.562 | 0.958 | 81.621 | 3.264 | 413.009 | 3.175 | 419.857 | 0.09 | 10.747 | 0.09 | 10.568
最小值 | 98439.7354 | 0 | 6.967 | 7.868 | 10.041 | 1259.916 | 9.927 | 1360.684 | 0.253 | 31.385 | 0.246 | 29.923 | 3.081 | 301.965 | 3.035 | 298.488 | 0.071 | 8.35 | 0.07 | 8.263
总量 | 337233.836 |  |  |  |  | 4382.252 |  | 4400.402 |  | 162.137 |  | 160.375 |  | 1078.226 |  | 1072.677 |  | 28.003 |  | 27.93