## 2025-04-01
汕尾市2025年第三季度第一类医疗器械产品备案信息
序号 | 备案号 | 备案人名称 | 社会信用代码 | 产品名称 | 产品描述 | 预期用途 | 备案部门 | 证书状态 | 首次备案日期 | 备注
1 | 粤汕械备20256017 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司 | 91441500MA52LHA96N | 牙科加压器 | 由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。分为单头和双头两种形式。无源产品。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-08-14
2 | 粤汕械备20256018 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司 | 91441500MA52LHA96N | 机用根管螺旋输送器 | 由手持部分和工作端组成。根据用途工作端有不同形状。该产品连接手机使用，由主机提供动力。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 配合有源器械使用，用于将充填材料输送、填入至目标位置。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-08-14
3 | 粤汕械备20256019 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司 | 91441500MA52LHA96N | 拔髓针 | 由手持部分和细长工作端组成。采用不锈钢材料制成。工作端设计有倒钩的用于清除牙髓软组织的根管器械。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于牙面、牙体、牙髓，及其周边组织的探查或治疗。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-08-14
4 | 粤汕械备20236005 | 汕尾市葆丰医疗器械有限公司 | 91441500MA52LHA96N | 牙科修整用金刚砂车针 | 由柄部和工作部分组成，其组成材料分别为金刚砂和不锈钢。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌处理。使用时安装于手机，由手机驱动旋转。部分产品附带有标示位置用的定位环。 | 配合牙科手机使用，用于口腔中牙齿、骨、修复体等硬质结构的抛光、打磨操作。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2023-08-16 | 变更时间为：2025/9/22
5 | 粤汕械备20256000 | 汕尾市智立能科技有限公司 | 91441503MADQ57PXXM | 牙科种植扫描体 | 牙科种植扫描体由定位接口、紧固螺丝组成。定位接口、紧固螺丝由钛合金材料制成，在牙科种植过程中使用。无源产品。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行消毒。 | 用于牙科种植过程。 | 汕尾市市场监督管理局 | 正常 | 2025-01-17 | 变更时间为：2025-09-15