## Sheet1
汕尾市华侨管理区用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第二季度）
序号 | 监测点地址 | 所在镇（街道） | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 华侨管理区管委会大楼 | 华侨管理区 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2026-04-14 | 总大肠菌群（检出时检埃希氏）、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 铜锣湖场部小学 | 铜锣湖农场 | 华侨管理区自来水公司 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2026-04-14 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无