## Sheet1
附件2
汕尾市红海湾经济开发区用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 田墘水费收费点 | 红海湾供水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025-02-19 | 总大肠菌群、埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、二氧化氯、氨氮 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 东洲中心小学 | 红海湾供水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025-02-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
3 | 遮浪水费收费点 | 红海湾供水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025-02-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 白沙中学 | 红海湾供水公司 | 汕尾市城区疾病预防控制中心 | 汕尾市疾病预防控制中心 | 2025-02-19 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无