## Sheet1
海丰县用户水龙头水质监测信息公开表（2025年第一季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不合格指标的监测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 黄羌中学 | 黄羌林场自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-08 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、亚氯酸盐、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高门酸钾指数、氨、游离氯、二氧化氯、 | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
2 | 东坑小学 | 海丰县东坑自来水有限公司 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-08 |  | 不合格 | 菌落总数 | 加强消毒，煮沸饮用
3 | 公平镇中心小学 | 海丰县公平镇供水公司 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-09 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
4 | 中共南门村党支部村委会 | 海丰县平东自来水有限公司 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-09 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
5 | 城东镇中心小学 | 海丰县城东自来水公司 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-14 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
6 | 可塘中心小学 | 海丰县水务集团有限公司可塘分公司 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
7 | 赤坑中心小学 | 海丰县赤坑镇盛源自来水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-15 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
8 | 山脚村民委员会 | 海丰县南斜湖自来水有限公司（大湖镇自来水厂） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
9 | 陶塘社区居委会 | 海丰县陶河镇人民政府（自来水厂） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-10 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
10 | 联田村委会 | 海丰县联安镇供水站 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-13 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
11 | 德林实验学校 | 海丰县南方水务投资有限公司（黄山洞水厂） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-13 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
12 | 梅陇中心小学 | 海丰县南方水务投资有限公司（平安洞水厂） | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-13 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
13 | 德成中学 | 海丰县水务集团有限公司青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
14 | 海城镇人民政府 | 海丰县水务集团有限公司青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
15 | 城西小学 | 海丰县水务集团有限公司青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
16 | 附城镇中学 | 海丰县水务集团有限公司青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
17 | 附城镇中心小学 | 海丰县水务集团有限公司青年水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
18 | 海丰县中心幼儿园 | 海丰县水务集团有限公司拦河坝水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
19 | 海城镇第三中学 | 海丰县水务集团有限公司拦河坝水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
20 | 城北社区居委会 | 海丰县水务集团有限公司拦河坝水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
21 | 陆安师范学校教师宿舍 | 海丰县水务集团有限公司拦河坝水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无
22 | 海丰县海城镇中心小学 | 海丰县水务集团有限公司拦河坝水厂 | 海丰县疾病预防控制中心 | 海丰县疾病预防控制中心 | 2025-01-16 |  | 所检指标均全部合格 | 无 | 无