政 府 采 购

招

标

文

件

【招标编号:SWCG20100209G01】

汕尾市政府采购中心

2010年3月19日

汕尾市公安局仪器设备公开招标公告 [采购编号：SWCG20100209G01] 汕尾市政府采购中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，就仪器设备采购项目接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下： # （ 一、 招标项目的名称、数量、预算金额 1、包组内容：仪器设备 2、数量：气相色谱仪（进口产品）1台，文件检验显微观察系统（进口产品）1台。 3、采购预算：人民币45.6万元 投标人应对包内所有的招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标。 # （）二、投标人资格要求（合格的投标人） 在国内注册，具有独立法人资格的合法供应商 # （ 三、 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价 1、获取招标文件工作日时间：2010年4月30日至2010年5月11日。 2、获取招标文件地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。 3、获取招标文件方式： 现场购买 4、招标文件售价：人民币 150 元/套（售后不退） # （ 四、投标截止时间、开标时间及地点 1、递交投标文件时间：投标截止及开标时间前30分钟内 2、投标截止及开标时间：2010年5月19日上午11时正（北京时间）。 3、递交投标文件及开标地点： 汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。 # （ 五、 采购人、集中采购机构的名称、地址和联系方式 采购人名称：汕尾市公安局。 采购单位联系人：李女士。 联系电话：0660—3361292。 集中采购机构名称：汕尾市政府采购中心。 集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼市政府采购中心。 集中采购机构联系人：陈先生。 集中采购机构联系电话：0660一3260218。 集中采购机构传真：0660一3260218。 六、领取招标文件时须携带如下证件： 1、《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）； 2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）； 3、法人代表授权书。 招标文件下载

第一部分 采购项目内容

- 供应商资格

在国内注册，具有独立法人资格的合法供应商。

- 技术要求

（一）仪器设备

| 货品名称 |  | 气相色谱仪（进口产品） |  | 单位、数量 | 1台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目要求 |  |  |  |  |  |  |
| 技术要求 | 工作条件 | 1.1电源：220V，50Hz 1.2温度：操作环境10˚C-35˚C 1.3湿度：≤85% |  |  |  |  |
|  | 设备用途 | 该仪器用于毒性物质的定性和定量检测。 |  |  |  |  |
|  | 仪器配置 | 编号 | 配置说明 |  |  | 数量 |
|  |  | 1 | 气相色谱仪主机（含分流/不分流进样口1个） |  |  | 1套 |
|  |  | 2 | 火焰离子化检测器（FID） |  |  | 1套 |
|  |  | 3 | 中文版工作站 |  |  | 1套 |
|  |  | 4 | 带自动进样器，12位自动进样（含自动进样器、自动取样器、样品盘架、100套1.5ml样品瓶） |  |  | 1套 |
|  |  | 5 | Rtx-1 30mx0.25mmX0.25um 色谱柱 |  |  | 1根 |
|  |  | 6 | Rtx-WAX 30mx0.25mmX0.25um 色谱柱 |  |  | 1根 |
|  |  | 7 | 2年消耗品（主要部分清单如下） |  |  | 1套 |
|  |  | 7.1 | 毛细管切割工具 |  |  | 各1根 |
|  |  | 7.2 | 进样口密封隔垫，耐高温型(10/包) |  |  | 1包 |
|  |  | 7.3 | 分流和不分流用的玻璃衬管及其石墨压环 |  |  | 各1套 |
|  |  | 7.4 | 石墨石墨O型圈分流用不分流用 |  |  | 各1包 |
|  |  | 7.5 | 10μL自动进样针 |  |  | 1支 |
|  |  | 7.6 | O型环,10/pkg |  |  | 1包 |
|  |  | 7.7 | 载气管 |  |  | 2条 |
|  |  | 7.8 | 氢气管 |  |  | 1条 |
|  |  | 7.9 | 高温隔垫,20/pkg |  |  | 1包 |
|  |  | 7.10 | 分子筛过滤器 |  |  | 1根 |
|  |  | 7.11 | 惰性处理石英棉 |  |  | 1包 |
|  |  | 8. | 顶空（包括44位的一体化的自动进样器，6个样品同时加热和程序进样） |  |  |  |
|  |  | 9. | 20ml顶空瓶100个 |  |  |  |
|  |  | 10. | 密封垫100个 |  |  |  |
|  |  | 11. | 铝密封圈100个 |  |  |  |
|  |  | 12. | 自动进样器12位（主机用） |  |  |  |
|  |  | 13 | 品牌电脑、激光打印机 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 1 柱箱 1.1操作温度：室温以上4℃~450℃； 1. 2温度变化系数：0.01℃/℃； 1. 3程序升温的步数：20步（可作降温程序）； ★1. 4最大升温速率：200℃/分钟； 2 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制，简称AFC） 2.1分流/不分流进样单元温度范围：室内+5˚C～450˚C 2.2 进样单元升温速率：50˚C～450˚C，3分钟以内 2.3 进样单元降温速率:从450˚C降到50˚C,降温时间在8分钟内（柱温50˚C）. ★2.4流量控制单元：在升温过程中，可保持色谱柱平均线速度恒定。 2.5压力设定范围：标准配置0-970KPa 2.6分流比设定范围：0-9999.9 ★2.7载气流速设定范围>1000mL/min； - 能利用反吹技术缩短分析时间；新一代的数字流量控制单元AFC，满足快速分析。 ★4 检测器： 主机要能同时安装3个检测器 4.1火焰离子化检测器（FID） 4.1.1最高使用温度450℃； 4.1.2 检测器最高采集速率 250 ★4.1.3最低检测限:1.5pgC/sec |  |  |  |  |
|  | 技术指标 | - 顶空进样器： ★5.1 样品位：44位 5.2顶空品体积：20ml（10ml配可移动式转换器） 5.3定量方法：阀件和定量管（valve and loop），电驱动六通阀 温度范围50-200℃，增量为1℃ ★5.4样品加热平衡炉：6位，空气加热，温度范围40-200℃，增量1℃，自动优化恒定时间和炉温 6. 自动进样器: 带12位自动进样； 7 数据处理系统 7.1 软件：中/英文双语版原装工作软件。操作环境：Windows 2000 or XP或最新版本。 7.2支持GC自动停止/自动启动功能；系统确认（GC自检）功能，状态记录功能。 7.3数据采集：最小采样时间4ms,快拍功能，单个分析和批处理分析 对应，批处理表引导、追加、分割分析、分析时间延长、数据文件名 称自动生成功能、QA/QC（统计计算）功能、批处理自动停止功能、 用户程序启动功能、预运行程序对应等。 7.4 数据处理、解析 波形处理功能、数据处理功能，定性功能（多相对保留时间，分 组）、定量功能（面积百分率法、校正面积百分率法、内标法、外标 法、标准添加法、指数计算、手动系数输入）校准点数及级别数（16 级X 10点）、手动工作曲线制作功能、色谱柱性能计算等。 7.5 报告 报告项目10种以上（样品信息、环境设立、方法、色谱图、峰 表、校准线、分组结果、图、文本及其它）。 7.6 文件：文件管理数据浏览器，一体化文件结构，文件变换功能， 文件检索功能等。 8 电脑硬件：DELL（品牌机）商用电脑， 备注：★代表仪器关键性能指标，是必须满足的指标,如不满足将导致废标 |  |  |  |  |
|  | 技术资料 | 提供中英文使用说明书、检定校准证书等 |  |  |  |  |

1、安装、调试与运行

（1）卖方必须向买方提供合同货物安装所需的材料及技术资料。

（2）卖方在接到买方要求开始安装的通知后 7 天内必须派合适的人员到现场进行免费安装和调试，技术指标合格后，出具验收报告。

2.培训

（1）卖方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

（2）为用户免费提供到厂家培训使用仪器的操作人员3名（安装培训、操作培训、应用维修技术培训）。

3、售后服务要求

（1）免费质保期2年，要求仪器制造厂家必须在广东有原厂维修站，免费质保期内不收取零件及维修费，维修人员食宿自理，免费质保期外的仪器维修，只收取相应的仪器零件费用，不收取维修费。

（2）在保修期内，用户电话告知故障后，投标人在接到要求对所购仪器进行维修通知时，应在4小时内给予答复，并派出专门维修人员24小时内到达现场进行维修服务。

（3）本次提供的仪器全部为全新的仪器产品（包括标准配置内的所有零部件及工具），各项指标符合仪器出厂标准。

（4 ）仪器厂家设有800免费咨询电话。

（二）仪器设备

| 货品名称 |  | 立体显微镜（进口产品） |  | 单位、数量 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目要求 |  |  |  |  |  |
| 技 术 要 求 | 工作条件 |  | 1．1、环境温度：10℃-35℃； 1．2、相对湿度：≤80%； 1．3、适用电源：220V(±10%),50Hz(±2%)； |  |  |
|  | 设备用途 |  | 该仪器用于文件检验 |  |  |
|  | 仪器配置 |  | 编号 | 配置说明 | 数量 |
|  |  |  | 1 | 镜体 | 1 |
|  |  |  | 2 | 10倍目镜 | 2 |
|  |  |  | 3 | 目镜罩 | 2 |
|  |  |  | 4 | D=26mm 显微标尺 | 1 |
|  |  |  | 5 | 驱动器 | 1 |
|  |  |  | 6 | 镜座 | 1 |
|  |  |  | 7 | 透射光附件 | 1 |
|  |  |  | 8 | 防尘罩 | 1 |
|  |  |  | 9 | 光源 | 1 |
|  |  |  | 10 | 双臂光纤 | 1 |
|  |  |  | 11 | 滤光片 | 1 |
|  |  |  | 12 | 卤素灯泡 | 5 |
|  |  |  | 13 | 聚光镜 | 2 |
|  |  |  | 14 | 图像接口 | 1 |
|  |  |  | 15 | 2.0X镜前端镜 | 1 |
|  |  |  | 16 | 300万像素数码摄像头 | 1 |
|  |  |  | 17 | 图象采集软件 | 1 |
|  |  |  | 18 | DELL AMD 三核2.1GHz处理器、4G内存、500G硬盘、DVD刻录光驱、256MB显卡、18.5寸宽屏液晶显示器、 | 2 |
|  |  |  | 19 | 喷墨打印机 | 1 |
| 技术指标 |  |  | 1．高质量ICS光学 2．Greenough设计原理 3．变焦范围：0.65x 至5x，变倍比7.7:1 ★4．放大范围：6.5x至200x 5．工作距离：31mm至92mm 6．瞳间距离：55mm至75mm可调 7．10倍高接目点可调焦目镜，视场数23 ★ 8. 最大可观察35mm直径样品，配有目镜测微尺 9. 符合人机工程学设计的35度观察视角 10.大面积底座、活动臂支架可选 ★11．配有透射光照明，可选配偏光、环形光等照明方式 12．可选20W/150W/250W冷光源照明，可进行明场/暗场观察，可选配固定照明、二点或三点调节照明、环行照明 1 3．配有1.0倍c型接口，在观察同时可接照相、摄相、CCD等 ★ 14、300万像素 CCD,专业图象处理软件 备注：★代表关键性能指标，市必须满足的指标，如不满足将导致废标 |  |  |

1、技术资料

提供仪器设备的安装、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件中、英文各1份及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

2、售后服务

（1）在广东拥有厂家办事机构，协调市场推广、销售、售后服务等工作。

（2） 厂家在中国广东设立维修站，专门负责内镜维修(须在标书中提供产品通过ISO9001质量管理体系认证复印件)。

（3）在用户现场安装调试、验收和培训。

（4）良好的售后服务，2小时在线响应、24小时的现场故障排除服务，质保期满后有维修合同服务。

- （5）投标人所投货物必须是原装、全新的产品，并且符合国家以及该产品的出厂标准。

（6） 投标人所投货物必须必须使用环保材料并符合国家环保要求及标准。

（7）所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于本需求书中提出的要求。

（8）货物验收合格后2年为质保期，质保期内中标人免费提供产品正常使用情况下的维修及保养服务。

- 二、商务要求：

- 本项目预算金额为人民币45.6万元。

- 投标人的报价必须严格按照所采购设备报价,漏报视为无效投标。

- 投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、安装费、调试费、税费、运杂费及两年维修保养费用。

- 中标者投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

5、交货时间、地点及安装调试。合同签订后90日内,供方负责将产品运送到采购人指定的地点安装调试完毕, 设备运输产生的费用由供方负责，需方负责组织验收。

6、税费。在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由中标人负担。

7、付款方式。仪器设备安装、调试、验收合格后10个工作日内付清合同款,允许免税仪器，中标人可以托委采购人办理有关免税手续，其费用由中标人负责，采购人按照公安部负税批文的要求办理支付手续，履约保证金待保修期满后10个工作日内由汕尾市公安局一次性退还中标人。

三、其它要求：

投标人须提供所投货物设备与投标文件技术参数相对应的正式印刷的中文或英文说明书或其他技术资料。

第二部分 投标须知

一、说明

1.“采购人”、“使用单位”是指汕尾市公安局。

2.“招标人”是指汕尾市政府采购中心。

3 “投标人”是指向招标方提交投标文件的制造商或供应商。

4 “有效投标人”是指在规定时间内递交投标文件、按规定缴交投标保证金、并通过资格审查的投标人。

5、“采购当事人”是指“采购人”、“招标人”、“投标人”。

二、投标文件组成

1、投标文件应包括下列部分组成(参照第四部分附件格式):

(1)投标函；

(2)投标报价表；

(3)投标设备各种技术性能与招标文件项目要求偏离度；

(4)质量证明文件；

(5)服务计划及承诺；

(6)法定代表人授权书；

(7)《企业营业执照》及《税务登记证》副本复印件(加盖公章)；

（8）其他有关证明文件。

三、投标文件的递交、修改和撤回：

1、投标文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2010年5月19日上午11时正前递交（电报、电话、传真的投标概不接受）。

2、投标文件的密封和标记：

（1）投标文件应用信封密封，并在封面注明本次标的招标编号，同时在密封处加盖骑缝章；

（2）投标文件要求：正本一份、副本四份(如果正本与副本内容不一致以正本为准)。另准备一份“唱标信封”单独提交并加盖公章。

（3）若投标人对招标文件内容有任何建议或疑问，须在本采购公告发布之日起10日内以书面形式（包括书面文字、传真等）向招标人提出，逾期不予受理。招标人将以书面形式予以解答和回复。若招标人对招标文件内容有任何修改，将以书面形式通知所有获得招标文件的投标人，修改内容作为招标文件的组成部分。

（4）投标人递交投标文件后，可撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

四、投标保证金

1、投标人应在投标截止前3天即2010年5月16日以前向招标人提交投标保证金,投标保证金为人民币  1 万元整。

2、投标保证金以现金、支票（汕尾市城区内投标人，为了方便财务手续，须使用转帐支票）、电汇、汇票（汕尾市城区以外投标人）等方式提交。

户名:汕尾市政府采购中心

开户银行: 工商行汕尾市分行

帐号: 2009002109022631259

3、未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标（投标文件不予接受）。

4、未中标的投标人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

5、中标人的投标保证金在签订合同并交纳招标代理费后,凭本次项目合同书到市政府采购中心办理保证金退还手续(不计利息)。

6、下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市政府采购中心没收。

（1）投标人在投标书中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定的期限内未能:

a按招标文件要求签订合同。

b接受对投标文件错误的修正。

（3）提供存在虚假内容的投标文件。

五、投标费用

1、根据粤价函[2007]554号函收费标准, 中标金额100万元以下货物收取1.2%招标费用、100万元以上货物收取0.88%招标费用（按差额定率累进法计算）。中标成交商应按收费规定向汕尾市政府采购中心交纳招标代理费。

2、在投标过程中,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

六、评标原则及方法

1、开标：

（1）采购中心和采购人按招标邀请中规定的时间和地点开标；投标人可派代表参加开标会；

（2）开标时,投标人代表查验投标文件的密封状况,确认无误后拆封唱标。

2、评标和定标：

（1）评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不向投标人及与评标无关的人员透露；

（2）评委会采用综合评分法对投标人的投标文件进行评审，确认投标文件是否实质性响应招标文件后，依次确认第一中标候选人、第二中标候选人；

（3）招标人不向落标的投标人退还投标文件。

3、投标文件的澄清：

（1）为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清；

（2）重要的澄清应该是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

4、评分办法

（1）本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为10%，技术部份权重为50%，价格部份权重为40%。

a   商务评分表（10分）

| ## 序号 | ## 评审内容 |  | ## 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 售后服务 | ## 制投标人必须在广东省内有售后服务机构，有稳定的售后服务体系的，能提供良好的售后服务 | ## 5 |
| ## 2 | ## 财务状况 | 提供08年、09年2年经会计师事务所审计的财务报表（资产负债表、损益表等） | ## 5 |
| ## 合计 |  |  | ## 10 |

b  仪器设备技术评分表（50分）

| 产品名称 |  |  | 评审内容 |  |  |  | 分数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气相色谱仪（进口产品） |  |  | 工作条件 | 1.1电源：220V，50Hz 1.2温度：操作环境10˚C-35˚C 1.3湿度：≤85% |  |  | 40 |  |
|  |  |  | 设备用途 | 该仪器用于毒性物质的定性和定量检测。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 仪器配置 | 1、气相色谱仪主机（含分流/不分流进样口1个） 2、火焰离子化检测器（FID） 3、中文版工作站 4、带自动进样器，12位自动进样（含自动进样器、自动取样器、样品盘架、100套1.5ml样品瓶） 5、Rtx-1 30mx0.25mmX0.25um 色谱柱 6、Rtx-WAX 30mx0.25mmX0.25um 色谱柱 7、2年消耗品（主要部分清单如下 7.1、毛细管切割工具 7.2、进样口密封隔垫，耐高温型(10/包) 7.3、分流和不分流用的玻璃衬管及其石墨压环 7.4、石墨石墨O型圈分流用不分流用 7.5、10μL自动进样针 7.6、O型环,10/pkg 7.7、载气管 7.8、氢气管 7.9、高温隔垫,20/pkg 7.10、分子筛过滤器 7.11、惰性处理石英棉 8、顶空（包括44位的一体化的自动进样器，6个样品同时加热和程序进样） 9、20ml顶空瓶100个 10、密封垫100个 11、铝密封圈100个 12、自动进样器12位（主机用） 13、品牌电脑、激光打印机 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术指标 | 1 柱箱 1.1操作温度：室温以上4℃~450℃； 1. 2温度变化系数：0.01℃/℃； 1. 3程序升温的步数：20步（可作降温程序）； ★1. 4最大升温速率：200℃/分钟； 2 毛细柱分流/无分流进样口（带电子气路控制，简称AFC） 2.1分流/不分流进样单元温度范围：室内+5˚C～450˚C 2.2 进样单元升温速率：50˚C～450˚C，3分钟以内 2.3 进样单元降温速率:从450˚C降到50˚C,降温时间在8分钟内（柱温50˚C）. ★2.4流量控制单元：在升温过程中，可保持色谱柱平均线速度恒定。 2.5压力设定范围：标准配置0-970KPa 2.6分流比设定范围：0-9999.9 ★2.7载气流速设定范围>1000mL/min； 3 能利用反吹技术缩短分析时间；新一代的数字流量控制单元AFC，满足快速分析。 ★4 检测器： 主机要能同时安装3个检测器 4.1火焰离子化检测器（FID） 4.1.1最高使用温度450℃； 4.1.2 检测器最高采集速率 250 ★4.1.3最低检测限:1.5pgC/sec 5 顶空进样器： ★5.1 样品位：44位 5.2顶空品体积：20ml（10ml配可移动式转换器） 5.3定量方法：阀件和定量管（valve and loop），电驱动六通阀 温度范围50-200℃，增量为1℃ ★5.4样品加热平衡炉：6位，空气加热，温度范围40-200℃，增量1℃，自动优化恒定时间和炉温 6. 自动进样器: 带12位自动进样； 7 数据处理系统 7.1 软件：中/英文双语版原装工作软件。操作环境：Windows 2000 or XP或最新版本。 7.2支持GC自动停止/自动启动功能；系统确认（GC自检）功能，状态记录功能。 7.3数据采集：最小采样时间4ms,快拍功能，单个分析和批处理分析 对应，批处理表引导、追加、分割分析、分析时间延长、数据文件名 称自动生成功能、QA/QC（统计计算）功能、批处理自动停止功能、 用户程序启动功能、预运行程序对应等。 7.4 数据处理、解析 波形处理功能、数据处理功能，定性功能（多相对保留时间，分 组）、定量功能（面积百分率法、校正面积百分率法、内标法、外标 法、标准添加法、指数计算、手动系数输入）校准点数及级别数（16 级X 10点）、手动工作曲线制作功能、色谱柱性能计算等。 7.5 报告 报告项目10种以上（样品信息、环境设立、方法、色谱图、峰 表、校准线、分组结果、图、文本及其它）。 7.6 文件：文件管理数据浏览器，一体化文件结构，文件变换功能， 文件检索功能等。 8 电脑硬件：DELL（品牌机）商用电脑， 备注：★代表仪器关键性能指标，是必须满足的指标,如不满足将导致废标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 技术资料 | 提供中英文使用说明书、检定校准证书等 |  |  |  |  |
| 产品名称 | 评审内容 |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 立体显微镜（进口产品） | 工作条件 | 1．1、环境温度：10℃-35℃； 1．2、相对湿度：≤80%； 1．3、适用电源：220V(±10%),50Hz(±2%)； |  |  |  |  |  |  |
|  | 设备用途 | 该仪器用于文件检验 |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪器配置 | 编号 |  |  | 配置说明 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 镜体 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 10倍目镜 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 目镜罩 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  | D=26mm 显微标尺 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 驱动器 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 镜座 |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 透射光附件 |  |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 防尘罩 |  |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 光源 |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  | 双臂光纤 |  |  |  |
|  |  | 11 |  |  | 滤光片 |  |  |  |
|  |  | 12 |  |  | 卤素灯泡 |  |  |  |
|  |  | 13 |  |  | 聚光镜 |  |  |  |
|  |  | 14 |  |  | 图像接口 |  |  |  |
|  |  | 15 |  |  | 2.0X镜前端镜 |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 300万像素数码摄像头 |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  | 图象采集软件 |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | DELL AMD 三核2.1GHz处理器、4G内存、500G硬盘、DVD刻录光驱、256MB显卡、18.5寸宽屏液晶显示器、 |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  | 喷墨打印机 |  |  |  |
| 技术指标 |  | 1．高质量ICS光学 2．Greenough设计原理 3．变焦范围：0.65x 至5x，变倍比7.7:1 ★ 4．放大范围：6.5x至200x 5．工作距离：31mm至92mm 6．瞳间距离：55mm至75mm可调 7．10倍高接目点可调焦目镜，视场数23 ★8. 最大可观察35mm直径样品，配有目镜测微尺 9. 符合人机工程学设计的35度观察视角 10.大面积底座、活动臂支架可选 ★ 11．配有透射光照明，可选配偏光、环形光等照明方式 12．可选20W/150W/250W冷光源照明，可进行明场/暗场观察，可选配固定照明、二点或三点调节照明、环行照明 1 3．配有1.0倍c型接口，在观察同时可接照相、摄相、CCD等 ★ 14、300万像素 CCD,专业图象处理软件 备注：★代表关键性能指标，市必须满足的指标，如不满足将导致废标 |  |  |  |  |  |  |

c 价格评分（40分）

价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

（2）评委会将综合分析投标人的各项指标,以评委的综合评分为依据, 按综合得分高低次序排出名次。评标委员会将按综合得分由高到低的排名顺序推荐综合得分前两名的投标人为第一中标候选人和第二中标候选人（出现并列得分时，以投标价低者优先），确认本次招标结果有效前提下，中标供应商仅在中标候选人中确认，其余投标商不具备中标资格。

七、中标通知

1、汕尾市政府采购中心将根据评标委员会的评标结果在相关媒体公示       后,采购当事人如无有效质疑或投诉,交纳招标代理服务费后即以书面形式向中标候选人发出中标通知书，并抄送采购人。

2、汕尾市政府采购中心无义务向落标人解释落标原因和退还投标文件。

八、履约保证金

履约保证1万元，由中标人在接到中标通知书3天内以现金、支票或汇票等方式缴纳给汕尾市公安局。履约保证金待免费保修期满后由汕尾市公安局一次性付还中标人。

九、合同授予

1、中标人收到中标通知书后5个工作日内,按中标通知书中规定的时间、地点与使用单位签订供货或服务合同。合同签订前，需将合同稿件送招标人确认。

2、如中标人收到中标通知后30天内，拒签合同,则按违约处理,汕尾市政府采购中心将取消其中标资格,没收投标保证金,两年内不得参与汕尾市政府采购的投标。

十、其他事项

1、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对招标文件作出实质性的响应。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料,没有对招标文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

2、投标文件从开标之日起,投标有效期为30个工作日。

第三部分 合同（草样）

供方:

需方:

根据2010年 月 日评标结果和本次招标文件（招标编号：              ）的实质要求,经供需双方协商一致,签订本合同:

一、标的设备清单(包括:设备名称、设备型号、设备产地及厂家、设备数量、设备单价、合同总价)本合同以人民币进行结算。

二、设备质量要求。供方提供的设备必须是原厂全新(包括零部件)的设备。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

三、保修要求。供方对所提供的设备须提供相应的维护保修期,保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由供方负责。供方承担包修、包换或包退责任,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或不能调换,按不能交货处理。

四、供方须提供合法的进口手续证明。

五、交货时间、地点及安装调试。合同签订后90日内,供方负责将产品运送到采购人指定的地点安装调试完毕, 设备运输产生的费用由供方负责，需方负责组织验收。

六、供方应随设备向需方交付厂家配套产品使用说明书及相关的资料。

七、税费。在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由供方负担。

八、付款方式。仪器设备安装、调试、验收合格后10个工作日内付清合同款,允许免税仪器，供方可以托委需方办理有关免税手续，其费用由供方负责，采购人按照公安部负税批文的要求办理支付手续，履约保证金待保修期满二年后10个工作日内由汕尾市公安局一次性退还中标人。

九、售后服务。按招标第二部分采购项目及投标文件有关内容

十、其他事项

十一、违约责任

1、需方无正当理由拒收设备,需方向供方偿付合同款的百分之三十违约金。

2、需方逾期付设备款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

3、供方不能交付设备的,供方向需方支付合同款百分之三十的违约金。

4、供方逾期未交付设备的,供方向需方每日偿付合同款千分之五违约金。

十二、因设备的质量问题发生争议,可委托广东省或汕尾市政府指定的技术部门进行质量鉴定,鉴定结论供需双方应当接受。若有质量问题，鉴定费用由供方负责。

十三、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十四、本合同一式四份,供需双方各执一份,分别送汕尾市政府采购管理办公室、汕尾市政府采购中心各一份,均具同等法律效力。

供方:                                  需方:

地址:                                  地址:

法定代表人:                            法定代表人:

委托代理人:                            委托代理人:

电话:                                  电话:

开户银行:                              开户银行:

帐号:                                  帐号:

签约时间:     年    月   日

签约地址:

第四部分 投标文件格式

附件一：

投标函

致汕尾市政府采购中心:

根据贵方(招标编号        )对汕尾市公安局“仪器设备”项目的招标,我公司正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人(投标人的名称),提交下述文件：

1、投标函

2、投标报价表

3、投标设备各种技术性能与招标文件项目要求偏离度。

4、质量证明文件

5、服务计划及承诺

6、法定代表人授权书

7、《工商营业执照》及《税务登记证》副本复印件(加盖公章)。

据此函,签字人兹宣布同意如下:

(1)我们承担根据招标文件的规定,完成合同的责任和义务。

(2)我们己详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件.我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利。

(3)我们同意在招标书规定的开标日期起遵循本投标书,并在投标人须知规定的投标有效期满之前均具有约束力。

(4)如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标.我们的投标保证金可被贵方没收。

(5)同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

(6)我们完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

(7)投标自开标日起有效期为30个工作日。

与本投标有关的正式通讯地址为:

地址:                  邮政编码:

电话:                  传真:

投标人法定代表人姓名：

地址:

投标人代表姓名、职务(印刷体):

投标人名称:(公章):

全权代表签字:

日期:     年    月    日

附件二：

投标报价表

招标编号：                                     货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 是否有授权书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称：                        签字：                   职务：                 日期：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年  月   日

附件三：

投标设备技术性能与偏离情况说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 性能及技术规范的说明 | 与招标文件要求的偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表可根据实际内容情况自行调整。

投标人(公章):

法定代表人(签字):                                        年  月  日

附件四：

质量证明文件

年  月  日

附件五：

服务计划及承诺

主要内容应包括:

1、公司的售后服务体系

2、对本次投标的服务承诺(应包括公司在广东省内办事处情况、服务的措施、产品质量的保证、维修技术人员的情况、应急维修、故障排除时间的安排、保修期满后维修服务的收费标准等)

投标人(盖章):

法人代表（签字）：

年   月   日

附件六：

法定代表人授权书

本授权书声明：（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就                  招标编号：            的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于      年  月  日签字生效，特此声明

授权代表签字盖章:

代理人(被授权人)签字盖章:

职务:

单位名称

年   月   日