公 开 招 标 文 件

项目编号：SWHT2013G1142

项目名称：汕尾市公安局签证厅装修及安装工程

采购人：汕尾市公安局

招标代理:广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司

发布日期：2013年11月28日

目      录

第一部分  投标邀请函	3

第二部分　采购项目内容	5

一、供应商资格：	5

二、 编制依据：	5

三、采购项目名称、规格、主要材料设备及数量	6

四、采购项目商务要求	11

第三部分　投标人须知	14

一、说  明	14

二、招标文件	15

三、投标文件的编制和数量	16

四、投标文件的递交	19

五、开标、评标定标	19

六、质疑	22

七、合同的订立和履行	22

八、适用法律	23

九  评标方法、步骤及标准	23

第四部分　合同书格式	27

第五部分　投标文件格式	31

一、自查表	33

二、资格性文件	34

三、商务部分	40

四、技术部分	43

五、价格部分	47

# 第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司受汕尾市公安局的委托，对汕尾市公安局签证厅装修及安装工程项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWHT2013G1142

二、采购项目名称：汕尾市公安局签证厅装修及安装工程

三、采购预算：483845.27元（超出采购预算的投标无效）

1.汕尾市公安局签证厅装修工程预算为349691.12元；

2.汕尾市公安局签证厅安装工程预算为134154.15元。

四、合格供应商资格:

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.具备独立法人资格，符合相应的生产经营范围的企业。

3.具备建筑装修装饰工程三级（含三级）以上资质，具有安全生产许可证，近三年内无重大质量安全事故的施工企业。

4.在参加政府采购中没有重大的违法、违规行为或其他不良纪录。

5.本项目不接受联合体投标；

6.成交供应商不得将本项目分包或者转包。

五、符合资格的供应商应当在2013年11月28日至2013年12月4日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司【详细地址：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902号】购买招标文件，招标文件每套售价200元（人民币），售后不退

六、投标截止时间：2013年12月18日14:00。

七、投标文件送达地点：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902号广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司。

八、开标评标时间：2013年12月18日14:00正。

九、开标评标地点：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902号广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司（开标室）。

采购代理机构联系人：蔡小姐

电话：0660-3805518

传真：0660-3805519

联系地址：汕尾市区香洲西路北侧鸿景园二期E栋3梯902号

开户银行: 中国农业银行股份有限公司汕尾分行

户    名:  广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司

银行账号: 4425 2201 0400 12337

采购人联系人：朱先生                 电话：13502300660

十、公告信息查询：

http://shanwei.gdgpo.com（汕尾市政府采购网）

广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司

2013年11月28日

# 第二部分　采购项目内容

## 一、供应商资格：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、供应商应具备独立法人资格，符合相应的生产经营范围的企业。

3、供应商应具备建筑装修装饰工程三级（含三级）以上资质，具有安全生产许可证，近三年内无重大质量安全事故的施工企业。

4、供应商在参加政府采购中没有重大的违法、违规行为或其他不良纪录。

5、本项目不接受联合体投标；

6、成交供应商不得将本项目分包或者转包。

## 二、 编制依据：

1、根据本工程设计图纸及施工现场数量进行计算；

2、编制依据执行2010《广东省建筑工程综合定额》及2010《广东省安装工程综合定额》；

3、设备材料单价是以汕尾市市场询价格，材料价差参照《汕尾市工程造价管理信息》2013年7月份价格调整；

4、人工动态工资：汕建价字[2011]9号文；税金计价：汕建价字[2011]10号文。

## 三、采购项目名称、规格、主要材料设备及数量

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程名称：汕尾市公安局签证厅装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | B.6.12 B.6.12 拆除 |  |  |  |  |  |
| 1 | 粤020612006001 | 墙体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m3 | 39.18 |  |  |
| 2 | 粤020612008001 | 门窗拆除 | 1.门窗拆除 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m2 | 118.42 |  |  |
| 3 | 粤020612008002 | 门窗拆除 | 1.门窗拆除 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m2 | 17.28 |  |  |
| 4 | 粤020612007001 | 间壁墙拆除 | 1.间壁墙拆除 木骨架 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m2 | 30.39 |  |  |
| 5 | 粤020612002001 | 天棚拆除 | 1.天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m2 | 473.01 |  |  |
| 6 | 粤020612003001 | 墙面铲除 | 1.墙面抹灰铲除 砖墙、混凝土墙面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m2 | 150.91 |  |  |
| 7 | 粤020612003003 | 外墙面拆除 | 1.墙面饰面拆除 其他墙面 金属龙骨装饰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内实际运距(km):7 | m2 | 84.66 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | A.3 A.3 砌筑工程 |  |  |  |  |  |
| 8 | 010302001001 | 实心砖墙 | 1.混水砖内墙 墙体厚度 3/4砖 2.水泥石灰砂浆 M5 | m3 | 32.36 |  |  |
| 9 | 010302001002 | 实心砖墙 | 1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 2.水泥石灰砂浆 M5 | m3 | 43.3 |  |  |
| 10 | 010410003001 | 门窗过梁 | 1.过梁、压顶 2.C20混凝土20石（搅拌机） 3.过梁、压顶 | m3 | 2.93 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1工程名称：汕尾市公安局签证厅装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 11 | 010302006001 | 零星砌砖 | 1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 水泥砂浆 1:2 合并制作子目 水泥砂浆 M5 | 个 | 4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | B.1 B.1 楼地面工程 |  |  |  |  |  |
| 12 | 020102001001 | 灰色花岗岩楼地面 | 1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 2.水泥砂浆 1:2.5 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm实际厚度(mm):30 4.水泥砂浆 1:3 | m2 | 43.71 |  |  |
| 13 | 020102001002 | 琴红花岗岩门槛 | 1.花岗岩波打线(嵌边) 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:2.5 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm实际厚度(mm):30 4.水泥砂浆 1:3 | m2 | 4.49 |  |  |
| 14 | 020102002001 | 600*600米白色抛光砖楼地面 | 1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 2600以内 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:2 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm实际厚度(mm):30 4.水泥砂浆 1:3 | m2 | 304.14 |  |  |
| 15 | 020105003001 | 抛光砖踢脚线 | 1.铺贴陶瓷块料 踢脚线 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:2 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 4.水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 44.95 |  |  |
| 16 | 020102002002 | 300x300防滑砖楼地面 | 1.楼地面陶瓷块料(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 2.水泥砂浆 1:2 3.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm实际厚度(mm):30 4.水泥砂浆 1:3 5.屋面聚氨酯涂膜防水 2mm厚 | m2 | 12.63 |  |  |
| 17 | 020104003001 | 防静电活动地板 | 1.防静电活动地板 木质 | m2 | 33.4 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | B.2 B.2 墙、柱面工程 |  |  |  |  |  |
| 18 | 020201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥石灰砂浆面 15+5mm 2.水泥石灰砂浆 1:2:8 3.水泥石灰砂浆 1:1:6 | m2 | 730.92 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2工程名称：汕尾市公安局签证厅装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 19 | 020204003001 | 400X250白色瓷片块料墙面 | 1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 2.底层抹灰 各种墙面 15mm 3.水泥砂浆 1:2 4.聚氨酯涂膜防水 2mm厚 | m2 | 69.71 |  |  |
| 20 | 020207001001 | 4mm厚邮政绿铝塑板外墙面 | 1.铝塑板饰面层 安装在轻钢龙骨上 拼密缝 2.型钢龙骨 单向400子目乘以系数2.5 3.轻钢龙骨 中距(mm) 竖300横300子目乘以系数3 | m2 | 84.66 |  |  |
| 21 | 020207001003 | 18mm合板底内门框 | 1.胶合板基层 18mm 2.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 | m2 | 2.56 |  |  |
| 22 | 020210002002 | 12厘钢化玻璃幕墙 | 1.全玻璃幕墙 座装式玻璃 高度3.5m以下 | m2 | 30.56 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | B.3 B.3 天棚工程 |  |  |  |  |  |
| 23 | 020302001001 | 12厘石膏板天花 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 450×450 平面 2.石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 | m2 | 128.3 |  |  |
| 24 | 020302001002 | 600X600轻钢龙骨石膏板天花 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.石膏板面层 600×600 | m2 | 219.55 |  |  |
| 25 | 020302001003 | 300X300轻钢龙骨铝扣板天花 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.方型铝扣板面层 300×300 | m2 | 12.28 |  |  |
| 26 | 020302001004 | 4mm厚白色铝塑板天花 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 300×300 平面 2.铝塑板面层 贴在龙骨底 | m2 | 112.88 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | B.4 B.4 门窗工程 |  |  |  |  |  |
| 27 | 020402002001 | 1800*2300铝合金推拉门 | 1.铝合金推拉门46系列 2.推拉门安装 铝合金门 | 樘 | 2 |  |  |
| 28 | 020401003001 | 900*2100成品仿木纹钢板门 | 1.成品仿木纹钢板门 2.成品仿木纹钢板门安装 3.门锁安装 (多向) | 樘 | 12 |  |  |
| 29 | 020402006001 | 1800*2200不锈钢防盗门 | 1.不锈钢防盗门 2.不锈钢防盗门安装 3.门锁安装 (多向) | 樘 | 1 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3工程名称：汕尾市公安局签证厅装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 30 | 020402005001 | 700*200白色塑钢卫生间门 | 1.塑钢门 无上亮 2.塑钢门安装 不带亮 3.门锁安装 (单向) | 樘 | 4 |  |  |
| 31 | 020406001001 | 白色铝合金推拉窗 | 1.铝合金双扇推拉窗90系列 带上亮 2.推拉窗安装 带亮 | m2 | 44.84 |  |  |
| 32 | 020406009001 | 不锈钢防盗网 | 1.不锈钢防盗网 18*18 | m2 | 89.54 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | B.5 B.5 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  |  |
| 33 | 020506001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍实际遍数(遍):2 2.抹灰面 乳胶漆底油二遍面油二遍 墙柱面 | m2 | 905.75 |  |  |
| 34 | 020506001002 | 抹灰面油漆 | 1.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面 2.刮腻子 一遍实际遍数(遍):2 | m2 | 128.3 |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.工程名称：汕尾市公安局签证厅安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
|  |  | C2. C2. 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 030204018001 | 配电箱 | 1.规格：成套配电箱安装 悬挂嵌入式（半周长0.5m以内） 2.型号：AL | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 030204018002 | 配电箱 | 1.规格：成套配电箱安装 悬挂嵌入式（半周长0.5m以内） 2.型号：AL1~13 | 台 | 12 |  |  |
| 3 | 030204031001 | 单相三极空调插座 | - 名称：空调插座 - 规格：15A，带开关带灯 | 个 | 14 |  |  |
| 4 | 030204031002 | 单相二、三极插座 | - 名称：单相两孔三孔插座 - 规格：10A，暗装 | 个 | 73 |  |  |
| 5 | 030204031003 | 二位开关 | - 名称：二位开关 - 规格：双联单控暗开关 | 个 | 6 |  |  |
| 6 | 030204031004 | 三位开关 | - 名称：三位开关 - 规格：三联单控暗开关 | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 030204031005 | 四位开关 | - 名称：四位开关 - 规格：四联单控暗开关 | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 030204031006 | 排气扇 | - 名称、型号：排气扇 - 规格：APT-25 10寸 | 个 | 17 |  |  |
| 9 | 030208001001 | 电力电缆 | - 导线型号、材质、规格：YJV-4*35+1*16 - 缚设方式：管内缚设 | m | 14.49 |  |  |
| 10 | 030212001001 | 电气配管 | - 名称：镀锌电线管暗配 - 规格：SC20 | m | 959.31 |  |  |
| 11 | 030212001002 | 电气配管 | - 名称：镀锌钢管 埋地敷设 - 规格：SC65 | m | 11.6 |  |  |
| 12 | 030212002001 | 线槽 | - 材质：钢制 - 规格：100*80 | m | 65.6 |  |  |
| 13 | 030212003001 | 电气配线 | - 导线型号、材质、规格：BV10 - 缚设方式：管内穿线 | m | 31.29 |  |  |
| 14 | 030212003002 | 电气配线 | 1. 导线型号、材质、规格：BV6 2. 缚设方式：管内穿线 | m | 1026.62 |  |  |
| 15 | 030212003003 | 电气配线 | 1. 导线型号、材质、规格：BV4 2. 缚设方式：管内穿线 | m | 2474.7 |  |  |
| 16 | 030212003004 | 电气配线 | 1. 导线型号、材质、规格：BV2.5 2. 缚设方式：管内穿线 | m | 1539.78 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：汕尾市公安局签证厅安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 17 | 030213001001 | 方型吸顶灯 矩型罩 | 1. 名称: 方型吸顶灯 2. 规格: 3*18W | 套 | 1 |  |  |  |
| 18 | 030213002001 | 消防应急灯 | 1. 名称: 消防应急灯 2. 规格: 自带电池≥30min | 套 | 4 |  |  |  |
| 19 | 030213003001 | 嵌入式PVC灯盘 | 1. 名称: 嵌入式灯盘 2. 规格: PVC | 套 | 4 |  |  |  |
| 20 | 030213003002 | 节能筒灯 | 1. 名称: 节能筒灯(6寸) 2. 规格: 2*13W | 套 | 53 |  |  |  |
| 21 | 030213004001 | 荧光灯 | 1. 名称: 嵌入式格栅灯盘 2. 规格: 3*18W | 套 | 41 |  |  |  |
| 22 | 030211002001 | 送配电装置系统 | 1.电压等级（kV）:1 | 系统 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.8 C.8 给排水、采暖、燃气安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 030801005001 | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水管 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN20 | m | 8.55 |  |  |  |
| 24 | 030801005002 | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水管 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN25 | m | 88.72 |  |  |  |
| 25 | 030801005003 | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:给水管 3.材质:PPR 4.型号、规格:DN32 | m | 5 |  |  |  |
| 26 | 030801005004 | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水管 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN75 | m | 5.94 |  |  |  |
| 27 | 030801005005 | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | - 安装部位（室内、外）:室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水管 3. 材质:PVC 4. 型号、规格:DN110 | m | 16.07 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：汕尾市公安局签证厅安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 |  | 金额（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |
| 28 | 030801005006 | 塑料管（UPVC、PP-C、PP-R管等） | 1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）:排水管 3.材质:PVC 4.型号、规格:DN160 | m | 6.78 |  |  |  |
| 29 | 030803001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:螺纹阀门 2.材质:PPR 3.型号、规格:DN25 | 个 | 3 |  |  |  |
| 30 | 030804003001 | 洗脸盆 | 1.材质:资质 2.组装形式:成品 3.开关:铜水嘴 | 组 | 4 |  |  |  |
| 31 | 030804012001 | 大便器 | 1.材质:资质 2.组装方式:瓷蹲式大便器 3.自闭式冲洗阀 DN25 | 套 | 4 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C.12 C.12建筑智能化系统设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031101030001 | 壁挂式配线架 | 1. 名称: 配线架 2. 规格: 48口 | 架 | 1 |  |  |  |
| 33 | 031103001001 | 钢管 | 1. 名称: 镀锌钢管 埋地敷设 2. 规格: SC80 | m | 9.84 |  |  |  |
| 34 | 031103002001 | 硬质PVC管 | 1. 名称: PVC-U电线管 暗配 2. 规格: PC32 | m | 110.45 |  |  |  |
| 35 | 031103002002 | 硬质PVC管 | 1. 名称: PVC-U电线管 暗配 2. 规格: PC25 | m | 157.6 |  |  |  |
| 36 | 031103002003 | 硬质PVC管 | 1. 名称: PVC-U电线管 暗配 2. 规格: PC20 | m | 142.01 |  |  |  |
| 37 | 031103008001 | 吊装式桥架 | 1.材质:钢制 2.规格:100*80 | m | 64.73 |  |  |  |
| 38 | 031103017001 | 4对对绞电缆 | 1.规格:UTP5-4*2*0.5 2.敷设环境:管内穿放 | m | 3221.37 |  |  |  |
| 39 | 031103018001 | 大对数电话线 | 1.规格:HYV-50*2*0.5 2.敷设环境:管内穿放 | m | 6.14 |  |  |  |
| 40 | 031103023001 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1. 名称: 电话插座 2. 规格: 单口 | 个 | 33 |  |  |  |
| 41 | 031103023002 | 单口非屏蔽八位模块式信息插座 | 1. 名称: 网络插座 2. 规格: 单口 | 个 | 41 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 四、采购项目商务要求

1、报价要求：本项目报价应包括人工费、税收等所有费用。

2、完工期：  签订合同后 60天（自然日）完成所有项目内容的装修工程,安装工程调试且验收完毕。

3、验收要求：通过汕尾市公安局验收。

4、付款方式：合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%，作为预付款；完成项目工程量60%时付合同总额30%，工程竣工验收合格后付至合同总金额的97%，留3%作保修金。

5、质保期

保修期：本合同的质量保证期（简称“质保期”）：自项目验收交付之日起总体项目提供不少于一年质量保证期，（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

# 第三部分　投标人须知

## 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕尾市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕尾市政府采购管理办公室。

2.3“政府采购代理机构”是指：广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司。

2.4 合格的投标人

1）供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2）供应商应具备独立法人资格，符合相应的生产经营范围的企业。

3）供应商应具备建筑装修装饰工程三级（含三级）以上资质，具有安全生产许可证，近三年内无重大质量安全事故的施工企业。

4）供应商在参加政府采购中没有重大的违法、违规行为或其他不良纪录。

5）本项目不接受联合体投标；

6）成交供应商不得将本项目分包或者转包。

2.5 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标向中标人收取的中标服务费，收费标准按国家计委“计价格[2002]1980号文规定，按差额定率累进法计算收取，收费标准如下表所列：

收费标准＝中标金额×收费费率＋速算增加数

| 中标金额（万元） | 货物招标收费费率 | 速算增加数（万元） |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 0 |
| 100-500 | 1.10% | 0.4 |
| 500-1000 | 0.80% | 1.9 |
| 1000-5000 | 0.50% | 4.9 |
| 5000-10000 | 0.25% | 17.4 |
| 10000-500000 | 0.05% | 37.4 |

## 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请书

2) 采购项目内容

3) 投标人须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购代理机构确认。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10. 投标文件编制

10.1投标人对其投标文件的编制应按招标文件要求装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分” 采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

13. 联合体投标

13.1本项目不接受联合体投标。

14. 投标人资格证明文件

14.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分

14.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

15. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件。

16. 投标保证金

16.1投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。保证金金额人民币5000.00元；

16.2投标保证金交纳方式：对公转账或现金存入，时间：必须于投标截止时间提前将款项汇入或存入。保证金以到达采购代理机构指定账户或经采购代理机构确认为准，未按规定时间提交谈判保证金的应答，将被视为无效应答。

投标保证金转入：

开户名称：广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司汕尾分行

帐    号：4425 2201 0400 12337

用    途：“汕尾市公安局签证厅装修及安装工程项目（项目编号：SWHT2013G1142）投标保证金”（请务必将本项目的招标项目名称写在用途一栏）

16.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

16.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

16.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

16.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3）投标报价超过招标文件投标邀请函标明的采购预算的。

17. 投标的截止期

17.1 投标的截止时间已在投标函中明确说明，超过截止时点后的投标为无效投标。

18. 投标文件的数量和签署

18.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

18.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人证明书》及《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

18.3 投标文件按招标文件明示处签字和盖章的，必须签字和盖章，投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

## 四、投标文件的递交

19.  投标文件的密封和标记

19.1 为方便开标时唱标，投标人应将《开标/报价一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标/报价一览表”字样，封口处应加盖投标人印章。投标人应将投标文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

19.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人印章。

19.3如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

20. 投标文件的修改和撤回

20.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

20.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知采购代理机构。

20.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标定标

21. 开标

21.1 采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

21.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

21.3 采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

22. 评标委员会的组成和评标方法

22.1评标由广东惠通工程顾问有限公司汕尾分公司依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为资格性审查、符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

22.3 本次评标采用（综合评分法），具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

23. 投标文件的初审

23.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

23.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

23.4 投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

23.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人签字或签字人无法定代表人有效授权的；

7）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

8）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

23.4.2评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

24. 投标文件的澄清

24.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

24.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25. 投标的评价

25.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

26. 授标

26.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人名单。

26.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

26.3 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

27   替补候选人的设定与使用。

在合同签订前，招标采购单位发现中标人的投标报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或投标材料存在欺诈行为时、或中标人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中标人资格，没收其投标保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中标候选人为本项目的中标人。

## 六、质疑

28. 如果投标人对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1  采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.2条的规定备案。

## 八、适用法律

31. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

## 九  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

32.评标方法

本次评标采用综合评分法，确定总得分从高到低顺序的第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。

33.评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

（一）初审

1.资格性检查；

2.符合性检查；

（二）比较与评价

技术部分评价：             40分

商务部分评价：             30分

投标报价（经济分）：        30分

（1）技术评审细则（40分）

| 投标单位 评分 |  |  |  | 权重 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 整体实施方案 |  | 横向对比各投标人的整体实施方案配置合理性完整性、可操作性较优的 | 5-8 | 8 |  |  |  |
|  |  | 较良的 | 2-4 |  |  |  |  |
|  |  | 其他的 | 0-1 |  |  |  |  |
| 质量保证措施 |  | 横向对比各投标人的质量保证措施性全面、完整性，措施可行性较优 | 4-5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 较良的 | 2-3 |  |  |  |  |
|  |  | 其他的 | 0-1 |  |  |  |  |
| 工程所选用的材料的品牌 |  | 横向对比各投标人选用的材料品牌、质量、档次较优的 | 15-20 | 20 |  |  |  |
|  |  | 较良的 | 10-14 |  |  |  |  |
|  |  | 其他的 | 0-9 |  |  |  |  |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 |  | 横向对比各投标人的安装、检测、验证计划完善较优的 | 4-5 | 5 |  |  |  |
|  |  | 较良的 | 2-3 |  |  |  |  |
|  |  | 其他的 | 0-1 |  |  |  |  |
| 工期承诺 | 横向对比各投标人工期承诺较优的 |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  | 良好的 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 其他的 |  | 0 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 40 |  |  |  |

注：各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

（2）商务评审细则（30分）

| 投 标 单 位 评 分 |  |  | 权重 | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务响应 程度 | 优于招标文件要求 | 5-8 | 8 |  |  |  |
|  | 满足招标文件要求 | 2-4 |  |  |  |  |
|  | 有不利于业主的条件 | 0-1 |  |  |  |  |
| 履约 能力 | 经营财务状况良好，履约能力较优 | 4-5 | 5 |  |  |  |
|  | 经营财务状况中，履约能力较良 | 2-3 |  |  |  |  |
|  | 经营财务状况差，履约能力一般 | 0-1 |  |  |  |  |
| 同类项目业绩 | 2010年以来有完成同类项目，每个得1分，最高得5分，以中标合同为准 | 5 | 5 |  |  |  |
| 企业信誉 | 根据投标人的企业信誉或相应证明文件横向比较进行评审： 优：2分；良好：1分；一般： 0.5分 | 2 | 2 |  |  |  |
| 售后 服务方案 | 售后服务计划详细，保修2年及以上10分； 售后服务计划一般，保修1年7分； 售后服务计划较差，0-3分； 需提供承诺书 | 10 | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  | 30 |  |  |  |

3.价格评估：权重30分。

价格计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的价格得分统一按照以下公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100

4.综合比较与评价：评标委员会以书面形式写出评标结果，并确定总得分从高到低顺序的第一名为第一中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。（出现总得分相同时，技术评价得分最高者优先，总得分与技术评价得分均相同时，由评标委员会抽签决定中标候选人（供应商可以要求进行现场监督））。（评分计算保留2位小数）

（三）推荐中标候选供应商名单。

# 第四部分　合同书格式

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲方：

乙方：

签订地点：                                合同编号：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，结合本工程的有关情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

- 工程名称：

- 工程范围及内容：

- 工程期限：

- 本工程合同总工期为      个日历天。开工日期为        年    月    日； 竣工日期为        年    月     日。

- 如遇下列情况，经甲方现场监理工程代表签证后，工程作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

- 甲方在合同规定开工日期前电源、施工用水等未按规定接通，影响乙方进场施工的。

- 在施工中因停水停电连续影响3小时以上的。

- 未按合同规定拨付预付款而影响施工进度的。

- 遭遇人力不可抗拒自然灾害而影响进度的。

- 工程造价

  - 工程合同造价为人民币 大写：                         ￥：

2．按设计方案施工，由乙方承包，不再提高造价。

第五条、 物资供应：本工程所需材料按图纸要求由乙方负责供应。

第六条、 工程质量和检查验收

- 乙方必须严格按照施工图纸，说明文件和国家颁发有关规程进行施工，工程质量应达到合格以上，并接受甲方现场监理工程代表的监督检查。

- 工程竣工验收时间由双方协商解决。验收合格后，工程移交甲方管理。

- 竣工验收中如发现有不符合质量要求，需要返工的工程，应分清责任。属施工原因造成的，由乙方负责修好再进行验收，竣工日期以最后检验合格为准。

- 本工程保修期为一年。

第七条、 施工设计变更

1.甲方交付设计图纸会审后修改意见，为施工有效依据，甲乙双方均不得更改。

2.设计图纸和招标文件表示不明确，甲方必须立即书面通知乙方，要求确认。

- 工程价款支付及结算

合同签订后，甲方向乙方支付合同总额的30%，作为预付款；完成项目工程量60%时付合同总额30%，工程竣工验收合格后付至合同总金额的97%，留3%作保修金。

第九条、 违约责任

- 乙方工程质量不符合规定，负责无偿修理返工。由于修理返工造成逾期交付的，或工程交付时间不符合规定，乙方应偿付甲方合同总造价的5％违约金。

- 甲方超过规定日期验收或未按合同规定履行自己责任，甲方应偿付乙方合同总等价的5％违约金。

第十条、争议的解决

- 合同在执行过程中如有争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提出诉讼。

第十一条、无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，宣告合同无效的处罚、责任由过错方承担。

第十二条、附则

- 其他本合同未明事项，一律按《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定执行。

- 本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式四份，甲乙双方及招标代理机构各执一份，一份送采购管理办公室备案。

- 本合同自签订之日起生效至履行完毕失效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点

签定日期：    年   月  日            签定日期：       年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行

# 第五部分　投标文件格式

投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1  开标一览表

2.2  退保证金说明函

2.3  法定代表人授权委托书（法定代表人为投标人代表并签署投标文件的可不提交）

市（县、区）政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 一、自查表

1.1  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 保证金金额详见本招标文件“投标人须知”（转帐、汇款的提供复印件加盖公章为依据，注：开标现场不接受任何现金形式保证金） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 详见合格投标人资格条件 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性审查 | 投标人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚（提供承诺书） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

依据贵方汕尾市公安局签证厅装修及安装工程项目（项目编号：SWHT2013G1142)公开招标采购的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本四份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受投标文件的各项要求，遵守投标文件中的各项规定，按投标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部投标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)。我方已完全清晰理解投标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按投标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方代理人，其权限是：                 。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2．3  退保证金说明函

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，政府采购代理机构依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐、存入或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐或现金存入、银行汇款形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供投标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - 工商营业执照等。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(复印件加盖公章)

      - 合格投标人要求须提交的其它材料(复印件加盖公章)

3、……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |  |
| 邮编 |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |  |
|  |  | 负债 | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |  |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） |  | 利润总额（万元） |  | 净利润（万元） |  | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3） 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：请提供合同复印件或中标通知书等证明材料。。

三、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 3.3商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：1.按采购项目内容的“商务要求”条款，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 3 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项。 |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 交货期：合同生效后60天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 四、技术部分

4.1技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数要求的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.3 拟任执行本项目技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员资格证书及社保证明复印件。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.4 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1 开标一览表

| 项目内容 | 报价总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称： | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 项目编号： |  |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月  日

#### 5.2分项报价表

报价供应商按采购人提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应询价文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3．报价供应商谈判时不得更改采购人发出的工程量清单数量，否则在确认成交后采购人有权成交供应商按清单数量施工。

报价供应商代表（签名或盖私章）：

报价供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：                                          第    页共  页

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |

其他项目计价表

工程名称：                                        第  1  页共  页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

计日工计价表

工程名称：                                                    第    页共    页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 施工机械小计 |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

规费和税金项目计算表

工程名称：                                                    第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

单位工程预算价汇总表

工程名称：                                           第    页共    页

| 序号 | 费用名称 | 计算基础 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |

主要材料设备价格表

工程名称：                                                    第    页共    页

| 序号 | 材料设备编码 | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

措施项目预算表（一）

工程名称：                                                    第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

其他项目预算表

工程名称：                                                    第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |

规费和税金预算表

工程名称：                                                    第    页共    页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |