政 府 采 购

询

价

文

件

【招标编号:SWCG20140305X01】

汕尾市公共资源交易中心

2014年3月

汕尾市公安局“大门及食堂门禁系统”项目询价公告

招标编号：SWCG20140305X01

汕尾市公共资源交易中心（以下简称“集中采购机构”）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，就其“大门及食堂门禁系统”项目（采购文件下载）采用询价方式采购，接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

一、 采购项目的名称、数量、预算

1、采购项目：大门及食堂门禁系统。

2、数量：一批。

3、预算：202400元，超过预算价格为无效投标。

二、投标人资格要求（合格的投标人）

1、在国内注册的合法供应商（具备相关的经营范围）。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

三、获取询价文件的时间、地点、方式

1、获取询价文件工作日时间：2014年3月24日至2014年3月28日上午8时30分至12时、下午2时至5时30分（节假日除外）。

2、获取询价文件地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼。

3、获取询价文件方式：现场购买。

4、招标文件售价：人民币150元/套（售后不退）。

四、投标截止时间、开标时间及地点

1、递交报价文件时间：投标截止及开标时间前30分钟内。

2、投标截止及开标时间：2014年4月1日下午3时30分正（北京时间）。

3、递交报价文件及开标地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼。

五、领取招标文件时须携带如下证件

1、《企业营业执照》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

2、《税务登记证》副本原件及正本复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书；

4、代理人(如有委托)身份证原件及复印件。

六、采购人及集中采购机构的名称、地址和联系方式

采购人名称：汕尾市公安局。

采购人联系人及联系电话：朱先生 0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

集中采购机构地点：汕尾市城区汕尾大道华信商贸大厦三楼。

集中采购机构联系人及联系电话（传真）：张先生 0660一3260218。

汕尾市公共资源交易中心

二〇一四年三月二十四日

第一部分 采购项目内容

一、供应商资格

1、在国内注册的合法供应商（具备相关的经营范围）。

2、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 二、设备购置清单

| 序号 | 设备名称 | 指标项 | 规格要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一卡通软件 | 1、系统软件是基于Windows XP/WIN7系统运行的多用户多任务系统。该操作管理软件和所有硬件CL22系列、CL23系列、CL25系列、CL26系列、CL28系列及主流指纹机系列硬件配合，数据库采用MS SQL Server系统和MS Access系统，可由用户自行选择，支持TCP/IP协议，实现局域网和互联网之间的数据服务，全面实现网络应用。 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 2、本系统是一套集人力资源管理、考勤管理、计次餐饮管理为一体的模块化企业管理软件 |  |  |  |  |
|  |  | 3、灵活的报表功能，可以根据用户生成报表，满足各种认证要求。报表可以直接以表格形式导出。 |  |  |  |  |
|  |  | 4、系统怎加操作流程指导，人机交互界面友好，便于操作。 |  |  |  |  |
|  |  | 5、字段级的管理权限模式，使用户管理变的方便与多样化，用户不但可以设置到部门班组级与常见的菜单权限管理，甚至可以限制不同的人员性别、籍贯等等字段级权限管理，对于大型的多用户管理带来方便； |  |  |  |  |
|  |  | 6、动态菜单模块化的先进管理方式，使二次开发商可以自编Windows的标准动态库文件，通过新建菜单的方式嵌入到本系统当中来，使系统的扩展性做到无所限制； |  |  |  |  |
|  |  | 7、软件可对每个操作员分配不同权限，体现管理人员权限的层次性。 |  |  |  |  |
|  |  | 8、软件生产商需具有计算机软件著作权登记证书和软件企业认定证书，须提供相关资质证明文件复印件（加盖公章） |  |  |  |  |
|  |  | 9、厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |  |  |  |  |
| 2 | 控制板 | 发卡数量 | ≥8190张 | 台 | 11 |  |
|  |  | 刷卡记录容量 | ≥32000条 |  |  |  |
|  |  | 数据保存 | 10年（断电后） |  |  |  |
|  |  | 支持IC卡类型 | EM卡/Mifare1卡/HID卡等可选(一台机不可同时兼容多卡) |  |  |  |
|  |  | 读卡响应时间 | ＜0.2秒 |  |  |  |
|  |  | 读卡距离 | EM卡(ID卡)30～100mm，Mifare1卡(IC卡)30～80mm |  |  |  |
|  |  | 通讯方式 | TCP/IP |  |  |  |
|  |  | 工作模式 | 考勤模式、门禁模式，可做考勤、门禁、计次餐饮 |  |  |  |
|  |  | 其它性能 | 适应工厂办公室,支持考勤模式和门禁模式,工作温度:-10℃-70℃,工作湿度:5%-90%，整机净重量400g |  |  |  |
| 3 | 桥式圆弧摆闸（单机芯） | 结构 | 1..5厚不锈钢外壳 | 台 | 4 |  |
|  |  | 摆臂长 | 60CM（可按实际情况设计长短） |  |  |  |
|  |  | 摆臂最大承受力 | 60Kg |  |  |  |
|  |  | 摆臂传动角度 | 180度 |  |  |  |
|  |  | 通行速度 | 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） |  |  |  |
|  |  | 闸门开、关时间 | 1-2秒 |  |  |  |
|  |  | 机械寿命 | 300万次以上 |  |  |  |
|  |  | 摆闸工作电源 | AC220V±10％ |  |  |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机 140W/24V |  |  |  |
|  |  | 电机转速 | 1600转/分 |  |  |  |
|  |  | 出现故障后的自动复位时间 | 10秒 |  |  |  |
|  |  | 工作环境 | 室内、室外 |  |  |  |
|  |  | 保护等级 | IP45 |  |  |  |
|  |  | 厂商资质 | 设备生产商需具有质量管理体系认证证书及高新技术企业证书，须提供相关资质证明文件复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 厂商支持 | 厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |  |  |  |
| 4 | 发卡器 | 工作电压 | DC 5~16V | 台 | 1 |  |
|  |  | 工作电流 | ≤100mA |  |  |  |
|  |  | 输出格式 | 国际标准Wiegand 26bit |  |  |  |
|  |  | 感应距离 | 4-10cm |  |  |  |
|  |  | 传输距离 | 100 米 |  |  |  |
|  |  | 接口 | USB |  |  |  |
| 5 | IC卡 | ISO14443A/B IC |  | 张 | 500 |  |
| 6 | 自动道闸 | 扞长 | ≤6米 | 台 | 1 |  |
|  |  | 起落杆时间 | 3秒 |  |  |  |
|  |  | 表面处理 | 箱体采用先进的防水结构及抗老化的室外型喷塑处理，坚固耐用，永不褪色 |  |  |  |
|  |  | 工作电压 | AC220V±10% 50HZ |  |  |  |
|  |  | 工作温度 | -10°C-60°C |  |  |  |
| 7 | 数字车辆检测器 | 工作电源 | DC12V 1A | 个 | 1 |  |
|  |  | 频率范围 | 0-170KHz |  |  |  |
|  |  | 灵敏度 | 0.02%-0.2%四级可调 |  |  |  |
|  |  | 线圈电感 | 100μH—300μH |  |  |  |
| 8 | 地感 | 外壳 | PC+ABS工程塑料 | 套 | 2 |  |
|  |  | 尺寸 | 110*60*100 |  |  |  |
|  |  | 线圈电感量范围 | 50-1000Uh |  |  |  |
|  |  | 输出模式 | 继电器输出模式 |  |  |  |
| 9 | 遥控开关 | 遥控控制一控一 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 一体化读写系统 | 工作模式 | 光激励定位、CDMA蓝牙通信、休眠唤醒 | 套 | 1 |  |
|  |  | 工作电源 | DC12V～18V 3.2A |  |  |  |
|  |  | 适配器 | AC110～220V/DC +12V |  |  |  |
|  |  | 蓝牙功率 | 12W |  |  |  |
|  |  | 工作频率 | 433MHZ |  |  |  |
|  |  | 红外频率 | 38KHZ |  |  |  |
|  |  | 读卡角度 | 80° |  |  |  |
|  |  | 读卡最大距离 | 1-20米 |  |  |  |
|  |  | 标签协议 | CDMA |  |  |  |
|  |  | 角度调节 | 上下左右可任意调节角度（以现场环境而定） |  |  |  |
|  |  | 接口类型 | 韦根26/34 RS232/485 |  |  |  |
| 11 | 蓝牙卡 | 发射频率 | 433MHZ | 台 | 200 |  |
|  |  | 射频功率 | <1mw |  |  |  |
|  |  | 待机电流 | ≤15uA |  |  |  |
|  |  | 读写速度 | ≥100kbit/秒 |  |  |  |
|  |  | 接收角度 | 45度 |  |  |  |
|  |  | 卡位数 | 4个字节 |  |  |  |
|  |  | 读卡功耗 | ≤3mw |  |  |  |
|  |  | 工作模式 | 唤醒式，无信号处休眠状态 |  |  |  |
|  |  | 电池规格 | 2032*2纽扣电池（通用电池） |  |  |  |
| 12 | 视频捕捉卡 | 4路视频实时卡、H264压缩，D1预览分辨率，兼容市面上球机协议，CPU占有率低。支持同系列混插。智能动态域名管理系统，网络功能强大。支持操作系统2000\XP\2003 |  | 张 | 1 |  |
| 13 | 车牌专用摄像机 | 影像感应器 | 1/3*lmage sensors CCD | 台 | 2 |  |
|  |  | 制式 | PAL/NTSC |  |  |  |
|  |  | 总像素（CCD） | PAL:795(H)*596(V);NTSC:811(H)*508(V) |  |  |  |
|  |  | 分辨率 | 700TVL |  |  |  |
|  |  | 最低照度 | 彩色：0.003Lux*0.6Lux(Sense-up OFF) |  |  |  |
|  |  |  | 还白：0.001Lux*0.1Lux(Sense-up OFF) |  |  |  |
|  |  | 宽动态范围 | 72Db |  |  |  |
|  |  | 视频输出 | 1.0Vp-p复合输出，75Ω，BNC端子 |  |  |  |
|  |  | 信噪比 | 52dB（AGC OFF） |  |  |  |
|  |  | GAMMA特性 | 0.45 |  |  |  |
|  |  | 光线补偿灯 | 超高亮红外灯2颗（低于2Lux红外启动，高于5Lux）红外灯关闭 |  |  |  |
|  |  | 同步系统 | 内同步 |  |  |  |
|  |  | 数字日夜模式 | 彩色/黑白/自动/外部 |  |  |  |
|  |  | 电子快门 | 1/50-1/10000秒（PAL） |  |  |  |
|  |  |  | 1/60-1/12000秒（NTSC） |  |  |  |
|  |  | 自动增益 | 自动/手动/关 |  |  |  |
|  |  | 背光补偿 | WDR宽动态/背光补偿/关 |  |  |  |
|  |  | 数字降噪 | 3D-DNR(开/关；1-63微调控制) |  |  |  |
|  |  | 数字放大 | *8倍 |  |  |  |
|  |  | 移动侦测隐蔽遮挡 | 开/关（8区域，报警输出；）开/关（8个可编辑区域） |  |  |  |
| 14 | 专业防水护罩 | 国产 |  | 个 | 2 |  |
| 15 | 补光灯 | 电压 | 220V | 个 | 2 |  |
|  |  | 照射面积 | 10-15平方米 |  |  |  |
|  |  | 光源类型 | 卤钨灯 |  |  |  |
|  |  | 防护等级 | IP54 |  |  |  |
|  |  | 绝缘等级 | Class 1 |  |  |  |
| 16 | 固定立柱 | 国产 | 不锈钢，高度调 | 根 | 2 |  |
| 17 | 图像处理软件 | 图像处理软件 |  | 套 | 1 |  |
| 18 | 开关按钮 | 每个通道的独立进出开关按钮、每个通道的常开按钮 |  | 套 | 2 |  |
| 19 | 桥式圆角翼闸（单机芯） | 结构 | 1..5厚不锈钢外壳 | 台 | 4 |  |
|  |  | 翼门长 | 单边260mm 对开通道宽600mm |  |  |  |
|  |  | 翼门最大承受力 | 60Kg |  |  |  |
|  |  | 开闸反映时间 | 0.8秒 |  |  |  |
|  |  | 通行速度 | 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） |  |  |  |
|  |  | 闸门开、关时间 | 1-2秒 |  |  |  |
|  |  | 上电后进入通行状态所需时间 | 3秒 |  |  |  |
|  |  | 湿度 | 5％～ 90％ |  |  |  |
|  |  | 机械寿命 | 300万次以上 |  |  |  |
|  |  | 摆动方向 | 单向 |  |  |  |
|  |  | 摆闸工作电源 | AC220V±10％ |  |  |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机 140W/24V |  |  |  |
|  |  | 电机转速 | 1600转/分 |  |  |  |
|  |  | 出现故障后的自动复位时间 | 10秒 |  |  |  |
|  |  | 保护等级 | IP45 |  |  |  |
|  |  | 厂商资质 | 设备生产商需具有质量管理体系认证证书及高新技术企业证书，须提供相关资质证明文件复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 厂商支持 | 厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |  |  |  |
| 20 | 桥式圆角翼闸（双机芯） | 结构 | 1..5厚不锈钢外壳 | 台 | 2 |  |
|  |  | 翼门长 | 单边260mm 对开通道宽600mm |  |  |  |
|  |  | 翼门最大承受力 | 60Kg |  |  |  |
|  |  | 开闸反映时间 | 0.8秒 |  |  |  |
|  |  | 通行速度 | 40人/分钟（常开），25-30人/分钟（常闭） |  |  |  |
|  |  | 闸门开、关时间 | 1-2秒 |  |  |  |
|  |  | 上电后进入通行状态所需时间 | 3秒 |  |  |  |
|  |  | 湿度 | 5％～ 90％ |  |  |  |
|  |  | 机械寿命 | 300万次以上 |  |  |  |
|  |  | 摆动方向 | 双向 |  |  |  |
|  |  | 摆闸工作电源 | AC220V±10％ |  |  |  |
|  |  | 驱动电机 | 直流无刷电机 140W/24V |  |  |  |
|  |  | 电机转速 | 1600转/分 |  |  |  |
|  |  | 出现故障后的自动复位时间 | 10秒 |  |  |  |
|  |  | 保护等级 | IP45 |  |  |  |
|  |  | 厂商资质 | 设备生产商需具有质量管理体系认证证书及高新技术企业证书，须提供相关资质证明文件复印件（加盖公章） |  |  |  |
|  |  | 厂商支持 | 厂商针对本项目的授权书和售后服务承诺函 |  |  |  |
| 21 | 不锈钢门 | 定制 | 2100mm*1000mm | 副 | 3 |  |
| 22 | 应用服务器 | 规格 | 塔式服务器 | 台 | 1 |  |
|  |  | 芯片组 | 采用Cougar Points C206芯片组，支持Intel®志强E3系列/酷睿™i3系列/奔腾G系列处理器 |  |  |  |
|  |  | 处理器 | Xeon E3-1225v2四核处理器（主频3.2GHz，8M L3缓存，22nm制程） |  |  |  |
|  |  | 内存 | 2GB ECC DDR3 1333MHz内存,最大4个DIMM插槽，可升级32GB内存 |  |  |  |
|  |  | 硬盘 | 2块500GB SATA硬盘，最大支持2块3.5寸SATA硬盘，硬盘容量最大可扩展至4TB |  |  |  |
|  |  | RAID | 主板集成SATA RAID 0/1 |  |  |  |
|  |  | 显示 | 主板集成声卡，共享内存256MB显卡，支持扩展PCI-Ex16高端显卡,可选512MB NV300独立显卡 |  |  |  |
|  |  | 扩展槽 | 1个PCI-E 2.0 x16，1个PCI-E 2.0 x1，2个PCI 5V 32-bit/33MHz |  |  |  |
|  |  | IO设备 | 1000M自适应以太网卡, DVD光驱，8个 USB 2.0接口 ；1个VGA接口；1个串口；1个RJ45网口 |  |  |  |
|  |  | 电源 | 标配280W单电源，整机防雷击设计，电源通过CCC认证 |  |  |  |
|  |  | 节能环保 | 超低工作噪音，CECP 中国节能认证 |  |  |  |
|  |  | 信息安全资质 | 原厂商具备《信息安全服务资质》安全工程一级 |  |  |  |
|  |  | 管理与导航 | 采用全新Intel AMT 7.0管理芯片，Easy Startup导航安装软件；复制安装方式、保留数据分区的安装方式，一机信息多机拷贝,无人值守完成操作系统的安装 |  |  |  |
|  |  | 服务 | 原厂服务通过CCCS认证，原厂商3年免费现场服务，为保证设备的可靠性服务，要求提供原厂针对本项目的授权原件和售后服务承诺函原件 |  |  |  |
| 23 | 发卡管理电脑 | 产品类型 | 品牌商用台式电脑 | 套 | 1 |  |
|  |  | CPU | Intel CPU，并且综合性能指标不低于i5-3470(3.2G 6M缓存) |  |  |  |
|  |  | 主板 | Intel芯片组MATX主板，并且综合性能指标不低于Intel H61 |  |  |  |
|  |  | 内存 | ≥1*4GDDRIII1600 |  |  |  |
|  |  | 显卡 | 1G独立显卡 |  |  |  |
|  |  | 声卡 | 集成ALC 662，支持5.1声道，前2后3音频 |  |  |  |
|  |  | 硬盘 | ≥1T/7200/SATA2 |  |  |  |
|  |  | 网卡 | 主板集成Marvell 88E8057千兆网卡，支持PXE和WAKE ON LAN(WOL) |  |  |  |
|  |  | 键盘/鼠标 | 防水抗菌键盘；光电鼠标 |  |  |  |
|  |  | 机箱 | 机箱：机箱体积小巧，不大于20L。立式M-ATX大机箱，全黑色，满足人机工学设计，顶置电源开关，方便开关机，防尘、散热设计，顶置指示灯和重启键。带机箱锁位， 支持扩展双硬盘， 具有Reset键。可用线缆将主机锁在桌脚等固定结构上，避免被偷窃 |  |  |  |
|  |  | 光驱 | DVDRW |  |  |  |
|  |  | 系统 | DOS操作系统 |  |  |  |
|  |  | 电源 | ≤110V/220V/310W |  |  |  |
|  |  | 显示器 | 与主机同一品牌，≥商用18.5寸液晶显示器 |  |  |  |
|  |  | USB接口 | 6个（其中至少2个接口前置，要求前置USB2.0接口分离放置，互不干涉） |  |  |  |
|  |  | 服务能力 | 电脑生产厂家在汕尾市设有专业的厂家维修站，由经营该品牌电脑的经销商充当或兼营的维修站无效。需提供电脑生产厂家官网上关于维修站信息的链接及内容并加盖厂家章。提供承诺2*1*365（即2小时响应，1个工作日内修复，365天全年无休）提供大客户400服务热线，3年内免费上门保修。 |  |  |  |
|  |  | 备注 | 为保证设备可靠性，需提供计算机生产厂家关于本项目的专项授权书和售后服务承诺函。 |  |  |  |
| 24 | 网线 | 超五类 | 超五类网线 | 箱 | 3 |  |
| 25 | 电源线 | 国标 | 规格：2芯铜芯*1.5聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 | 米 | 400 |  |
|  |  |  | 导体：多股裸铜线绞合 |  |  |  |
|  |  |  | 材质：聚氯乙烯绝缘 |  |  |  |
|  |  |  | 护套：聚氯乙烯护套 |  |  |  |
|  |  |  | 额定电压：Uo/U为300/500V 或 300/300V |  |  |  |
| 26 | 通信线 | 国标 | 规格：8芯铜芯*0.75聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 | 米 | 400 |  |
|  |  |  | 导体：多股裸铜线绞合 |  |  |  |
|  |  |  | 材质：聚氯乙烯绝缘 |  |  |  |
|  |  |  | 护套：聚氯乙烯护套 |  |  |  |
|  |  |  | 额定电压：Uo/U为300/500V 或 300/300V |  |  |  |
| 27 | 开关按钮组 | 闸机进出开关，每个通道的独立进出开关按钮、每个通道常开按钮 |  | 套 | 3 |  |
| 28 | PVC线管 | 6分 | 6分PVC管 | 米 | 260 |  |
| 29 | 辅助材料 | 配件、开孔、开槽、加固、修补 |  | 项 | 1 |  |

- 注：投标的产品参数必须优于或等于招标文件设备购置清单参数要求，否则视为无效投标。

- 三、商务要求：

1、本项目预算金额为人民币202400元，超过预算价格为无效投标。

2、投标人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

3、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或成交价，其中包括货品价格、税费、运杂费及合同实施过程中不可预见费用等。

4、成交供应商投标单价为签订合同价格（如总价与单价总计不一致，以单价总计为准）。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

5、交货时间:合同签订后10个自然日内供货。

6、交货地点:在供货时间内送到采购人指定地点(汕尾市辖区内)交付采购人进行验收。

7、付款方式:验收合格后5个工作日内支付合同款。

8、技术与售后服务：

8.1中标方人员在需求方安装调试、操作及维修培训的全部费用自理。

8.2售后服务：货物验收合格之日起，即进入系统售后服务期；服务要求如下：原厂免费标准服务，中标方提供当日1小时现场响应服务。中标方在客户所在地有售后服务机构，提供免费上门服务，接到维修通知后的半小时到达故障现场，24小时内故障修复，如果24小时内不能排除故障，中标方须提供临时备用设备，以保证系统不间断运行。

第二部分 投标须知

一、说明

1、“采购人”、“使用单位”是指汕尾市公安局。

2、“招标人”是指汕尾市公共资源交易中心。

3、“投标人”是指向招标方提交报价文件的制造商或供应商。

4、“有效投标人”是指在规定时间内递交投标文件（报价文件）、按规定缴交投标保证金、并通过资格审查的投标人。

5、“采购当事人”是指“采购人”、“招标人”、“投标人”。

二、报价文件组成

1、报价文件应包括下列部分组成(参照第四部分附件格式):

(1)投标报价表；

（2）投标设备技术性能与偏离情况说明一览表；

(3)本项目相关承诺及证明。。

三、投标文件的递交、修改和撤回：

1、报价文件以信函密封形式递交,封口盖公章。须于2014年4月1日下午3时30分正前递交（电报、电话、传真的投标概不接受）。

2、报价文件的密封和标记：

（1）投标文件应用信封密封，并在封面注明本次标的招标编号，同时在密封处加盖骑缝章；

（2）投标文件要求：正本一份、副本二份(如果正本与副本内容不一致以正本为准)。

（3）若投标人对询价文件内容有任何建议或疑问，须在投标截止时间之日前以书面形式向招标人提出，逾期视为无异议。招标人将以书面形式予以解答和回复。若招标人对询价文件内容有任何修改，将以书面形式通知所有获得询价文件的投标人，修改内容作为询价文件的组成部分。

（4）投标人递交报价文件后，可撤回报价文件，但必须在投标截止时间前书面提出申请；投标截止后不得修改或撤回报价文件。

四、投标保证金

1、投标人应在投标截止时间前向招标人提交投标保证金,投标保证金为人民币2000元整。

2、投标保证金以电汇、汇票、现金等方式提交。

户名:汕尾市政府采购中心

开户银行: 工商行汕尾市分行

帐号: 2009002109022631259

3、未按规定交纳投标保证金的将被视为无效投标。

4、未中标的投标人的投标保证金,招标人将在公布中标结果后5个工作日内予以退还(不计利息)。

5、中标人的投标保证金在签订合同后,凭本次项目合同书到汕尾市公共资源交易中心办理保证金退还手续(不计利息)。

6、下列任何情况发生时,投标保证金将被汕尾市公共资源交易中心没收。

（1）投标人在报价中规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）中标人在规定的期限内未能:

a按询价文件要求签订合同。

b接受对报价文件错误的修正。

（3）提供存在虚假内容的报价文件。

五、投标费用

1、在投标过程中,投标人须自行承担所有与投标有关的全部费用。

六、评标原则及方法

1、评标和定标：

（1）投标人按招标邀请中规定的时间和地点参加开标会。

（2）评标工作的基本原则：遵循国家有关法律、法规；保护采购人的合法利益；客观、公正地对待所有投标人；以询价文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较报价文件以及定标等意见，均不向投标人及与评标无关的人员透露；

2、报价审查：审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商实行现场告知，由询价小组将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

3、询价小组对投标人进行综合评议，对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

4、招标人不向落标的投标人退还报价文件。

七、中标通知

1、汕尾市公共资源交易中心将根据询价小组的评审结果,向中标（成交）候选人发出中标通知。

2、汕尾市公共资源交易中心无义务退还报价文件。

八、合同授予

1、成交供应商接到中标通知（包括书面通书及短信通知）与使用单位签订供货合同。

九、其他事项

1、投标人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求,从而对询价文件作出实质性的响应。如果没有按照询价文件要求提交全部报价文件或者资料,没有对询价文件作出实质性响应,其风险应由投标人自行承担。

2、报价文件从开标之日起,报价有效期为30个工作日。

第三部分 合同（草样）

供方:

需方:

根据2014年4月1日评标结果和本次招标文件（招标编号：SWCG20140305X01）的实质要求,经供需双方协商一致,签订本合同:

一、标的设备清单(包括:设备名称、设备型号、设备产地及厂家、设备数量、设备单价、合同总价)本合同以人民币进行结算。

二、设备质量要求。供方提供的设备必须是原厂全新(包括零部件)的设备。有关设备必须符合国家检测标准,或具有有关质检部门出具的产品检验合格证明。

三、保修要求。供方对所提供的设备须提供相应的维护保修期,保修期内非因需方的人为原因而出现质量问题,由供方负责。供方承担包修、包换或包退责任,并承担修理、调换或退货的费用。供方不能修理或不能调换,按不能交货处理。

四、交货时间、地点。合同签订之日起10个自然日内,供方负责将设备运送到采购人指定的地点完成安装调试, 设备运输产生的费用由供方负责。

五、供方应随设备向需方交付厂家配套设备使用说明书及相关的资料。

六、付款方法。供方将设备全部运送至采购人指定地点并完成安装调试交付验收，验收合格后5个工作日内由需方一次性向供方付清合同款。

七、违约责任

1、需方无正当理由拒收设备,需方向供方偿付合同款的百分之二十违约金。

2、需方逾期付设备款的,需方向供方每日偿付欠款总额千分之五的违约金。

3、供方不能交付设备的,供方向需方支付合同款百分之二十的违约金。

4、供方逾期未交付设备的,供方向需方每日偿付合同款千分之五违约金。

八、因设备的质量问题发生争议,可委托广东省或汕尾市政府指定的技术部门进行质量鉴定,鉴定结论供需双方应当接受。若有质量问题，鉴定费用由供方负责。

九、本合同发生争议产生的诉讼,由合同签订所在地人民法院管辖。

十、本合同一式四份,供需双方各执一份,分别送汕尾市政府采购管理办公室、汕尾市公共资源交易中心各一份,均具同等法律效力。

供方:                                  需方:

地址:                                  地址:

法定代表人:                            法定代表人:

委托代理人:                            委托代理人:

电话:                                  电话:

开户银行:                              开户银行:

帐号:                                  帐号:

签约时间:     年    月       日

签约地址:

第四部分 投标文件格式

附件一：

投标报价表

招标编号：                                              货币单位：元（人民币）

| 序号 | 设备名称、型号、规格 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  | 小写： |  |  |

投标人名称：                     签字：                      职务：                 日期：

投标人（公章）：

法定代表人（签字）：

年    月    日

附件二：

投标设备技术性能与偏离情况说明一览表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格、型号 | 性能及技术规范的说明 | 与招标文件要求的偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注:此表可根据实际内容情况自行调整。

投标人(公章):

法定代表人(签字):

年    月    日

附件三：

本项目相关承诺及证明文件。

年    月    日