政 府 采 购

谈

判

文

件

【招标编号:SWCG20150313J09】

汕尾市公共资源交易中心

2015年4月

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  谈判响应文件格式

第一部分 谈判邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，对汕尾市公安局康平路宿舍给水改造工程项目进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、采购项目编号：SWCG20150313J09。

二、采购项目名称：汕尾市公安局康平路宿舍给水改造工程。

三、采购预算：267100元（总报价超过预算金额的为无效谈判）。

四、供应商资格：

1、中国境内注册，独立法人资格供应商。

2、具备三级或以上房屋建筑工程或市政工程施工（总）承包企业资质。

3、安全生产许可证。

4、项目负责人执业资格证书、项目负责人安全培训考核合格证、专职安全人员施工安全考核证书。

5、本工程的项目负责人要求三级或以上（含）项目经理或二级或以上（含）建造师资质。

6、本工程不接受联合体谈判。

五、符合资格的供应商应当在2015年4月8日 起至2015年4月14日下午5时30分止（法定节假日除外）到汕尾市公共资源交易中心政府采购部购买谈判文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。购买谈判文件时须提供以下资料：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》副本原件及复印件（复印件加盖公章）；

2、三级或以上房屋建筑工程或市政工程施工（总）承包企业资质原件、复印件加盖公章）；

3、法人代表身份证原件、复印件加盖公章（委托的应提供法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件、复印件加盖公章）；

原件经核实后退还谈判供应商。

六、递交谈判响应文件截止时间：2015年4月17日下午4时正(注 15时30分开始受理谈判响应文件)。

七、谈判响应文件送达地点：汕尾市区马思聪艺术中心附楼左侧二楼评标室。

八、谈判时间：2015年4月17日下午4时。

九、谈判地点：汕尾市区马思聪艺术中心附楼左侧二楼评标室。

十、采购人及集中采购机构的名称及联系方式：

采购人名称：汕尾市公安局。

联系人：朱先生     联系电话：0660一3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

集中采购机构联系人：陈先生     联系电话（传真）：0660-3826961。

汕尾市公共资源交易中心

二0一五年四月八日

第二部分  采购项目内容

一、工程概况：

1、工程名称：汕尾市公安局康平路宿舍区给水改造工程。

2、工程地址：汕尾市城区康平路。

3、建筑性质：改造。

4、主要工作内容：从加压泵房驳接DN150给水管至宿舍区，更换宿舍区内表前所有管道，工作主要包括拆除路面，挖运基坑土石方，回填土方，PP-R给水管及其部件安装，背墩支墩制作安装，砖砌阀门井砌筑，路面修复。

二、谈判供应商资格要求

1、中国境内注册，独立法人资格供应商。

2、具备三级或以上房屋建筑工程或市政工程施工（总）承包企业资质。

3、安全生产许可证。

4、项目负责人执业资格证书、项目负责人安全培训考核合格证、专职安全人员施工安全考核证书。

5、本工程的项目负责人要求三级或以上（含）项目经理或二级或以上（含）建造师资质。

6、本工程不接受联合体谈判。

二、采购项目技术要求

1、图纸

汕尾市公安局康平路宿舍区给水改造工程图纸另附。

2、工程量清单

分部分项工程和单价措施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大院内给水管道改造 |  |  |  |
| 1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(150mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(200mm以内) | m | 122 |
| 2 | 031001006002 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(100mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 88 |
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(65mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(100mm以内) | m | 155 |
| 4 | 031001006004 | 塑料管 | 1.室外塑料给水管(热熔接) 公称直径(50mm以内) 2.管道消毒、冲洗 公称直径(50mm以内) | m | 140 |
| 5 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.法兰止回阀安装 公称直径(150mm以内) | 套 | 1 |
| 6 | 031003001001 | 表柱（七位） | 1.表柱（七位） 公称直径(50mm以内) | 个 | 20 |
| 7 | 031003005001 | 塑料阀门 | 1.PP-R塑料阀门安装(粘接) 公称直径(50mm以内) | 个 | 20 |
| 8 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(150mm以内) | 个 | 2 |
| 9 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.焊接法兰阀安装 公称直径(100mm以内) | 个 | 2 |
| 10 | 03B001 | 新旧管连接 | 1.塑料管新旧管连接 管外径(mm以内) 25 | 处 | 140 |
| 11 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.螺纹阀安装 公称直径(20mm以内) | 个 | 140 |
| 12 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内实际厚度(cm):25 2.人工装自卸汽车运土方 运距1km实际运距(km):8单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 3.缩缝 | m2 | 369.575 |
| 13 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 四类土 深度在2m内 | m3 | 348.575 |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|  |  |  | 2.人工运土方 运距 20m内 |  |  |
| 14 | 040203007001 | 修复水泥混凝土路面 | 1.水泥混凝土路面 厚度 24cm实际厚度(cm):25 2.伸缝(人工切缝) 填充塑料胶 3.水泥混凝土路面养生 水养生 | m2 | 369.575 |
| 15 | 03B002 | 阀门井 | 1.收口式井内径 1.2m 井深 1.6m | 座 | 2 |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 16 | 1.1 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |

总价措施项目清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.2 | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项人工费 | 26.57 |

3、基本要求

（1）合同约定的工程项目，中标单位不得非法转包和违法分包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目施工由采购人另行处理，并由此造成的经济损失由中标单位负责赔偿。

★（2）给水管道驳接市政供水主管过程中投标单位须自行与汕尾市自来水公司协调解决相关事宜，我方不负责该项工作具体实施，不承担费用。如驳接工作未能顺利进行，影响施工进度，投标单位须自行承担工期延误带来的经济损失。

（3）工程承包方式：中标承建单位为施工总承包单位，在施工图纸范围内包工包料、包工期、包安全、包文明施工、规费、税金等总承包（固定总价）方式。

（4）勘察现场

a、谈判供应商应当对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制谈判响应文件和签署合同所需的资料，勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担；

b、招标采购单位向谈判供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是招标采购单位现有的能被谈判供应商使用的资料；

c、谈判供应商可经过招标采购单位进入招标采购单位的工程现场进行勘察， 但谈判供应商不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失；谈判供应商应对由勘察现场而造成的一切费用和开支承担全部责任。

d、在2015年4月15日上午12时前请与招标采购单位朱先生联系；联系电话： 0660- 3366165。

★（5）商务标书编制人员执业证书(注册造价师证或造价员证)，商务标书编制人员必须是投标单位人员。

上述带“★”号的为实质性条款，谈判供应商必须响应该条款要求，否则作无效响应供应商（投标无效）处理。

三、采购项目商务要求

1、报价上限：上限为267100元，报价高于上限的，谈判无效

2、报价要求：

（1） 以招标采购单位提供的施工设计图为依据，以及参考《工程量清单》所列内容，结算时不作调整。

（2）本项目是按图纸要求和现场实际情况总价包干，不仅要对现有设计图、施工图明示的工程项目进行总包，为完成工程要求所须进行工程项目的所有费用也在总包范围之内。谈判单位应充分考虑该因素对造价的影响。因市场材料价格变动因素对工程造价的影响谈判单位也应充分考虑，工程结算时不因材料价格变动而另行追加。报价为本项目的合同总价。

（3）为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在报价内，工程结算时不另行追加。

3、施工期限：签订合同后45个自然日内。

4、付款方式：工程竣工通过验收合格后20个工作内付合同总款97%，3%作为履约保证金，履约保证金待一年后20个工作日内付清。

第三部分  谈判须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.“监管部门”是指：汕尾市财政局。

3．“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

4．“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心 。

5．合格的谈判供应商:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

5.2符合谈判文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

7. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、谈判文件

8．适用范围

8.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

9. 谈判文件的构成

9.1谈判文件包括但不限于下列文件：

1）谈判邀请函

2) 采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 谈判响应文件格式

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

9.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。

10. 谈判文件的澄清或修改

10.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或集中采购机构谈判文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知集中采购机构。集中采购机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向集中采购机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

10.2谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。

10.3在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

10.4采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，但至少应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时点3个工作日前，并将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、谈判响应文件的编制和数量

11．谈判费用

11.1 谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11.2根据粤价函[2011]1036号函收费标准（按差额定率累进法计算），成交金额在100万元以下的收1%，供应商应按收费规定在发出成交通知书前向汕尾市政府采购中心交纳招标采购代理服务费。

12．谈判响应的语言及计量

12.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．谈判响应文件的构成

13.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》的所有内容。

14. 谈判响应文件编制

14.1谈判供应商应按本须知13.编制谈判响应文件。

14.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

15. 报价

15.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

15.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

16. 联合体谈判

16.1本项目接受联合体参加谈判，谈判邀请函另有约定除外。

16.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

17. 谈判供应商资格证明文件

17.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

17.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

18. 谈判保证金

18.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在递交谈判响应文件截止时点前交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判响应文件的组成部分。如谈判保证金由其它单位代缴，谈判供应商应在缴纳谈判保证金截止时点前向集中采购机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随谈判响应文件一并递交。

18.2谈判保证金交纳形式：转帐等形式（暂时使用原汕尾市政府采购中心帐户）。

开户银行:工商行汕尾市分行。

户    名: 汕尾市政府采购中心。

银行账号: 2009002109022631259。

18.3谈判保证金金额：2000元。

18.4凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效谈判响应。

18.5如无质疑或投诉，未成交的谈判供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

18.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

18.7不管谈判保证金来源何处，集中采购机构只向谈判供应商退回。

18.8有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其他情形。

19. 谈判有效期

19.1谈判响应文件应在开标之日起90天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

19.2特殊情况下，集中采购机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

20. 谈判响应文件的数量和签署

20.1 谈判供应商应编制谈判响应文件一式叁份，其中正本一份和副本两份，谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。

20.3 谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

20.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件的递交

21. 谈判响应文件的密封和标记

21.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

21.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交谈判响应文件截止时点）之前不准启封”的字样。

21.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求进行密封、标记的，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。

21.4谈判响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，集中采购机构将拒绝接收。

23. 谈判响应文件递交截止时点

23.1招标采购单位在《谈判邀请函》中规定的地点和递交谈判响应文件截止时点之前接收谈判响应文件，超过截止时点后的谈判响应文件将被拒绝。

23.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应文件递交截止时点。在此情况下，招标采购单位和谈判供应商受谈判响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24. 谈判响应文件的修改和撤回

24.1谈判供应商在递交谈判响应文件截止时点前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

24.2 谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以撤回其谈判响应，但谈判供应商必须在规定的谈判响应文件递交截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从谈判响应文件递交截止时点至谈判供应商承诺的谈判有效期内，谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

24.3 谈判供应商所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审

25. 谈判小组

25.1 谈判由政府集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

25.2谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

25.3谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

26.谈判

26.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。

26.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

26.3 谈判文件的修正：谈判小组可以修改谈判文件。但涉及实质性变动的，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

26.4 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在谈判小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价，最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定。除非在谈判中谈判小组根据用户需求内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于成本价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

26.5  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

26.6  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

26.7  谈判小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

26.8  代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

27.报价的评审

27.1谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

a.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）。

27.2谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

27.3超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝。

六、确定成交供应商

28.确定成交供应商原则

28.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

28.2确定成交供应商程序

采购人直接授权谈判小组直接确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照30.1条的规定备案。

30.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

七、 公告

31. 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为7个工作日。

八、质疑

32. 如果谈判供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

九、适用法律

33. 招标采购单位及谈判供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购合同书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

一、合同协议书

发包人（全称）：____________________________________________________

承包人（全称）：____________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本造林工程施工项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：________________________________________________

工程地点：________________________________________________

工程内容：________________________________________________

资金来源：________________________________________________

二、工程承包范围

承包范围：________________________________________________

三、合同工期：

开工日期：________________________________________________

竣工日期：________________________________________________

合同工期总日历天数_________________天

四、质量标准

工程质量标准：____________________________________________

五、合同价款

_____________________________

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5、谈判文件及补遗

6、报价文件及其附件（含澄清文件）

7、标准、规范及有关技术文件

8、工程报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定生效时间：

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住  所：                          住  所：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电  话：                          电  话：

二、通用条款

采用建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的“通用条款”。

三、专用条款

一、词语定义及合同文件

1合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书

（2）成交通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）谈判文件及补遗

（6）报价文件及其附件（含澄清文件）

（7）标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用汉语。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国的现行法律、法规；

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国的现行标准、规范；

二、 双方一般权利和义务

3工程师

3.1监理单位委派的工程师

姓名：________________职务：________________发包人委托的职权：____________

需要取得发包人批准才能行使的职权：______________________________________

3.2发包人派驻的工程师

姓名：________________职务：________________________

职权：__________________________________________________________________

3.3不实行监理的，工程师的职权：______________________________________ __

4项目经理

姓名：________________职务：________________

三、施工组织设计和工期

5进度计划

5.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：据发包人要求提供；

工程师确认的时间：___________________________________________

四、合同价款与支付

6合同价款及调整

6.1本合同价款执行定额规定。

6.2双方约定合同价款的其他调整因素：无。

7工程预付款

。

8工程款支付

双方约定的工程款支付的方式和时间：                                     。

四、竣工验收与结算

9竣工验收

承包人提供竣工图的约定：合同范围内技术资料及发包人要求需提供的技术资料     份。

10竣工结算

双方约定的竣工结算款支付的方式和时间：签发工程结算凭证后     日内付至总价款的   %。

11质量保修期

质量保修期时间为  年，在此期间发生任何质量问题，承包方应及时提供免费服务或更换。

五、违约、索赔和争议

12违约

12.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任：__________________________________________

12.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：__________________________________________

13争议

13.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方应及时协商解决；

（2）约定向      仲裁委员会提请仲裁或向　 　　人民法院提起诉讼。

五、其他

14、合同份数：本合同一式四份，承包人、发包人、市财政局政府采购督管科、市公共资源交易中心各执一份。

15、补充条款：

第五部分  谈判响应文件格式

汕尾市政府采购

谈判响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

谈判供应商名称：

年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查自评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 检 查 | 谈判响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) |  | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 其他要求 |  | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
| 符 合 性 审 查 | 商务技术要求 | 标带“★”中的实质性响应技术、商务要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  |  | 实质性响应商务要求；报价不超过预算金额 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |

一、自查表

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须

严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

## 二、资格性文件

#### 2.1 谈判响应函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目的谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.谈判有效期为递交谈判响应文件之日起90天，成交供应商谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次谈判中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

谈判供应供名称：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

谈判供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

谈判供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

附表：联合体共同谈判协议书（可选）

联合体共同谈判协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的谈判活动。经各方充分协商一致，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加本项目的谈判。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体谈判工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的谈判小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交谈判响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目谈判，联合体各方不能作为其它联合体或单独谈判单位的项目组成员参加本项目谈判。因发生上述问题导致联合体谈判成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，谈判有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随谈判响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日                年   月   日            年   月   日

注：1．联合谈判时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一

2.3谈判保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（谈判供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的谈判保证金。

谈判供应商名称：

谈判供应商开户银行：

谈判供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府集中采购机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.谈判供应商谈判时，应当按谈判文件要求交纳谈判保证金。谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭谈判供应商归还的谈判保证金收据退还未中标供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的谈判保证金。

2．4关于资格的声明函

致：汕尾市政府采购中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：                    ）谈判，本单位愿意提交谈判响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．

……

（相关证明文件附后）

本单位保证全部谈判响应文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

申请人代表签字（或加盖私章）：

申请人名称（盖单位公章）：

日期：          年      月

2.5 谈判承诺书

汕尾市公共资源交易中心：

本谈判供应商已详细阅读了                 （项目名称）招标文件，自愿参加上述工程谈判，现就有关事项向招标采购单位郑重承诺如下：

1.本谈判供应商自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照谈判响应文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除谈判资格并接受处罚。

3.保证谈判响应文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效谈判响应文件处理并被没收谈判担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收谈判担保。

4.保证谈判响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标采购单位违约处罚并被没收谈判担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标采购单位对谈判供应商违约处理。

7.保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本谈判供应商在规定的谈判有效期限内，将受招标文件的约束并履行谈判响应文件的承诺。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

## 三、商务部分

#### 3.1谈判供应商综合概况

一、谈判供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |

注： 如谈判供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格谈判供应商工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对谈判供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于售后服务的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如谈判供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1施工组织设计

谈判供应商编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

- 施工组织管理；

- 施工进度计划及控制措施；

- 进度违约赔偿方案；

- 施工安全保障措施；

- 施工质量控制。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4．2安全生产承诺书，安全施工承诺书及安全生产措施（格式自拟）。

4．3质量保证措施

4．4售后服务及承诺（格式自拟）。

## 五、价格部分

#### 5.1报价一览表

| 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1.谈判供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是谈判响应文件的必要文件，是谈判响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2分项报价表

谈判供应商按招标采购单位提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，谈判供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

5．3报 价 偏 离 表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件 序号 | 招标文件 要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如报价产品与招标文件的要求存在偏差，请填写上表；

2.如报价产品与招标文件的要求无偏差，请填写“无”。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

年   月   日