政 府 采 购

竞争性谈判文件

项目编号：SWCG20170101J01

采购项目名称：汕尾市（高速公路）智能交通管理系统配套工程

汕尾市公共资源交易中心

2017年1月

目  录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称采购人）的委托，就其“汕尾市（高速公路）智能交通管理系统配套工程”项目进行竞争性谈判方式采购。本项目欢迎符合相应资格条件的供应商参加谈判。

一、采购项目编号：SWCG20170101J01。

二、采购项目名称：汕尾市（高速公路）智能交通管理系统配套工程。

三、采购预算：5200274元。

四、符合资格的供应商应当在2017年1月22日至2017年1月24日（工作日8时30分至17时30分止）到汕尾市公共资源交易中心购买谈判文件，谈判文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、谈判响应文件递交截止时点：2017年2月9日下午2时正前。

六、谈判响应文件递交地点：汕尾市区马思聪艺术中心左侧附楼二楼。

七、谈判时间：2017年2月9日下午2时正。

八、谈判地点：汕尾市区马思聪艺术中心左侧附楼二楼。

九、供应商资格：

1．投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

2．投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

3．必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

4．参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5．具备建筑智能化工程设计与施工二级或以上资质和系统集成资质三级或以上资质；

6．具有建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质；

7．具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

8．经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其不良记录投标人；

9．满足本招标文件规定的所有要求；

10．本项目可接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本原件及正本复印件（加盖公章），如果三证合一，须提供营业执照副本原件和复印件（加盖公章）；

2、上述供应商资格要求的资质证书原件及复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书；

4、法人代表身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件（如有委托）。

十一、联系方式：

采购人：汕尾市公安局。

联系人及电话：朱先生 0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

联系人及电话（传真）：吴先生 0660-3826961。

联系地址：汕尾市区马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

汕尾市公共资源交易中心

2017年1月20日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格：

1．投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条各项规定；

2．投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

3．必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度且有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(须提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；

4．参加政府采购活动三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5．具备建筑智能化工程设计与施工二级或以上资质和系统集成资质三级或以上资质；

6．具有建筑装修装饰工程专业承包三级或以上资质；

7．具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

8．经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其不良记录投标人；

9．满足本招标文件规定的所有要求；

10．本项目可接受联合体投标。

二、设备购置清单、技术参数及要求

1、工程概况

“汕尾市（高速公路）智能交通管理系统”项目于2015年11月开始建设，由于支队指挥中心、支队机房的建设场地按支队实际需求发生了改变（将原6楼东面建设指挥中心扩大为5至6楼东面。云数据机房由原5楼机房改建方案改定为支队办公大楼东一层新建，网络传输及数据接入要求提升）；部分高速路路面视频监控供电方式需太阳能供电。因此，我单位确定了汕尾市（高速公路）智能交通管理系统配套项目的建设，主要为信息系统集成设备和指挥室装修。

附表

| 汕尾市（高速公路）智能交通管理系统配套项目 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 内容描述 |  |
| 一、信息系统集成设备 |  |  |
| 序号 | 项目内容 | 备注 |
| 1 | 指挥中心增加大屏及配套设备 |  |
| 2 | 支队机房搬迁及配套设备 |  |
| 3 | 埔边、龙山和市区大队指挥室调整 |  |
| 4 | 外场视频监控调整 |  |
| 二、指挥室装修 |  |  |
| 1 | 支队智能交通指挥中心、埔边、龙山和市区大队指挥室扩大及装修 |  |

  - 配套项目集成设备清单

| 序号 | 设备名称 | 技术指标要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心增加大屏及配套设备 |  |  |  |  |
| 1 | DLP大屏幕显示单元 | 1、显示单元对角线尺寸为67英寸，显示比例4:3。 2、采用高亮度绿色环保的冗余3×6 LED光源。 3、投影机输出亮度：≥1200ANSI流明以上，投影机芯静态对比度≥2000：1，分辨率：1400×1050，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 4、为保障LED光源系统具有高可靠性，LED光源系统具有均流保护技术，系统能自动识别LED的工作状态，并在某颗LED失效时，LED驱动器可以实时检测到并智能调整输出电流，使其他正常LED保持原来的电流强度和工作状态，确保LED光源的长寿命安全运行，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 5、DLP显示单元屏幕采用玻璃复合幕。大屏幕水平视角不小于170度，垂直视角不小于150 度，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 6、屏幕采用无缝拼接技术，拼接缝隙小于0.3 mm，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 7、屏幕表面具有防反射涂层保护层，防反光，应通过高低温环境循环测试，确保屏幕能在长时间的使用中不变形、不起泡，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 8、显示单元具有亮度自动均衡调整功能。系统在长期运行过程中自动检测整墙亮度，并自动校准色亮度偏差，调整保证整墙一致。检测和调整过程在系统内部进行，无需外接其它控制设备。 9、显示单元采用网络接口（RJ45）进行并发控制，避免采用RS232串口串联因某一故障点导致后续显示单元失控的现象。 10、显示单元具有同步环节接口，具备整墙显示同步功能，保证各个显示单元间信号窗口的显示同步，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 11、显示单元具备三级告警故障检测功能，包含系统级、设备级、部件级，系统级的告警机制由控制软件、显示单元、处理器组成，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 12、显示单元屏前1米噪音＜27dB（A），须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 13、显示单元平均无故障时间MTBF＞100，000小时，平均修复时间MTTR＜30分钟，可用度达99%，须提供可靠性预计报告复印件。 14、通过国家CCC，具备CB、CE、ROHS国际认证；须提供相关证书复印件证明。 15、显示单元核心部件投影机满足节能设计，须提供所投标投影机的《中国节能产品认证证书》复印件，且与显示单元CCC认证中的生产制造商名称相一致。 16、原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 套 | 8 |
| 2 | 大屏控制器 | 1、单机箱背板信号带宽≥200Gbps，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 2、全屏显示：通过多屏处理器，将所有投影单元拼接形成一个高分辨率的无缝底图，全屏刷新时间≤1秒。 3、大屏处理器的监测信息可以通过SNMP网管协议实时上报用户指定的管理平台进行实时监控。 4、须具有中文操作界面，并完全具有对各种信号源输入窗口的汉字正确显示的能力。支持输入处理多种信号类型：Video信号（摄像机、DVD和录像机等）；PC机和工作站的 RGB信号（DRGB或ARGB）。所有信号支持多路分屏、跨屏或切换成整屏显示。 5、具有最高的安全可靠性，所有板卡均支持热插拔功能,支持带电热插拔和业务恢复功能，系统可在不关机、不断电的状态下进行板卡的维护，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 6、具备业务自动恢复功能，恢复时间＜30s，系统维护结束后无需人工干预可自动恢复到系统原有的正常显示状态，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 7、工作噪声应不高于45dB(A)，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 8、具备冗余电源，且冗余电源可让插拔，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 9、多屏处理器应通过高低温，能在严酷的环境下（-5゜C至45゜C、湿度90%）运行，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 10、具有液晶面板,用于监控硬件工作状态,可以对处理器内部温度、电源电压、风扇转速等进行实时监控显示，须提供工信部或其下属机构出具的检验报告复印件证明。 11、具备CCC和CB、CE国际认证；须提供相关证书复印件并加盖厂家公章。 12、处理器平均无故障时间MTBF＞100,000小时，平均修复时间MTTR＜30分钟，可用度达99%。 13、原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 套 | 1 |
| 3 | 4路DVI音视频输出卡 | 1、4路/卡 2、输入分辨率:640×480@60Hz~1920×1200@60Hz 3、色深：32位 4、输入接口：DVI-D接口 5、必须和大屏控制器为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 块 | 6 |
| 4 | 4路DVI视频信号输入卡 | 1、4路/卡 2、输入分辨率:640×480@60Hz~1920×1200@60Hz 3、色深：32位 4、输入接口：DVI-D接口 5、必须和大屏控制器为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 块 | 2 |
| 5 | 4路VGA输入卡 | 1、4路/卡 2、输入分辨率:640×480@60Hz~1920×1200@60Hz 3、色深：32位 4、输入接口：VGA接口 5、必须和大屏控制器为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 块 | 1 |
| 6 | 4路IPC视频解码卡 | 1、支持4路视频信号1080P编码输出 2、支持H.264标准编码压缩 3、传输协议：HIPC、RTSP协议 4、网络接口：RJ45接口x1，100/1000M自适应 5、必须和大屏控制器为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 块 | 4 |
| 7 | 大屏控制器管理系统 | 1、实现对原系统和新增显示单元、多屏处理器的统一控制与管理，支持对原大屏幕和新增大屏幕的色温调节、亮度调节及运行状态监控，须提供对原DLP拼接墙机芯控制软件截图。 2、通过网络互联，使用一套控制管理系统实现对原显示单元、新增显示单元、元多屏处理器的统一控制，避免多套控制界面多次切换操作的繁杂过程。 3、提供中文操作、控制和维护界面。控制软件架构具备C/S和B/S模式，用户可 以通过WEB浏览方式在IE浏览器上远程登录管理软件管理大屏幕系统，须提供实 物照片。 4、支持在Windows及国产麒麟操作系统平台上使用。须提供麒麟操作系统的认证 报告复印件并加盖厂家公章。 5、支持多客户端同时在线操作，允许同一用户账号在多台工作站同时在线对大 屏幕进行操作。 6、支持信号源轮询查看功能，可以选定多路信号在指定窗口中以一定的时间间 隔按次序进行轮流查询显示，无须切换开关周边其他信号窗口，不影响其他信 号的正常显示。 7、原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 套 | 1 |
| 8 | 支队指挥中心壁挂式线阵音响 | （8*3.5）单元音柱音箱全频阵列音柱，内置阻抗及指向控制电路 性能参数要求：1. 频响:98Hz-18.5kHz（+ /-3d）；90Hz-20kHz（-10dB).2. 功率:280W RMS，560W PGM，1120W PEAK.3. 阻抗:16Ω /64Ω 可选.4. 灵敏度:92dB，1W @ 1m.5. 声压级:124dB MAX.6. 标称覆盖:110°x10°/100°x100°可选喇叭单元:8x3.5" 钕铁硼单元. 必须和功放为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 套 | 8 |
| 9 | 支队指挥中心天花扬声器 | 6.5寸同轴吸顶扬声器.全频，6"复合盆低频单元 性能参数要求： 1. 频响:52Hz-20kHz(+/-3dB)，45Hz-22kHz(-10dB).2. 功率:70W RMS，140W PGM，280W MAX.3. 阻抗:8Ω.4. 灵敏度:88dB SPL 1W @ 1m.5. 声压级:112 dB MAX.6. 标称覆盖:110°x110°.7. 变压器抽头功率:70-35-18-9W @ 70V，70-35-18W @ 100V. 必须和功放为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章） | 个 | 8 |
| 10 | 支队指挥中心指挥室线阵音响功放 | 1. 经典的H类或AB类电路，功率大失真小. 2. 全部采用变压器供电，稳定可靠. 3. 全方位的保护功能. 4. 2U紧凑机箱结构 5. 为工程安装而设计的端子接口，安装简单 性能参数要求： 1. 功率:2 x 600W/8Ω；2 x 900W/4Ω；2 x 1200W/2Ω.2. 桥接:1 x 1750W/8Ω；1 x 2250W/4Ω；3. 工作方式:H.4. 灵敏度:1.4V @ rated output power or voltage, 1kHz.5. 阻抗:10 kΩ (不平衡), 20 kΩ (平衡).6. 信噪比:100dB @ 20HZ-20KHZ.7. 失真率:≤0.1% @ SMPTE-1M.8. 阻尼系数:≥350 @ 4Ω/1K.9. 转换速率:37V/μs @ Stereo mode.10. 频率响应:20Hz to 20kHz @ +/-1dB, 5Hz to 50KHz @ +/- 3dB.11.保护装置:全面的短路、开路、过热、超高频和射频保护.12.冷却:自动无级调速风扇，前排风. 必须和功放为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章） | 台 | 8 |
| 11 | 支队指挥中心专业功放 | 1. 经典的H类或AB类电路，功率大失真小. 2. 全部采用变压器供电，稳定可靠. 3. 全方位的保护功能. 4. 2U紧凑机箱结构 5. 为工程安装而设计的端子接口，安装简单 性能参数要求： 1. 功率:2 x 600W/8Ω；2 x 900W/4Ω；2 x 1200W/2Ω.2. 桥接:1 x 1750W/8Ω；1 x 2250W/4Ω；3. 工作方式:H.4. 灵敏度:1.4V @ rated output power or voltage, 1kHz.5. 阻抗:10 kΩ (不平衡), 20 kΩ (平衡).6. 信噪比:100dB @ 20HZ-20KHZ.7. 失真率:≤0.1% @ SMPTE-1M.8. 阻尼系数:≥350 @ 4Ω/1K.9. 转换速率:37V/μs @ Stereo mode.10. 频率响应:20Hz to 20kHz @ +/-1dB, 5Hz to 50KHz @ +/- 3dB.11.保护装置:全面的短路、开路、过热、超高频和射频保护.12.冷却:自动无级调速风扇，前排风. 必须和扬声器、线阵音响为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章） | 台 | 8 |
| 12 | 数字音频处理器 | 8进8出"8路平衡式话筒／线路输入， 采用裸线接口端子，平衡接法。8路平衡式输出，采用裸线接口端子，平衡接法。 48kHz A/D、D/A转换， 最高可达96kHz取样率； 两片高速DSP处理芯片TI L138 3648MIPS/2746MFLOPS 64bit处理内核； 编组控制功能；通道拷贝、粘贴、联控功能；自适应POE外部面板控制接口；输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台；输出每通道：音箱管理器（8段参量均衡、延时器、分频器、高低通滤波器）、限幅器；内置自适应回声消除AEC; 内置自适应反馈消除AFC全功能矩阵混音功能; M-LAN*多用途数据传输及控制端口，支持SNMP/SMTP远程管理；GPIO可编程控制接口；内置自动摄像跟踪功能； RS-232双向串行控制接口用于控制外部其它设备如：视频矩阵等RS-232设备，或接收第三方RS－232控制，如AMX、Crestron；RS-485摄像机控制端口；支持8组场景预设功能； 音频管理软件控制界面，可工作在WindowsNT4.0／2000／XP/Windows7系统环境下.自带中英文操作软件，直观、图形化，可按用户需求定制 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章） | 台 | 1 |
| 13 | DVI线缆 | 双通道 25+1 DVI-D 15米 | 条 | 18 |
| 14 | HDMI高清线 | 15米 | 条 | 20 |
| 15 | VGA线 | 30米 | 条 | 20 |
| 16 | VGA线 | 10米 | 条 | 20 |
| 17 | 音频线 | 2*2.0mm | 米 | 2000 |
| 18 | 控制线 | 4芯 | 米 | 600 |
| 19 | 线管 | PVC 20 | 米 | 2000 |
| 二、支队机房搬迁及配套设备 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 离心风机 | 风量范围为150~5000 m³/h,双向吸入型千叶涡轮结构，铝合金离心风轮，大幅度降低噪音，内壁采用吸音保暖材料，封闭式超静风箱，优化设计的风道，外壳采用优质钢板，防火、防腐蚀性能强 | 套 | 1 |
| 2 | 离心风机连接器 | 镀锌直通200*400 | 个 | 8 |
| 3 | 风机过滤箱 | F7级空气过滤箱子 | 个 | 4 |
| 4 | 服务器机柜 | 600*1000*2000 高品质机柜，前后网孔门，带锁，2个整段式内嵌可拆卸侧板，需要并柜，带轮子和地脚、PDU挂板 | 套 | 24 |
| 5 | 机柜专用PDU | 12位PDU，外壳防护等级IP20，19英寸标准机柜，保护水平UP(8/20US)<1.2Kv,执行标准:GBl8802.1、lEC61643-1， | 套 | 48 |
| 6 | 柜式空调 | 制冷量 7300W，制冷功率 2370W | 套 | 2 |
| 7 | 挂式空调 | 机房监控室和指挥中心屏幕墙各一台,制冷量 3500W，制冷功率 1068W | 套 | 2 |
| 8 | 六类屏蔽双绞线 | 类型：六类U/UTP电缆 结构：六类非屏蔽双绞线缆线中心采十字对线隔离结构设计，带宽达250MHz。 标准：符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6或ISO/IEC 11801 2nd version Class E规范标准，符合欧盟ROHS2011/65/EU环保规范标准。 带宽：传输速率可支持1.2/2.4Gbps ATM及Gigabit Ethernet，TP-PMD等网络传输标准。 外皮：外被覆材质为耐燃PVC符合ETL CM或IEC 60332-1耐燃标准。 材质导体为23AWG单股铜导线(Solid)；绝缘材质：HDPE 认证：支持六类链路4点信道链接及3点永久链路链接，通过国际第三方机构ETL或UL认证。 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 箱 | 22 |
| 9 | 24口配线架 | 外壳塑料材料：Polycarbonate (符合 UL-94V-0) 触点材质：铜镀锡 触点镀层：50μ 镀金 100μ 镀镍 接口插拔次数：>1000(IEC 603.7/ClassA) IDC 打线端接次数：>200 插拔耐拉力：最小30lbs(133N) 插头与接口之间 插头与接口触点压力：每个触点最小100 grams（ FCC 认证接头） 工作温度：-40℃ to +75℃ 绝缘强度(导体-导体)：1000V,60Hz/1min 绝缘强度(导体-线对分格栅)：1500V,60Hz/1min 绝缘阻抗：>500M ohms(500VDC) 触点阻抗：<20M ohm 额定电压/电流：150VAC/1.5Ampere 认证：通过ETL认证，符合欧盟ROHS2011/65/EU环保规范标准。 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 套 | 56 |
| 10 | 六类非屏蔽模块 | 规格：非屏蔽RJ45模块插座。 符合ANSI/TIA 568-C.2 Cat.6或ISO/IEC 11801 2nd Class E及EN50173 2ndEdition规范标准,传输带宽达250MHZ以上。 支持六类链路4点信道链接及3点永久链路链接并通过ETL认证。 信息模块带旋转式防尘盖减少回城入侵，可依用途需求选购八种不同颜色，复合TIA-606颜色管理标准。 模块提供面特殊工具压线盖，防止线缆脱落及减少灰尘造成之接触不良问题产生 模块具有EIA色码标签纸，符合T568A及T568B二中打线方式。 信息模块能支持1.2/2.4Gbps ATM , Gigabit Ethernet及TP-PMD的传输速率。 110IDC端子设计，可收容22AWG~26AWG之电缆。 插座绝缘材质为Polycarbonate符合UL-94V-0 接触面镀金50μinch覆盖在100μinch镍上。 插拔次数：可承受750次以上之插拔 符合欧盟ROHS2011/65/EU环保规范标准。 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 套 | 100 |
| 11 | 六类非屏蔽3米跳线 | 规格：非屏蔽六类4对RJ45至RJ45跳线 充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，保护跳线弹片。接触面镀金（50micron）。渐变型受力原理的灌胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；。 可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。 规范标准：符合欧盟RoHS 2002/95/EC 环保规范标准，通过UL认证。 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 根 | 120 |
| 12 | 六类非屏蔽10米跳线 | 规格：非屏蔽六类4对RJ45至RJ45跳线 充胶防护设计并有RJ-45弹片保护装置，保护跳线弹片。接触面镀金（50micron）。渐变型受力原理的灌胶护套，防滑抗拉，保证一定的弯曲半径；。 可提供八种颜色之跳接线，符合TIA-606颜色管理标准。 规范标准：符合欧盟RoHS 2002/96/EC 环保规范标准，通过UL认证。 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 根 | 60 |
| 13 | 光纤配线架 | 钢铁材质制造；表层静电粉底涂装、耐磨型烤漆处理。 内含绕盘半径40mm之光纤收容盘及熔接固定盘，可收容光纤余长。 Easy lock上盖扣设计，免工具即可拆装上盖板；使安装更简易。 模块式活动面板设计，可安装ST、SC、LC及RJ45模块。 可装载ST、SC、FC模块容量至24芯；装载LC模块最大容量至48芯。 光纤耦合器为陶瓷(ceramic)材质适用单、多模接头之耦合。 收容箱L型固定片可前后移动调整固定位置。 提供前方托线盘及前置盖板，提供光纤跳接线最好的安全保护。 可选购滑轨架，使箱体能向前滑出。 符合RoHS 2002/95/EC环保规范标准 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 套 | 2 |
| 14 | LC-LC双工多模万兆 | 提供BaseCap(62.5/125μm)、 BaseCap(50/125μm)、 MaxCap 300(50/125μm OM3)、MaxCap 550(50/125μm OM4)及TeraCap(9/125μm)、 TeraSafe(9/125μm ITU-T G.657-A)、 TeraSafe Plus(9/125μm ITU-T G.657-B)等系列产品。 精密陶瓷镀二氧化锆(Zirconia Ferrule) 设计，凸透镜式研磨抛光 (Convex-polished)，低损耗适用于LAN/WAN及CATV/CCTV等应用。 支援10/100Base F、1000Base SX/LX、FDDI、ATM及FTTX等网络应用。 可依设备接口需要提供ST、SC、FC、LC、MTRJ及MPO等接头。 提供数字标示环或彩色护套以区别接收端及发送端。 操作温度范围：-20℃~+75℃。 符合欧盟RoHS 2002/95/EC环保规范标准 综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 根 | 24 |
| 15 | 12芯 OM3万兆50/125多模低烟无卤室内光缆 | 光纤满足850nm和1300nm单/双窗口使用要求，在850nm短波长支持10G Base-SX传输应用距离达300公尺；支持40GBE及100GBE传输应用距离达100公尺(MPO模式)。 多模光缆符合EN 50173、ISO/IEC 11801 2nd Amendment及ANSI/TIA 568-C.3-2009 OM3标准。 多模光缆符合TIA/EIA 492AAAC及IEC 60793-2-10 A1a.2 型光纤技术规范综合布线产品应为同一品牌，易于兼容、便于统一维护。 | 米 | 280 |
| 16 | 千兆光模块 | 光收发一体模块-SFP-1310nm-1.25Gb/s--3dBm--9dBm--20dBm-LC-10km,光功率输出范围为-3dBm ～-9dBm | 套 | 6 |
| 17 | 单芯单模光纤收发器 | 复用现有公安网资源. 千兆单芯单模光纤收发器2对 1、符合 IEEE 802.3 IEEE 802.3u IEEE 802.3X IEEE802.1Q 100BASE-TX,100BASE-TX, 2、支持TCP/IP、PPPOE、DHCP、ICMP、NAT协议 3、流控方式：全双工采用IEEE 802.3X，半双工采用Backpressure标准 4、电端口支持自动协商功能，自动调整传输方式和传输速度 5、端口支持Auto-MDI/MDIX自动翻转 6、支持存储转发模式,支持电口的10M,100M模式或自适应模式的切换 7、提供状态指示灯，外置电源（输出5V～50HZ 1A） 8、接口: 电气口: RJ45 光纤口: SC 9、单模光纤: 8/125，8.3/125， 9/125µm；10、体积：26×70×94mm（高×宽×长） | 项 | 1 |
| 18 | 机房运维推车 | 定制 含显示器,鼠标,键盘 | 套 | 1 |
| 19 | 主机房设备底座 | 定制 机柜、空调、UPS等基础底座50×50角铁，表面防锈、仿潮处理 | 项 | 1 |
| 20 | 玻璃隔墙 | 定制 1、玻璃面2000mm *4800mm 2、大芯板底座、不锈钢包边 3、12厘钢化玻璃 | m2 | 9.6 |
| 21 | 通风系统管道 | 定制 风口UPVC风管、送风口，φ200MM，铁皮风管连接器 | 项 | 1 |
| 22 | 机房监控室操作台 | 国产定制 4000×800×800 含4座椅 | 套 | 1 |
| 23 | 天花 | 1、轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2、提供样板 3、规格600*600铝扣板，象牙白 | m2 | 150 |
| 24 | 钢制通风地板 | 国产定制 600*600*32mm | 块 | 30 |
| 25 | 格栅灯 | LED格栅灯嵌入式600*600 | 套 | 12 |
| 26 | 光缆迁移与割接-电警 | 原机房己建运营商租用光缆割接 包含电警26点位 | 项 | 1 |
| 27 | 光缆迁移与割接-交通信号系统 | 原机房己建运营商租用光缆割接 交通信号系统13点 | 项 | 1 |
| 28 | 光缆迁移与割接-高速路区间测速系统 | 原机房己建运营商租用光缆割接 高速路区间测速系统4点位 | 项 | 1 |
| 29 | 光缆割接-公安网 | 原机房己建运营商租用光缆割接 高速路区间测速系统6点位 | 项 | 1 |
| 30 | 数据业务与服务器迁移-电警 | 定制 己建服务器上架安装调试 | 项 | 1 |
| 31 | 数据业务与服务器迁移-交通信号系统 | 定制 己建服务器上架安装调试 | 项 | 1 |
| 32 | 数据业务与服务器迁移-高速路区间测速系统 | 定制 己建服务器上架安装调试 | 项 | 1 |
| 33 | 数据业务软件系统对接调试-电警 | 定制 己建软件平台迁移备份恢复与对接 | 项 | 1 |
| 34 | 数据业务软件系统对接调试-交通信号系统 | 定制 己建软件平台迁移备份恢复与对接 | 项 | 1 |
| 35 | 数据业务软件系统对接调试-高速路区间测速系统 | 定制 己建软件平台迁移备份恢复与对接 | 项 | 1 |
| 三、埔边、龙山和市区大队指挥室调整 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 高清投影机 | 标准分辩率1920*1200， 亮度4800流明，对比度10000：1， 采用C2Fine水晶高清液晶面板，单灯系统。 支持Screen Mirroring/Intel@WiDi/Miracast无线投影； 随机提供两个HDMI接口，且至少1个HDMI接口通过MHL认证； | 台 | 3 |
| 2 | 电动宽屏投影幕 | 100英寸（含支架、含控制模块） 屏幕比例：16:10 投影面积：253*153mm | 台 | 3 |
| 3 | 空调 | 制冷量 7300W 制冷功率 2370W | 套 | 6 |
| 4 | 机柜 | 服务器机柜 规格：600*800*2000，含4层板， | 套 | 12 |
| 5 | 机柜专用PDU | 8位PDU，外壳防护等级IP20，19英寸标准机柜，保护水平UP(8/20US)<1.2Kv,执行标准:GBl8802.1、lEC61643-1， | 套 | 24 |
| 6 | 挂式安调 | 制冷量 3500W， 制冷功率 1068W | 套 | 3 |
| 7 | 中控主机 | 支持以太网；不少于3个RS232/422/485控制接口； 支持硬件/软件握手，最高波特率达115200bps；8个IR/单向RS232控制接口； 作为红外输出时频率达1.2MHz；作为单向RS232输出时最高波特率达115200bps；8个30V/1A的弱电继电器；8个模拟或数字的I/O口；1个10M/100M自适应以太网网卡；4芯标准Crestron网络接口一个；后面板具有一个编程/调试用的计算机DB9接口。 | 台 | 3 |
| 8 | 无线触摸终端 | 4.3"宽屏彩色触摸屏；采用16位彩色图形核心； 800×480 WVGA显示屏分辨率；10个可选的“硬键”按钮 | 台 | 3 |
| 9 | 无线接收器、红外线发射器、继电器 | CCR-POWER8III | 套 | 3 |
| 10 | 控制系统软件 | 按用户要求定制 | 项 | 3 |
| 11 | 无线AP | 网络标准 IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n、IEEE 802.11ac、IEEE 802.11a 最高传输速率 1200Mbps 传输速率 2.4GHz：300Mbps 5GHz：867Mbps 频率范围 双频（2.4GHz，5GHz）,网络接口 1个10/100Mbps WAN口,4个10/100Mbps LAN口,USB接口 1个USB Host 2.0接口 | 台 | 3 |
| 12 | DVI线缆 | 双通道 25+1 DVI-D 15米 | 条 | 21 |
| 13 | HDMI高清线 | 20米 | 条 | 3 |
| 14 | VGA线 | 30米 | 条 | 3 |
| 15 | VGA线 | 10米 | 条 | 24 |
| 16 | 音频线 | 2*2.0mm | 米 | 1200 |
| 17 | 控制线 | 4芯 | 米 | 600 |
| 18 | 线管 | PVC 20 | 米 | 1200 |
| 四、外场视频监控调整（太阳能供电系统共10套） |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 光伏组件 | 200Wp，多晶 多晶硅组件，采用阳极氧化铝合金边框，低铁超白钢化玻璃，经过冰雹、抗盐雾、抗氨气及碳足迹测试，，转换效率在15.1%以上，输出功率10年内下降≤6%，使用寿命应大于25年。 提供TUV、CE等认证，防护等级IP65认证报告 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 块 | 60 |
| 2 | 光伏控制器 | 48V25A，三段式充电，高转换效率，保护功能齐全 主要实现组件为蓄电池组充电，同时控制蓄电池放电。其能自动识别系统电压，改进三段式PWM充电算法，使用高速高性能的32位处理器，12位A/D高精度采样，过放或定时对蓄电池进行一次均衡充电，有效防止蓄电池不均衡和硫化现象，采用图形点阵式液晶器及2按键人机界面操作，带标准Modbus通讯协议，可通过上位机监控系统工作状态，同时可选择铅酸密封、胶体、开口及自设定四种蓄电池充电程序，外置温度传感器，可以提供高精度的温度补偿，具备过充、过放、短路、蓄电池反接、防雷击等保护。 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 块 | 10 |
| 3 | 逆变器 | 48V200W，42~60V 电压输入范围，保证供电可靠性 42~60V宽直流输入电压范围，交流调整率±3%，220V50Hz纯正弦波输出，45V±4%低压报警，42V±4%低压关机，MTBF≥106K hrs，具备过温、过载、反接、短路保护等。 原厂保证：投标时提供设备原厂商针对本项目投标设备的授权函、服务承诺函、技术参数响应表（原厂商盖公章）。 | 块 | 10 |
| 4 | 蓄电池 | 12V150AH，光伏专用免维护铅酸 专用免维护铅酸蓄电池，工作温度-20℃~45℃；存电不小于14度；使用寿命≥5年，具有深度放电功能，放电电流小，瞬间恢复强。 | 块 | 80 |
| 5 | 配电控制装置 | 含断路器、防雷器、接线端等，模块化设计，极高的供电可靠性 | 台 | 10 |
| 6 | 电池箱 | 定制，防盗型地埋金属箱 | 台 | 10 |
| 7 | 光伏组件支架 | Q235B 镀锌型材焊接 | 套 | 10 |
| 8 | 线缆及辅材 | 交直流线缆、MC4、螺栓等 | 套 | 10 |

  - 指挥室装修清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、智能交通指挥中心扩大及装修 |  |  |  |  |  |
| 装修部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 1:3 | m2 | 431.01 |
| 2 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 1.支架高度:200mm 2.面层材料品种、规格、颜色:防静电HPL贴面铝蜂静电电板 3.600*600*32 | m2 | 380.11 |
| 3 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种:液态聚氨酯单组分环保型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2遍 3.说明:具体详见技术规范书和施工图 | m2 | 431.01 |
| 4 | 011302001002 | 吊顶天棚 指挥大厅,会议室,休息室,办公室,综合业务办公厅. | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:不上人型 跌级 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:防水乳胶漆饰面 | m2 | 421.73 |
| 5 | 011302001010 | 5、6层走廊吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2.微孔天花，规格300*1200 3.提供样板 | m2 | 128 |
| 6 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.基层类型:木作基层 2.线条材料品种、规格、颜色:1.2mm×5mm不锈钢线条 | m | 47.075 |
| 7 | 011304001003 | 灯带(槽) | 1.灯带型式、尺寸:成品分光铝格栅 2.格栅片材料品种、规格、晶牌、颜色:银色反光罩和分光铝格栅，规格1200mm×600mm×95mm 3.安装固定方式:反光罩自攻螺丝固定，分光格栅嵌入龙骨固定 | m2 | 68.03 |
| 8 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质:15mm厚硬木 2.防护材料种类:防火涂料两遍 3.油漆种类、刷漆遍数:刮原子灰腻子两遍，调和漆两遍 | m | 33.21 |
| 9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.涂膜品种:聚合物水泥(JS)防水涂料 2.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:涂刷4遍，厚度1.2mm，胎体增强材料为玻纤布 3.防水部位:地下室地面 4.防水做法:在第二遍防水涂膜完成3h后，平铺玻纤布，搭接宽度80～100mm 5.防护材料种类:30mm厚1:2水泥砂浆 | m2 | 436.32 |
| 10 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面 | m2 | 329.22 |
| 11 | 011208001003 | 柱(梁)面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面 | m2 | 59.592 |
| 12 | 011208001004 | 柱(梁)面装饰 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2.基层材料种类、规格:细木工板 3.面层材料品种、规格、颜色:铝塑板饰面 | m2 | 4.27 |
| 13 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:不锈钢边框150+150+150mm 2.玻璃品种、规格、颜色:钢化玻璃: | m2 | 20.138 |
| 14 | 010801002002 | 1800*2600mm | 1.1800*2600mm | m2 | 9.36 |
| 15 | 010805005002 | 1800*2600双开玻璃门 | 1.门类型:全玻自由门 2.框外围尺寸:980mm×2090mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:不锈钢管子拉手、不锈钢夹具 | m2 | 4.68 |
| 16 | 011503001002 | 铁艺栏杆 | 1.扶手材料种类、规格:镀锌钢管直径50mm、厚度1.5mm 2.栏杆材料种类、规格:圆钢、扁钢，规格间距详见建施40／50A大样 3.油漆品种、刷漆遍数:扶手、栏杆红丹防锈漆两遍、扶手银粉漆两遍，栏杆调和漆两遍 | m | 15.4 |
| 17 | 011508004002 | 金属字 | 1.基层类型:石膏板基层 2.字体规格:严格执法 热情服务 3.详见五层大厅D/1L-04 | 个 | 2 |
| 18 | 011501001001 | 茶水柜 规格:2540*1400*400mm | 1.台柜规格:2000mm×900mm×500mm 2.材料种类、规格:25mm厚大理石、石材胶、花梨木、12m厚木工板、30mm×30mm杉木条(详见设计图8／28.9／28) 3.五金种类、规格:详见设计图 4.油漆品种、刷漆遍数:木龙骨防火涂料两遍、木作面刷透明腻子两遍、醇酸清漆五遍 | m | 2.54 |
| 19 | 010802001001 | 金属隐形门 | 1.门类型:塑钢推拉门M1521 2.玻璃品种、厚度:5mm厚压花玻璃 3.五金材料:滑轮滑轨、卡锁(型号详见设计图1／20) | m2 | 1.6 |
| 20 | 011501001003 | 装饰柜 规格:7700*1600*400mm | 1.台柜规格:7700*1600*400mm 2.材料种类、规格:铝塑板饰面 | m | 7.7 |
| 21 | 011501006001 | 荣誉陈列柜 规格:6320*2700*300mm | 1.台柜规格:6320*2700*300mm 2.材料种类、规格:中密度纤维板12mm厚、3mm平板玻璃、3mm厚榉木板、装饰条和压条详见设计、核桃木板 3.五金种类、规格:详见设计图12／28 4.油漆品种、刷漆遍数:透明腻子两遍、聚氨酯漆五遍 | m2 | 17.064 |
| 22 | 010810001001 | 窗帘 | 1.窗帘材质:布艺 | m2 | 95.32 |
| 23 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.玻璃品种、规格、颜色:12mm磨砂玻璃 2.基层钢骨架 | m2 | 79.286 |
|  |  | 安装部分 |  |  |  |
| 24 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:强电配电箱 2.安装方式:暗装 | 台 | 4 |
| 25 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 2.材质:TCL牌 | 个 | 4 |
| 26 | 030404035001 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:TCL牌 | 个 | 96 |
| 27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:吸顶灯 2.型号:GP-3 3.规格:3×36W 4.安装形式:吊式 | 套 | 7 |
| 28 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:3×36W 3.安装形式:吊式 | 套 | 280 |
| 29 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 120 |
| 30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:暗藏LED灯带 | m | 500 |
| 31 | 030411004001 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 600 |
| 32 | 030411004002 | 配线BV10 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-10mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 600 |
| 33 | 030411004003 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-6mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 600 |
| 34 | 030411004004 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 600 |
| 35 | 030411004005 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 1600 |
| 36 | 030411004006 | 配线BV1.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-1.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 1400 |
| 37 | 030411001001 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 3400 |
| 38 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.型号:10匹主机 | 台 | 2 |
| 39 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称:室外机 2.型号:5匹主机 | 台 | 1 |
| 40 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称:5匹天井四面出风机 2.减振器、支架形式、材质:支架制作安装，除锈刷油 | 台 | 2 |
| 41 | 030701004003 | 风机盘管 | 1.名称:5匹天井四面出风机 2.减振器、支架形式、材质:支架制作安装，除锈刷油 | 台 | 2 |
| 42 | 030701004004 | 风机盘管 | 1.名称:5匹天井四面出风机 2.减振器、支架形式、材质:支架制作安装，除锈刷油 | 台 | 2 |
| 43 | 030804010004 | 低压铜及铜合金管件 | 1.材质:分支器 | 个 | 10 |
| 44 | 030801014001 | 低压铜及铜合金管 | 1.铜管安装:低压铜及铜合金管安装 | m | 140 |
| 45 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.铜管橡塑保温 | m | 140 |
| 46 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:交联聚乙烯 4.型号、规格:DN32mm 5.连接方式:夹紧式连接 6.套管:刚性防水套管DN50mm | m | 80 |
| 47 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.冷凝水管保温 | m | 80 |
| 48 | 031002001001 | 管道支架 | 1.形式:门字型支撑架 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | kg | 80 |
| 49 | 01B001 | 排气系统独立费 | 1.排气系统独立费 | 项 | 1 |
| 埔边、龙山和市区大队指挥室调整 |  |  |  |  |  |
| 装修部分 |  |  |  |  |  |
| 市区大队机房装修 |  |  |  |  |  |
| 50 | 011406001004 | 面漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 70 |
| 51 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 1.吊项形式:铝合金条板吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:Φ8钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm；铝合金条板专用龙骨，中距900mm 3.面层材料品种、规格、晶牌、颜色:白色0.5mm厚铝合金条板(闭缝) | m2 | 41.77 |
| 52 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 2.材质:TCL牌 | 个 | 2 |
| 53 | 030404035002 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:TCL牌 | 个 | 2 |
| 54 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 |
| 55 | 030411004007 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 20 |
| 56 | 030411004009 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-6mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 57 | 030411004010 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 58 | 030411004011 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 59 | 030411001002 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 60 |
| 60 | 030409005001 | 避雷网 | 1.避雷网 | m | 20 |
| 市区大队指挥室装修 |  |  |  |  |  |
| 61 | 011207001003 | 电视墙背景造型 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.隔音墙加装吸音棉 3.饰面层 岩棉吸音板 | m2 | 9 |
| 62 | 011406001005 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 102.46 |
| 63 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2.微孔天花，规格300*1200 3.提供样板 | m2 | 102.46 |
| 64 | 011210003004 | 玻璃隔墙 | 1.全玻璃隔断 2.明装式铝合金窗帘轨 | m2 | 16.3 |
| 65 | 010805005003 | 玻璃门 | 1.不锈钢全玻璃地弹门 | m2 | 2.64 |
| 66 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 | 个 | 2 |
| 67 | 030404035003 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 2 |
| 68 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 |
| 69 | 030411004012 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 20 |
| 70 | 030411004013 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-6mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 71 | 030411004014 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 72 | 030411004015 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 73 | 030411001003 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 60 |
| 74 | 030409005002 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿静电地板支架敷设 | m | 20 |
| 龙山大队机房装修 |  |  |  |  |  |
| 75 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2.微孔天花，规格600*600 3.提供样板， | m2 | 8.1 |
| 76 | 011406001006 | 面漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 34.38 |
| 77 | 010801001001 | 木门 | 1.门类型:全板带亮镶板木门M0924 2.框截面尺寸:95mm×40mm，单扇面积1．62m2 3.骨架材料种类:一等杉木 4.面层材料品种:12mm厚一等木板 5.玻璃品种、厚度:3mm厚平玻 6.防护材料种类:框外侧刷稀柏油两遍 7.油漆品种、刷漆遍数:刮桐油灰腻于两遍、调和漆两遍 | m2 | 1 |
| 78 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 79 | 030404035004 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 80 | 030412005004 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 |
| 81 | 030411004016 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 20 |
| 82 | 030411004017 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-6mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 83 | 030411004018 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 84 | 030411004019 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 85 | 030411001004 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 60 |
| 86 | 030409005003 | 避雷网 | 1.避雷网安装 沿静电地板支架敷设 | m | 20 |
| 龙山大队指挥室装修 |  |  |  |  |  |
| 87 | 011207001004 | 电视墙背景造型 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.隔音墙加装吸音棉 3.饰面层 岩棉吸音板 | m2 | 9 |
| 88 | 011406001007 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 133.32 |
| 89 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2.微孔天花，规格300*1200 3.提供样板 | m2 | 133.32 |
| 90 | 011210003005 | 玻璃隔墙 | 1.全玻璃隔断 2.明装式铝合金窗帘轨 | m2 | 20 |
| 91 | 010805005004 | 玻璃门 | 1.不锈钢全玻璃地弹门 | m2 | 5.4 |
| 92 | 030404034005 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 93 | 030404035005 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 | 个 | 2 |
| 94 | 030412005005 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 |
| 95 | 030411004020 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 20 |
| 96 | 030411004021 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-62 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 97 | 030411004022 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 98 | 030411004023 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 99 | 030411001005 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 60 |
| 100 | 030409005004 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.安装形式:沿静电地板下敷设 | m | 20 |
| 埔边大队机房装修 |  |  |  |  |  |
| 101 | 011302001008 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2.微孔天花，规格600*600 3.提供样板， | m2 | 26 |
| 102 | 011406001008 | 面漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 70 |
| 103 | 030404034006 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 104 | 030404035006 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 105 | 030412005006 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 |
| 106 | 030411004024 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 20 |
| 107 | 030411004025 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-6mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 108 | 030411004026 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 109 | 030411004027 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 110 | 030411001006 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 60 |
| 111 | 030409005005 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.安装形式:沿静电地板支架敷设 | m | 20 |
| 埔边大队指挥室装修 |  |  |  |  |  |
| 112 | 011207001005 | 电视墙背景造型 | 1.轻钢龙骨 中距(mm) 竖603横1500 2.隔音墙加装吸音棉 3.饰面层 岩棉吸音板 | m2 | 9 |
| 113 | 011406001009 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:墙面一般抹灰面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子要求:清理基层，修补，砂纸打磨:满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数:抗碱底漆一遍，真石漆底漆一遍，面漆两遍 | m2 | 143.55 |
| 114 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1.轻钢龙骨、吊件、包边、吊筋、铝扣板 2.微孔天花，规格300*1200 3.提供样板 | m2 | 108.55 |
| 115 | 011210003006 | 玻璃隔墙 | 1.全玻璃隔断 2.明装式铝合金窗帘轨 | m2 | 20 |
| 116 | 010805005005 | 玻璃门 | 1.门类型:全玻自由门 2.框外围尺寸:980mm×2090mm 3.玻璃品种、厚度:12mm厚钢化玻璃 4.五金材料:不锈钢管子拉手、不锈钢夹具 | m2 | 5.4 |
| 117 | 030404034007 | 照明开关 | 1.名称:漏电开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 118 | 030404035007 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 2 |
| 119 | 030412005007 | 荧光灯 | 1.名称:成套型荧光灯 2.型号:JHLL3×36W 3.规格:三管 4.安装形式:吸顶式 | 套 | 4 |
| 120 | 030411004028 | 配线BV16 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-16mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 20 |
| 121 | 030411004029 | 配线BV6 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-6mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 122 | 030411004030 | 配线BV4 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-4mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 123 | 030411004031 | 配线BV2.5 | 1.配线形式:塑料护套线明敷 2.导线型号、材质、规格: BV-450／750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制:砖、混凝土结构三线 | m | 180 |
| 124 | 030411001007 | 配管DN20 | 1.名称:电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PVC-20 4.敷设形式及部位:混凝土结构明配 5.附件配置:PVCl08mm×l08mm方盒明装 | m | 60 |
| 125 | 030409005006 | 避雷网 | 1.名称:避雷网 2.安装形式:沿静电地板直径敷设 | m | 20 |
| 措施项目 |  |  |  |  |  |
| 安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |
| 126 | 粤011701012001 | 活动脚手架 |  | m2 | 1 |

- 注：投标产品技术参数必须完全满足或优于招标文件技术参数要求，否则视为无效投标。

1.3、项目验收标准

依据设计文件的要求，项目内容应满足以下标准

- GB/T50311-2000《建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范》

- ISO/IEC11801-95《信息技术互连国际标准》

- EIA/TIATSB67《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》

- GB50169-92《电器装置工程接地装置施工及验收规范》

- GBJ16-87 95修订《建筑设计防火规范》

- GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

- GA/T74-2000《安全防范系统通用图形符号》

- GA308-2001《安全防范系统验收规则》

- GB/T15381-94《会议系统电及音频性能要求》

- GB/T15135-94《广播及类似用途声系统设备亘连用连接器的应用》

- GB/12060-89《声系统设备一般术语解释和计算方法》

- GB/T15381-94《会议系统及其音频性能要求》

- GBJ232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》

- JGJ/T16-96《民用建筑电气设计规范》

- 《智能建筑设计标准》GB/T 50314-2000

- EIA/TIA-569 商业建筑通信路径通道和结构空间布线标准

- 《通风式灯具安装要求》GB7000.14-2000

- 《低压配电设计规范》GB50054-95

- 公安部、广东省公安厅其他相关规范性文件

- 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93);

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-2008;

- 《智能建筑设计标准》GB/T503142006;

- 《建筑内部装修设计防火规范》GB/5022295;

- 《电气装置安装工程施工及验收标准规范》GBJ232一82;

- 建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93);

- 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）以及中华人民共和国工程建设标准强制性条文（安装部分）中的内容等执行，并按材料要求验收；

- 与项目相关国家或省市现行建筑、装饰施工规范及施工验收规范

三、商务要求：

1、本项目预算金额为人民币5200274元整，超过预算价格为无效投标。

2、投标人的报价必须严格按照所采购产品报价,漏报或高于预算金额视为无效投标。

3、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或中标价，其中包括货品价格、税费、安装、施工、运杂费、检测费、项目措施费、工程审核费、施工材料上楼搬运费、办公场所施工配合费、招标代理服务费及不可预见费用等。

4、中标供应商中标总价为签订合同价格。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。承包范围：包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，包调试、 试运行、验收，包保修及本项目维修实施中可能出现其它未知因素而产生的费用和相关服务的方式进行总包干。为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在投标报价内，工程结算时按工程量结算。

5、基本要求

5.1、报价供应商应提供已注册品牌制造商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。设备在正确安装后，能确保在正常的使用过程中安全、可靠，并达到有关规定的要求。

5.2、所有货物及设计、制造、测试和安装都应符合采购时已颁布的现行中国国家或国家认可的（部颁、行业）标准和国际标准化组织以及等效或更优的其他国家的权威性标准和规范的有关条文。

6、质保期及售后服务要求

6.1、质保期：投标供应商必须承诺设备部分提供不少于3年质保期，其他部分提供不小于1年质保期。质保期内成交供应商对所供货物必须负责免费维护及更换零配件，在质保期内免费提供售后服务。

6.2、售后服务：成交供应商有售后服务机构，成交供应商必须提供免费上门服务，（需提供7*24小时维修维护热线电话）接报障后1小时内响应，并安排工程师24个小时内到达现场处理故障，如果不能排除故障，中标方须提供临时备用设备，以保证系统不间断运行（供应商须提供售后服务承诺函）。

6.3、为保障产品质量及售后服务质量，投标时必须提供原厂商提供售后服务承诺函原件，否则视为无效投标。

7、安装、调试与验收

7.1、成交供应商应依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备安装并调试至正常运行的最佳状态。

7.2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

7.3、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。

8、付款方式：合同签订之日起20个工作日内，预付 30％合同款，作为中标人预备材料及进场费用，完成合同工程量60％时20个工作日内，再预付 50％合同款的工程进度款，剩余工程款20%, 待工程验收合格之日起 20 个工作日内付清。（详细在合同中确定）。

9、施工期限：签订合同后 90 个自然日内完工，验收交付。

10、勘察现场

10.1、因本项目实施过程中可能出现其它未知因素和招标文件无法体现的内容而产生费用，投标人应当对本项目进行勘察，以获得由投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同的所有信息，并在投标时提供由采购人出具的现场勘察证明原件，一旦中标这种考察即被认为其结果已在投标文件中的充分反映；

10.2、招标采购单位向投标人提供的有关资料和数据，是招标采购单位现有的能被投标人使用的资料，招标采购单位对投标人由此而做出的理解、推论和结论概不负责；

10.3、投标人可经过招标采购单位进入招标采购单位的工程现场进行勘察， 但投标人不得因此使招标采购单位承担有关的责任和蒙受损失；投标人应对由勘察现场而造成的一切费用和开支承担全部责任。

四、其他要求：

1、成交供应商必须确保货物按要求安装到位能够正常使用, 并提供免费的操作和维修培训。

2、投标人所提供设备可以按照所列的，或采用性能更好的材料，但不得采用低于所列标注的设备要求。

3、投标人一旦中标，合同生效后 5 天内必须进场施工，不得因资金不到位而延误交付使用时间；

4、中标人必须自行清运施工所产生的垃圾；

5、中标人施工期间必须文明安全操作，保障安全，如发生安全事故由中标人自行负责。

第三部分  谈判须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.“监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

3．“招标采购单位”是指：采购人，集中采购机构。

4．“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心 。

5．合格的谈判供应商:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

5.2符合谈判文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

7. 合格的货物和服务及工程

7.1“货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

7.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

7.3“合格的工程”是指满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、谈判文件

8．适用范围

8.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

9. 谈判文件的构成

9.1谈判文件包括但不限于下列文件：

1）谈判邀请函

2) 采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 谈判响应文件格式

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

9.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。

10. 谈判文件的澄清或修改

10.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或集中采购机构谈判文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知集中采购机构。集中采购机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向集中采购机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

10.2谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。

10.3在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

10.4采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，但至少应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时点3个工作日前，并将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、谈判响应文件的编制和数量

11．谈判费用

11.1 谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准（按差额定率累进法计算）, 中标金额100万元以下收取0.8%招标费用、100万元以上500万元以下部分收取0.56%招标费用、500万元以上1000万元以下部分收取0.44%招标费用。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

12．谈判响应的语言及计量

12.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．谈判响应文件的构成

13.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》的所有内容。

14. 谈判响应文件编制

14.1谈判供应商应按本须知13.编制谈判响应文件。

14.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

15. 报价

15.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

15.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括货品价格、税费、运杂费及合同实施过程中不可预见的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

16. 联合体谈判

16.1本项目接受联合体参加谈判，谈判邀请函另有约定除外。

16.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

17. 谈判供应商资格证明文件

17.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

17.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

18. 谈判保证金

18.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在递交谈判响应文件截止时点前交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判响应文件的组成部分。如谈判保证金由其它单位代缴，谈判供应商应在缴纳谈判保证金截止时点前向集中采购机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随谈判响应文件一并递交。

18.2谈判保证金交纳形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 695165281017。

谈判保证金金额：60000元。

18.3成交供应商汇入招标采购代理服务费帐户：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

帐号: 671764614192。

18.4凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效谈判响应。

18.5如无质疑或投诉，未成交的谈判供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

18.6成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

18.7不管谈判保证金来源何处，集中采购机构只向谈判供应商退回。

18.8有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其他情形。

19. 谈判有效期

19.1谈判响应文件应在开标之日起90天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

19.2特殊情况下，集中采购机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

20. 谈判响应文件的数量和签署

20.1 谈判供应商应编制谈判响应文件一式叁份，其中正本一份和副本两份，谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。

20.3 谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

20.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件的递交

21. 谈判响应文件的密封和标记

21.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

21.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交谈判响应文件截止时点）之前不准启封”的字样。

21.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求进行密封、标记的，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。

21.4谈判响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，集中采购机构将拒绝接收。

22. 谈判响应文件递交截止时点

22.1招标采购单位在《谈判邀请函》中规定的地点和递交谈判响应文件截止时点之前接收谈判响应文件，超过截止时点后的谈判响应文件将被拒绝。

22.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应文件递交截止时点。在此情况下，招标采购单位和谈判供应商受谈判响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

23. 谈判响应文件的修改和撤回

23.1谈判供应商在递交谈判响应文件截止时点前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

23.2 谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以撤回其谈判响应，但谈判供应商必须在规定的谈判响应文件递交截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从谈判响应文件递交截止时点至谈判供应商承诺的谈判有效期内，谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

23.3 谈判供应商所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审

24. 谈判小组

24.1 谈判由政府集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

24.2谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

24.3谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

25.谈判

25.1谈判小组选择符合相应资格条件的供应商参加谈判。

25.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

25.3 谈判文件的修正：谈判小组可以修改谈判文件。但涉及实质性变动的，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

25.4 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在谈判小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价，最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定。除非在谈判中谈判小组根据用户需求内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于成本价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

25.5  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

25.6  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

25.7  谈判小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

25.8  代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

26.报价的评审

26.1谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

a.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）。

26.2谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

26.3超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝。

六、确定成交供应商

27.确定成交供应商原则

27.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

27.2确定成交供应商程序

采购人直接授权谈判小组直接确定成交供应商。

27.3成交供应商确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

28.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2 政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照29.1条的规定备案。

29.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

八、公告

30. 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为7个工作日。

九、质疑

31. 如果谈判供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

十、适用法律

32. 招标采购单位及谈判供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

汕尾市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                           采购编号：

根据     项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置 （性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |  |  |  |  |  |  |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.乙方应将主要产品的用户手册、保修手册、有关单证资料等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货地点

1.交货期：按招标文件要求进行签订

2.交货地点：按招标文件要求进行签订

五、付款方式：按招标文件要求进行签订

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（免费保修期）为   年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

七、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，产品无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）乙方应将主要设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

3）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式四份，甲、乙、市政府采购办、采购代理机构各一份。

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

代表：                                   代表：

签定地点：

签定日期：      年   月  日      签定日期：   年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　响应文件格式

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：

1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1报价一览表

……

政府采购

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

年      月      日

一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) “…… | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚或行贿犯罪 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它要求 | 实质性响应文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标/响应函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号：            ) 项目招标/谈判采购服务的投标/谈判邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标/谈判文件的各项要求，遵守招标/谈判文件中的各项规定，按招标/谈判文件的要求提供报价。

2.投标/谈判有效期为递交投标/响应文件之日起   天，中标人/成交人投标/谈判有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标/谈判文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标/谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标/谈判文件规定向汕尾市公共资源交易中心缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（或法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心：

同志，现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权      同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                        。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

2.3投标/谈判保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（转帐、银行汇款、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：

1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，集中采购机构依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人/响应供应商投标/谈判响应时，应当按招标/谈判文件要求交纳投标/谈判保证金。投标/谈判保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标/成交通知书发出后五个工作日内凭投标人/响应供应商归还的投标/谈判保证金收据退还未中标/成交供应商的投标/谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标/成交供应商的投标/谈判保证金。

2.4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:       采购项目编号：               投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 三、商务部分

3.1投标人/响应供应商商务（服务）响应情况

商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标/谈判有效期：投标/谈判有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 天。 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 7 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 8 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：

1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商或供应商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

四、技术部分

4.1、产品说明一览表

| 产品名称 | 技术规格（速率） | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2、技术条款响应表

一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/谈判技术要求 | 投标/响应技术实际情况 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：

1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、分项报价表

谈判供应商按招标采购单位提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，谈判供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3.按工程量清单计价规范进行报价。

谈判供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

谈判供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

报价一览表

| 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息。

2.报价中必须包含培训辅导、售后服务、全额含税发票、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月    日

招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日期：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）