政 府 采 购

招

标

文

件

【招标编号:SWCG20161235G10】

汕尾市公共资源交易中心

2017年1月

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  评标方法、步骤及标准

第五部分  合同书格式

第六部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕尾市公共资源交易中心（以下简称集中采购机构）受汕尾市公安局（以下简称“采购人”）的委托，就其“交警支队配电房改造”项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：SWCG20161235G10。

二、采购项目名称：交警支队配电房改造。

三、采购预算：2018017.26元，总报价超过预算价为无效投标。

四、符合资格的供应商应当在2017年1月22日上午8时30分起至2017年1月26日下午5时30分止（工作日时间）到汕尾市公共资源交易中心现场购买招标文件，招标文件每套售价150元（人民币），售后不退。

五、投标截止时间：2017年2月10日上午10时30分正(注：8时30分开始受理投标文件)。

六、投标文件送达地点：汕尾市马思聪艺术中心左侧附楼二楼开标室。

七、开标评标时间；2017年2月10日上午10时30分正。

八、开标评标地点：汕尾市马思聪艺术中心左侧附楼二楼评标室。

九、供应商资格：

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

3、具有《电力工程施工总承包或承装类、承修类电力设施施工许可证》三级或以上资质及《试类电力设施施工许可证五级》或以上资质。

4、具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5、经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人；

6、本项目不接受联合体投标。

十、领取招标文件时须携带如下证件：

1、《企业营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》副本原件及正本、副本复印件（加盖公章），如果三证合一，需提供营业执照副本原件及正本、副本复印件（加盖公章）；

2、上述供应商资格要求的资质证书原件及复印件（加盖公章）；

3、法人代表授权书（加盖公章）；

4、法人代表身份证复印件、被委托人身份证原件及复印件（如有委托）。

采购人名称：汕尾市公安局。

采购人联系人及联系电话：朱先生 0660-3366165。

集中采购机构名称：汕尾市公共资源交易中心。

集中采购机构地点：汕尾市城区马思聪艺术中心左侧附楼三楼。

集中采购机构联系人及联系电话（传真）：吴先生 0660-3826961。

汕尾市公共资源交易中心

二○一七年一月二十日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围）；

3、具有《电力工程施工总承包或承装类、承修类电力设施施工许可证》三级或以上资质及《试类电力设施施工许可证五级》或以上资质。

4、具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》；

5、经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人；

6、本项目不接受联合体投标。

二、采购项目内容、技术规格(工程量清单)及要求

1、概述：因该项目对供电可靠性要求严谨，须由单电源该为双单电源供电。原有变压器的拆迁，新配电房的改造，高压柜、变压器、低压柜的安装和调试，低压电缆改造、配电箱安装，高低压系统二次深化设计等。

2、工程量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 备注 |
| 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 粤050101020001 | 挖土方 | 1.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 | 100m3 | 8.8128 |  |  |  |
| 2 | 040103001001 | 回填方 | 1.回填土 人工夯实 | 100m3 | 1.36 |  |  |  |
| 3 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):3 | m3 | 745.28 |  |  |  |
| 4 | 040204008001 | 电力电缆沟 | 1.蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 24cm 2.水泥石灰砂浆 M7.5 3.底层抹灰 各种墙面 15mm 4.水泥砂浆 1:2 5.垫层 混凝土 6.成品复合材料电缆沟 支架安装 7.压顶、扶手 8.钢筋制作、安装 预制混凝土 Φ10mm以内 9.普通商品混凝土 碎石粒径20石 C20 10.地沟盖板 预制 11.地沟盖板 安装 | m | 460 |  |  |  |
| 5 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1.电缆保护管无混凝土基础暗敷 钢管(公称直径200mm以下) | 10m | 30 |  |  |  |
| 6 | 040501012001 | 顶管 | 1.钢管 管径(mm内) 200 | m | 100 |  |  |  |
| 7 | 050307009001 | 标志牌 | 1.电力设施号牌 | 个 | 17 |  |  |  |
| 8 | 030408001001 | 电力电缆 YJV22-8.7/15 3*70 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) | 100m | 5.25 |  |  |  |
| 9 | 030408001001 | 电力电缆 VV-0.6/1 1*300 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面400mm2以下) 单芯电力电缆 | 100m | 4.8 |  |  |  |
| 10 | 030408001002 | 电力电缆 YJV22-0.6/1 3*185+2*95 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面240mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 6.072 |  |  |  |
| 11 | 030408001003 | 电力电缆 YJV22-0.6/1 4*70+1*35 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 7.26 |  |  |  |
| 12 | 030408001004 | 电力电缆 YJV22-0.6/1 4*35+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 6.305 |  |  |  |
| 13 | 030408001006 | 电力电缆 YJV22-0.6/1 4*25+1*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 7.325 |  |  |  |
| 14 | 030408001007 | 电力电缆 YJV22-0.6/1 5*16 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 7.825 |  |  |  |
| 15 | 030408001005 | 电力电缆 YJV22-0.6/1 5*10 | 1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆 | 100m | 8.32 |  |  |  |
| 16 | 030408006003 | 前插式电缆插拔头 | 1.10kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(120截面mm2以下) 2.前插式电缆插拔头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 17 | 030408006004 | 高压电力电缆头 | 1.10kV以下户内成套型电缆终端头安装 成套熨终端头(截面120mm2以下) | 个 | 6 |  |  |  |
| 18 | 030408006005 | 低压电力电缆头 4*35+2*16 | 1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) 2.低压热户内缩电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 19 | 030408006006 | 低压电力电缆头 4*25+1*16 | 1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) 2.低压热户内缩电缆头 | 个 | 12 |  |  |  |
| 20 | 030408006007 | 低压电力电缆头 | 1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) 2.低压热户内缩电缆头 | 个 | 14 |  |  |  |
| 21 | 030408006008 | 低压电力电缆头 | 1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) 2.低压热户内缩电缆头 | 个 | 20 |  |  |  |
| 22 | 030408006009 | 低压电力电缆头 4*70+1*35 | 1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(120截面mm2以下) 2.低压热户内缩电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 030408006010 | 低压电力电缆头 3*185+2*95 | 1.1kV以下户内浇注式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下) 2.低压热户内缩电缆头 | 个 | 2 |  |  |  |
| 24 | 030411002001 | 金属线槽200×800 | 1.金属线槽安装 宽+高(600mm以内) | m | 480 |  |  |  |
| 25 | 030404017002 | 配电箱 主楼一层照明用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 030404017003 | 配电箱 主楼一层空调用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 27 | 030404017004 | 配电箱 主楼二层照明用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 030404017005 | 配电箱 主楼二层空调用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 29 | 030404017006 | 配电箱 主楼三层照明用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 30 | 030404017007 | 配电箱 主楼三层空调用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 31 | 030404017008 | 配电箱 主楼四层照明用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 32 | 030404017009 | 配电箱 主楼四层空调用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 030404017010 | 配电箱 主楼五-六层照明用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 34 | 030404017011 | 配电箱 主楼五-六层空调用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030404017012 | 配电箱 电梯用电 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 36 | 030404017013 | 配电箱 顶层彩灯 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030404017014 | 配电箱 室外照明 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 38 | 030404017015 | 配电箱 门卫保安室 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 39 | 030404017016 | 配电箱 车库照明 | 1.成套配电箱安装 悬挂嵌入式(半周长2.5m以内) | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 粤030404037001 | 其他电器接线 | 1.压铜接线端子 导线截面(300mm2以内) | 个 | 14 |  |  |  |
| 41 | 粤030404037002 | 其他电器接线 | 1.压铜接线端子 导线截面(240mm2以内) | 个 | 14 |  |  |  |
| 42 | 粤030404037003 | 其他电器接线 | 1.压铜接线端子 导线截面(120mm2以内) | 个 | 2 |  |  |  |
| 43 | 粤030404037004 | 其他电器接线 | 1.压铜接线端子 导线截面(70mm2以内) | 个 | 26 |  |  |  |
| 44 | 粤030404037005 | 其他电器接线 | 1.压铜接线端子 导线截面(35mm2以内) | 个 | 8 |  |  |  |
| 45 | 粤030404037006 | 其他电器接线 | 1.压铜接线端子 导线截面(35mm2以内) | 个 | 48 |  |  |  |
| 46 | 030409002001 | 接地母线 | 1.接地母线敷设 户内接地母线敷设 2.镀锌扁钢 3.防爆螺丝 | 10m | 33.6 |  |  |  |
| 47 | 030307005001 | 设备支架制作安装 | 1.基础槽钢、角钢安装 角钢 | 10m | 3 |  |  |  |
| 48 | 030402017001 | 1#进线柜 | 1.高压成套配电柜安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 49 | 030402017004 | 2#进线柜 | 1.高压成套配电柜安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 50 | 030402017002 | 1#计量柜 | 1.高压成套配电柜安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 51 | 030402017005 | 2#计量柜 | 1.高压成套配电柜安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 52 | 030402017003 | 出线柜 | 1.高压成套配电柜安装 单母线柜 电容器柜、其他柜 | 台 | 1 |  |  |  |
| 53 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1.配电(电源)屏低压开关柜 | 台 | 5 |  |  |  |
| 54 | 030401002001 | 干式变压器 | 1.干式变压器安装 容量(500kVA以下) 带有保护罩时 2.控制台、控制箱安装 同期小屏控制箱 3.网门、保护网制作、安装 | 台 | 1 |  |  |  |
| 55 | 030901013001 | 成品灭火器 | 1.灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式 | 具 | 1 |  |  |  |
| 56 | 030217004001 | 排气扇安装 | 1.排气扇 | 台 | 4 |  |  |  |
| 57 | 030408009001 | 防火隔板 | 1.隔板安装 防火隔板 | m2 | 26 |  |  |  |
| 58 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢质防火门安装 | m2 | 15.4 |  |  |  |
| 59 | 030410001004 | 电杆拆除 | 1.10kV以下架空配电线路杆塔组立单杆 木杆(13m以内) 人工*0.7,机械*0.7 | 根 | 2 |  |  |  |
| 60 | 030401001001 | 油浸电力变压器拆除 | 1.油浸电力变压器 10kV/容量(kVA以下) 500 | 台 | 1 |  |  |  |
| 61 | 030410004001 | 杆上设备拆除 | 1.熔断器拆除 2.避雷器(kV以下) 10 3.杆上变配电设备安装 隔离开关 人工*0.7,机械*0.7 4.杆上变配电设备安装 油开关、智能开关 人工*0.7,机械*0.7 5.杆上变配电设备安装 配电箱 人工*0.7,机械*0.7 | 台 | 1 |  |  |  |
| 62 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 | m3 | 20 |  |  |  |
| 63 | 040305004001 | 砖砌体 | 1.砖砌体 挡墙 2.砂浆制作 现场搅拌砌筑砂浆 水泥砂浆 M10 | m3 | 20 |  |  |  |
| 64 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.水泥石灰砂浆 1:2:8 2.各种墙面 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 15+5mm 合并制作子目 水泥砂浆 1:2.5 合并制作子目 水泥石灰砂浆 1:2:8 3.墙面 抹平扫白 | m2 | 162 |  |  |  |
| 65 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 盘柜下 2.电缆防火涂料、堵洞 防火堵洞 保护管 | 处 | 42 |  |  |  |
| 66 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度(cm):20 2.风动凿岩机拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 3.水泥混凝土路面 厚度 20cm 4.人工拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 实际厚度(cm):20 | 100m2 | 0.45 |  |  |  |
| 67 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1.电力变压器系统调试 10kV以下变压器(容量560kV·A以下) | 系统 | 1 |  |  |  |
| 68 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合) | 系统 | 15 |  |  |  |
| 69 | 030414011001 | 接地装置 | 1.母线、避雷器、电容器、接地装置调试 接地网 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 70 | 040807004001 | 电缆试验 | 1.绝缘子、套管、绝缘油、电缆试验 电缆泄漏试验 | 根 | 18 |  |  |  |
| 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 安全防护、文明施工措施项目费 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | 专业措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 031301001001 | 吊装加固 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 73 | 031301002001 | 金属抱杆安装、拆除、移位 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 74 | 031301003001 | 平台铺设、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 75 | 031301004001 | 顶升、提升装置 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 76 | 031301005001 | 大型设备专用机具 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 77 | 031301006001 | 焊接工艺评定 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 78 | 031301007001 | 胎(模)具制作、安装、拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 79 | 031301008001 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 80 | 031301009001 | 特殊地区施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 81 | 031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 82 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 83 | 031301012001 | 工程系统检测、检验 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 84 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 85 | 031301014001 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 86 | 031301015001 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 87 | 031301016001 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 88 | 031301018001 | 其他措施 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 单价措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 0 |  |  |  |
| 90 | 041102018001 | 压顶模板 |  | m2 | 1 |  |  |  |

3、施工图纸详见附件(图纸另附)

4、技术标准及建设标准

4.1、依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工须达到下列（不限于）国家以及省、市或行业的工程建设标准、规范的要求：

4.1.1、《建筑工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）；

4.1.2、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2008；

4.1.3、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006；

4.1.4、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003；

4.1.5、《建筑内部装修设计防火规范》GB/50222-2015；

4.1.6、《电气装置安装工程施工及验收标准规范》GB50254~50259-96；

4.1.7、建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-2014）；

4.1.8、建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）以及中华人民共和国工程建设标准强制性条文（安装部分）中的内容等执行，并按设计图纸及材料要求验收；

4.1.9、与项目相关国家或省市现行建筑、装饰施工规范及施工验收规范。

三、采购项目商务要求

1、招标金额2018017.26元，总报价超过预算价格为无效投标。

2、投标报价一律以人民币报价，投标报价被视为供应商的最后报价或中标价，其中包括货品价格、税费、安装、施工、运杂费、检测费、项目措施费、工程审核费、施工材料搬运费、办公场所施工配合费、招标代理服务费及不可预见费用等，中标供应商投标总价为签订合同价格。在合同有效期内，合同价不受市场价格变化的影响。

3、承包范围：包人工、材料、机械、工期、质量、安全、文明施工，包调试、试运行、验收，包保修及相关服务的方式进行总包干。

4、以招标采购单位提供的施工设计图和现场实际情况为依据，以及参考《工程量清单》所列内容，投标综合单价结算时不作调整。经业主同意，发生图纸变更所产生的工程量增减及材料变更按实结算。结算依据：按2013工程量清单、广东省2010建筑与装饰工程综合定额、汕尾市建设局汕建价字[2010]45号、汕建价字[2011]10号、[2015]4号有关计价规定。材料价格按汕尾市工程造价管理信息2016年1月信息价。缺项部分按市场价。

5、本项目是按图纸要求和现场实际情况总价包干，不仅要对现有图纸明示的工程项目进行总包，为完成工程要求所须进行工程项目的所有费用也在总包范围之内。投标单位应充分考虑该因素对造价的影响。因市场材料价格变动因素对工程造价的影响投标单位也应充分考虑，工程结算时不因材料价格变动而另行追加。投标报价为本项目的合同总价。

6、为完成本工程的一切安全施工、文明施工、周边环境的原状恢复费、保险费等以及按政策法规、规范要求实施的工序所引起的费用必须包含在投标报价内，工程结算时不另行追加。

7、保修期：验收合格之日起免费保修1年。

8、施工期限：签订合同后50个自然日内完工，并交付验收。

9、付款方式：合同签订后20个工作日内支付合同全额35%；设备运到初验后20个工作日内支付合同全额35%；验收合格后20个工作日内支付合同全额27%；余款待质保期过后20个工作日内付清。

★10、投标人必须到现场勘察，并在投标时提供由采购人出具的现场勘察证明原件；投标人须在现场勘察前取得供电局出具的供电方案，采购人根据投标人提供的供电方案等向投标人出具现场勘察证明。

11、投标单位任本项目负责人必须具备广东省注册的机电工程专业二级及以上建造师证书复印件（加盖公章）。

12、投标单位必须在本市设有公司或项目部。

13、在接到采购单位报修电话，投标单位人员必须1个小时内到达现场。

14、投标单位负责向当地供电部门报装及办理送用电手续，协调送电等。

15、投标单位负责高低压系统二次深化设计，并报供电局审图。

四、其他要求

1、投标人一旦中标，合同生效后15天必须进场施工，不得因资金不到位而延误交付使用时间；

2、中标人必须自行清运施工所产生的垃圾；

3、中标人施工期间必须文明安全操作，保障安全，如发生安全事故由中标人自行负责；

4、项目实施期间用水、用电用建设单位指定接驳点；

5、中标人在项目完成后的质保期按照相关国家标准、规范和企业承诺标准，对中标项目按国家规定的保修期进行维修保养。

第三部分  投标人须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：汕尾市公安局。

2.“监管部门”是指：汕尾市财政局政府采购监管科。

3．“招标采购单位”是指：采购人,集中采购机构。

4．“集中采购机构”是指：汕尾市公共资源交易中心。

5．合格的投标人:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

5.2符合招标文件规定的供应商。

6.“中标人”是指经法定程序确认并授以合同的投标人。

7. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

- 二、招标文件

8．适用范围

8.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

- 9. 招标文件的构成

9.1招标文件包括但不限于下列文件：

1）投标邀请书

2) 投标人须知

3) 采购项目内容

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

9.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

- 10. 招标文件的澄清或修改

10.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或集中采购机构对招标文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知集中采购机构。集中采购机构对其收到的书面的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向集中采购机构回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

10.2招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向集中采购机构回函确认。

10.3招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分，同时为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究分析，集中采购机构可适当延长接收投标文件截止时间，将变更时间书面通知所有潜在投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

10.4采购人或集中采购机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

- 三、投标文件的编制和数量

11．投标费用

11.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11.2根据汕发改价格函[2015]157号函收费标准（按差额定率累进法计算）, 中标金额100万元以下收取0.8%招标费用、100万元以上500万元以下部分收取0.56%招标费用。中标供应商应按收费规定在发出中标通知书前向汕尾市公共资源交易中心交纳招标代理费。

12．投标的语言及计量

12.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．投标文件的构成

13.1投标人编制的投标文件应包括但不少于本招标文件第五章《投标文件格式》的所有内容。

14. 投标文件编制

14.1投标人应按本须知13.编制投标文件。

14.2投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 15. 投标报价

15.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

15.2《工程量清单报价表》填写时应响应下列要求，投标人漏报或不报，招标采购单位将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 投标报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的投标，将被视为无效投标。

- 16. 备选方案

16.1除招标文件第二部分项目要求另有规定，本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

- 17. 联合体投标

17.1本项目不接受联合体参加投标，投标邀请函另有约定除外。

17.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目的投标。

- 18. 投标人资格证明文件

- 18.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件第五章《投标文件格式》中的“资格证明文件”。

- 19. 投标保证金

19.1投标人应按招标文件规定的形式和金额、时间交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。如投标保证金由其它单位代缴，投标单位应在缴纳投标保证金截止时间三个工作日前向集中采购机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随投标文件一并递交。

19.2投标保证金交纳形式：投标保证金以支票、汇票、本票等从投标人基本账户划出非现金形式提交。

19.3交纳投标保证金金额及帐户：20000元。

户名: 汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 695165281017。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

备注：项目名称和招标编号。

招标代理服务费缴纳账号：

户名:汕尾市公共资源交易中心。

帐号: 671764614192。

开户银行: 中国银行汕尾分行。

备注：项目名称和招标编号。

19.4投标保证金交纳截止时间：投标保证金须在投标截止时间前缴交并在该时间前将交纳单据复印件送交或传真集中采购机构。

19.5凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

19.6如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

19.7中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

19.8不管投标保证金来源何处，集中采购机构只向投标单位退回。

19.9有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3)法律法规规定的情形。

- 20. 投标有效期

20.1投标文件应在开标之日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

20.2特殊情况下，集中采购机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 21. 投标文件的数量和签署

21.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本 四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

21.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

21.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

21.4电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

- 四、投标文件的递交

- 22. 投标文件的密封和标记

22.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封。

22.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（复印件）；

（2）投标保证金缴纳凭证复印件（现金存款的应提供原件）；

（3）退保证金说明（原件）。

22.3每一密封信封均应：

（1）标明招标项目编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

22.4如果信封未按本须知第22.1条和第22.3条要求进行密封和标记的，集中采购机构对误投或过早启封概不负责。

22.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，集中采购机构将拒绝接收。

- 23. 投标截止期

23.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

23.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

- 24. 投标文件的修改和撤回

24.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

24.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

24.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

- 五、开标与评标

- 25. 开标

25.1 招标采购单位在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，并邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计机关等有关单位代表或社会监督员参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

25.3 集中采购机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

- 26. 评标委员会的组成和评标方法

26.1 评标由政府集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

26.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

26.3 本次评标具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。

- 27. 投标文件的初审

27.1投标文件的初审包括资格性审查和符合性审查。资格性审查包括对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否满足资格要求；符合性审查，包括是否完整、文件签署是否有效、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

27.2投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中《工程量清单报价表》内容不一致的，以《投标一览表》为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标供应商不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

27.3实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

27.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

27.5 在资格性审查和符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算或报价上限的；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

4）不具备招标文件中规定资格要求的；

5）招标文件明示盖公章处未加盖公章的；

6）招标文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

7）投标有效期不足的；

8）投标文件对招标文件的实质性条款产生偏离的。

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

- 28. 投标文件的澄清

28.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出并加盖投标人的印章。

28.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

- 29. 投标的比较与评价

29.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

- 30. 授标

30.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面评标报告。

30.2定标程序

采购人授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.3 中标人确定后，集中采购机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，对中标人和采购人具有同等法律效力。

31.评标注意事项

31.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与集中采购机构及评标委员会联系。

31.2为保证采购活动的公正性，除本须知第28条的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

- 六、 合同的订立和履行

- 32. 合同的订立

32.1 采购人与中标供应商自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

- 33. 合同的履行

33.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

33.2 政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的  采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照33.1条的规定备案。

33.3 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

- 七、 公告

- 34. 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。中标公告期为7个工作日。

- 八、质疑

- 35. 如果投标人认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可向招标采购单位提出书面质疑。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

- 九、适用法律

- 35. 招标采购单位及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分  评标方法、步骤及标准

根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

- 一、评标方法

本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或者中标供应商。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按技术、商务）价指标的单项得分进行排序，并按排序先后确定中标候选供应商或者中标供应商。

- 二、评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

- （一）初审

1.资格性检查表：

| 投标人名称 | 供应商具备《政府采购法》第二十二条规定的条件 | 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国国境内注册的法人或其他组织或自然人（具备相关的经营范围） | 具有《电力工程施工总承包或承装类、承修类电力设施施工许可证》三级或以上资质及《试类电力设施施工许可证五级》或以上资质 | 具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》 | 经向汕尾市人民检察院查询，无行贿犯罪记录及其他不良记录的投标人 | 本工程不接受联合体投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人1 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标人3 |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |

2.符合性检查：

| 投标人名称 | 报价上限 | 工期 | 保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人1 |  |  |  |  |
| 投标人2 |  |  |  |  |
| 投标人3 |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |
| 评委签名： 日期： 注：符合要求的打“√”，不符合要求的打“×” |  |  |  |  |

- （二）比较与评价

1.商务评价；

2.技术评价 ；

3.价格评价；

4.综合比较与评价。

- （三）推荐中标候选供应商名单

- 三、评分办法

- 本次招标的评标采用综合评分法，权重分配为：商务部分权重为20%，技术部份权重为50%，价格部份权重为30%。

| 类别 | 序号 | 评分标准及办法 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（20分） | 1 | 综合实力 | 对投标人的综合实力及商业信誉综合比较打分，较好的得5分，同比次之：2-3分；较差：0-1分。 | 5 |
|  | 2 | 至今同类 项目 | 合同金额200万元或以上，每项得2分；最高得6分（附中标通知书、合同、供电部门的验收部门验收报告或验收证明，三者缺一不可；时间、金额以中标通知书为准） | 6 |
|  | 3 | 诚信体系 | 根据工商行政管理部门颁发的“重合同守信用”证书或税务行政部门公布的“纳税信用等级”情况，按单个证书等级较高者为优对比各投标人（同一投标人以单个证书等级较高者为优，单个证书类型不重复得分），每项得2分；最高得4分 | 4 |
|  |  | 售后服务 | 售后服务计划承诺，售后服务的保证措施、售后服务质量优于招标文件要求，且能在30分钟内到达现场进行排障的得 5分，能在1小时内到达现场进行排障的得3分，基本满足招标文件要求且能在2小时内到达现场进行排障的得1分，需要大于3小时才能到达现场进行排障的不得分。 | 5 |
| 技术部分（50分） | 4 | 项目实施 - 组织方案 | 优秀（方法及技术措施考虑全面、具体、可行、可靠，针对性好，对特殊的工作界面质量措施有重点 [6-10]分 良好（方法及技术措施考虑较全面、较可行、较可靠，对特殊的工作界面质量措施可行。）[3-6)分 一般（方法及技术措施相对简单）[0-3)分 | 10 |
|  | 5 | 施工组织设计 | 根据投标单位提交的投标项目施工组织设计： 施工方案（含：施工安全及文明施工措施说明） 施工现场平面布置 工作进度计划 计划、统计和信息管理 - 对比各投标人施工组织设计情况，优：5分；良：3分；中：1分；差：0分 | 5 |
|  | 6 | 产品参数 | 对比各投标人所投产品来源渠道正当，产品符合国家有关质量安全、节能环保的原装设备，由评委根据“采购项目内容和技术偏离表”来进行评比，优得15-20分，良得9-14分，一般得1-8分。 | 20 |
|  | 7 | - 设备技术的先进性和可靠性 | 设备技术的先进性和可靠性较好的得5分，同比次之得3-4分，较差的得0-2分。 | 5 |
|  | 8 | 进度保证 - 措施 | 工作进度计划合理基本可靠的，可得5分 基本 分 3 分；根据编写质量横向对比酌情调整0～2 分。 | 5 |
|  | 9 | - 内容完整性和整体编制水平 | 表述内容齐全，符合现场实际，方案科学、先进、可行，[3-5]； 表述内容齐全，符合现场实际，方案可行、一般，[1-3)； - 表述内容齐全，符合现场实际，方案一般，[0-1)； | 5 |
| 投标报价（30分） | 10 | 价格分统一采用低价格优先算法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低价的投标价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100。 |  | 30 |
| 合计 |  |  |  | 100 |

注:为保证项目质量，投标人投标报价降幅大于招标底价的20 %时，（如招标底价为100万，当报价低于80万时，即报价降幅大于20%）评标委员会有权利要求其对成本构成进行介绍，并要求投标人用书面的形式进行低价说明（在保证质量的前提下，能够大幅度节省经费的手段或原因）；如投标人没有合理的理由或不按要求提供低价说明，可视为有风险的报价而不被接受，评标委员会有降分或者另行选择供应商的权利。

第五部分　合同书格式

汕尾市政府采购合同书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

- 一、合同协议书

发包人（全称）：____________________________________________________

承包人（全称）：____________________________________________________

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工项协商一致，订立本合同。

- 一、工程概况

工程名称：________________________________________________

工程地点：________________________________________________

工程内容：________________________________________________

资金来源：________________________________________________

- 二、工程承包范围

承包范围：________________________________________________

- 三、合同工期：

开工日期：________________________________________________

竣工日期：________________________________________________

合同工期总日历天数_________________天

- 四、质量标准

工程质量标准：____________________________________________

- 五、合同价款 _____________________________

- 六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、成交通知书

3、本合同专用条款

4、本合同通用条款

5招标文件及补遗

6、报价文件及其附件（含澄清文件）

7、标准、规范及有关技术文件

8、工程报价单

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

- 七、本协议书中有关词语含义本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

- 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

- 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

- 十、合同生效

合同订立时间：    年    月    日

合同订立地点：

本合同双方约定生效时间：

发包人：（公章）                   承包人：（公章）

住  所：                          住  所

法定代表人：                      法定代表人：

委托代表人：                      委托代表人：

电  话：                          电  话：

- 二、通用条款

采用建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）的“通用条款”。

- 三、专用条款

- 一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

（1）本合同协议书

（2）成交通知书

（3）本合同专用条款

（4）本合同通用条款

（5）谈判文件及补遗

（6）报价文件及其附件（含澄清文件）

（7）标准、规范及有关技术文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

2、语言文字和适用法律、标准及规范

2.1本合同使用汉语。

2.2适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国的现行法律、法规；

2.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：中华人民共和国的现行标准、规范；

- 二、 双方一般权利和义务

3、工程师

3.1监理单位委派的工程师

姓名：________________职务：________________发包人委托的职权：____________

需要取得发包人批准才能行使的职权：______________________________________

3.2发包人派驻的工程师

姓名：________________职务：________________________

职权：__________________________________________________________________

3.3不实行监理的，工程师的职权：______________________________________ __

4、项目经理

姓名：________________职务：________________

- 三、施工组织设计和工期

5、进度计划

5.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：据发包人要求提供；

工程师确认的时间：___________________________________________

四、合同价款与支付

6、合同价款及调整

6.1本合同价款执行定额规定。

6.2双方约定合同价款的其他调整因素：投标清单内的项目按投标总价结算，投标清单外增减的项目按招标文件2.3的条款执行。

7、工程预付款

合同签订之日起   个工作日内，预付  %合同款，作为中标人预备材料及进场费用。

8、工程进度款支付

双方约定的工程进度款支付的方式和时间：合同签订之日起   个工作日内，预付  %合同款，作为中标人预备材料及进场费用；项目完成  %时，再预付  %合同款的工程进度款；工程验收合格之日起  个工作日内付工程进度款  %合同款，余款  %合同款为质量保证金，质保期满后   个工作日还清余款。

- 四、竣工验收与结算

9、竣工验收

承包人提供竣工图的约定：合同范围内技术资料及发包人要求需提供的技术资料     份。

10、竣工结算

双方约定的竣工结算款支付的方式和时间：签发工程结算凭证，并经过中介机构审核后   日内支付总价款的  %。

11、质量保修期

质量保修期时间为  年，在此期间发生任何质量问题，承包方应及时提供免费服务或更换。

- 五、违约、索赔和争议

12、违约

12.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定发包人违约应承担的违约责任。

双方约定的发包人其他违约责任：__________________________________________

12.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款约定承包人违约承担的违约责任：

双方约定的承包人其他违约责任：__________________________________________

13、争议

13.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方应及时协商解决；

（2）约定向      仲裁委员会提请仲裁或向　 　　人民法院提起诉讼。

- 五、其他

14、合同份数：本合同一式四份，承包人、发包人、市财政局政府采购监管科、市公共资源交易中心各执一份。

15、补充条款：

第六部分  投标文件格式

政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：

年      月      日

- 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查自评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审内容 |  | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 |  | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格性、符合性审查内容的重要组成部分，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中如实提供，并在对应的□打“√”。

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |
|  |  | 见投标文件第（ ）页 |

二、资格性文件

2.1 投标函

汕尾市公共资源交易中心：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号：  ) 项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本_1_份，副本 4 份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：汕尾市公共资源交易中心

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：                  单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：            身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：汕尾市公共资源交易中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：            。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：       （签名或盖私章）

有效期限：              至      年     月    日       签发日期：

附：代理人性别：      年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营：

兼营：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证复印件

（盖单位公章）

附表：联合体共同投标协议书（可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就工程的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

- 一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订政府采购合同。

- 二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）或（政府集中采购机构）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
     年   月   日        年   月   日          年   月   日

注：1．联合投标时应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一

2.3投标保证金交纳凭证

汕尾市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府集中采购机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

2.4关于资格的声明函

致：汕尾市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:               （采购项目编号：                    ）投标，本单位愿意提交投标文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．营业执照。

2．税务登记证。

3．……

（相关证明文件附后）

本单位保证全部投标文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

申请人代表签字（或加盖私章）：

申请人名称（盖单位公章）：

日期：  年    月    日

2.5 投标承诺书

汕尾市公共资源交易中心：

本投标人已详细阅读了                 （项目名称）招标文件，自愿参加上述工程投标，现就有关事项向招标采购单位郑重承诺如下：

1.本投标人自愿在招标文件规定的时限内按照招标文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照投标文件的承诺并满足招标文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除投标资格并接受处罚。

3.保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查出有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标担保，若中标之后查出有虚假，同意废除中标资格并被没收投标担保。

4.保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照招标文件及中标通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受招标采购单位违约处罚并被没收投标担保。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。否则，同意接受招标采购单位对投标人违约处理。

7.保证中标之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规。

8.保证中标之后按招标文件要求向招标项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证中标之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按招标文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本投标人在规定的投标有效期限内，将受招标文件的约束并履行投标文件的承诺。

投 标 人（法人章）：

法定代表人（签名或盖章）：

年    月    日

三、商务部分

- 3.1投标人综合概况

（一）、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |

注： 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

- 四、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

3.2商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于保修期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于售后服务的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：        年      月     日

四、技术部分（格式自拟）

4.1施工进度计划及施工进度保证措施；

4.2施工技术措施及工程质量保证措施；

4.3. 安全生产措施；

4.4. 质量保证措施和售后服务承诺（质量保证措施、应急响应时间、质保期等）。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

五、价格部分

5.1投标一览表

| 项目名称 | 投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2工程量清单报价表

投标人按招标采购单位提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

- 5.3报 价 偏 离 表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件序号 | 招标文件要求 | 报价文件 实际情况 | 偏差内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1.如报价产品与招标文件的要求存在偏差，请填写上表；

2.如报价产品与招标文件的要求无偏差，请填写“无”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

招标文件要求的其他内容及投标人认为需要加以说明的其他内容：

本节无格式要求，投标人可根据自身实际情况以及招标文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

投标人名称（并加盖公章）：

被授权代表签名（或盖章）：

日期：

（投标人认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）