**附表2：**

**试验室各功能区面积与温湿度要求核查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **功能区(试验场所)** | | **场地面积**  **（不少于）(m2)** | **温度要求** | **湿度**  **要求** | **检查**  **结果** | **备注** |
| 1 | 物检室 | | 20 | 20±2℃ | ≥50% |  |  |
| 2 | 化学分析室 | | 10 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 3 | 高温室 | | 10 | --- | ---- |  |  |
| 4 | 留样室 | | 15 | --- | ---- |  |  |
| 5 | 力学室 | | 20 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 6 | 成型试配室 | | 50 | 20±5℃ | ≥50% |  |  |
| 7 | 标准养护室 | 混凝土 | 30 | 20±2℃ | ≥95% |  |  |
| 水泥胶砂 | 20±1℃ | ≥95% |  |  |
| 8 | 资料室 | | 15 | --- | --- |  |  |

检查人： 检查时间： 年 月 日