## 国控污水处理厂
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
市城区 | 汕尾市区（东区）污水处理厂/(汕尾市城区东涌四清围) | 处理后出水口 | （1）污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准限值和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 第二时段二级标准的严者。⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2017-10-09 | 化学需氧量 | 24.2 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.5 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 1.42 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.43 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.88 | ≤1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.49 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.448 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.63 | ≤1 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 7.14 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 汞 | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.0025 | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 129 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由汕尾市环境监测站实施。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
市区 | 汕尾市区（西区）污水处理厂/（汕尾市区汕马公路下洋村) | 处理后出水口 | ⑴污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段二级标准的严者。 ⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2017-10-09 | 化学需氧量 | 29.6 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 1.27 | ≤5 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.47 | ≤5 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 1.45 | ≤2 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 9.29 | ≤15 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.726 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.78 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 4 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 7.18 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 汞 | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.0026 | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 205 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由汕尾市环境保护监测站实施。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
红海湾经济开发区 | 汕尾市红海湾污水处理厂/（红海湾经济开发区田墘街道田三村委金狮岭北侧) | 处理后出水口 | ⑴污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准（其中COD按照BOT合同核定排放标准为40mg/L）。 ⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2017-10-09 | 化学需氧量 | 23.9 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.8 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 12 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 1.42 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.42 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.82 | ≤1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 10.5 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.924 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.78 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 7.05 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 汞 | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.0024 | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 202 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由汕尾市环境保护监测站实施。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
海丰县 | 海丰县城污水处理厂/（海丰县海丽大道中段) | 处理后出水口 | ⑴污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准（其中COD按照BOT合同核定排放标准为40mg/L）。⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L | 2017-10-09 | 化学需氧量 | 18 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.3 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 10 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 1.36 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.52 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.86 | ≤1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.88 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.293 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.82 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 7.18 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 汞 | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.0022 | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 163 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由汕尾市环境保护监测站实施。
汕尾市国控企业监督性监测结果信息公开表（污水处理厂）
行政区 | 企业名称/（项目所在地） | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 排放浓度(mg/L) | 标准限值(mg/L) | 是否达标 | 超标倍数
陆河县 | 陆河县城污水处理厂/（陆河县河田镇沙坑村) | 处理后出水口 | 污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准和广东省《水污染物排放限值》 (DB44/26-2001)第二时段一级标准的严者和污水处理厂环评报告书预测值。 ⑵根据《广东省环境保护厅关于印发2015年南粤水更清重点目标和任务的函》（粤环函〔2015〕523号）要求，现有城镇污水处理厂在年底出水要提高到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级标准B标准及广东省水污染物排放限值(DB44/26-2001) 第二时段一级标准的严值，即化学需氧量出水浓度低于40 mg/L，氨氮出水浓度低于8 mg/L。 | 2017-10-09 | 化学需氧量 | 21.5 | ≤40 | 达标 | —
[5 empty] | 五日生化需氧量 | 8.5 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 悬浮物 | 11 | ≤20 | 达标 | —
[5 empty] | 动植物油 | 1.36 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 石油类 | 0.46 | ≤3 | 达标 | —
[5 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.78 | ≤1 | 达标 | —
[5 empty] | 总氮 | 8.22 | ≤15 | 达标 | —
[5 empty] | 氨氮 | 0.968 | ≤8（15） | 达标 | —
[5 empty] | 总磷 | 0.66 | ≤1.0 | 达标 | —
[5 empty] | 色度 | 2 | ≤30 | 达标 | —
[5 empty] | pH（无量纲） | 6.95 | 42164 | 达标 | —
[5 empty] | 汞 | 0.00004L | ≤0.001 | 达标 | —
[5 empty] | 镉 | 0.0004L | ≤0.01 | 达标 | —
[5 empty] | 六价铬 | 0.004L | ≤0.05 | 达标 | —
[5 empty] | 铅 | 0.003L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 总铬 | 0.03L | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 砷 | 0.0022 | ≤0.1 | 达标 | —
[5 empty] | 烷基汞 | 0.000010L | 不得检出 | 达标 | —
[5 empty] | 粪大肠菌群(个/升) | 236 | ≤104个/L | 达标 | —
备注 | 该企业监督性监测由汕尾市环境保护监测站实施。